Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy/Adres

Pieczęć firmowa Wykonawcy)

………………………………..

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

| L.p. | Adres i nr stacji transformatorowej | Oferowana kwota miesięcznie | Oferowana kwota kwartalnie | Oferowana kwota za 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 1 | Al. Racławickie 14 Lublin - stacja transformatorowa „K-771” |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ul. Konstantynów 1 Lublin- stacja transformatorowa „K-681”, |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ul. Konstantynów 1 Lublin - stacja transformatorowa „K-990” |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ul Konstantynów 1 Lublin – stacja transformatorowa „KUL Konstantynów” budynek Biotechnologii. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………………..                                                                   ………………….

miejscowość, data                                                                                                    podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr  2  do Zapytania ofertowego/Umowy

..............................................

pieczątka Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy  ………………………………………………………………………………...

Adres siedziby ………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji…………………………………………………………………………….

Nr tel. - ........................................................., Nr fax - .......................................................................

E-mail: ........................................................http://www.………………………….......….................,

NIP - ........................................................, REGON - ………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oferujemy realizację zamówienia na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.

Cenę ofertową podajemy na podstawie formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania:

Cena netto przedmiotu zamówienia* wynosi: ............................................................................ zł,

(słownie:............................................................................................................................................).

stawka podatku VAT ...... %,

wartość podatku VAT* ….............................................................................................................. zł,

(słownie:..........................................................................................................................................zł)

Cena brutto przedmiotu zamówienia* wynosi:………………………………………………..zł,

(słownie:..........................................................................................................................................zł)

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu umowy w terminie zgodnie z p. V zapytania od dnia podpisania umowy.

3. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń

4. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich wymogów obligatoryjnych, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia  do zapytania ofertowego.

5. Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

6. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnej  z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

7. Akceptujemy termin płatności 21 dni.

8. W skład oferty wchodzą następujące załączniki:

1). Aktualny odpis z właściwego rejestru

2). Wypełniony formularz cenowy (zał. 1)

3). Oferta Wykonawcy (zał. nr 2),

4). Oświadczenie (zał. nr 3),

5). Zaparafowany wzór umowy (Zał. 4)

6) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy

7). ..............................................................................................

........................ dnia ......................... 2016 r.     ……………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby/osób  upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*wpisać sumy wartości netto i brutto oraz wartość VAT wyliczone w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

Załącznik nr  3  do Zapytania ofertowego

..............................................

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………...

Adres siedziby ………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji…………………………………………………………………………….

Nr tel. - ........................................................., Nr fax - .......................................................................

E-mail: ........................................................http://www.………………………….......….................,

NIP - ........................................................, REGON - ………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

oświadczamy, że

I.  spełniamy wszystkie warunki określone w niniejszym zapytaniu tj. warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania

......................... dnia ......................... 2016 r.

......................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  4  do Zapytania ofertowego

Wzór umowy

U M O W A NR …………………/2016

zawarta w dniu ………………… r. w Lublinie

pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064, reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………na podstawie pełnomocnictwa znak ………………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………
(odpis z CEiDG stanowi załącznik nr 1 do umowy), adres: ………………………………………….., NIP ……………….., REGON…………………………, reprezentowaną przez: ………………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”,

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy nr DAO-Zo/2016/1 , na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2015.2164.) przy wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej w złotych polskich równowartości 30.000 EURO, strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

Zamawiający zleca Wykonawcy konserwację (utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych) stacji transformatorowych będących jego własnością w należytym stanie technicznym, w tym podjęcie działań interwencyjnych przez Wykonawcę w przypadku awarii, wykonywanie czynności łączeniowych, wykonanie oględzin, przeglądów oraz ocenę stanu technicznego zgodnie z „Instrukcją współpracy z siecią PGE”, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Obowiązki Stron

§ 2

- Ze względu na ważność obiektów strony przyjmują następujący zakres obowiązków Wykonawcy w ramach konserwacji:

- oględziny stacji i RG w skróconym zakresie wykonywanych co miesiąc. Wyniki oględzin należy odnotować w dzienniku operacyjnym stacji. Kolejne oględziny następować będą 1 raz w miesiącu.

- Oględziny obejmują sprawdzenie stacji i RG w zakresie:

- - działania oświetlenia elektrycznego,

- - stanu zewnętrznego transformatora, przekładników, łączników, izolatorów i głowic,

- - stanu bezpieczników przekładników napięciowych,

- - stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników.

- oględziny stacji i RG w pełnym zakresie wykonane raz na pół roku oraz podczas wykonywania czynności ruchowych i po każdym samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia- oględziny obejmują sprawdzanie:

- - zgodności układu stacji i RG z ustalonym programem pracy,

- - stanu napisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,

- - działania przyrządów kontrolno – pomiarowych,

- - stanu zewnętrznego aparatury,

- - stanu sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego,

- - stanu napędów, łączników, izolatorów i głowic kablowych,

- - stanu transformatora,

- - funkcjonowania oświetlenia,

- - stanu ochrony przeciwpożarowej i odgromowej,

- - stanu zamknięcia,

- - stanu wentylacji,

- - stanu fundamentów stacji transformatorowej, kanałów kablowych, kabli, konstrukcji wsporczych.

3) przeglądy wykonywane nie rzadziej niż raz w roku powiązane z konserwacją, drobnymi naprawami oraz z wymianą elementów uszkodzonych, obejmujące:

- - szczegółowe oględziny,

- - pomiary skuteczności przeciwporażeniowej,

- - pomiary rezystancji i izolacji przewodów i kabli, ograniczników przepięć,

- - sprawdzanie rezystancji uziemień ochronnych,

- - sprawdzanie działania łączników.

- - sprawdzanie stanu połączeń w torach prądowych,

- - czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawną pracę urządzeń,

- - sprawdzanie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych zapewniających bezpieczeństwo pracy,

- -prace porządkowe

4)  przeglądy transformatora (raz w roku) obejmujące:

- wyłączenie transformatora na pisemne polecenie Inspektora ds. elektrycznych inż. Piotra Szpatowicza po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem wydziału i kierownikiem obiektu oraz powiadomieniu Zakładu Energetycznego zgodnie z Instrukcją Eksploatacyjno-Ruchową;

- - oględziny zewnętrzne transformatora

- - wykonanie pomiarów rezystancji uzwojeń oraz wyznaczenie wskaźnika R60/R15;

- - wykonanie próby oleju w zakresie obejmującym wyznaczenie zawartości wody, napięcie przebicia oraz rezystywności; w razie konieczności filtracja lub wirowanie oleju ewentualna wymiana oleju

- - sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających automatyki i sterowania;

- - sprawdzenie szczelności kadzi transformatora, usunięcie ewentualnych nieszczelności oraz uzupełnienie poziomu oleju;

- - sprawdzenie działania przełącznika zaczepów;

- - konserwacja przepustów izolatorowych DN i GN z wymianą uszczelek gumowych

- - sprawdzenie stanu powłok lakierniczych; ewentualne malowanie pokrywy i kadzi

- - uzupełnienie nakrętek sworzni izolatorów GN

- - regulacja/wymiana iskierników

- - sprawdzenie stanu podwozia i kół jezdnych

- - uzupełnienie śrub uziemiających

- - sprawdzenie działania urządzeń chłodzących oraz urządzeń pomiaru temperatury;

- - czyszczenie izolatorów, konserwacja styków i połączeń śrubowych

- - sprawdzanie kabli 15 kV przy transformatorze

- - inne naprawy mechaniczne

- - usunięcie zauważonych usterek.

- - po zakończonych pracach należy przeprowadzić kompletne badania i próby:

- - pomiar rezystancji uzwojeń

- - pomiar przekładni dla każdego położenia przełącznika zaczepów

- - pomiar stanu jałowego

- - pomiar strat zwarcia

- - pomiar wytrzymałości izolacji

- - pomiar rezystancji izolacji

- - pełna próba oleju transformatorowego

5)  Dodatkowe wymagania w ramach zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić eksploatację i obsługę ruchową stacji transformatorowych 15/04 kV .

- Prace dodatkowe (naprawy) wynikające ze stwierdzonych usterek wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane w oparciu o kosztorys sporządzonych zgodnie z narzutami nie wyższymi niż:

Rg = 13,00 zł

Kp - koszty pośrednie = 60%

Kz – koszty zaopatrzenia = 5%

Z – Zysk = 12%

oraz zgodnie z KNR i KNP

2.Wykonawca obowiązany jest do każdorazowego wpisu rodzaju robót konserwacyjno-naprawczych oraz zamontowanych części w książce eksploatacji stacji i RG oraz sporządzenia odpowiedniego protokołu dołączanego do faktury (wzór protokołu załącznik B do SIWZ).

3. Utrzymanie trafostacji w ciągłym ruchu przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

4  Współpraca w imieniu Zamawiającego z operatorem systemu rozdzielczego energii elektrycznej.

5 Dysponowanie całodobowym Pogotowiem Energetycznym, czas dojazdu maksymalnie 60 minut liczonych od momentu zgłoszenia.

6. Prowadzenie przełączeń zgodnie z poleceniem Zamawiającego lub Zakładu Energetycznego.

7. Prowadzenie odpowiedniej wymaganej dokumentacji.

8 Wykonawca dokona zabezpieczenia we własnym zakresie legalizowanego sprzętu BHP niezbędnego do konserwacji i eksploatacji.

9 Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach technicznych z PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin dotyczących stacji transformatorowych i układów pomiarowo – rozliczeniowych; upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 3

1. Adresy i oznaczenia stacji objętych niniejszą umową:

  - ul. Konstantynów 1 - stacja transformatorowa „K-681”,

  - Al. Racławickie 14 - stacja transformatorowa „K-771”,

  - ul. Konstantynów 1 - stacja transformatorowa „K-990”,

  - ul. Konstantynów 1 - stacja transformatorowa „KUL Konstantynów” – budynek Biotechnologii.

2. Wykaz urządzeń objętych przeglądami, stanowiących wyposażenie stacji transformatorowych:

Stacja transformatorowa K-681

- Transformator mocy 400kVA 15/0,4 kV,

- Pola pomiarowe Średniego Napięcia,

- Pole transformatorowe Średniego Napięcia.

- Rozdzielnica Niskiego Napięcia.

Stacja transformatorowa K-771

- Transformator mocy nr 1 630kVA 15/0,4 kV,

- Transformator mocy nr 2 630kVA 15/0,4 kV,

- Transformator mocy nr 3 630kVA 15/0,4 kV,

- Pola pomiarowe Średniego Napięcia nr 1,

- Pola pomiarowe Średniego Napięcia nr 2,

- Pole transformatorowe Średniego Napięcia nr 1,

- Pole transformatorowe Średniego Napięcia nr 2.

- Pole transformatorowe Średniego Napięcia nr 3.

Stacja transformatorowa K-990

- Transformator mocy 400kVA 15/0,4 kV,

- Pole pomiarowe Średniego Napięcia,

- Pole transformatorowe Średniego Napięcia,

- Rozdzielnica Niskiego Napięcia.

Stacja transformatorowa „KUL KONSTANTYNÓW” - BIOTECHNOLOGIA

- Transformatora mocy nr 1 1000kVA 15/0,4 kV,

- Transformatora mocy nr 2 1000kVA 15/0,4 kV,

- Pola pomiarowego Średniego Napięcia nr 1,

- Pola pomiarowego Średniego Napięcia nr 2,

- Pole transformatorowe Średniego Napięcia nr 1,

- Pole transformatorowe Średniego Napięcia nr 2.

- Pole liniowe nr 1

- Pole liniowe nr 2

- Linia kablowa SN nr 1

- Linia kablowa SN nr 2

3.  Uwaga: rozdzielnica średniego napięcia wykonana w technologii SF6

4.	Zakres konserwacji stacji transformatorowych nie obejmuje wymiany trwale uszkodzonych urządzeń rozdzielczych. W przypadku ewentualnego trwałego uszkodzenia urządzeń rozdzielczych stacji transformatorowych, Wykonawca może dokonać wymiany na podstawie osobnego zlecenia od Zamawiającego, na podstawie zatwierdzonej oferty złożonej przez Wykonawcę.

Termin realizacji umowy

§ 4

  - Umowa zostaje zawarta na czas określony na 24 miesięcy od dnia jej podpisania.

  - Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania prac najpóźniej dnia następnego od dnia wstrzymania prac wraz z podaniem przyczyny.

Obowiązki stron

§ 5

    - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną uprawniającą go do zajmowania się konserwacją i naprawami stacji transformatorowych w zakresie objętym umową.

    - Wykonawca przedłoży dokumenty zaświadczające o posiadaniu przez pracowników skierowanych do wykonywania prac konserwatorskich u Zamawiającego uprawnień wymienionych w punkcie VII pp. 7 .

    - Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty.

    - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zastrzeżeń i uwag.

    - Czas podjęcia działań interwencyjnych przez Wykonawcę w przypadku awarii nie może przekraczać 60 minut pod rygorem zastosowania kar przewidzianych w § 14, ust. 1c umowy. Konieczność podjęcia działań interwencyjnych będzie zgłaszana telefonicznie na numer ………………… przez inspektora robót elektrycznych lub przez elektryka.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie.

§ 7

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, wiedzą techniczną, Polskimi Normami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również z zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego.

    - Wykonawca zapewni na własny koszt w pełni wykwalifikowaną, posiadającą odpowiednie uprawnienia kadrę specjalistów do wykonania przedmiotu umowy.

    - Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędny sprzęt dla swoich pracowników, wymagany do prawidłowej realizacji umowy.

    - Wykonawca zapewni, aby każdy pracownik Wykonawcy posiadał w widocznym miejscu identyfikator z nazwą firmy i nazwiskiem pracownika.

    - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy, tak jak za działania i zaniechania własne.

    - Ze względu na wykonywanie przedmiotu umowy w budynkach dydaktycznych, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie wszelkich norm współżycia społecznego i kulturalnego zachowania pracowników Wykonawcy. Nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm może być podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się ponadto we własnym zakresie i na koszt własny, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego:

- Zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją umowy;

- Wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000 zł na pokrycie roszczeń z tytułu ewentualnych szkód powstałych w związku z wykonywaną umową. Polisę OC Wykonawca złoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W razie gdyby przedstawiona polisa nie obejmowała całego okresu objętego umową, Wykonawca zobowiązany będzie odpowiednio przedłużyć okres obowiązywania zawartej polisy i dostarczyć jej kopię Zamawiającemu.

Przedstawiciele stron

§ 10

      - Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do potwierdzania pod względem merytorycznym wykonanych usług konserwacyjnych, o których mowa w § 1  Umowy, jest Pan Piotr Szpatowicz – inspektor nadzoru branży elektrycznej KUL.

      - Osobą upoważnioną do sprawowania nadzoru nad prawidłowym sposobem wykonania przedmiotu umowy, potwierdzania protokołów i koordynowania jej wykonania ze strony Zamawiającego jest Piotr Szpatowicz – inspektor nadzoru branży elektrycznej KUL jednostką odpowiedzialną za  przyjmowania faktur jest  Dział Administracji Obiektami KUL.

      - Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kierowania pracami w ramach niniejszej umowy jest: Pan ……………………...

      - Ewentualna zmiana osób pełniących funkcję, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie ww. osób Strony będą niezwłocznie informowały się pisemnie.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 11

      - Odbiór przez Zamawiającego wykonanych usług przeglądowych, konserwacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 - 5 Umowy, następował będzie w terminach nie późniejszych niż trzeciego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te usługi były wykonywane.

      - Odbiór przedmiotu umowy będzie następował na podstawie sporządzonych i podpisanych przez Wykonawcę oraz potwierdzonych przez Zamawiającego protokołów za świadczone usługi konserwacji (przedstawianych do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego konserwacja dotyczy ) zgodnie z „Instrukcją współpracy z siecią PGE”, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, oraz stosownych protokołów oględzin wykonywanych zgodnie z zapisami § 1, przy czym wynagrodzenie za wskazane usługi zostanie podzielone na 24 równych części stanowiących wynagrodzenie ryczałtowe za poszczególne miesiące.

      - Dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 2 nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi i prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, nie stanowi również potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych.

Wynagrodzenie

§ 12

- Strony zgodnie postanawiają, że całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustalone zostało zgodnie z ofertą Wykonawcy i wynosi brutto ……….. zł (słownie: ……………………………………………….. i 00/100 brutto). Wynagrodzenie za usługi przeglądów i konserwacji wynosi: ……………………. netto (słownie: …………………………………… i 00/100 netto) Do wynagrodzenia zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości całkowitej ………………………. zł (słownie: ………………………………………….. i 00/100).

- Wynagrodzenie określone w § 12 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Wykonawcy w szczególności nie przysługuje zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztów, wydatków lub opłat poniesionych w związku z realizacją umowy.

- Prace dodatkowe (naprawy) wynikające ze stwierdzonych usterek wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane w oparciu o kosztorys sporządzonych zgodnie z narzutami nie wyższymi niż:

Rg = 13,00 zł

Kp - koszty pośrednie = 60%

Kz – koszty zaopatrzenia = 5%

Z – Zysk = 12%

oraz zgodnie z KNR i KNP

- Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za usługi niewykonane z jakichkolwiek przyczyn.

§ 13

      - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołów, o których mowa § 11 ust. 2 umowy.

      - Zamawiający ma 5 dni na podpisanie protokołów , o których mowa § 11 ust. 2 umowy bez zastrzeżeń lub wniesienie uwag.

      - Wykonawca ma 2 dni robocze na ustosunkowanie się do uwag, o których mowa w ust. 2.

      - Prawidłowo wystawiona faktura złożona wraz z protokołami odbioru, o których mowa w §11 ust. 2 będzie płatna w terminie 21 dni od ich doręczenia przedstawicielom Zamawiającego, o których mowa w § 10 ust. 1, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

      - Strony ustalają, iż faktury będą wystawiane raz na miesiąc.

      - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Kary umowne

§ 14

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy;

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w tym także w sytuacji częściowego odstąpienia ze skutkiem na przyszłość, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym za wykonywanie przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1  umowy;

  - nie dotrzymania przez Wykonawcę czasu podjęcia działań interwencyjnych ustalonych w § 5 ust. 5 - w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy za każde 10 min. opóźnienia.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek, w tym Zamawiającemu, a wynikłe z niedotrzymania warunków umowy lub nie dołożenia należytej staranności podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

§ 15

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w tym także prawo do częściowego odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość za zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za usługi wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych określonych niniejszą umową, jeżeli:

  - Wykonawca wykonuje umowę nienależycie, niezgodnie z umową lub z obowiązującymi przepisami w tym z postanowieniami § 5 ust. 1 umowy, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;

  - Wykonawca zleca wykonanie umowy przez podwykonawców bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;

  - Pracownicy Wykonawcy nie przestrzegają ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego i kulturalnego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu przyczyny wskazanej w ust. 1.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - natychmiastowego wstrzymania wykonywania umowy;

  - sporządzenia protokołu inwentaryzacji usług w toku według stanu na dzień odstąpienia w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia.

Zmiana umowy

§ 16

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w związku:

- Ze zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- W przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów koniecznych do wymiany w związku z realizacją umowy), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać potrzeby Zamawiającego.

- Z zaistnieniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;

- Ze zmianą organizacyjno-prawną stron umowy.

Postanowienia końcowe

§ 17

      - Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie.

      - W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.

- Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy, o których mowa w jej treści, dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci pod rygorem nieważności.

- Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą wręczenia ich przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 9 ust. 2 lub pocztą na adres Wykonawcy.

- Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie wykonywania umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich na adres Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych właściwych przepisów.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA