Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczeń utlenionej 
i całkowitej puli glutationu: Reduced/Oxidized Glutathione Assay (GSH/GSSG-412)
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw specjalistycznych odczynników do oznaczeń utlenionej i całkowitej puli glutationu: Reduced/Oxidized Glutathione Assay (BIOXYTECH® GSH/GSSG-412)

Produkty według katalogu Percipio Biosciences. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie odczynników chemicznych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej. Zamawiający nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do przyjęcia, ponieważ do kontynuacji prac naukowo-badawczych takie produkty są bezużyteczne. Odczynniki o nieznacznie zmienionym składzie lub o takim samym składzie a wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw specjalistycznych odczynników do oznaczeń utlenionej i całkowitej puli glutationu: Reduced/Oxidized. Glutathione Assay (BIOXYTECH® GSH/GSSG-412) |
| 1. | Red./Oxid. Glutathione Assay (GSH/GSSG-412) | TAK |  |
| - | Zestaw kolorymetryczny do oznaczania glutationu w formie zarówno zredukowanej jak i utlenionej. Oparty o reakcję z użyciem M2VP, które zapewnia dokładniejszy pomiar utlenionego glutationu. | TAK |  |
| - | Zestaw pozwalający na wykonanie 200 oznaczeń w kuwetach o drodze optycznej = 1 cm. | TAK |  |
| - | Powtarzalność testu, wyrażona współczynnikiem zmienności (CV%), w obrębie zestawu (intra-assay), dla wysokich stężeń formy utlenionej glutationu, nie może być wyższa niż 1% | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Red./Oxid. Glutathione Assay (GSH/GSSG-412) nr kat. 21040 wg katalogu Percipio Biosciences | 200 Tests |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2018 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy