Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa specjalistycznej mikrokuwety kwarcowej do spektrofotometru U2900 HITACHI 
na potrzeby Pracownia Stresu Oksydacyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specjalistyczna mikrokuweta kwarcowa do Spektrofotometru U2900 HITACHI

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrokuwetka kwarcowa do Spektrofotometru U2900 HITACHI Wymiary 45 x 12,5 x 12,5 mm Objętość pomiarowa: 50 mikrolitrów Objętość napełnienia: 70 mikrolitrów Długość drogi optycznej: 10 mm Średnica otworu, przez który promień światła pada na próbkę Ø 2.5 mm Kuweta pasująca do 6-pozycyjnego automatycznego termostatującego uchwytu spektrofotometru U2900 HITACHI | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Mikrokuwetka kwarcowa do Spektrofotometru U2900 HITACHI Wymiary 45 x 12,5 x 12,5 mm Objętość pomiarowa: 50 mikrolitrów Objętość napełnienia: 70 mikrolitrów Długość drogi optycznej: 10 mm Średnica otworu, przez który promień światła pada na próbkę Ø 2.5 mm Kuweta pasująca do 6-pozycyjnego automatycznego termostatującego uchwytu spektrofotometru U2900 HITACHI | 1 sztuka |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2018 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy