Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
Dostawa specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

do systemu do ekspozycji bodźców

na potrzeby badań naukowych w  Katedrze Psychologii Eksperymentalnej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagany minimalny okres gwarancji | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyciski do udzielania odpowiedzi o milisekundowej precyzji kompatybilne z oprogramowaniem do prezentacji bodźców E-Prime oraz PsychoPy | 12 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Nagrzewnica ręczna do wytwarzania bodźców haptycznych kompatybilna z mediami haptycznymi TMP w formatach 21x30 oraz 30x42 | 12 miesięcy | TAK |  |
| 3 | Medium haptyczne TMP: format 21x30 | Nie dotyczy – materiał zużywalny | TAK |  |
| 4 | Optyczny czujnik położenia (6 stopni swobody, kompatybilny z systemem motion capture posiadanym przez Zamawiającego oraz oprogramowaniem LabStreamingLayer), komunikacja bezprzewodowa | 12 miesięcy | TAK |  |
| 5 | Nadajnik aktywny do systemu motion capture kompatybilny z systemem motion capture posiadanym przez Zamawiającego oraz oprogramowaniem LabStreamingLayer) | 12 miesięcy | TAK |  |
| 6 | Prowadnica kablowa do systemu do ekspozycji bodźców: pozwalająca na ruch osoby badanej w ramach pomieszczenia do badań indywidualnych, mocowanie na rampie oświetleniowej, z przeciwwagą sprężynową, 6 sufitowych punktów mocowania | 12 miesięcy | TAK |  |
| 7 | Optyczny czujnik położenia rąk oraz palców osoby badanej: tracking 27 elementów dłoni, praca w zakresie co najmniej 120x120 stopni kątowych przy odległości ok. 50 cm, współpraca z systemami ekspozycji bodźców posiadanymi przez Zamawiającego, z systemem mocowania nagłownego oraz do obiektów stabilnych | 12 miesięcy | TAK |  |
| 8 | Nagłowny wyświetlacz HMD kompatybilny z systemem prezentacji bodźców posiadanym przez Zamawiającego: rozdzielczość 2560x1440 px, częstotliwość odświeżania: min. 80 Hz, wbudowany system głośników stereo oraz dźwięku przestrzennego, analogowe wyjście audio (2-ch), optyczny system śledzenia położenia urządzenia w przestrzeni 3D (6 DOF), w zestawie z manipulatorami do udzielania odpowiedzi (co najmniej 3 przyciski) | 12 miesięcy | TAK |  |
| 9 | Zestaw nakładek higienicznych na gogle do rzeczywistości wirtualnej HTC Vive Pro Eye: materiał: eko skóra, kompatybilna z funkcją śledzenia położenia gałek ocznych osoby badanej, możliwość stosowania procedur sterylizacji zgodnych z zaleceniami VAH | Nie dotyczy – materiał zużywalny | TAK |  |
| 10 | Nakładka higieniczna na gogle do rzeczywistości wirtualnej HTC Vive Pro Eye, jednorazowa: materiał: eko skóra, kompatybilna z funkcją śledzenia położenia gałek ocznych osoby badanej. Zestaw mocowania oraz 100 sztuk nakładek jednorazowych | Nie dotyczy – materiał zużywalny | TAK |  |
| 11 | Zestaw do haptycznego sprzężenia zwrotnego na przedramiona: komunikacja bezprzewodowa, co najmniej 10 aktuatorów haptycznych rozłożonych równomiernie na przestrzeni przedramion, oprogramowanie do konstrukcji bodźców haptycznych, pełna kompatybilność z systemem do ekspozycji bodźców posiadanym przez Zamawiającego. | 12 miesięcy | TAK |  |
| 12 | Zestaw do haptycznego sprzężenia zwrotnego na dłonie: komunikacja bezprzewodowa, co najmniej 5 aktuatorów haptycznych rozłożonych równomiernie na przestrzeni dłoni, oprogramowanie do konstrukcji bodźców haptycznych, pełna kompatybilność z systemem do ekspozycji bodźców posiadanym przez Zamawiającego. | 12 miesięcy | TAK |  |
| 13 | Statywy głośnikowe składane, z regulacją wysokości w zakresie 50-145 cm, nominalne obciążenie: minimum 5 kg, stabilna podstawa | 12 miesięcy | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1 | Przyciski do udzielania odpowiedzi o milisekundowej precyzji kompatybilne z oprogramowaniem do prezentacji bodźców E-Prime oraz PsychoPy | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 2 | Nagrzewnica ręczna do wytwarzania bodźców haptycznych kompatybilna z mediami haptycznymi TMP w formatach 21x30 oraz 30x42 | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 3 | Medium haptyczne TMP: format 21x30 | 300 sztuk |  |  |  |  |
| 4 | Optyczny czujnik położenia (6 stopni swobody, kompatybilny z systemem motion capture posiadanym przez Zamawiającego oraz oprogramowaniem LabStreamingLayer), komunikacja bezprzewodowa | 2 sztuki |  |  |  |  |
| 5 | Nadajnik aktywny do systemu motion capture kompatybilny z systemem motion capture posiadanym przez Zamawiającego oraz oprogramowaniem LabStreamingLayer) | 11 sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnica kablowa do systemu do ekspozycji bodźców: pozwalająca na ruch osoby badanej w ramach pomieszczenia do badań indywidualnych, mocowanie na rampie oświetleniowej, z przeciwwagą sprężynową, 6 sufitowych punktów mocowania | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 7 | Optyczny czujnik położenia rąk oraz palców osoby badanej: tracking 27 elementów dłoni, praca w zakresie co najmniej 120x120 stopni kątowych przy odległości ok. 50 cm, współpraca z systemami ekspozycji bodźców posiadanymi przez Zamawiającego, z systemem mocowania nagłownego oraz do obiektów stabilnych | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 8 | Nagłowny wyświetlacz HMD kompatybilny z systemem prezentacji bodźców posiadanym przez Zamawiającego: rozdzielczość 2560x1440 px, częstotliwość odświeżania: min. 80 Hz, wbudowany system głośników stereo oraz dźwięku przestrzennego, analogowe wyjście audio (2-ch), optyczny system śledzenia położenia urządzenia w przestrzeni 3D (6 DOF), w zestawie z manipulatorami do udzielania odpowiedzi (co najmniej 3 przyciski) | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw nakładek higienicznych na gogle do rzeczywistości wirtualnej HTC Vive Pro Eye: materiał: eko skóra, kompatybilna z funkcją śledzenia położenia gałek ocznych osoby badanej, możliwość stosowania procedur sterylizacji zgodnych z zaleceniami VAH | 4 sztuki |  |  |  |  |
| 10 | Nakładka higieniczna na gogle do rzeczywistości wirtualnej HTC Vive Pro Eye, jednorazowa: materiał: eko skóra, kompatybilna z funkcją śledzenia położenia gałek ocznych osoby badanej. Zestaw mocowania oraz 100 sztuk nakładek jednorazowych | 3 zestawy |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do haptycznego sprzężenia zwrotnego na przedramiona: komunikacja bezprzewodowa, co najmniej 10 aktuatorów haptycznych rozłożonych równomiernie na przestrzeni przedramion, oprogramowanie do konstrukcji bodźców haptycznych, pełna kompatybilność z systemem do ekspozycji bodźców posiadanym przez Zamawiającego. | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do haptycznego sprzężenia zwrotnego na dłonie: komunikacja bezprzewodowa, co najmniej 5 aktuatorów haptycznych rozłożonych równomiernie na przestrzeni dłoni, oprogramowanie do konstrukcji bodźców haptycznych, pełna kompatybilność z systemem do ekspozycji bodźców posiadanym przez Zamawiającego. | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 13 | Statywy głośnikowe składane, z regulacją wysokości w zakresie 50-145 cm, nominalne obciążenie: minimum 5 kg, stabilna podstawa | 4 sztuki |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2020 r

..............................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy