Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego:

Dostawa specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych

na potrzeby projektu  "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej"

dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach

programu  Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie akcesoriów laboratoryjnych (poz. 1,2,3,7,8,9,10) ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej. Zamawiający określił akcesoria przez podanie nazwy własnej produktu oraz numeru katalogowego producenta, ponieważ nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do przyjęcia. Akcesoria wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny, 1000szt, EP 30120086 | TAK |  |
| 2. | Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny, 1 000 szt, EP 0030120094 | TAK |  |
| 3. | ARGE318286 Eza bakteriologiczna 1 µl z oczkiem i igłą sterylna op. 20 szt, zbiorcze 200szt, Mdlab-Product, nr kat. 52-0120-1S | TAK |  |
| 4. | Głaszczka PS typ L sterylna, opakowanie wewnętrzne po 5 szt. , długość 148mm, op. zbiorcze 50 szt. | TAK |  |
| 5. | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem. Wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany. Tłuczek posiada chropowatą końcówkę. Pojemność 60 ml | TAK |  |
| 6. | Szalki Petriego z tworzywa sztucznego z polistyrenu, śr. 90 mm, x14mm, sterylne z 3 żebrami wentylacyjnymi op. 600szt | TAK |  |
| 7. | Końcówki do pipet epTips Standard 1-10ul po. 2X500szt, Eppendorf nr kat. EPP0030811 | TAK |  |
| 8. | Końcówki do pipet epTips Standard żółte 2-200 µl po. 2X500szt, Eppendorf nr kat. EPP0030870 | TAK |  |
| 9. | Naczynie szklane do liofilizacji 300 ml, Donserv, nr kat. 127410 | TAK |  |
| 10. | Probówki 0.2ml do PCR, szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%), ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 1000 szt, Nest Scientific Biotechnology, nr kat 401001 | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny, 1000szt, EP 30120086 | 2 op. |  |  |  |  |
| 2. | Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny, 1 000 szt, EP 0030120094 | 3 op. |  |  |  |  |
| 3. | ARGE318286 Eza bakteriologiczna 1 µl z oczkiem i igłą sterylna op. 20 szt, zbiorcze 200szt, Mdlab-Product, nr kat. 52-0120-1S | 10 op. |  |  |  |  |
| 4. | Głaszczka PS typ L sterylna, opakowanie wewnętrzne po 5 szt. , długość 148mm, op. zbiorcze 50 szt. | 20 op. |  |  |  |  |
| 5. | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem. Wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany. Tłuczek posiada chropowatą końcówkę. Pojemność 60 ml | 6 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Szalki Petriego z tworzywa sztucznego z polistyrenu, śr. 90 mm, x14mm, sterylne z 3 żebrami wentylacyjnymi op. 600szt | 8 op. |  |  |  |  |
| 7. | Końcówki do pipet epTips Standard 1-10ul po. 2X500szt, Eppendorf nr kat. EPP0030811 | 2 op. |  |  |  |  |
| 8. | Końcówki do pipet epTips Standard żółte 2-200 µl po. 2X500szt, Eppendorf nr kat. EPP0030870 | 2 op. |  |  |  |  |
| 9. | Naczynie szklane do liofilizacji 300 ml, Donserv, nr kat. 127410 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Probówki 0.2ml do PCR, szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%), ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 1000 szt, Nest Scientific Biotechnology, nr kat 401001 | 1 op. |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2020 r

..............................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy