Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
Dostawa specjalistycznych zestawów odczynników Rat ELISA GPx, Rat ELISA GR, Rat ELISA GST, Rat ELISA GSH, Rat ELISA GCLC, Rat ELISA GSS, Rat ELISA MT1

na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie odczynników chemicznych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej. Zamawiający określił odczynnik chemiczny przez podanie nazwy własnej produktu oraz numeru katalogowego producenta, ponieważ nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do przyjęcia. Odczynniki o nieznacznie zmienionym składzie lub o takim samym składzie a wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GST w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 1.56-100 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11772] | TAK |  |
| 2 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GPx w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 12.5-800 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11657] | TAK |  |
| 3 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GR w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 15.6-1000 pg/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11828] | TAK |  |
| 4 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GSH w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 1.23-100 ug/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11731] | TAK |  |
| 5 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GSS w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 1.25-80 U/L, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11907] | TAK |  |
| 6 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania MT1 w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 0.312-20 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E10241] | TAK |  |
| 7 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GCLC w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 0.156-10 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11835] | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GST w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 1.56-100 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11772] | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GPx w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 12.5-800 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11657] | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GR w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 15.6-1000 pg/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11828] | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GSH w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 1.23-100 ug/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11731] | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GSS w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 1.25-80 U/L, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11907] | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania MT1 w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 0.312-20 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E10241] | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania GCLC w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 0.156-10 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QAYEE-Bio, QY-E11835] | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2020 r

..............................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy