Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych (szkła laboratoryjnego) na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolba 3-szyjna (proste szyje) 14/29/14 500cm3, 2szt | TAK |  |
| 2. | kolba 3-szyjna (skośne szyje) 14/29/14 250cm3, 2szt. |  |  |
| 3. | korki szklane szlif 29, 2szt. |  |  |
| 4. | korki szklane szlif 14, 4szt. |  |  |
| 5. | wkraplacz szlif 14, dowolna pojemność, 1szt. |  |  |
| 6. | chłodnica Allihna (zwrotna) szlif 29, dł. przynajmniej 50cm, 1szt |  |  |
| 7. | chłodnica z wężownicą (zwrotna) szlif 29, dł. przynajmniej 50cm, 1szt. |  |  |
| 8. | rurka ze szlifem 14, dł. 20-30cm, 5szt. |  |  |
| 9. | rurka z kranem (średnica zewnętrzna rurki 5-10mm), 2 szt. |  |  |
| 10. | chłodnica z wężownicą (zwrotna) szlif 29, dł. przynajmniej 50cm, 1szt. |  |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | kolba 3-szyjna (proste szyje) 14/29/14 500cm3, 2szt | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | kolba 3-szyjna (skośne szyje) 14/29/14 250cm3, 2szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3. | korki szklane szlif 29, 2szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4. | korki szklane szlif 14, 4szt. | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5. | wkraplacz szlif 14, dowolna pojemność, 1szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6. | chłodnica Allihna (zwrotna) szlif 29, dł. przynajmniej 50cm, 1szt | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | chłodnica z wężownicą (zwrotna) szlif 29, dł. przynajmniej 50cm, 1szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8. | rurka ze szlifem 14, dł. 20-30cm, 5szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
| 9. | rurka z kranem (średnica zewnętrzna rurki 5-10mm), 2 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10. | chłodnica z wężownicą (zwrotna) szlif 29, dł. przynajmniej 50cm, 1szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2020 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy