Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych 
na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Biologii Molekularnej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne 6-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 50x1szt/50szt | TAK |  |
| 2. | Sterylne 96-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 100x1szt/100szt, | TAK |  |
| 3. | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki 10ul short Googlab Scientific , z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt | TAK |  |
| 4. | Sterylne sita komórkowe 40um, nylonowe, FIOLETOWE, BIOLOGIX, 50x1szt/50szt | TAK |  |
| 5. | Sterylne sita komórkowe 70um, nylonowe, POMARAŃCZOWE, BIOLOGIX, 50x1szt/50szt | TAK |  |
| 6. | Sterylne rynienki płuczące o poj. 55ml, z PS, białe, indywidualnie pakowane, 100x1szt/100szt | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Sterylne 6-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 50x1szt/50szt | 2 op. |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne 96-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 100x1szt/100szt, | 2 op. |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki 10ul short Googlab Scientific , z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt | 2 op. |  |  |  |  |
| 4. | Sterylne sita komórkowe 40um, nylonowe, FIOLETOWE, BIOLOGIX, 50x1szt/50szt | 1 op. |  |  |  |  |
| 5. | Sterylne sita komórkowe 70um, nylonowe, POMARAŃCZOWE, BIOLOGIX, 50x1szt/50szt | 1 op. |  |  |  |  |
| 6. | Sterylne rynienki płuczące o poj. 55ml, z PS, białe, indywidualnie pakowane, 100x1szt/100szt | 2 op. |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

.................................. dnia  ...................... 2020 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy