Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych: COMB,2D/PREP,1.5mm THK,M-P3, LOW MULTIPLATE-96,NATL 25/BX na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | COMB,2D/PREP,1.5mm THK,M-P3 - kompatybilne ze szkiełkami o nr kat. 165-3312 | TAK |  |
| 2. | LOW MULTIPLATE-96,NATL 25/BX - kompatybilne z uszczelnieniami do płyt Bio Rad PCR i uszczelniaczem do płytek PX1 ™ PCR. - wysokość całkowita (15,50 mm) - obj. próbki (5–125 µl; maks. 200 µl na dołek) - kompatybilny z optycznymi systemami detekcji PCR w czasie rzeczywistym - bez DNazy, RNazy i ludzkiego DNA - przezroczyste | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | COMB,2D/PREP,1.5mm THK,M-P3 - kompatybilne ze szkiełkami o nr kat. 165-3312 | 1 op. |  |  |  |  |
| 2. | LOW MULTIPLATE-96,NATL 25/BX - kompatybilne z uszczelnieniami do płyt Bio Rad PCR i uszczelniaczem do płytek PX1 ™ PCR. - wysokość całkowita (15,50 mm) - obj. próbki (5–125 µl; maks. 200 µl na dołek) - kompatybilny z optycznymi systemami detekcji PCR w czasie rzeczywistym - bez DNazy, RNazy i ludzkiego DNA - przezroczyste | 1 op. |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy