## Sheet1
......................................(pieczęć i podpis Wykonawcy) | [11 empty] | (data i miejscowość)
AZP-240/PN-p30/078/2020 | [11 empty] | Załącznik nr 1 a do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni w Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA
nr | Nazwa, opis asortymentu | wymiary | ilość | zasilanie |  |  | gaz | sanitarne
|  | [mm] | [szt.] | [kW] | suma [kW] | [V] | [kW] | z.w., c.w., kanalizacja | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto(zł) | Wartość netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto(zł)
urządzenia, wyposażenie
U.01 | obieraczka do warzyw z osadnikiem obierzyn, wsad 6 kg, wydajność 60 kg/h | 390x770x940 | 1 | 0.37 | 0.37 | 400 |  | z.w. z giętkim wężem 3/4", odpływ z kratką DN100
U.02 | Naświetlacz UV do jaj i noży, pojemność 30 szt. Jaj/ 8 noży | 512×358×255 | 1 | 0.08 | 0.08 | 230
U.03 | Lampa owadobójcza rażąca, wisząca sufitowa, obustronna, do użytku wewnętrznego. przeznaczona do użytku komercyjnego w zakładach gastronomicznych i obiektach żywienia zbiorowego. Wysokość max. 30 cm, montaż pod sufitem. Należy zapewnić możliwość włączania/wyłączania z poziomu posadzki. obudowa stal nierdzewna lub aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo, wyjmowana taca na owady. 2 x świetlówka UV-A, żarówki nierozpryskowe pokryte folią FEP, beznarzędziowa wymiana żarówek. zasięg co najmniej 30 m2 Napięcie siatki rażącej 2000-2500 V Zasilanie 220-240V |  | 1 | 0.03 | 0.03 | 230
U.04 | Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym oraz szafką, palniki o mocy 3x 2,7 kW oraz 3x 3,15 kW (z podwójnym pierścieniem płomienia), piekarnik gazowy 2 kW, Wymiary piekarnika: 420x420x300, grill elektryczny: 1,8 kW | 1000x600x850 | 1 | 2.1 | 2.1 | 230 | 19.55
U.05 | robot wielofunkcyjny wilk-cutter poj. 4,5 l /szatkownica z zestawem ostrzy i akcesoriów do robienia wiórów, słupków, kostek, plastrów, przecierów w różnych rozmiarach, możliwość pracy ciągłej, regulowana predkość | 320x304x590 | 1 | 0.75 | 0.75 | 400
U.06 | maszynka do mielenia mięsa (wilk) z funkcją kotleciarki, z zestawem ostrzy, możliwość ciągłej pracy | 500x220x410 | 1 | 0.74 | 0.74 | 230
U.07 | waga elektroniczna 30 kg, dokładność 5/10 g | 260x287x137 | 1
U.08 | zmywarka gastromiczna uniwersalna na podstawie z funkcją wyparzania, prześwit komory min. 380 mm, mycie w obiegu zamkniętym, wyświetlacz, min. 3 programy mycia, wydajność pompy 300 l/min, ciśnienie 0,2-0,4 MPa, kosze 500x500 | 600x600x850 | 1 | 4.75 | 4.75 | 400 |  | z.w. lub c.w., z giętkim wężem 3/4", odpływ z kratką DN100
U.09 | krajalnica uniwersalna, regulowana grubość plastrów, średnica tarczy tnącej 220-250mm regulacja grubości plastrów w zakresie 0-12mm, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub anodowanego aluminium przeznaczona do użytku w zakładach gastronomicznych, możliwość pracy ciągłej, tryb pracy manualny, nieprzywierające powierzchnie robocze, pochyły układ tnący, osłona zabezpieczająca tarczę tnącą, ergonomiczne uchwyty robocze, wbudowana półautomatyczna ostrzałka, konstrukcja zapewniająca możliwość łatwego i szybkiego mycia i czyszczenia, nóżki antypoślizgowe Moc 0,15-0,30 kW Zasilanie 220-240V |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 230
U.10 | blender barowy Wielofunkcyjny, przeznaczony do: blendowania owoców i warzyw, przygotowania koktajli, smothies, deserów oraz kruszenia lodu dzbanek wymienny z poliwęglanu, pojemność 1,2-2,0 l, z miarką odporną na ścieranie, możliwość mycia w zmywarce, konstrukcja urządzenia redukująca poziom hałasu, nóżki antypoślizgowe, Wymienne ostrza z wytrzymałej stali nierdzewnej, obudowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, anodowanego aluminium lub wysokiej jakości tworzywa odpornego na uszkodzenia i dopuszczonego do kontaktu z żywnością maksymalna prędkość obrotowa nie mniej niż 20 000 obr./min, Regulacja prędkości płynna lub 3 prędkości obrotowe, funkcja trybu pulsacyjnego Wydajność na dobę nie mniej niż 50 cykli. Moc 0,6-1,5 kW Zasilanie 220-240V |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 230
U.12 | terminal POS z drukarką i czytnikiem kart (caly zestaw wykorzystywany w gastronomii wraz z oprogramowaniem) |  | 1 |  |  | 230
U.13 | zmiękczacz wody półautomatyczny lub automatyczny, ilość uzdatnionej wody między regeneracjami: 1500 l/h, natężenie przepływu: 0-30 l./min., ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar, średnica przyłącza 3/4", temperatura max. wody: 40 °C, |  | 1 |  |  | 230
urządzenia chłodnicze
Ch.01 | szafa chłodnicza jednokomorowa 380 l drzwi przeszklone, | 600x600x1980 | 1 | 0.32 | 0.32 | 230
Ch.02 | chłodziarka podblatowa ze stali nierdzewnej 130 l | 600x615x830 | 2 | 0.1 | 0.2 | 230
zlewy, baseny, umywalki
Z.01 | zawór ze złączką do węża |  | 3
Z.02 | umywalka + bateria/zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | 420x360 | 3
Z.03 | basen jednokomorowy + gastronomiczna bateria stojąca ze spryskiwaczem i wylewką | 800x600x850 | 2
Z.04 | zlew jednokomorowy 400x400 stalowy + bateria stojąca |  | 5
Z.05 | zlew jednokomorowy 400x400 stalowy + + gastronomiczna bateria stojąca ze spryskiwaczem i wylewką |  | 1
Z.06 | umywalka barowa do zamontowana w blacie baru + bateria | 270x400 | 1
stoły, blaty robocze
B.01 | stół stalowy z 2 półkami i jednym boksem z trzema szufladami | 1800x600x850 | 1
B.02 | stół stalowy bez półek + Z.04 | 1200x600x850 | 1
B.03 | stół stalowy z trzema szufladami | 400x600x850 | 1
B.04 | stół stalowy z 2 półkami + Z.04 | 150x600x850 | 1
B.05 | stół stalowy z 1 półką i 2 podwieszanymi szufladami oraz nadwieszeniem 250x250 (przy kominie) | 210x600x850 | 1
B.06 | stół stalowy z 2 półkami i jednym boksem z trzema szufladami + Z.04 | 2500x600x850 | 1
B.07 | stół stalowy z 2 półkami + Z.04 | 1700x600x850 | 1
B.08 | stół stalowy z 1 półką | 800x600x850 | 1
B.09 | stół stalowy z otworem + Z.05 | 1200x600x850 | 1
B.10 | stół stalowy | 600x600x850 | 1
przechowywanie - regały, szafy, półki, ruszty
R.01 | regał magazynowy stalowy, półki perforowane Maksymalne obciążenie na półkę min. 70 kg/m2 | 1500x500x1800 | 1
R.02 | regał magazynowy stalowy, półki perforowane Maksymalne obciążenie na półkę min. 70 kg/m2 | 1000x500x1800 | 2
R.03 | regał magazynowy stalowy, półki perforowane Maksymalne obciążenie na półkę min. 70 kg/m2 | 900x500x1800 | 2
R.04 | regał magazynowy stalowy, półki perforowane Maksymalne obciążenie na półkę min. 70 kg/m2 | 800x500x1800 | 3
R.05 | szafa porządkowa stalowa ze zlewem. Drzwi dwuskrzydłowe | 1000x500x2000 | 1
R.06 | szafa stalowa. Drzwi jednoskrzydłowe Maksymalne obciążenie na półkę min. 70 kg/m2 | 500x500x2000 | 1
R.07 | szafa przelotowa stalowa. Drzwi suwane | 800x500x2000 | 1
R.08 | szafka wisząca stalowa. Drzwi suwane | 900x300x600 | 2
R.09 | półka wisząca przestawna podwójna stalowa z dwiema konsolami | 800x300x660 | 6
R.10 | nadstawka na stół podwójna | 1000x300x700 | 1
pozostałe wyposażenie
W.01 | Pojemnik mobilny na odpadki z pokrywą uruchamianą bezdotykowo o poj. 60/70 l | ∅402x670 | 6
W.02 | stół z dwiema półkami na kółkach z hamulcem | 400x800x850 | 1
[12 empty] | Wartość netto razem( zł) | Wartość podatku Vat razem (zł) | Wartość brutto razem (zł)
[5 empty] | Suma [kW] |  | Suma [kW]
[5 empty] | 10.14 |  | 19.55
Wykonanie mebli stalowych z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyty wierzchnie z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniane elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwiający zaleganie zanieczyszczeń, a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia. Komory zlewów wykonane technologią tłoczenia. Wszystkie połączenia ścian i dna komór zlewów są wykonane po łuku R14. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby ułatwić czyszczenie) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji, maskownice komór wykonane z blachy o grubości min. 1,0 mm. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm od wymiaru bazowego.
Zamawiający wymaga aby całe wyposażenie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia posiadało minimum 24 miesięczną gwarancję.Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.