#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018					Załącznik nr 1.1  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa aparatury laboratoryjnej  z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

- Część 1 - Dostawa wytwornicy lodu z oprzyrządowaniem i kruszarką lodu na potrzeby Katedry Fizjologii 
i Biotechnologii Roślin KUL.

| Wytwornica lodu z oprzyrządowaniem i kruszarką do lodu |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Obudowa ze stali szlachetnej |  |
| 2. | Wolna od FCKW (chlorofluorowęglowodorów, jak np. freony). |  |
| 3. | Wymiary gabarytowe max. (wys. x dł. x szer.) 46 x 35 x 45 cm |  |
| 4. | Zbiornik na wodę: poj. ok. 3 l. |  |
| 5. | Wydajność produkcji lodu: maks. 15 kg/dzień |  |
| 6. | Ciężar max: 20 kg |  |
| 7. | Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz. |  |
| 8. | Moc: 200 W |  |
| 9. | Klasy klimatyczne: N, ST |  |
| 10. | Pianka izolacyjna: poliuretan |  |
| 11. | Klasa ochrony dielektrycznej: I |  |
| 12. | Pobór prądu: 1,3 A |  |
| 13. | Czynnik chłodniczy/ilość: R134A/110g |  |
| 14. | Ciśnienie zasilania wodą: 0,1 –0,3 MPa |  |
| 15. | Zestaw instalacyjny (wąż i reduktor) dołączony do urządzenia |  |
| 16. | Kruszarka do lodu dołączona do urządzenia |  |
| 17. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim dołączona do urządzenia |  |
| 18. | Okres gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 19. | Bezpłatny serwis w okresie obowiązywania umowy |  |
| 20. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%,

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

........................................... dnia  .................................................... 																														…………………………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018					Załącznik nr 1.2  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa aparatury laboratoryjnej  z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

- Część 2 –Dostawa transiluminatora UV potrzeby Katedry Biologii Molekularnej KUL.

| Transiluminator UV |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | długość fali: 312 nm |  |
| 2. | intensywność 10000 µW/cm2 |  |
| 3. | wymiary filtra: 150 x 150 mm lub 200 x 200 mm |  |
| 4. | 2 intensywności świecenia (100%/70%) |  |
| 5. | osłona ochronna UV |  |
| 6. | ilość lamp: 4 lub 6 x 8W |  |
| 7. | oprawa filtra ze stali nierdzewnej |  |
| 8. | zasilanie 230V |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| Warunki wymagane | Warunki oferowane |
| 1. | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 2. | serwis gwarancyjny 24 m-ce |  |
| 3. | serwis pogwarancyjny w Polsce |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszenie 3 dni |  |
| 5. | Dane teleadresowe punktów gwarancyjnych (adres, mail, telefon) |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%,

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

........................................... dnia  .................................................... 																														…………………………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018					Załącznik nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa aparatury laboratoryjnej  z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

- Część 3 – Dostawa refraktometru na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL.

| REFRAKTOMETR ABBEGO MODEL TYPU 325 lub równoważny |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany: nie później niż 2017 r.) |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | - praca na światło dzienne (naturalne), |  |
| 2. | - indeksu refrakcji [nD] w zakresie 1.3000 do 1.7000nD z dokładnością ±0.0005 nD, |  |
| 3. | - pomiaru w skali [%] Brix’a w zakresie 0.0...95% z dokładnością ±0.25 Brix, |  |
| 4. | - wbudowany termometr szklany, |  |
| 5. | - możliwość podłączenia zewnętrznego ultra termostatu cyrkulacyjnego do precyzyjnego termostatowania komory z próbką w celu prowadzenia pomiaru w określonej , zadanej temperaturze w zależności od potrzeb, |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |
| Warunki wymagane | Warunki oferowane |
| 1. | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 2. | serwis gwarancyjny 2 lata |  |
| 3. | serwis pogwarancyjny w Polsce |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszenie 72h |  |
| 5. | Dane teleadresowe punktów gwarancyjnych (adres, mail, telefon) |  |
| 6. | Bezpłatny serwis w okresie trwania umowy |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%,

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

........................................... dnia  .................................................... 																														…………………………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018					Załącznik nr 1.4  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa aparatury laboratoryjnej  z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

- Część  4 – Dostawa wytrząsarki o ruchu kołowym z akcesoriami na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL.

| Wytrząsarka o ruchu kołowym z akcesoriami |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Zakres prędkości 50-400 obr./min. |  |
| 2. | Średnica ruchu min. 10 mm. |  |
| 3. | Maksymalne wymiary: 25 x 25 x 10 cm. |  |
| 4. | Możliwość pracy ciągłej do 7 dni. |  |
| 5. | Możliwość stosowania urządzenia w cieplarkach cieplarkach i inkubatorach, zakresie temperatur od +5°C do +40°C. |  |
| 6. | Cyfrowy kontroler prędkości. |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| Warunki wymagane | Warunki oferowane |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny 2 lata. |  |
| 3. | Serwis pogwarancyjny w Polsce. |  |
| 4. | Bezpłatna dostawa. |  |
| 5. | Termin dostawy. |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%,

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

........................................... dnia  .................................................... 																														…………………………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018					Załącznik nr 1.5  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa aparatury laboratoryjnej  z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

- Część 5 – Dostawa suszarki laboratoryjnej na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL.

| Suszarka laboratoryjna |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| Producent pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany: nie później niż 2017 r.) |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Regulacja temperatury w zakresie 80-220 °C. |  |
|  | Pojemność min. 12 litrów. |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne: 25 x25 x 18 cm. |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej. |  |
|  | Zegar sterujący pracą suszarki. |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| Warunki wymagane | Warunki oferowane |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny 2 lata. |  |
| 3. | Serwis pogwarancyjny w Polsce. |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%,

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

........................................... dnia  .................................................... 																														…………………………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018					Załącznik nr 1.6  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa aparatury laboratoryjnej  z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

- Część 6 - Dostawa płaszcza (czaszy) grzejnego na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL.

| PŁASZCZ GRZEWCZY Z REGULACJĄ MOCY model - SXKW-981B lub równoważny |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| Producent pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany: nie później niż 2017 r.) |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Regulacja mocy |  |
| 2. | Pojemność 3000 mL |  |
| 3. | Element grzejny w osnowie z włókna szklanego |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| Warunki wymagane | Warunki oferowane |
| 1. | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 2. | serwis gwarancyjny co najmniej 1 rok |  |
| 3. | serwis pogwarancyjny w Polsce |  |
| 4. | Dane teleadresowe punktów gwarancyjnych (adres, mail, telefon) |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%,

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

........................................... dnia  .................................................... 																														…………………………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018					Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……...

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr tel.  ......................................................................................., Nr fax  .......................................................................................

E-mail: ................................................................................http://www.…………………………........................................….................

NIP  ............................................................................................., REGON  ………………………………………………………………..………………

dla

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa aparatury laboratoryjnej  z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

(Należy zaznaczyć te numery części, na które Wykonawca składa ofertę.)

Część 1 – Dostawa wytwornicy lodu z oprzyrządowaniem i kruszarką lodu na potrzeby Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin KUL

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 1 wynikająca z obliczeń wg. zał. nr 1.1 do SIWZ wynosi: ..................................................... zł (słownie: ......................................................................................................................zł)

Proponowany  termin dostawy  w części 1 wynosi ................ tygodnie od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 1 wynosi: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 1 wynosi ....................... miesiące/y.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy

Część 2 – Dostawa transiluminatora UV potrzeby Katedry Biologii Molekularnej KUL

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 2 wynikająca z obliczeń wg. zał. nr 1.2 do SIWZ wynosi:..................................................... zł (słownie:...................................................................................zł)

Proponowany  termin dostawy  w części 2 wynosi ................ tygodnie od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 2 wynosi: 5  tygodni od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 2 wynosi ....................... miesiące/y.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

Część 3 – Dostawa refraktometru na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 3 wynikająca z obliczeń wg. zał. nr 1.3 do SIWZ wynosi:..................................................... zł (słownie: ..................................................................................................zł)

Proponowany  termin dostawy  w części 3 wynosi ................ tygodnie od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 3 wynosi: 2  tygodnie od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 3 wynosi ....................... miesiące/y.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

Część  4 – Dostawa wytrząsarki o ruchu kołowym z akcesoriami na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL.

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 4 wynikająca z obliczeń wg. zał. nr 1.4 do SIWZ wynosi:..................................................... zł (słownie: ..................................................................................................zł)

Proponowany   termin dostawy  w części 4 wynosi ................ tygodnie od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 4 wynosi: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 4 wynosi ....................... miesiące/y.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

Część 5 – Dostawa suszarki laboratoryjnej na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL.

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 5 wynikająca z obliczeń wg. zał. nr 1.5 do SIWZ wynosi:..................................................... zł (słownie: ..................................................................................................zł)

Proponowany   termin dostawy  w części 5 wynosi ................ tygodnie od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 5 wynosi: 4  tygodnie od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 5 wynosi ....................... miesiące/y.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

Część 6 - Dostawa płaszcza (czaszy) grzejnego na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL.

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 6 wynikająca z obliczeń wg. zał. nr 1.6 do SIWZ wynosi:..................................................... zł (słownie: ..................................................................................................zł)

Proponowany   termin dostawy  w części 6 wynosi ................ tygodnie od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 6 wynosi: 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 6 wynosi ....................... miesiące/y.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy.

1. Oświadczamy, że powyższa cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach i wymaganiach przedstawionych w treści SIWZ. W zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, a na potwierdzenie spełniania tych warunków przedłożymy wymagane dokumenty oraz oświadczenia.

4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w sposób określony w treści SIWZ, wyjaśnieniach i modyfikacjach treści SIWZ.

5. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy** | Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy** |
| --- | --- | --- | --- |

6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia, który oferujemy Zamawiającemu spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w rozdziale XXII SIWZ dotyczącymi  przetwarzania danych osobowych Wykonawcy oraz bezwarunkowo akceptujemy przedstawione w niej warunki.

12.  Komplet składanych dokumentów stanowią następujące pozycje:

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną,

2) Karty charakterystyki i/lub karty produktów i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla przedmiotu zamówienia (dotyczy części 3-6),

3) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

4) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,

5) ....................................................

6) ...................................................

* niepotrzebne skreślić       ** wypełnić jeżeli dotyczy

............................................................. 		           		  ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                    do reprezentowania Wykonawcy)

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018					Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,

NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa aparatury laboratoryjnej  z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oświadczam, co następuje:

- DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

I. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 703 ze zm.);

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089, i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- Jeżeli dotyczy: Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…

- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIAŁE V UST. 1 PKT 2) SIWZ

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych.

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 
w ROZDZIAŁE V ust. 1 pkt 2) SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG).

- DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………….…………………………………………………….…………………….……………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                   do reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018 						Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,

NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

oświadczam/-my, co następuje:

☐	Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

☐	Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

- nazwa podmiotu (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;

- nazwa podmiotu (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;

(rozszerzyć listę w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                 do reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe