#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/027/2016

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

#### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

- Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Zatwierdził:

Prorektor ds. administracji i finansów KUL

/-/ dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

pracownik Zamawiającego, któremu kierownik

Zamawiającego powierzył wykonanie

zastrzeżonych dla siebie czynności

Lublin, dnia 23.06.2016r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zamawiający: 					Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Adres:					20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

- NIP					PL 712-016-10-05,

- Regon					000514064,

Strona internetowa:            			www.kul.lublin.pl

Jednostka prowadząca postępowanie:  	Dział Zamówień Publicznych

E-mail:                                			dzp@kul.pl,

Tel.:                                    			(081) 445-41-59,

Faks                                     			(081) 445-41-63.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 23.06.2016r.

nr ogłoszenia 100827-2016.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html.

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 
w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 209 000 euro.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy. Ilekroć 
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane będzie pojęcie „SIWZ”, będzie ono dotyczyło niniejszego dokumentu.

4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: AZP-240/PN-p30/027/2016. W kontaktach 
z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest:  w częściach 1 -3 dostawa wraz z wniesieniem / w części 4 dostawa wraz 
z wniesieniem, instalacją i montażem fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących aparatury składającej się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załącznikach  nr 1.1-1.4 do SIWZ.

3. Dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia będzie realizowana transportem własnym Wykonawcy do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

- Dla części 1: Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
sala C-509

- Dla części 2: Budynek Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin sala 2.14.

- Dla części 3: Budynek Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin sala 2.14.

- Dla części 4: Budynek Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin sala 106.

4. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane są:

- Dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanego na konferencjach lub imprezach targowych (bez śladów użytkowania) 
w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę 
i adres producenta. Dostarczony produkt ma być wolny od wad, nowy  i spełniający obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach nr 1.1-1.4 do SIWZ.

- Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia normami polskimi i europejskimi.

- Zabezpieczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na czas przewozu, dostarczenie go własnym staraniem, na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

- Dostarczenie parafowanych i ostemplowanych kart gwarancyjnych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego 
w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy uszkodzony jest przedmiot zamówienia lub, gdy przedmiot zamówienia i jego jakość są niezgodne z opisem zawartym w umowie.

6. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony lub w przypadku nienależytej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt na przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1.1-1.4 do SIWZ w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji. Termin na złożenie reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o niezgodnościach w przedmiocie zamówienia, o których mowa wyżej.

7. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny i płatny serwis pogwarancyjny obejmujący przedmiot zamówienia. Wymagane jest wskazanie w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną danych teleadresowych (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail) firmy lub (jeśli jest ich więcej) firm serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.

8. Wykonawca zapewni wymagane minimalne terminy gwarancji. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

9. Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni następujące usługi:

- w przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją Wykonawca i Zamawiający podpiszą protokół, w którym zostanie podana przyczyna niesprawności przedmiotu umowy. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na przedmiot umowy wolny od wad w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

- w okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem przedstawicieli Wykonawcy do 
i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- w przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania, koszty transportu do miejsca, w którym nastąpi naprawa i zwrotu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni podzespół na nowy o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany podzespołu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany.

- w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawiona została część, gwarancja biegnie na nowo odpowiednio do wymienionej części.

10. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi  w języku polskim oraz 
w języku angielskim, paszport techniczny, specyfikację techniczną, dokument określający warunki konserwacji dostarczonego  przedmiotu zamówienia -  w przypadku, gdy wymagane są w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną,  w pozostałych przypadkach na ewentualne żądanie Zamawiającego.

DOTYCZY CZĘŚCI 4: Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, oraz inne dokumenty o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia wraz 
z wyceną – Załączniku nr 1.4 do SIWZ.

11. DOTYCZY CZĘŚCI 4: Bezpośrednio po dokonanej instalacji i przetestowaniu przedmiotu zamówienia uprawniony przedstawiciel Wykonawcy w ustalonym przez obie Strony terminie przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego .

12. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ.

13. Oferty proponujące asortyment o odmiennych, niższych od wymaganych parametrów zostaną odrzucone.

14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny w walucie PLN. Wykonawca, którego walutą rozliczeniową jest waluta inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza, 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego)

ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Część 1 – Dostawa elektrod do EEG.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 został zawarty w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.

- Część 2 – Dostawa zestawu 12 – pozycyjnego do przeprowadzenia ekstrakcji w układzie ciecz – ciało stałe wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 został zawarty w Załączniku nr 1.2 do SIWZ.

- Część 3 – Dostawa łaźni wodnej z akcesoriami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 został zawarty w Załączniku nr 1.3 do SIWZ.

- Część 4 – Dostawa dejonizatora laboratoryjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 został zawarty w Załączniku nr 1.4 do SIWZ.

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

W części 1 wynosi: maksymalnie 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

W części 2 wynosi: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

W części 3 wynosi: maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

W części 4 wynosi: maksymalnie 42 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu może się ubiegać Wykonawca, który wykazał, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu 
o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Zał. nr 2 do SIWZ.

- posiada wiedzę i doświadczenie

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu 
o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Zał. nr 2 do SIWZ.

- dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu 
o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Zał. nr 2 do SIWZ.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu 
o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Zał. nr 2 do SIWZ.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie:

1) dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawców do ofert, wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2) dokumentów i oświadczeń uzupełnionych wg art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

3) wyjaśnień, co do treści złożonych w ofertach dokumentów i oświadczeń wg art. 26 ust. 4 ustawy Pzp

3. Jeżeli Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie spełnią warunków określonych w Rozdz. VI SIWZ lub nie dołączą do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, Zamawiający wykluczy ich z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 10 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy Pzp zgodnie z art. 26 ust. 2 i ust 2d ustawy Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SIWZ. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia przez każdy podmiot występujący wspólnie.

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) P.z.p. lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej (Zał. nr 4 lub 4a do SIWZ);

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie Zamawiający żąda złożenia dokumentu przez każdy podmiot występujący wspólnie.

Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa wyżej w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Forma, w jakiej powinny zostać złożone dokumenty to oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
w Rozdziale VI SIWZ zgodnie z art. 26 ust 2 i ust 2d ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz 
z ofertą następujących dokumentów:

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego Zał. nr 2 do SIWZ. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie Zamawiający żąda złożenia i podpisania dokumentu przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie,

3. Ponadto oferta musi zawierać:

- wypełniony Formularz Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyceną wg wzoru stanowiącego Zał. nr 1.1- 1.4 odpowiednio do części 1-4 na którą Wykonawca składa ofertę.

- wypełniony formularz Oferta Wykonawcy wg wzoru stanowiącego Zał. nr 5 do SIWZ,

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału bądź notarialnego odpisu,

4. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania. W treści pełnomocnictwa muszą być wymienione nazwy, adresy siedziby, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z treści pełnomocnictwa musi również jednoznacznie wynikać, który z Wykonawców będzie występował w roli pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym Wykonawcę pełniącego funkcję pełnomocnika (lidera). Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4) Dokumenty składane wraz z ofertą mają być złożone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli przedstawiona kserokopia dokumentu będzie budziła uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii.

5) Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html. Na stronie tej Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje związane z niniejszym postępowaniem.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, 
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp.

3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia oraz inne informacje należy przekazywać pisemnie, faksem na numer (0-81)445-41-63 lub drogą elektroniczną na adres dzp@kul.pl wraz z podaniem numeru postępowania AZP-240/PN-p30/027/2016.

4. Fakt otrzymania oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wezwań, wyjaśnień oraz innych informacji przesłanych faksem lub drogą elektroniczną ma być potwierdzony przez każdą ze stron w takiej formie w jakiej strona je otrzymała.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy potwierdzenia otrzymania informacji w każdym przypadku, bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

6. Zamawiający zastrzega, że uzna, iż dokumenty o których mowa wyżej złożone drogą elektroniczną lub faksem zostały wniesione w terminie pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia przez drugą stronę.

7. W przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną dopuszczalną formą porozumiewania się jest forma pisemna przesłana faksem oraz dodatkowo przesłana drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8. Cała korespondencja (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana do podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W tym przypadku Wykonawcę obowiązują formy, o których mowa wyżej w pkt. 2-6. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

11. Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień Wykonawców obowiązuje treść wyjaśnień do SIWZ, będących późniejszym oświadczeniem Zamawiającego.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

W zakresie zagadnień merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia:

- Iwona Kuta – Wysmulska część 1, e-mail: dzp@kul.pl, faks: (81)445-41-63

- Anna Skrabucha - Stępniak część 2 oraz część 3, e-mail: dzp@kul.pl, faks: (81)445-41-63

- Andrzej Górski  część 4, e-mail: dzp@kul.pl, faks: (81)445-41-63

W zakresie zagadnień formalno-prawnych związanych z przedmiotem zamówienia:

1) Agnieszka Kiszka, e-mail: dzp@kul.pl, faks: (81)445-41-63

Dział Zamówień Publicznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

budynek Collegium Jana Pawła II, pokój C-223.

13. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html i w przypadku pobrania z tej strony jest bezpłatna. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże SIWZ w terminie 5 dni. Opłata, jakiej Zamawiający może żądać za SIWZ może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Koszt SIWZ 
w formie papierowej wynosi 25,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 00/100 PLN). Odpłatność za SIWZ proszę wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PeKaO SA III O/Lublin 50 1240 2382 1111 0000 3926 2147.

14. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami po dokonaniu

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz prawo wglądu do ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

15. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku wysłanego pocztą, faksem lub mailem;

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów,

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

16. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

### ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.

1.  Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem omówionym w Rozdziale III SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną część lub na kilka części lub na wszystkie części określone w ramach opisu przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż ujęte w opisach minimalnych wymaganych parametrów technicznych i dodatkowych wymagań Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia zawartych w Zał. nr 1.1-1.4 do SIWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w formie zapewniającej czytelną jej treść. Forma pisemna w rozumieniu Zamawiającego oznacza sporządzenie oferty odręcznie długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze.

10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język polski poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

11. W celach porządkowych wszystkie zapisane strony w ofercie powinny być ponumerowane i trwale złączone. W formularzu Oferta Wykonawcy Wykonawca powinien podać ilość zapisanych stron, z których składa się jego oferta.

12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł jakieś zmiany, poprawki, przekreślenia muszą być przez niego parafowane i datowane. Jeśli zmiany nie będą parafowane – Zamawiający nie uwzględni tych zmian (weźmie pod uwagę pierwszy zapis zamieszczony przez Wykonawcę w treści oferty przed naniesieniem zmian).

13. Dokumenty składające się na ofertę, posiadające w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowane przez Zamawiającego wzory powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika ze złożonych wraz z ofertą dokumentów, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty pełnomocnictwa, z którego będzie jednoznacznie wynikało, do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

16. W przypadku uczestnictwa w niniejszym postępowaniu spółki cywilnej, oferta złożona przez nią musi być podpisana przez wszystkich członków spółki. Jeśli ofertę podpisuje jeden członek spółki, wraz z ofertą ma być załączone stosowne pełnomocnictwo, albo umowa spółki cywilnej, z której wynika sposób reprezentowania spółki. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503), powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mają być trwale złączone ze sobą, ponumerowane w kolejności zgodnej z numeracją oferty i spakowane w odrębną wewnętrzną, nieprzezroczystą kopertę, która ma być oznakowana napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.” Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18. Oferta przygotowana zgodnie z treścią ust. 1-24 będąca jednym zbiorem trwale złączonych dokumentów i oświadczeń ma być spakowana w jedną zamkniętą, nieprzezroczystą kopertę lub inne zamknięte, nieprzezroczyste opakowanie, które zapewni brak możliwości odczytania jego zawartości. Na opakowaniu zewnętrznym oferty ma się znaleźć nazwa Wykonawcy i adres oraz numer telefonu lub faksu.

19. W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę włoży ją do opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

20. Koperta lub inne opakowanie, o którym mowa w ust. 18, mają być oznakowane wyraźnym i czytelnym napisem:

„OFERTA PRZETARGOWA – AZP-240/PN-p30/027/2016

NIE OTWIERAĆ PRZED ................... PRZED GODZ. 12:15

„Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
z podziałem na części.

OFERTA na część …………………..”

21. Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia  koperty, czy też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazany 
w SIWZ Dział Zamówień Publicznych.

22. Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może zmienić (uzupełnić, poprawić) ofertę. Zmiana taka może nastąpić poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta. Treści zmienione powinny zostać umieszczone w kopercie lub innym zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu posiadającym poza wskazanym w pkt 20 oznakowaniem dodatkowy dopisek ZMIANA. W przypadku złożenia kilku zmian kopertę z każdą zmianą należy dodatkowo oznaczyć napisem „Zmiana nr ...” Zamawiający w pierwszej kolejności otworzy koperty oznaczone w ten sposób. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

23. Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niezbędne jest dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy. Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę, za pokwitowaniem odbioru lub prześle poczta na adres wskazany w piśmie.

24. Dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ, muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca – osoba upoważniona do jego reprezentowania składa na każdej zapisanej stronie kserokopii własnoręczny podpis opatrzony klauzulą „za zgodność z oryginałem.” Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób, kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez wszystkie te osoby.)

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14,

Dział Zamówień Publicznych,

Budynek Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223,

2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną w terminie do dnia 01.07.2016r do godz. 12:00, do siedziby Zamawiającego wskazanej w ust. 1.

3. Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym 
z kolejnością wpływu, datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert oferty będą przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14,

Budynek Collegium Jana Pawła II, sala nr C-223

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2016r  o godz. 12:15.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej przez Kierownika Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania. W otwarciu ofert będą uczestniczyli członkowie Komisji przetargowej. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Wszystkie oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w ust. 2 zostaną niezwłocznie zwrócone.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Pojęcie „cena” rozumiane jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), gdzie ceną jest wartość wyrażona 
w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

2. W każdej z 4 części ceną ofertową brutto będzie suma wszystkich pozycji wymienionych w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, sporządzonym wg wzoru, stanowiącego odpowiednio dla każdej części Zał. nr 1.1-1.4.

3. W każdej części cena obliczona wg sposobu podanego w ust. 2 ma uwzględniać nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, ale także usługi objęte przedmiotem zamówienia tj. wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, ale także inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty.

4. Cenę obliczoną wg sposobu podanego w ust. 2 tj. w Zał. 1.1-1.4 należy przenieść do Formularza Oferta Wykonawcy odpowiednio w części 1-4.

5. Cena opisana w niniejszym rozdziale jest ceną ostateczną, jaką Zamawiający zapłaci za dostarczony 
i wniesiony przedmiot zamówienia w poszczególnych częściach.

6. Zamawiający dokona poprawek omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp, 
w szczególności: w przypadku mnożenia cen jednostkowych brutto i liczby opakowań produktów.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Opis kryteriów w częściach 1 -4:

Cena stanowi 80% kryterium wyboru.

Opis kryteriów wyboru ofert:

W kryterium „cena” oceniana będzie cena ofertowa brutto. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej.

Sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:

C = (Cn / Co) x 80 pkt

gdzie:

C – przyznane punkty;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Maksymalną ilość punktów jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 80 pkt.

Opis kryteriów:

Termin dostawy stanowi 20% kryterium wyboru.

Opis kryteriów wyboru ofert:

W kryterium „termin dostawy” oceniany będzie termin realizacji dostawy. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej.

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:

T = (Tn / To) x 20 pkt

gdzie:

T – przyznane punkty;

Tn – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;

To – termin dostawy oferty ocenianej.

Maksymalną ilość punktów jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 20 pkt.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy:

Maksymalny termin dostawy w części 1 wynosi: 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 2 wynosi: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 3 wynosi: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 4 wynosi: 42 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.

Oferty z zaoferowanym dłuższym terminem dostawy niż (wyżej wskazany) przyjęty przez Zamawiającego  oraz oferty w których Wykonawca nie wpisze oferowanego terminu dostawy zostaną odrzucone jako nieodpowiadające  treści SIWZ.

Przy dokonywaniu oceny końcowej oferty komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:

Ok= C+T

gdzie:

Ok – Ocena końcowa  - suma uzyskanych punktów za wszystkie wskazane wyżej kryteria;

C – ocena punktowa uzyskana za kryterium cena;

T – ocena punktowa uzyskana za kryterium termin dostawy.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza  w oparciu o podane kryterium wyboru.

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną lub faksem, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty 
i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, stanowiącym Zał. nr 6 do SIWZ z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedstawili Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum, umowę spółki cywilnej lub inna forma współpracy).

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH.

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć:

- przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem od producenta. 
W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować tożsamy typ towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ za cenę określoną w ofercie i umowie;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku Vat, 
w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

3. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno - prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno- prawnej lub o zmianie adresu. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.

4. Zmiana osób wskazanych w § 2 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy którejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.

ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Zgodnie Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164
 z późn. zm.) – Dział VI Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Do środków ochrony prawnej zaliczone są:

1) odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp,

2) skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowała Komisja Przetargowa, w składzie określonym 
w Zarządzeniu Prorektora ds. administracji i finansów KUL z dnia 15.06.2016r. o powołaniu Komisji (znak pisma: ROP-0103-70/16).

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 1 – Dostawa elektrod do EEG.

| Elektrody do EEG |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Zestaw 64 elektrod ekranowanych aktywnie pogrupowanych w max. dwie wiązki po 32 elektrody |  |
| 2. | Oferowany zestaw powinien być rozszerzeniem posiadanego przez użytkownika systemu elektrod aktywnych i po podłączeniu do posiadanego przez użytkownika interfejsu tworzyć jednolity 128 kanałowy zestaw elektrod ekranowanych aktywnie |  |
| 3. | Możliwość szybkiej i samodzielnej wymiany elektrod w oferowanym zestawie poprzez wymontowywanie elektrod z elementu łączącego elektrody w wiązkę |  |
| 4. | Możliwość aplikacji żelu przewodzącego bez potrzeby wyjmowania elektrody z czepka |  |
| 5. | Konieczność sygnalizowania kolorem oporności każdej elektrody bezpośrednio na elektrodzie rejestrującej sygnał, za pomocą trójkolorowej diody LED - wyświetlane kolory zielony, żółty, czerwony |  |
| 6. | Pomiar impedancji elektrod zapisywany w pliku tekstowym |  |
| 7. | Oprogramowanie powinno umożliwiać ustawianie poziomu impedancji dla wszystkich trzech wyświetlanych kolorów |  |
| 8. | Wymagane parametry techniczne: •zakres dynamiczny sygnału wejściowego ±1000mV •Impedancja wejściowa elektrod >200 MOhm •min. pasmo przenoszenia sygnału w zakresie DC-5kHz •Poziom szumu <2uVp-p •Zasilanie elektrod aktywnych powinno odbywać się poprzez zasilanie przewodem USB z komputera lub za pomocą akumulatorków AA NiMH. •Zamawiający posiada interfejs typu Controlbox i nie dopuszcza dostarczenia dodatkowego interfejsu łączącego elektrody z komputerem PC |  |
| 9. | Oferowany zestaw musi mieć możliwość osobnego podłączenia elektrody referencyjnej i uziemiającej do interfejsu posiadanego przez użytkownika |  |
| 10. | Bezpłatna gwarancja w okresie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 11. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 12. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |

# Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

# (słownie:………………………………………………………….............................................. zł

# Stawka podatku VAT:…..…..%,

# Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

# Słownie …………………………………………………………............................................. zł

# Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

# (słownie: ......................................................................................................................zł)

.............................dnia………………………..

..........................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 2 – Dostawa zestawu 12 – pozycyjnego do przeprowadzenia ekstrakcji w układzie ciecz – ciało stałe wraz z wyposażeniem dodatkowym.

| Zestaw 12-pozycyjny do przeprowadzania ekstrakcji w układzie ciecz – ciało stałe wraz z wyposażeniem dodatkowym |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Zestaw musi zawierać: - szklaną litą komorę próżniową; - pokrywę z uszczelką, - komplet polipropylenowych końcówek typu Luer wraz z zatyczkami do nieużywanych portów; - zawór regulujący przepływ; - miernik próżni; - polipropylenowy pojemnik na zlewki; - podstawową półkę stelaża ze wspornikami do półek na odbieralniki, klipsami do mocowania półek na odbieralniki, półką na odbieralniki z wyżłobieniami w kształcie dołków, półką na odbieralniki 13mm i półką na odbieralniki 16mm; -nylonowe kraniki odcinające z końcówką typu Luer - igły polipropylenowe do zestawu SPE 12 szt. |  |
| 2. | Musi zawierać dodatkowo: - zestaw pułapki szklanej składający się z kolby próżniowej z końcówką szklaną o objętości nie mniejszej niż 1000ml, - łącznik z PP do węża - L - 10mm - korek gumowy 58 x 44 x 45 ze zintegrowaną rurką szklaną - wąż typu butyl tubing® 6x12mm, co najmniej 2mb |  |
| 3. | Musi posiadać monochromatyczne podświetlenie komory o długości emitowanej fali nie większej niż 510 nm |  |
| 4. | Musi posiadać dodatkowo bezolejową pompę próżniową o następujących cechach/parametrach: - budowa nie wymagająca czyszczenia i konserwacji, - lekka aluminiowa konstrukcja - opcja, aby po zmianie kierunku dyszy można było stosować ją jako sprężarkę - próżnia 0mmHg 34l/min = 1.20CFM - próżnia 100mmHg 31l/min = 1.09CFM - próżnia 200mmHg 29l/min = 1.02CFM - próżnia 300mmHg 23l/min = 0.81CFM - próżnia 400mmHg 19l/min = 0.67CFM - próżnia 500mmHg 13l/min = 0.46CFM - próżnia 600mmHg 4l/min = 0.14CFM - Napięcie 220-240 V/50Hz - Max. pobór mocy 80W - Max. prąd 0,4A - Max. próżnia -650mmHg=85.5kpa - Obroty silnika 1450RPM - Kondensator 3uf/450V |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim dołączona do urządzenia |  |
| 6. | Bezpłatna gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 8. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%,

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

.............................dnia………………………..

..........................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 3 – Dostawa łaźni wodnej z akcesoriami.

| Łaźnia wodna z akcesoriami |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Musi służyć do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze roboczym. |  |
| 2. | Musi posiadać następujące cechy: -wyświetlacz LED -czujnik temperatury NTC ze stali INOX -pamięć nieulotna -elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF -elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody -grzałka rurkowa ze stali INOX, umieszczona nad dnem wanny -wanna tłoczona INOX -obudowa INOX -zawór spustu wody na pulpicie |  |
| 3. | Musi zapewniać zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci elektronicznej blokady grzałki przy zbyt niskim poziomie wody |  |
| 4. | Musi posiadać następujące wymiary: Wymiary gabarytowe (mm): max. 335x185x260 Wymiary komory wanny [mm]: max. 295x145x150 Wymiary użytkowe wanny [mm]: max. 200x100x115 Zanurzenie max H [mm]: 100 Pojemność wanny [L]: 5,7 Moc [W]: 500 |  |
| 5. | Musi posiadać zakres regulacji temperatury 20-100ºC |  |
| 6. | Musi zapewniać minimalną temperaturę roboczą +5ºC powyżej temperatury otoczenia |  |
| 7. | Musi posiadać rozdzielczość regulatora temperatury 0,1ºC |  |
| 8. | Musi zapewniać stabilność temperatury -0,3ºC/+0,8ºC |  |
| 9. | Musi posiadać I klasę ochronności |  |
| 10. | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  |
| 11. | Musi posiadać wyposażenie dodatkowe takie jak: - pokrywa z krążkami redukcyjnymi (2 otwory robocze) - półka perforowana - adapter - pokrywa dwuspadowa - kosz na probówki o średnicy 16 mm i długości w zakresie 70-105 mm - kosz na probówki o średnicy 12 mm i długości w zakresie 70-105 mm |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim dołączona do urządzenia |  |
| 13. | Bezpłatna gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 15. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%,

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

.............................dnia………………………..

..........................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 4 - Dostawa dejonizatora laboratoryjnego.

| Dejonizator laboratoryjny |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | System zasilany wodą wodociągową |  |
| 2. | Wydajność produkcji nominalna min. 25 l/h |  |
| 3. | Szybkość poboru wody ultraczystej min. 3l/min |  |
| 4. | Zużycie energii max. 40W |  |
| 5. | Przewodność elektrolityczna właściwa produkowanej wody 0,055 μS/cm |  |
| 6. | Drobnoustroje <1 cfu/ml |  |
| 7. | Cząstki > 0,22 μm <1 cząstki/ml |  |
| 8. | Norma PN-EN ISO 3696: 1999 - 1 stopień czystości |  |
| 9. | Poziom TOC <10 ppb |  |
| 10. | Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym 2 wierszowym wyświetlaczem oraz diodami LED umożliwiającymi odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia |  |
| 11. | Możliwość samodzielnego serwisowania łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym bezpośredni dostęp do membrany RO |  |
| 12. | Sterowanie – za pomocą pokrętła, które można obrócić i przycisnąć przez ruch jedną ręką |  |
| 13. | Pobór wody za pomocą przycisku na klawiaturze sterującego elektrozaworem |  |
| 14. | Automatyczne: przerwanie produkcji przy pełnym zbiorniku, wznowienie produkcji podczas poboru |  |
| 15. | Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) |  |
| 16. | Dozowanie wyprodukowanej wody |  |
| 17. | Pomiar czasu pracy i czasu poboru |  |
| 18. | Pomiar przewodności wody ultraczystej i po membranie RO |  |
| 19. | Dwa konduktometry przepływowe, pomiar przewodności wody oczyszczonej zgodny z normą |  |
| 20. | PN-EN 60746-3, deklaracja CE |  |
| 21. | Świadectwo wzorcowania konduktometru wydane przez akredytowane przez PCA laboratorium Urzędu Miar |  |
| 22. | Dokładność pomiaru przewodności ± 0,1%, |  |
| 23. | Dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C |  |
| 24. | Zakres pomiaru przewodności 0,00-9,99 μS/cm, rozdzielczość pomiaru 0,01 μS/cm, |  |
| 25. | Sonda konduktometryczna materiał v4a. Dołączona dokumentacja techniczna sondy wraz z fotografią |  |
| 26. | Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez |  |
| 27. | Wyświetlanie informacji o współczynniku alfa i temperaturze odniesienia |  |
| 28. | Możliwość odczytu w μS/cm lub MΩ·cm |  |
| 29. | Pomiar i pamięć ilości wyprodukowanej wody - opcja |  |
| 30. | Złącze USB |  |
| 31. | Zapis i archiwizacja wyników pomiarów przewodności, wydruki raportów |  |
| 32. | Możliwość współpracy z rejestratorem danych |  |
| 33. | Filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie zatrzymania |  |
| 34. | Filtr adsorpcyjny |  |
| 35. | Moduł RO (odwrócona osmoza) |  |
| 36. | Moduł jonowymienny w jednym elemencie o pojemności minimum 9 litrów podwójnego wymiennika jonowego |  |
| 37. | Moduł ultrafiltracji |  |
| 38. | Lampa UV 254 nm |  |
| 39. | Komplet przyłączy |  |
| 40. | Ciśnieniowy, hermetyczny zbiornik o poj. 80 l |  |
| 41. | Pompa odnosząca ciśnienie zasilania ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń |  |
| 42. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej INOX |  |
| 43. | Możliwość bezpośredniego podłączenia urządzeń np. analizator, zmywarka |  |
| 44. | Możliwość bezpośredniego powieszenia na ścianie |  |
| 45. | Specyfikacją wszystkich materiałów wchodzących w kontakt z wodą |  |
| 46. | Certyfikaty i atesty FDA, KTW, NSF, WRAS na połączenia i armaturę |  |
| 47. | Karta charakterystyki materiałowej wymieniająca wszystkie materiały konstrukcyjne i media filtracyjne mające kontakt z wodą w całym procesie oczyszczania |  |
| 48. | Rejestracja przez serwis wszystkich zdarzeń serwisowych i eksploatacyjnych - historia użytkowania |  |
| 49. | Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz |  |
| 50. | Wymiary +/- 10 cm: 270mm szer. x 580mm wys. x 550mm gł. |  |
| 51. | Stacja zmiękczająca |  |
| 52. | Przepływ nominalny min. 300 l/h |  |
| 53. | Przepływ maksymalny 1000l |  |
| 54. | Płukanie i regeneracja złoża odbywa się automatycznie |  |
| 55. | Wszystkie cykle regeneracji w pełni programowalne |  |
| 56. | Możliwość dowolnego zaprogramowania sterownika - cykl objętościowy, czasowy lub czasowo-objętościowy |  |
| 57. | Trwałe zachowanie danych oprogramowania i parametrów pracy w pamięci mikroprocesora |  |
| 58. | Krótki czas regeneracji - do 2 godz. w nocy |  |
| 59. | Możliwość zaprogramowania dwukrotnego płukania wstecznego |  |
| 60. | Typ regeneracji - downflow |  |
| 61. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim dołączona do urządzenia |  |
| 62. | Bezpłatna gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 63. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 64. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 65. | Bezpłatne szkolenie dla minimum 3 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%,

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

.............................dnia………………………..

..........................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Oświadczamy, że:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) możemy się ubiegać o udzielenie zamówienia, gdyż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.................................... dnia  .........................

......................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 i UST 2 USTAWY PZP

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy Pzp.

.................................... dnia  .........................

......................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczątka Wykonawcy

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) P.Z.P.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

| L.p. | Nazwa podmiotu powiązanego |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 3. |  |

*w razie potrzeby tabelę powtórzyć, a niepotrzebne skreślić

Przez grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani 
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów).

.................................dnia………………………..                                                             ......................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania                                                     Wykonawcy

Załącznik nr 4a do SIWZ

Pieczątka Wykonawcy

INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D  USTAWY P.Z.P.

O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) P.Z.P.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z poźn. zm.) informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przez grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów).

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania                                                     Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

..............................................

pieczątka Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………….……………………………...

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..…………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………….

Nr tel. - .................................................................................., Nr faks - ............................................................

E-mail: ................................................................................http://www.………………………….......….................

NIP - ........................................................................................., REGON - ………………………………………………

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego nr AZP-240/PN-p30/027/2016 ogłoszonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, którego przedmiotem jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

(Należy zaznaczyć te numery części, na które Wykonawca składa ofertę.)

- Część 1 – Dostawa elektrod do EEG

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 1 wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 1 wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%, Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Proponowany przez nas termin dostawy  w części 1 wynosi ................ dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 1 wynosi: 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 1 wynosi ....................... miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 6 miesięcy.

- Część 2 – Dostawa zestawu 12 – pozycyjnego do przeprowadzenia ekstrakcji w układzie ciecz – ciało stałe wraz z wyposażeniem dodatkowym

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 2 wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 2 wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%, Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Proponowany przez nas termin dostawy  w części 2 wynosi ................ dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 2 wynosi: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 2 wynosi ....................... miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

- Część 3 – Dostawa łaźni wodnej z akcesoriami

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 3 wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 3 wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Proponowany przez nas termin dostawy  w części 3 wynosi ................ dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 3 wynosi: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 3 wynosi ....................... miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

- Część 4 - Dostawa dejonizatora laboratoryjnego

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 4 wynosi: ..................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 4 wynosi …................................................................ zł

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

Proponowany przez nas termin dostawy  w części 4 wynosi ................ dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 4 wynosi: 42 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.

Proponowany okres gwarancji w części 4 wynosi ....................... miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

1. Zobowiązujemy się do dostarczenia własnym transportem i na własny koszt wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

2. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w sposób określony w treści SIWZ, wyjaśnieniach 
i modyfikacjach oraz terminie określonym w treści SIWZ.

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia, który oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia, który oferujemy Zamawiającemu spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane dokumenty.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ przy udziale podwykonawców**, którym powierzymy wykonanie następujących części zamówienia:

..................................................................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną (zał. nr 1.1-1.4 do SIWZ w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę),

- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 2 do SIWZ),

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWZ),

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SIWZ) lub informacja 
o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4a do SIWZ),

- Aktualny odpis z właściwego rejestru,

- ........................................................................................

.................................... dnia  .........................

........................................................................

podpis osoby / osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy

* UWAGA:  W sytuacji gdy o udzielenie zamówienia ubiega się dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie Wykonawcy mają być podane nazwy i adresy wszystkich Wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika.

** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA nr …………….......

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 
NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:

………………………………………..upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa z dnia .......................... znak pisma ......................... udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

przy kontrasygnacie Kwestora KUL,

a:

………………………………… z siedzibą w ……………… NIP: ………………., REGON ………………… wpisanym/ą do …………………… pod nr …………………………………….….

reprezentowanym/ą przez:

........................................................................................................................................

zwanym/ą  w dalszej części umowy  „Wykonawcą”, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.”

§ 1

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o numerze AZP-240/PN-p30/027/2016, na podstawie którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dostawę nowych aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w części: numer i nazwa części.............................................*, zwanych dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z treścią SIWZ, o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 2 do umowy, Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy zawierającą ceny i warunki gwarancji, a także inne warunki zamówienia oraz opisem technicznym przedstawionym w Ofercie Wykonawcy. SIWZ stanowi integralną część umowy.

2. Dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu umowy (w częściach 1-3) / dostawa wraz 
z wniesieniem, instalacją i montażem (w części 4) przedmiotu umowy nastąpi w ciągu ........  dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem na swój koszt.

4. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej.

§2

1. Miejscem właściwym do wykonania przedmiotu zamówienia jest:

- Dla części 1: Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
sala C-509.

- Dla części 2: Budynek Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin sala 2.14.

- Dla części 3: Budynek Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin sala 2.14.

- Dla części 4: Budynek Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin sala 106.

2. Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony  Zamawiającego są: …………………………………………………………………………………………………………...

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu umowy ze strony  Zamawiającego są: …………………………………………………………………………………………………………...

3. Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony  Wykonawcy są: …………………………………………………………………………………………………………...

4. Wykonawca telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy minimum jeden dzień wcześniej.

5.  W przypadku braku zastrzeżeń, upoważnieni pracownicy Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy podpiszą bezusterkowy protokół zdawczo – odbiorczy.

6. W razie stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o niezgodności w przedmiocie zamówienia złoży na piśmie reklamację Wykonawcy, który 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji wymieni towar na wolny od wad, z użyciem własnego transportu i na swój koszt.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot określony w części* ...... wynagrodzenie netto 
w kwocie ................................ zł (słownie: ............................................ zł netto), powiększonej o obowiązujący 
w tym zakresie podatek VAT w wysokości ....... %, w kwocie ........................................ zł (słownie: .................................................................... zł ), co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości .................. zł (słownie: ................................................ zł brutto) zgodnie z ceną ofertową brutto podaną w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie jest ceną ryczałtową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za przedmiot umowy 
i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy, w szczególności koszty 
i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
w szczególności opłaty za transport, załadunek, wyładunek.

3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie terminowo zrealizować dostawy produktu zgodnego 
z opisem zawartym w załączniku nr 2 do umowy lub jego właściwego odpowiednika, Zamawiający ma prawo do zastępczego nabycia przedmiotu umowy u innego Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie określone w §3 ust. 1 umowy, płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturach/rachunkach, w terminie 30 dni kalendarzowych po dostawie 
i podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowych protokołów zdawczo - odbiorczych potwierdzających należyte wykonanie przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. Dostarczenie faktury/rachunku Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi na co najmniej 21 dni przed upływem terminu płatności. 
W przypadku niezachowania przez Wykonawcę powyższego 21 - dniowego terminu, termin płatności wskazany na fakturze/rachunku ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu o czas opóźnienia. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres ............... miesięcy, liczony od dnia odbioru po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w formularzu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania urządzenia.

2. Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni następujące usługi:

- w przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją Wykonawca i Zamawiający podpiszą protokół, w którym zostanie podana przyczyna niesprawności przedmiotu umowy. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na przedmiot umowy wolny od wad w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

- w okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem przedstawicieli Wykonawcy do 
i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- w przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania, koszty transportu do miejsca, w którym nastąpi naprawa i zwrotu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni podzespół na nowy o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany podzespołu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany.

- w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawiona została część, gwarancja biegnie na nowo odpowiednio do wymienionej części.

3. Dokładne warunki serwisowania, wsparcia technicznego i okresów gwarancji zawarte zostały 
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dokonywaniu naprawy zapewnić fabrycznie nowe części.

5. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub  niespełniającego określonej funkcjonalności.

6. W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, które nie kwalifikują się do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w części lub w całości.

7. Przez pojęcie ,,naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności dejonizatora laboratoryjnego ............................... ..

8. Wszelkie zgłoszenia niesprawności sprzętu dokonywane będą przez Zamawiającego faksem na nr: ........................., tel: ............................. lub pocztą elektroniczną na adres: ....................... W przypadku zmiany niniejszych danych kontaktowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji.

9. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Wszelkie koszty związane w szczególności  z obsługą serwisową, naprawami gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, w tym koszty poczty kurierskiej, dojazdami, zakwaterowaniem serwisanta ponosi Wykonawca.

10. Przez pojęcie ,,przeglądu serwisowego” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na kontrolowaniu stanu technicznego zestawu i usuwanie zauważonych wad oraz usterek, ustalanie stopnia zużycia części i mechanizmów zestawu oraz sprawdzenie czy mechanizmy nie zostały nadmiernie rozregulowane. Przegląd serwisowy ma na celu zapobieżenie ewentualnym uszkodzeniom lub awariom. Wymiana części zużywalnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy wchodzi w skład przeglądu serwisowego.

11. Koszty związane z przeglądami serwisowymi, wymianą części nie podlegających naturalnemu zużyciu wynikającemu z eksploatacji oraz uszkodzeń nie spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, 
w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

12.Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji Strony potwierdzą stosownym protokołem.

13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

14. DOTYCZY CZĘŚCI 4: Wykonawca zobowiązuje się przez okres minimum 7 lat, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru do zapewnienia dostępności materiałów eksploatacyjnych.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający naliczy karę umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

3) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty 
w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane. Na potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, 
a także klęski żywiołowe.

5. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar umownych.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku:

- 3-krotnego otrzymania przedmiotu umowy niezgodnego pod względem jakości i ilości, jeżeli Wykonawca odmówi niezwłocznej wymiany na zgodny z udzielonym zamówieniem;

- gdy Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

- jeżeli Wykonawca 3-krotnie nie zrealizuje przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie;

- jeżeli suma kar umownych będzie równa bądź przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;

- gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego;

- jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;

- jeżeli nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości 
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

2 .Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie.

3. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.

4. Rozwiązanie umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  o okolicznościach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 7

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć:

- przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem od producenta. 
W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować tożsamy typ towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ za cenę określoną w ofercie i umowie;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku Vat, 
w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

3. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno - prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno- prawnej lub o zmianie adresu. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.

4. Zmiana osób wskazanych w § 2 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy którejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej Umowy.

3. W razie zaistnienia sporu sądowego, Strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi 
w Lublinie, wg prawa polskiego.

4. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez Strony związanych z realizacją niniejszej umowy, Strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem nieważności.

5. Wynagrodzenie, ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w niniejszej umowie nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione w jakiejkolwiek formie na rzecz osoby trzeciej.

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca 						Zamawiający

…………………………			                  		………………………

*niepotrzebne usunąć

W załączeniu:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną,

3)  Protokół zdawczo – odbiorczy.

Załącznik nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU NR ………

W dniu ………….. komisja w składzie:

Przedstawiciele Wykonawcy:

      - ……………………………

      - ……………………………

      - ……………………………

Przedstawiciele Zamawiającego:

            - ……………………………

            - ……………………………

            - ……………………………

Dokonała odbioru ilościowo- jakościowego urządzenia/urządzeń ………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

…...........................................................................................................................................................................................................................

(podać nazwę urządzenia/ urządzeń)

w ilości ..................................... o numerach …………………………………………………………………………………………………….

(podać serię, numer serii,  nr fabryczny).

Od …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

stanowiącego przedmiot umowy realizowany w ramach umowy  Nr ………………………… z dnia ……………. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy AZP-240/PN-p30/027/2016 w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Komisja stwierdza zgodność/niezgodność** wykonania zamówienia z ww. umową

Uwagi Komisji:

- ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową

…………………………………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………...............................................................................................................

- wykaz ujawnionych wad

…………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................……………………………………………….............................................................................................

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad itp.

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................…………………………………..………............................................................................................

4)             uwagi, oświadczenia, informacje, deklaracje, wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)          wraz z przedmiotem umowy dostarczono następujące dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisano:

Przedstawiciele Wykonawcy: 				Przedstawiciele Zamawiającego:

1………………………… 					1……………………………

2…………………………					2……………………………

3.…………………………					3. ……………………………

Pieczęć Wykonawcy					Pieczęć Zamawiającego

……………………………..					……………………………….

**niepotrzebne skreślić