Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz do potrzeb Zamawiającego, w tym projekt przebudowy auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pomieszczeń dla Muzeum KUL oraz pomieszczeń dla Centrum Medialnego.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

Sporządzenie dokumentacji projektowej - wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji, wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Budynek Gmachu Głównego jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Zmiany wpływające na elewację budynku wymagają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie. Zmiany wpływające na zagospodarowanie terenu oraz wymagające decyzji o zmianie sposobu użytkowania będą wymagały uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wymagane będzie uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. higienicznych i zdrowotnych w wymaganym zakresie oraz opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Dokumentację należy wykonać z podziałem na części, przy czym podział ten należy rozumieć, jako wykonanie jednego projektu budowlanego obejmującego wszystkie roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych w częściach zgodnie ze wskazanym podziałem:

-  Zadanie 1: sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zgodnie z Postanowieniami nr 1 i nr 2 wydanymi przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.78.2016 z dnia 13 września 2016 r. Dokumentacja ma obejmować cały zakres dostosowania we wszystkich branżach na podstawie rozwiązań wskazanych w ekspertyzie i postanowieniach, przy uwzględnieniu dodatkowych wymagań Zamawiającego obejmujących wszystkie wskazane części. Projektant w miarę możliwości zaproponuje rozwiązania techniczne pozwalające pozostawić historyczne elementy zabudowy i wyposażenia budynku zgodnie z wykazem dołączonym do materiałów (np. autorstwa architekt Marii Chomentowskiej historyczne okładziny ścienne korytarzy i klatki schodowej przy auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, drewniane meble w holu na parterze, zabudowy grzejników, itp.). Wymagane będzie wykonanie wizualizacji rozwiązań projektowych w uzgodnionych z Zamawiającym miejscach budynku w 4 rzutach każde (Zamawiający wskaże 10 miejsc do wykonania wizualizacji). Ponadto w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Wykonawca wykona projekt przebudowy dróg pożarowych w zakresie przewidzianym w ekspertyzie technicznej i Postanowieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.78.2016 z dnia 13 września 2016 r. wraz z opracowaniem/aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu;

- Zadanie 2: sporządzenie dokumentacji projektowej i dobór wyposażenia dla Muzeum KUL zgodnie z dołączonym programem funkcjonalnym wskazującym lokalizację pomieszczeń dla muzeum obejmującym planowane przeznaczenie pomieszczeń oraz wytyczne techniczne i materiałowe, dla projektu muzeum będzie wymagane odrębne rozliczenie prac projektowych (tj. cena za wykonanie tego elementu dokumentacji projektowej zostanie wyodrębniona na wystawionej fakturze), projekt musi uwzględniać rozwiązania wskazane w ekspertyzie technicznej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz w postanowieniach Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.78.2016 z dnia 13 września 2016 r., w projekcie należy zastosować wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Projekt muzeum będzie wymagał uzgodnienia w wymaganym zakresie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. W miarę możliwości technicznych należy przewidzieć wewnętrzne opomiarowanie mediów w pomieszczeniach muzeum. Wymagane będzie wykonanie wizualizacji rozwiązań projektowych w uzgodnionych z Zamawiającym pomieszczeniach muzeum w 4 rzutach każde (Zamawiający wskaże 7 pomieszczeń do wykonania wizualizacji).

- Zadanie 3: sporządzenie dokumentacji projektowej i dobór wyposażenia dla Centrum Medialnego zgodnie z dołączonym programem funkcjonalnym, Centrum Medialne zostanie zaprojektowane w pom. nr 042, 47 oraz 246, dla pomieszczeń Centrum Medialnego będzie wymagane odrębne rozliczenie prac projektowych (tj. cena za wykonanie tego elementu dokumentacji projektowej zostanie wyodrębniona na wystawionej fakturze), projekt powinien przewidywać rozwiązania wskazane w ekspertyzie technicznej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz w postanowieniach Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.78.2016 z dnia 13 września 2016 r. Wentylację mechaniczną wraz z ogrzewaniem z instalacji ciepła technologicznego, klimatyzacją i automatyką (jako pomieszczenie dla wentylatorni należy przyjąć część pomieszczenia 042 zlokalizowanego w piwnicy, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów należy lokalizować na dachu sąsiedniego budynku stołówki, ciepło technologiczne doprowadzić z istniejącego wewnętrznego węzła cieplnego). W miarę możliwości technicznych należy przewidzieć wewnętrzne opomiarowanie mediów dla pomieszczeń nr 042 i 47.

- Zadanie 4: sporządzenie dokumentacji projektowej i dobór wyposażenia dla przebudowy auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na ok. 400 osób wraz z przyległymi galeriami. Projekt musi uwzględniać rozwiązania wskazane w ekspertyzie technicznej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz w postanowieniach Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.78.2016 z dnia 13 września 2016 r. i obejmować miedzy innymi:

- Możliwość wydzielenia sali audytoryjnej od istniejącej galerii po stronie dziedzińca za pomocą mobilnych ścianek działowych o wymaganej odporności ogniowej oraz akustycznej wyposażonych w mechanizm umożliwiający montaż i demontaż ścianki przez jedną osobę;

- Wentylację mechaniczną wraz z ogrzewaniem z instalacji ciepła technologicznego, klimatyzacją i automatyką (jako pomieszczenie dla wentylatorni należy przyjąć istniejące pomieszczenie wentylatorni zlokalizowane w piwnicy oraz w miarę potrzeb inne pomieszczenia w piwnicy, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów należy lokalizować na dachu sąsiedniego budynku stołówki, ciepło technologiczne doprowadzić z istniejącego wewnętrznego węzła cieplnego);

- System sygnalizacji pożarowej stanowiący część systemu w całym budynku;

- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne;

- Wyposażenie auli w nowe fotele lub siedziska pozwalające zachować charakter auli zbliżony do obecnego; w przypadku konieczności dostosowania konstrukcji audytoryjnej do obowiązujących przepisów w związku z wymianą foteli wykonanie projektu takiej konstrukcji wraz z projektem niezbędnych wyburzeń;

- Przebudowę sceny zgodnie z wymaganiami przepisów w sposób dostosowany do wymagań funkcjonalnych związanych z obsługą imprez o różnym charakterze (konferencji, wykładów, koncertów kameralnych np. fortepianowych, występów chóru, koncertów muzycznych itp.);

- Konieczność pozostawienia bez przebudowy istniejących organów, projekt musi zawierać rozwiązania pozwalające na zabezpieczenie organów przed zniszczeniem podczas robót budowlanych;

- Projekt termomodernizacji dachu nad aulą (dostosowanie do obowiązujących przepisów);

- Projekt zasilania w energię elektryczną i projekt oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego wraz z odpowiednim sterowaniem oświetlenia podstawowego umożliwiającym wykonanie scen świetlnych (wymagany jest projekt nowej rozdzielnicy wraz z zasilaniem z rozdzielni głównej);

- Projekt akustyki dla nowego układu auli wraz z doborem materiałów wykończeniowych dla ścian, sufitu, podłogi, obić foteli itp pod względem akustycznym.;

- Nagłośnienie pozwalające użytkować aulę dla różnych rodzajów imprez (konferencji, wykładów, koncertów kameralnych np. fortepianowych, występów chóru, koncertów muzycznych itp.) wraz z doborem kompletu urządzeń; urządzenia w miarę możliwości należy zaprojektować w dedykowanych szafkach, standard 19”;

- Wyposażenie w projektor o odpowiedniej jasności, proporcje ekranu 16:10, wymagana rozdzielczość natywna minimum 1920x1200, ekran elektryczny o szerokości obrazu dostosowanej do wielkości sali (minimalna szerokość 7 m); możliwość przesyłania sygnału video do projektora za pośrednictwem wi-fi oraz kabli HDMI i VGA, kable przyłączeniowe wyprowadzone do szafki umożliwiającej współpracę z urządzeniami umożliwiającymi przetwarzanie sygnałów video; cały tor video należy zaprojektować do obsługi w przyszłości urządzeń pracujących w rozdzielczości 4K;

- System sterowania wraz z doborem urządzeń umożliwiający zarządzanie sygnałami audio i video, w tym transmisję audio-video w streamingu przez Internet oraz nagrywanie dźwięku i obrazu na różne nośniki;

- Okablowanie strukturalne i gniazda elektryczne dla użytkowników auli zlokalizowane na ścianach stałych, w konstrukcji foteli lub w puszkach podłogowych;

- Zaciemnienie sali za pomocą systemu rolet sterowanych elektrycznie;

- Wykonanie w pobliżu auli garderoby na potrzeby gości (np. artyści w ramach koncertów), jak również członków Senatu KUL, Rad Wydziałów, promocji doktorskich i innych uroczystości. Garderoba powinna przewidywać możliwość umieszczenia szaf i luster oraz powinna pomieścić minimum 10 osób równocześnie. Garderoba ta może zostać zlokalizowana w pomieszczeniu magazynu przyległego do auli (oznaczone w inwentaryzacji I piętra jako p. 2.1) lub w pomieszczeniu nr po księgarni, która została zlikwidowana (oznaczone. w inwentaryzacji I piętra jako p. 3.1). Ostateczna lokalizacja garderoby zostanie uzgodniona na roboczo na etapie projektowym.

- Wymagane będzie wykonanie wizualizacji dla trzech propozycji projektowych zawierających różne rozwiązania techniczne i materiałowe. Każdą wizualizację należy wykonać w czterech rzutach z widokiem ze sceny, z widowni i z obu galerii;

- W miarę potrzeb projektowych wykonanie prób konstrukcyjnych, odkrywek budowlanych, pomiarów akustycznych, szczegółowej inwentaryzacji budowlanej;

- Zadanie 5: sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przywrócenia w pomieszczeniach GG 140, GG 141, GG 142, GG 143 funkcji sal dydaktycznych (planowane utworzenie 7 sal zgodnie z przedstawioną koncepcją). Zmiana ta musi zostać ujęta w dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W każdej sali należy zaprojektować rolety zaciemniające w oknach, projektor wraz z zasilaniem, ekranem i skrzynką do podłączenia sygnału za pośrednictwem kabli HDMI i VGA umieszczoną na ścianie. Parametry projektorów i ekranów oraz szczegółowy sposób wykonania ich podłączenia zostaną uzgodnione na etapie opracowania projektu.

- Zadanie 6: sporządzenie odrębnych dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy) dla:

* przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku wraz z przebudową węzła cieplnego umożliwiającą jego zdalne programowanie za pośrednictwem komputera zlokalizowanego na portierni oraz z urządzeń mobilnych przez Internet;

* przebudowy instalacji elektrycznej w obszarze wskazanym w części rysunkowej,

* przebudowy instalacji oświetlenia podstawowego w całym budynku (poza pomieszczeniami rektoratu),

* przebudowy wentylacji grawitacyjnej w całym budynku w sposób zapewniający wentylację pomieszczeń zgodnie z wymaganiami przepisów (wentylacja wyciągowa mechaniczna i nawiewniki w oknach), w przypadku połączenia wentylacją wyciągową pomieszczeń z różnych stref pożarowych kratki wentylacyjne należy wyposażyć w przeciwpożarowe zawory odcinające z wyzwalaniem termicznym bez ich połączenia z systemem sygnalizacji pożaru, a kanały wykonać z materiałów o odpowiedniej odporności ogniowej, w przypadku konieczności będzie istniała możliwość przeznaczenia części lub całych pomieszczeń zlokalizowanych na najwyższych kondygnacjach na wentylatory wyciągowe;

* budowy oświetlenia dziedzińca do potrzeb tworzenia scen świetlnych przy okazji różnych uroczystości ze sterowaniem umożliwiającym sterowanie z poziomu komputera oraz za pomocą urządzeń mobilnych;

* przebudowy instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej (w tym wymiana pionów i poziomów) wraz z przebudową wszystkich łazienek w budynku poza łazienkami w skrzydłach B i D oraz w rektoracie;

* przebudowy wewnętrznej kanalizacji deszczowej w części frontowej budynku wraz z wewnętrznymi rurami spustowymi i wymianą wpustów dachowych;

* rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego, w tym dla potrzeb sieci wi-fi i monitoringu wizyjnego w całym budynku oraz rozbudowę i/lub przebudowę istniejącego okablowania w pomieszczeniach do bieżących potrzeb Zamawiającego;

* budowy systemu kontroli dostępu w wybranych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;

* wykonania izolacji poziomej i pionowej kondygnacji podziemnej wzdłuż części frontowej, w skrzydle B od strony dziedzińca oraz w skrzydle C zarówno od strony dziedzińca jak i od strony zewnętrznej budynku.

Wszystkie elementy dokumentacji powinny być objęte wspólnym pozwoleniem na budowę.

W opracowywanej dokumentacji projektowej należy przewidzieć dodatkowo:

- Rewitalizację ścian, podłóg i sufitów w ciągach komunikacyjnych, holach i klatkach schodowych, rewitalizację wejść do budynku z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (otwieranie drzwi za pomocą siłowników), rewitalizację dziedzińca;

- Wymianę fasad w części frontowej budynku na fasady spełniające aktualne wymagania dla przenikalności cieplnej oraz wymagania przeciwpożarowe;

- Wykonanie punktu zasilającego w energię elektryczną dla imprez odbywających się w dziedzińcu;

- Estetyczną zabudowę wszystkich instalacji koniecznych do wykonania w związku z wykonywanymi projektami (wentylacja, instalacja hydrantowa, kable, itp.) oraz uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych w miejscach wszelkich przebudów;

- Adaptację posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sali GG-208 opracowanej w 2013 roku przez UK Korona Studio Architektoniczne;

- Uwzględnienie w projekcie zrealizowanych w 2017 roku wind, platform i pochylni dla niepełnosprawnych;

- Adaptację pomieszczeń GG-214 i GG-215 do potrzeb kognitywistyki zgodnie z koncepcją Wydziału Filozofii;

- Połączenie dwóch toalet na II piętrze w skrzydle C oznaczonych w inwentaryzacji jako ł4 i ł5 w jedną toaletę;

- Wykonanie wewnętrznych schodów z pomieszczenia nr 11 na parterze do pomieszczenia w piwnicy z ich odpowiednim wydzieleniem pożarowym lub windy towarowej do transportu książek z pomieszczeń magazynów z książkami w piwnicy do czytelni na parterze;

- Opracowanie dla każdej z części harmonogramu realizacji robót obejmującego planowane roboty budowlane w kolejności ich technologicznego wykonania wraz z określeniem czasu potrzebnego na realizację robót uwzględniając wykonywanie robót w czynnym obiekcie przy założeniu, że istnieje możliwość wyłączenia z użytkowania jedynie pojedynczych pięter w każdym ze skrzydeł odrębnie oraz przy dopuszczeniu wykonywania robót w porze nocnej (przebudowę auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pomieszczeń dla muzeum KUL oraz dla Centrum Medialnego należy założyć z całkowitym wyłączeniem z użytkowania przebudowywanych pomieszczeń na czas realizacji robót);

- Przebudowę rozdzielnicy głównej (w tym projekt SZR), budowę rozdzielni pożarowej wraz z SZR i jej zasilanie sprzed głównego wyłącznika prądu zlokalizowanego w rozdzielni elektrycznej w budynku Collegium Jana Pawła II;

- Inne wymagania lub rozwiązania, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym oraz z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p. poż. W przypadku zaprojektowania w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p. poż. innych rozwiązań niż wskazane w posiadanej przez Zamawiającego ekspertyzie technicznej i postanowieniach Komendanta Wojewódzkiego PSP, obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie nowej ekspertyzy i uzyskanie nowych postanowień Komendanta Wojewódzkiego PSP dla całego budynku.

- W przypadku zaprojektowania likwidacji elementów wyposażenia (np. zabudów grzejników, boazerii itp.) Wykonawca zaprojektuje nowe elementy aranżacji i drobne formy architektoniczne.

2. Informacje dodatkowe:

- Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 14500 m2, pow. zabudowy ok. 3888,5 m2;

- Budynek Gmachu Głównego poza częścią frontową jest obiektem zabytkowym ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublin pod poz. 1216 jako „Zespół klasztorny dominikanów obserwantów z zabudowaniami koszar świętokrzyskich, ob. KUL”;

- Wykonawca będzie miał obowiązek skoordynowania wszystkich części zamówienia oraz wszystkich opracowań branżowych pod kątem bezkolizyjności rozwiązań;

- Dla wszystkich części wymagane jest sprawdzenie przez Wykonawcę, czy posiadana przez Zamawiającego inwentaryzacja budynku jest wystarczająco szczegółowa do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w przypadku konieczności uszczegółowienia inwentaryzacji wykonanie jej aktualizacji przez Wykonawcę w niezbędnym zakresie. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej inwentaryzacja zostanie przekazana w plikach dwg.

- Uzyskanie przez Wykonawcę i na jego koszt niezbędnych do celów projektowych warunków i/lub opinii, mapy do celów projektowych, uzgodnień rzeczoznawców m. in. w zakresie ppoż., sanitarnym, BHP.

- Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych, zagospodarowanie terenu wymaga uzgodnienia z władzami uczelni.

- Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż robót związanych z zakresem projektu.

- Sporządzenie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Sporządzenie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru zawierającego organizację oraz warunki ewakuacji osób z budynku wraz z matrycą sterowań.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i złożenie wniosku o pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Wszelkie koszty uzgodnień i decyzji obciążają Wykonawcę.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin zatwierdzającej projekty budowlane dla wskazanych w opisie zakresów.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z innymi projektantami wykonującymi na zlecenia Zamawiającego prace projektowe w budynku Gmachu Głównego, jeśli prace te będą prowadzone w tym samym czasie.

- W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Dla rozwiązań równoważnych Wykonawca dokumentacji musi wskazać w dokumentacji projektowej jednoznaczne parametry równoważności, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji. Wszystkie części opracowanej dokumentacji muszą być ze sobą wzajemnie skoordynowane przez projektantów wszystkich branż.

- Wykonawca w ramach umowy będzie miał obowiązek jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien dysponować personelem zdolnym do realizacji zamówienia, w tym: rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistą – akustykiem, posiadającym co najmniej 10-letnie doświadczenie w projektowaniu lub pracy naukowej w zakresie akustyki architektonicznej i ochrony przeciwdźwiękowej, która wykonała projekt akustyczny dla co najmniej 2 obiektów zawierających sale widowiskowe, w tym przynajmniej 1 obiektu zawierającego salę widowiskową mieszczącą ponad 400 osób, który będzie pełnił funkcję projektanta rozwiązań akustycznych.

3. Dokumentację projektową (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne) należy przekazać Zamawiającemu dla każdej części z osobna w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:

- Wersje papierowe:

  - Projekty budowlane wielobranżowe – 5 egz.;

  - Projekty Wykonawcze wielobranżowe (dla każdej części odrębnie) – 5 egz.;

  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wielobranżowe (dla każdej części odrębnie) – po 2 egz.;

  - Przedmiary i kosztorysy inwestorskie (dla każdej części odrębnie) – po 2 egz.;

  - Pozostałe opracowania, ekspertyzy, opinie itd. – po 2 egz.;

- Wersje elektroniczne (2 egz. na płytach):

  - Projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe – część opisowa w formacie *.doc, *.pdf (wskazane jest aby w wersji pdf cały projekt był w jednym pliku, ewentualnie może być podzielony na tomy tożsame z wersją papierową z zachowaniem układu i kolejności stron);

  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wielobranżowe - w formacie *.doc i *.pdf;

  - Schematy, plany, rysunki w formacie *.dwg i *.pdf

  - Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie *.ath i *.pdf.

  - Pozostałe opracowania, ekspertyzy, opinie, itp. w wersji *.doc i *.pdf.

4. Zamawiający informuje, że nie posiada majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do opracowanej dokumentacji projektowej budowy części frontowej budynku (w tym do projektu auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Dokumentacja projektowa w zakresie architektury została opracowana przez prof. dr hab. inż arch. Stanisława Juchnowicza.

5. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1332 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1432),

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

  - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1240),

  - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z późn. zm.).

  - Innymi obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 2 do SIWZ

..............................................

pieczątka Wykonawcy

Nr sprawy: AZP-240/PN-p209/12/2017

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….…..

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr tel. - .................................................................................., Nr fax - ................................................................................

E-mail: ................................................................................http://www.………………………….......….........................................

NIP - ........................................................................................., REGON - …………………………………………………………..…………..…

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………………..

dla

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Gmachu Głównego KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przebudową pomieszczeń i instalacji

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT(%) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sposób obliczeń: |  | = 3 x 4 | = 3 + 5 |
| 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 2 | Nadzór autorski |  |  |  |  |
| RAZEM (suma wierszy 1-2): |  | ----------------- |  |  |
|  | CENA OFERTOWA NETTO | ----------------- | WARTOŚĆ PODATKU VAT | CENA OFERTOWA BRUTTO |

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………..…………………………….………………………………………………………………..zł,

(słownie:.......................................................................................................................................................................................zł)

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia, wynosi: ……….….……………………………………………………………………………………..……..zł,

(słownie:.......................................................................................................................................................................................zł)

Wartość podatku VAT wynosi: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………......zł,

(słownie:.......................................................................................................................................................................................zł)

Oświadczam/-y, iż  w okresie 15 lat przed upływem terminu składania ofert architekt wiodący: ……………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko), nr uprawnień: ……………..……………………………… wykonał:

1) …………………………….. usługi projektowania obejmujące projekt dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  o wartości kosztorysowej robót objętych projektem min. 500 000,00 zł każda:

| Lp. | Zakres projektu | Termin wykonania projektu | Wartość kosztorysowa robót objętych projektem (zł) | Zamawiający (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2)………………………………. usługi projektowania obejmujące projekt budowy i/lub przebudowy i/lub aranżacji sali widowiskowej projekt budowy i/lub przebudowy i/lub aranżacji sali widowiskowej i/lub sali koncertowej i/lub auli o wartości kosztorysowej robót objętych projektem min. 500 000,00 zł każda:

| Lp. | Zakres projektu | Termin wykonania projektu | Wartość kosztorysowa robót objętych projektem (zł) | Zamawiający (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponadto oświadczamy, iż osoba ta posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, co najmniej 15-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów dotyczących obiektów zabytkowych.

1.Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia.

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

3.Zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

4.Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy** | Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

5.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

6.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

7.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej  do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

8.Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w  Załączniku nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

9.Wadium wymagane w kwocie ................................... zostało przez nas wniesione w dniu ............................., w następującej formie: …………………………............................................................................................................................................

W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone Wykonawcy na następujący numer rachunku bankowego:

…………………………..............................................................................................................................................................................

10.Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2016 r. poz. 352) i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych  oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

11.Oświadczamy, że w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania nie wskażemy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Zobowiązujemy się do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.

12.W przypadku zgłoszenia roszczeń wobec Zamawiającego przez producentów projektowanych materiałów budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej w sposób wskazujący konkretne produkty, zobowiązujemy się pokryć wszelkie straty Zamawiającego z tego tytułu.

13.Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje:

1)……………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić jeżeli dotyczy

............................................................. 		                              ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		                (podpis i pieczątka  osoby/osób uprawnionych 									                           do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR .......................................................................

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064  - zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: ......................................................................................

a

.........................................................................................................................................................................................................;NIP:..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: ......................................, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.”

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – nr postępowania: AZP-240/PN-p209/12/2017.

§1

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1  do umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, w Załączniku nr 1 do umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do umowy pn.  Oferta Wykonawcy.

3.Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

4.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną, zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy oraz z oświadczeniem o przekazaniu Zamawiającemu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich opracowań i oświadczeniami o kompletności przekazanej dokumentacji.

5.Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem projektu, uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i zezwoleń, ekspertyz, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową.

6.Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej dokonać wizji lokalnej oraz dokonać weryfikacji danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy strony wspólnie sporządzą harmonogram realizacji projektu, zgodnie z którym Wykonawca zrealizuje usługę projektową oraz związany z nim harmonogram płatności za usługę wykonania dokumentacji projektowej, uwzględniający płatność wynagrodzenia Wykonawcy w transzach. Każdorazowa zmiana w. w. harmonogramów wynikająca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, instytucji finansujących bądź osób dokonujących uzgodnień rozwiązań projektowych, bądź też z powodu  opóźnień w wydaniu decyzji lub innych uzgodnień organów administracji i osób konsultujących rozwiązania wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji technicznej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwzględniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.), oraz kosztorysu inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), a także w innych przepisach prawa zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, a także ich odbioru i rozliczenia.

3.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót z ich szczegółowym opisem oraz w kolejności ich wykonania.

4.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania prac najpóźniej dnia następnego od dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyny.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego oraz wizyt na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2.Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.Obowiązki związane z nadzorem autorskim Wykonawcy muszą być wykonywane przez cały okres trwania robót budowlanych, czyli do dnia ostatecznego odbioru robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu objętego nadzorem od Wykonawcy tych robót.

4.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5.Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przyjmowanych rozwiązań, technologii i materiałów pod względem ekonomicznym.

6.Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż przedmiot umowy ma stanowić podstawę do opisu i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i dostawy, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

7.Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

a)ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru Wykonawcy robót budowlanych  i dostaw realizowanych w oparciu o przedmiot umowy, w tym w zakresie udzielania wyjaśnień treści SIWZ (odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców) dotyczących rozwiązań określonych dokumentacją projektową, w tym techniczno-materiałowych, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wywiązanie się z przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

b)niezwłocznego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;

c)na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie uczestniczyć w pracach komisji przetargowej Zamawiającego w zakresie robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy.

§ 4

1.W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko w terminach niekolidujących z planami inwestorskimi Zamawiającego.

2.O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich ujawnienia.

3.Stwierdzone wady w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie usuwał niezwłocznie i poniesie wszelkie koszty z tym związane.

4.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad projektu w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Początek rozpoczęcia prac nad usuwaniem takich usterek nie może przekroczyć 2 dni roboczych, licząc od dnia uzyskania pisemnej informacji od Zamawiającego o zaistniałej wadzie w dokumentacji projektowej.

5.Każdorazowe rozpoczęcie prac nad usuwaniem w. w. wad w terminie późniejszym wymaga zgody Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania tego warunku każdy dzień opóźnienia traktowany będzie jako przekroczenie terminu realizacji umowy.

6.W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad dokumentacji, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania zapłaty kar umownych i odszkodowania.

§ 5

1.Zamawiający zobowiązuje się:

a)na pisemny wniosek Wykonawcy - wystawić pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania zadań objętych niniejszą umową;

b)udzielać wszelkich wyjaśnień Wykonawcy związanych z wykonaniem umowy. Zarówno pytania, jak i wyjaśnienia są wiążące, o ile zostały udzielone na piśmie.

2.Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby wskazane w Załączniku nr 5 do umowy. Dopuszczalne są zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Do zmiany osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia wymagane jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) przedstawienie osoby, której kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia nie są niższe niż osoby zastępowanej,

b) złożenie informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą,

c) uzyskanie przez Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia.

3.Wykonawca w dniu podpisania umowy posiada ważną i opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związaną z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: milion 00/100 zł), tytułem pokrycia roszczeń wynikających z wyrządzonych przez Wykonawcę szkód na osobie lub w mieniu, z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż termin planowanego zakończenia realizacji umowy. W przypadku, gdy Wykonawca posiada ubezpieczenie, którego ważność kończy się przed terminem realizacji usługi, będzie zobowiązany przedłużyć to ubezpieczenie co najmniej na okres realizacji usługi wynikający z umowy. W takim przypadku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię polisy niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży ważnej i opłaconej polisy OC w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności. W przypadku nie odnowienia  przez Wykonawcę w trakcie  realizacji umowy polisy,  Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie,  stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

4.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności związane z koordynacją prac poszczególnych osób uczestniczących w realizacji zamówienia oraz zapewnieniem spójności projektu powinny być  wykonywane przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę.

5.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 4 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §10 ust. 1 pkt f) niniejszej umowy.

§ 6

1.Jeden egzemplarz opracowanego projektu budowlanego (w wersji papierowej i dokumentację w wersji elektronicznej PDF, doc, dwg), stanowiącego przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, do Działu Inwestycji i Remontów, w celu dokonania weryfikacji przez Zamawiającego.

2.Przy przekazaniu projektu budowlanego Zamawiający nie jest obowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji.

3.Po przekazaniu projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi jego dostarczenie podpisując protokół przekazania, stanowiący Załącznik nr 3 do umowy. Protokół przekazania stanowi jedynie pokwitowanie odbioru jednego egzemplarza dokumentacji i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.

4.W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu budowlanego, Zamawiający lub osoba/podmiot przez niego upoważniona dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji pod względem zgodności jej wykonania z niniejszą umową, przepisami prawa, harmonogramem, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i wymaganiami Zamawiającego.

5.Jeżeli przekazany projekt budowlany będzie zawierał błędy lub nie będzie zgodny z założeniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami, Zamawiający wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie do ich usunięcia w terminie określonym w § 4 umowy.

6.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń o których mowa w ust. 5, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji, procedura przekazania  zostanie przeprowadzona ponownie.

7.Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przekazanego egzemplarza projektu budowlanego, Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do wystąpienia o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin.

8.Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca opracuje i przekaże do weryfikacji Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji wykonawczej. Do weryfikacji dokumentacji wykonawczej stosuje się procedurę tożsamą z procedurą przewidzianą w umowie dla weryfikacji projektu budowlanego.

9.Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  kompletną dokumentację projektową, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do umowy. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i, że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie zupełnym i kompletnym. Strony podpiszą protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy. Odbiór dokumentacji projektowej uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.

10.Przez należyte wykonanie umowy w części dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej Strony rozumieją uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 9 oraz podpisanie przez Strony  protokołu odbioru końcowego.

§ 7

1.Wykonanie umowy w części dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego rozpocznie się z chwilą podpisania przez Zamawiającego umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych z wyłonionym Wykonawcą.

2.Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację, przez cały okres trwania inwestycji, czuwania nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.  W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca winien w miarę potrzeb zapewnić obecność własną lub innego właściwego projektanta branżowego na terenie inwestycji w celu rozwiązywania bieżących potrzeb związanych z jego realizacją.

3.Nadzór autorski, o którym mowa w ust. 1 i 2 realizowany będzie wedle następujących procedur:

a)całość bieżącej korespondencji (zgłoszenia, zwołanie narad itp.) w zakresie nadzoru autorskiego realizowana będzie albo w drodze wymiany pism, albo w drodze poczty elektronicznej;

b)z czynności realizowanych w toku nadzoru spisywane będą notatki służbowe asygnowane przez strony;

c)w przypadku zaistnienia potrzeby udziału projektanta w naradach technicznych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie  narady minimum 3 dni robocze wcześniej. W przypadku, gdy nie zachodzi konieczność natychmiastowych uzgodnień na wniosek Wykonawcy termin narady może zostać przesunięty o maksymalnie 5 dni roboczych;

d)uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udzielanie stosownych porad Wykonawcy, jak również bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, następowało będzie przez Wykonawcę na bieżąco w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia;

e)stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem następowało będzie na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

4.Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego w toku realizacji prac budowlanych:

a)czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi zasadami techniczno-budowlanymi;

b)uzupełniania szczegółów projektowych oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji takich robót budowlanych;

c)wizyt na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 8

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a)termin na opracowanie dokumentacji projektowej  wynosi maksymalnie 14 miesięcy  od dnia podpisania umowy;

b)w części dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego – od dnia odbioru gotowego projektu do dnia ostatecznego odbioru robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu objętego nadzorem od Wykonawcy tych robót.

2.Wykonawca ma prawo wystąpić o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz w przypadku opóźnień w wydaniu decyzji lub innych uzgodnień organów administracji i jednostek uzgadniających oraz z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 9

1. Wartość niniejszej umowy wynosi:

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ............................................................................................. zł,

(słownie:..........................................................................................................................................................................zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi ............................................................................................... zł,

(słownie:...........................................................................................................................................................................zł)

Wartość podatku VAT: ............................................................................................... zł,

w tym kwota za nadzór autorski wynosi:

Cena brutto wynosi ................................................................................................................................................ zł,

(słownie:..........................................................................................................................................................................zł)

Cena netto wynosi ................................................................................................................................................... zł,

(słownie:...........................................................................................................................................................................zł)

Wartość podatku VAT: ............................................................................................... zł.

2.W kwocie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy m.in. koszty dokumentów i opłat (w tym administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy, jak również wynagrodzenie z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz czynności określonych w § 7.

3.Płatność za przedmiot umowy w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej nastąpi w terminach wynikających z harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej każdorazowo, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.

4.Z uwagi na wieloletnią realizację robót budowlanych objętych projektem, płatność za przedmiot umowy w części dotyczącej nadzoru autorskiego  nastąpi  w rocznych  częściach, których wartość będzie proporcjonalna do wartości kosztorysowej robót odebranych w danym roku w stosunku do wartości kosztorysowej całej inwestycji. Każdorazowo płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5.Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.

§ 10

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

a)za niedotrzymanie terminów, o których mowa w niniejszej umowie i Załączniku nr 1 do umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b)rozwiązania przez Zamawiającego umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

c)rozwiązania przez Wykonawcę umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

d)opóźnienia w usuwaniu wad projektu, o których mowa w niniejszej umowie lub niewykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności w zakresie nadzoru autorskiego oraz określonych w § 7, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

e)za niedotrzymanie terminów, o których mowa w Harmonogramie realizacji projektu, w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do zaplanowanego w w. w. dokumencie terminu realizacji danego etapu prac;

f)w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w § 5 ust. 5, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 500,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę za każdy stwierdzony przypadek;

g)za brak realizacji zobowiązań wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 7 umowy, w szczególności brak stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, bądź na terenie wykonywanych robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

2.Kary będą naliczane począwszy od dnia następnego po upływie terminu w którym dana czynność miała zostać wykonana.

3.Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych. W przypadku braku zapłaty kar umownych przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

4.Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5.Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przenoszącej zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne.

6.Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia prac oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

8.Strony są zwolnione od kar umownych za opóźnienie, jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy wynikło z przyczyn siły wyższej, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane. Strona powołująca się na tą okoliczność, winna udowodnić jej zaistnienie. Pod pojęciem „siły wyższej” na potrzeby niniejszej umowy, Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

§ 11

1.Wykonawca oświadcza, iż zbywa wszystkie prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych elementów przedmiotu umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,  poz. 880) na wszystkich odrębnych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek dokumentacji projektowej, jak i jej poszczególnych części składowych.

2.Przeniesienie powyższych praw nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej na podstawie niniejszej Umowy.

3.Zamawiający nabywa na własność oryginały dokumentacji projektowej wraz z możliwością dalszego przeniesienia ich własności.

4.Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy osobiście lub przez osoby trzecie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych/norm lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień i/lub modyfikacji.

5.Strony umowy zgodnie postanawiają, iż przeniesienie praw wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nastąpi na czas nieokreślony, Zamawiający ma prawo je wykorzystywać na wyłączność zarówno w kraju, jak i zagranicą.

6.Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz za przeniesienie na własność oryginałów dokumentacji projektowej, zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Cel i pola eksploatacji obejmują, w szczególności:

a)wykorzystanie opracowań do realizacji projektu,

b)zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

c)wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

d)publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,

e)wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji Inwestycji,

f)wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych źródeł finansowania realizacji inwestycji przez Inwestora,

g)wykorzystanie przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Inwestora,

h)wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, przez architektów i wykonawców wykonujących kolejną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnego zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego, w przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy.

8.W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się poczynić starania dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa w celu wzięcia udziału w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.

§ 12

1.Odpowiedzialność za realizację zadań objętych niniejszą umową ciąży wyłącznie na Wykonawcy, a w szczególności jest on odpowiedzialny za należyte wykonanie projektu, jego prawidłowe uzgodnienie z Zamawiającym, uzyskanie wymaganych uzgodnień odpowiednich instytucji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, o ile jest to wymagane, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.W razie powierzenia wykonania niektórych czynności osobom trzecim Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.

3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową.

§ 13

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektu niezgodne z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami lub zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie, jeżeli wskutek takich niezgodności Zamawiający, jego klienci, kontrahenci, osoby, którymi się posługuje bądź osoby trzecie poniosą szkodę.

2.Okres rękojmi za wady dokumentacji projektowej liczy się od daty odbioru dokumentacji projektowej na podstawie protokołu odbioru i obejmuje cały okres realizacji prac/robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.

3.Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji projektowej, w tym również roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z realizacją tej części umowy.

§ 14

1.Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji .

2.Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty odbioru dokumentacji projektowej na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej od Wykonawcy.

3.Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej, która upływa w dniu podpisania  protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i dostaw realizowanych w oparciu o dokumentację projektową, objętą niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym robót budowlanych lub dostaw  spowodowanych wadami dokumentacji projektowej – okres gwarancji jakości wydłuża się do daty podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.

§ 15

1.Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z przedmiotową nieruchomością, warunkami technicznymi i trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

2.Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac projektowych i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań.

4.Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

5.Zamawiający oświadcza, iż posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań objętych niniejszą umową.

§ 16

1.Osobą upoważnioną do potwierdzania pod względem formalnym i merytorycznym wykonanych usług oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowym sposobem wykonania przedmiotu umowy i koordynowania jej wykonania ze strony Zamawiającego jest: .............................................................................................................................................

2.Osobą upoważnioną do koordynowania wykonywania umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………………………………………………………………..

3.Ewentualna zmiana osób pełniących funkcję, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie w. w. osób Strony będą niezwłocznie informowały się pisemnie. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.

§ 17

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

2.Zamawiającemu przysługuje prawo do  rozwiązania umowy, jeżeli:

- pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem, przepisami prawa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i wymaganiami Zamawiającego lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

- Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;

- Wykonawca opóźnia wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy w terminie wskazanym   w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy, przy czym rozwiązanie umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, a stan zaawansowanie prac nie pozwala na prawidłowe  i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

3.Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie.

4.W przypadku  niewykonania usługi zgodnie z warunkami umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania usługi przez innego Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

5.Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.

§ 18

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć:

- terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub leżących po stronie Zamawiającego bądź osób dokonujących uzgodnień rozwiązań projektowych, bądź też z powodu  opóźnień w wydaniu decyzji lub innych uzgodnień organów administracji i osób konsultujących rozwiązania nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej  z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT,   w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe;

- zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia lub nabycia Wykonawcy lub jego upadłości, pod warunkiem, że spełnia on kryteria udziału w postępowaniu;

- zmian wynikających z art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp – po upływie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen.

2.Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

3.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt a) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych terminach realizacji usług.

4.Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się za skuteczne.

§19

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne, które mogą wyniknąć z tytułu wypadków i zdarzeń losowych z udziałem pracowników i/lub osób pełniących czynności w imieniu Wykonawcy.

§20

1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, tj. ……………….………… zł (słownie: ……………………….…………………….… zł).

2.Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w postaci: ……………………………………………………..……………….. .

3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek podany przez Zamawiającego ze wskazaniem tytułu „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr …….................................................….” .

4.Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064.

5.Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 148 i 149 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

6.Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady.

7.Zamawiający dokona zwrotu całej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia został wykonany prawidłowo i należycie.

§21

1.W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia innym podmiotom (podwykonawcom) Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywał, zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego.

§22

1.Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie.

2.W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie wg prawa polskiego.

3.Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 16 ust. 2  lub na adres Wykonawcy.

4.Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie wykonywania umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich na adres Zamawiającego lub przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w § 16 ust. 1.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych właściwych przepisów.

§23

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający	                                            Wykonawca

…………………………………………			…………………………………………

Załącznikami do umowy są:

1)Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy

2)Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy

3)Wzór protokołu przekazania dokumentacji – Załącznik nr 3 do umowy

4)Wzór  protokołu odbioru dokumentacji – Załącznik nr 4 do umowy

5)Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego - 	Załącznik nr 5 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DNIA …..…….....……

DO UMOWY NR …..................……

Przedstawiciel Zamawiającego:

...............................................................

Przedstawiciel Wykonawcy:

...............................................................

# Wykonawca dokonał przekazania do weryfikacji jednego egzemplarza opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z założeniami w. w. umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr AZP-240/PN-p209/012/2017.

Odbioru dokonano od .....................................................................................................................

(podać nazwę Wykonawcy)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca oświadcza, że przekazana dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami. Wykonawca oświadcza także, że przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie i prawa zależne do całości przekazanej dokumentacji projektowej.

Podpisano:

Przedstawiciel Wykonawcy: 				Przedstawiciel Zamawiającego:

……………...….………… 				    		…………………....…………

Załącznik nr 4 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DNIA …..…….....……

DO UMOWY NR …..................……

Przedstawiciel Zamawiającego:

...............................................................

Przedstawiciel Wykonawcy:

...............................................................

# Zamawiający dokonał odbioru ilościowego i jakościowego dokumentacji projektowej zgodnie z założeniami w. w. umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr AZP-240/PN-p209/12/2017.

Odbioru dokonano od .....................................................................................................................

(podać nazwę Wykonawcy)

Komisja stwierdza zgodność/niezgodność* wykonania zamówienia z w.w. umową.

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...................................…………………………………

Odebrano następujące dokumenty:

1. .......................................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................................

Projekt odebrano w następującej ilości:

a)wersja papierowa:

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

b)wersja elektroniczna:

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca oświadcza, że przekazana dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami; dokumentacja jest kompletna. Wykonawca oświadcza także, że przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie i prawa zależne do całości przekazanej dokumentacji projektowej.

Przedstawiciel Wykonawcy: 		                                                                    Przedstawiciel Zamawiającego:

………………………….……...….……………… 			                            	  …………………..…………………....…………

………………………..……….……………..	                             …………………………….……………………

Pieczęć Wykonawcy				                 	                 Pieczęć Zamawiającego

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: AZP-240/PN-p209/12/2017

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,

NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Gmachu Głównego KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przebudową pomieszczeń i instalacji, oświadczam/-my, co następuje:

☐	Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

☐	Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

- nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;

- nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;

(rozszerzyć listę w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................. 		                         ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych 									                           do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: AZP-240/PN-p209/12/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej  209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Gmachu Głównego KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przebudową pomieszczeń i instalacji

## WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oświadczamy, że w realizacji zamówienia uczestniczyć będzie/-ą następująca/-e osoba/-y:

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia | Podstawa dysponowania wskazanymi osobami * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | kwalifikacje zawodowe: …………………………………………….……… uprawnienia budowlane w specjalności …………………….., podać nr: ……………………………………………………. doświadczenie zawodowe w projektowaniu: ……………………………………… data nadania uprawnień: …………………………………………………………………….. |  |
| 2 |  | kwalifikacje zawodowe: …………………………………………….……… uprawnienia budowlane w specjalności …………………….., podać nr: ……………………………………………………. doświadczenie zawodowe w projektowaniu: ……………………………………… data nadania uprawnień: …………………………………………………………………….. |  |
| 3 |  | kwalifikacje zawodowe: …………………………………………….……… uprawnienia budowlane w specjalności …………………….., podać nr: ……………………………………………………. doświadczenie zawodowe w projektowaniu: ……………………………………… data nadania uprawnień: …………………………………………………………………….. |  |
| 4 |  | kwalifikacje zawodowe: …………………………………………….……… uprawnienia budowlane w specjalności …………………….., podać nr: ……………………………………………………. doświadczenie zawodowe w projektowaniu: ……………………………………… data nadania uprawnień: …………………………………………………………………….. |  |
| 5 |  | kwalifikacje zawodowe: …………………………………………….……… uprawnienia budowlane w specjalności …………………….., podać nr: ……………………………………………………. doświadczenie zawodowe w projektowaniu: ……………………………………… data nadania uprawnień: …………………………………………………………………….. |  |
| 6 |  | kwalifikacje zawodowe: …………………………………………….……… uprawnienia budowlane w specjalności …………………….., podać nr: ……………………………………………………. doświadczenie zawodowe w projektowaniu: ……………………………………… data nadania uprawnień: …………………………………………………………………….. |  |
| 7 |  | kwalifikacje zawodowe: …………………………………………….……… uprawnienia budowlane w specjalności …………………….., podać nr: ……………………………………………………. doświadczenie zawodowe w projektowaniu: ……………………………………… data nadania uprawnień: …………………………………………………………………….. |  |

* – m. in.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, oddanie do dyspozycji itp.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

............................................................. 		                         ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych 									                           do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: AZP-240/PN-p209/12/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej  209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Gmachu Głównego KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przebudową pomieszczeń i instalacji

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dotyczącym doświadczenia opisanego w SIWZ:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto (zł) | Data wykonania | Zamawiający (pełna nazwa i dokładny adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane  należycie

............................................................. 		                         ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych 									                           do reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe

Cena za pełnienie nadzoru autorskiego powinna wynosić nie mniej niż 3 % oraz nie więcej niż 5 % wartości wykonania dokumentacji projektowej.