#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/006/2018

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy
katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zatwierdził:

Prorektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych 
dla siebie czynności)

Lublin, dn. 20.02.2018 r.

ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego

1. Nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2. Adres: Al. Racławickie 14

20 – 950 Lublin

NIP: 712-016-10-05

REGON: 000514064

3. Adres strony internetowej: www.kul.pl

4. Jednostka prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

tel.: 81 445 43 92

fax: 81 445 41 63

e-mail: dzp@kul.pl

5. Rodzaj Zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych.

6. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

- Wartości szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: AZP-240/PN-p30/006/2018. W kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych według katalogu BIONOVO lub równoważnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagana jest sprzedaż i dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 oraz w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 3a.

2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad.

3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera załącznik nr  1 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczane przez Wykonawcę akcesoria były opatrzone czytelną etykietą zawierającą informacje dotyczące: firmy producenta, nazwy produktu, numeru serii i jeżeli dotyczy specyfiki produktu: daty ważności i warunków przechowywania.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone akcesoria są dobrej należytej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady danego produktu, zostanie on bezpłatnie wymieniony przez Wykonawcę, na wolny od wad w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

7. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

8. Oferowane akcesoria muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowane akcesoria muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE.

9. Podane w opisie przedmiotu  zamówienia w załączniku  nr 1 do SIWZ nazwy akcesoriów określają wymagany przez Zamawiającego standard. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na akcesoria równoważne. W przypadku złożenia oferty na akcesoria równoważne, Zamawiający wymaga dostarczenia produktów w zakresie zamówienia o standardach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

10. Wykonawca, który powołuje się na akcesoria równoważne wyszczególnione w formularzu „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” zobowiązany jest:

- wykazać, że oferowany przez niego każdy z osobna produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności  i procedur, w tym np.: kalibracji urządzeń.

- wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych.

- przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu oraz pokrycia kosztów związanych z wykorzystaniem materiałów zużywalnych wykorzystanych przy weryfikacji w/w produktów.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a) dokonywania zmian w zakresie rodzaju i ilości zamawianego towaru w okresie obowiązywania umowy tj. w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w granicach kwoty brutto umowy,

b) nabycia innych akcesoriów niż określone w „Opisie przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” – załącznik nr 1 do SIWZ, a dostępnych w katalogu producenta BIONOVO.

Podstawą ustalenia ceny akcesoriów, o których mowa w pkt b) będą wyszczególnione w ogólnodostępnym katalogu ceny produktów producenta BIONOVO.

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w ilościach każdorazowo przez niego wskazanych. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego drogą e-mailową lub faksem.

12. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne.

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia

1. Dostawa przedmiotu zamówienia – będzie realizowana sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lub do wyczerpania wartości umowy.

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Termin może ulec skróceniu w razie wyczerpania całości wartości umowy, bądź też wyczerpania 60% wartości i braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

3. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy, a upłynął termin na wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres 6 miesięcy.

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

c) zdolności technicznych lub zawodowych. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe warunki powinien spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określanie postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, natomiast warunki spełnienia udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując przedmiot zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający żąda wykazania, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu zgodnie z informacjami wskazanymi 
w rozdziale VI SIWZ.

ROZDZIAŁ VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy

      - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp.

      - Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie w okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 4) ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

      - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) 
i pkt 16)-20) ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) art. 24 ust. 5 pkt 4), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności powinien: udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną krzywdę lub naprawieniem szkody, złożyć wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wskazać na współpracę z organami ścigania oraz podjęcie kroków technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie dla dalszego zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocny wyrok zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu, określony w tym wyroku.

      - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna dowody przedstawione na podstawie ust. 3 za wystarczające.

ROZDZIAŁ VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

2) Wykonawcy zagraniczni (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast dokumentów wskazanych w niniejszym punkcie, składają następujące dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiący przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

1) Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca wraz 
z oświadczeniem może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązanie z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. W przypadku proponowanych rozwiązań równoważnych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom Zamawiającego należy przedłożyć karty charakterystyki i/lub karty produktów i/lub opisy produktu i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust 3 ustawy Pzp oraz potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla poszczególnych produktów, zawierające podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego artykułu. Dokumenty powinny zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy. Każdy dokument należy opisać, której pozycji tabeli formularza Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyceną dotyczy.

- Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język polski poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane będą przez Zamawiającego i Wykonawcę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumienia ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 
z 2015 r. poz. 1830), osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.)  za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania 
AZP-240/PN-p30/006/2018.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: dzp@kul.pl, a faksem na nr (81) 445-41-63.

6. Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana do podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia:

Iwona Wysk, na nr faks: 81 445 41 63 lub na adres e-mail: dzp@kul.pl.

W zakresie zagadnień proceduralnych związanych z przedmiotem zamówienia:

Aneta Łukasik-Dolak, na nr tel.: 81 445 43 92, na nr faks: 81 445 41 63 lub na adres e-mail: dzp@kul.pl.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym,  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

### ROZDZIAŁ IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X. Termin związania ofertą

- Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony formularz Oferta Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

- W przypadku proponowanych rozwiązań równoważnych karty charakterystyki i/lub karty produktu i/lub opisy produktu i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust 3 ustawy Pzp oraz potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla poszczególnych produktów, zawierające podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego artykułu. Każdy dokument należy opisać, której pozycji tabeli formularza Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyceną dotyczy;

- oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Oświadczenia (dotyczące nie tylko Wykonawcy, ale również podmiotów trzecich) należy złożyć w oryginale. Natomiast dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu (inne niż wskazane powyżej oświadczenia), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język polski, poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, zapewniającej czytelność jej treści. Forma pisemna w rozumieniu Zamawiającego oznacza sporządzenie oferty odręcznie długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05).

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, 
a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu 
w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Firma i Siedziba Wykonawcy

Nr tel. i faksu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

Dział Zamówień Publicznych

Budynek Collegium Jana Pawła II;  pokój C-223

OFERTA W POSTĘPOWANIU NR AZP-240/PN-p30/006/2018

Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Nie otwierać przed  ........... godz. ...........

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA DO OFERTY NR sprawy wskazany w SIWZ”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte podczas jawnej sesji otwarcia ofert. Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, o fakcie wycofania swojej oferty, podpisanego przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niezbędne jest również dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy.  Powiadomienie o wycofaniu oferty dokonuje się według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY NR sprawy wskazany w SIWZ”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. W przypadku otrzymania takiej informacji Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk osoby przez niego upoważnionej, za potwierdzeniem odbioru lub prześle ją pocztą na adres wskazany w piśmie.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

- W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę włoży ją do opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia koperty, czy też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazany w SIWZ Dział Zamówień Publicznych.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Wartości wskazane 
w przedkładanych przez Wykonawcę dokumentach również powinny być określane w walucie PLN. Wykonawcy, którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku dokonania takiego przeliczenia przez Wykonawcę, Zamawiający przeliczy walutę obcą, zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.

ROZDZIAŁ XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223

w terminie do dnia 01.03.2018 r.  do godz. 11:30.

- Zamawiający informuje, że dla zachowania powyższego terminu decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania.

- Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z kolejnością wpływu, datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert oferty będą przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2018 r. o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego – pokój C-223

- Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Pojęcie „cena” rozumiane jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915), gdzie ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

2. Ceną ofertową brutto będzie suma wszystkich pozycji wymienionych w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, sporządzonym wg wzoru, stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ.

3. Cena obliczona wg sposobu podanego w ust. 2 ma uwzględniać nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, ale także usługi objęte przedmiotem zamówienia tj. wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczeń mieszczących się w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie oraz ul. Kwiatkowskiego 3a w Stalowej Woli, ale także inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty.

4. Cenę obliczoną wg sposobu podanego w ust. 2 należy przenieść do formularza  Ofertowego Wykonawcy.

5. Cena opisana w niniejszym rozdziale jest ceną ostateczną, jaką Zamawiający zapłaci za dostarczony 
 i wniesiony przedmiot zamówienia.

6. Zamawiający dokona poprawek omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp, 
w szczególności: w przypadku mnożenia cen jednostkowych brutto i liczby opakowań produktów.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.  Cena brutto oferty wyrażona w PLN będzie brana pod uwagę do porównania złożonych ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Ilość i rodzaj asortymentu przyjęty w SIWZ ma charakter orientacyjny. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą odbywały się na podstawie ilości i rodzaju rzeczywistego zapotrzebowania. 
Maksymalną wartość brutto przyszłej umowy stanowić będzie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego postępowania.

ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 60%

b) termin płatności – 20%

c) termin dostawy od daty złożenia zamówienia częściowego – 20%

3.Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów określonych 
w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.

4. Kryterium oceny ofert będzie obliczane wg następujących wzorów:

- cena – 60%

C = Cmin/Coo x 60 pkt

gdzie:

C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny;

Cmin – najniższa spośród ocenianych, cena ofertowa brutto;

Coo – cena ofertowa brutto oferty ocenianej;

60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt);

b) termin płatności – 20%.

Tp = Tpoo/Tpmaks x 20 pkt

gdzie:

Tp – ocena punktowa w kryterium termin płatności;

Tpoo – oferowany termin płatności oferty ocenianej;

Tpmaks– najdłuższy oferowany termin płatności spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;

20 % - waga procentowa ocenianego kryterium (20% = 20 pkt);

Minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

Oferty z zaoferowanym krótszym niż przyjęty przez Zamawiającego 21 dni kalendarzowych, dłuższym niż 30 dni kalendarzowych terminem płatności, jak również te w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą oferowanego terminu płatności zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SIWZ.

c) termin dostawy od daty złożenia zamówienia częściowego – 20%.

Td = Tdmin/Tdoo x 20 pkt

gdzie:

Td – ocena punktowa w kryterium termin dostawy;

Tdoo – oferowany termin dostawy od daty złożenia zamówienia częściowego oferty ocenianej;

Tdmin– najkrótszy oferowany termin dostawy od daty złożenia zamówienia częściowego spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;

20 % - waga procentowa ocenianego kryterium (20% = 20 pkt);

Minimalny termin dostawy wynosi: 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego.

Maksymalny termin dostawy wynosi: 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego.

Oferty z zaoferowanym krótszym niż przyjęty przez Zamawiającego 7 dni roboczych lub dłuższym niż 14 dni roboczych terminem dostawy oraz oferty w których Wykonawca nie wpisze oferowanego terminu dostawy zostaną odrzucone jako nieodpowiadające  treści SIWZ.

5. Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według poniższego wzoru:

O = C+Tp + Td

O – to suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej;

C – ocena punktowa uzyskana za kryterium cena;

Tp – ocena punktowa uzyskana za kryterium termin płatności;

Td – ocena punktowa uzyskana za kryterium termin dostawy od daty złożenia zamówienia częściowego.

6. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział 
w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów w przypadku, gdy została złożona tylko jedna oferta. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy posiadały ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać dostarczenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do reprezentowania 
w postępowaniu lub notariusza.

ROZDZIAŁ XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności i nie mogą naruszać art. 144 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale VI ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XIX. Informacje o podwykonawcach

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę 
w formularzu Oferta Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, firm Podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, wartości lub procentowej części zamówienia jaka zostanie im powierzona.

ROZDZIAŁ XX. Inne postanowienia SIWZ

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż ujęte w opisach minimalnych wymaganych parametrów technicznych i dodatkowych wymagań Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia zawartych w zał. nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

- Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust 3a ustawy Pzp.

- Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną – załącznik nr 1;

- Formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 2;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;

- Wzór umowy – załącznik nr 4;

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - załącznik nr 5.

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/006/2018										Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

| Lp. | Nazwa produktu | Nr katalogowy Bionovo lub równoważne | Ilość1 | Opakowanie (nie większe niż podane poniżej) | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, numer katalogowy2 | Oferowana gramatura opakowania3 | Szacunkowa liczba opakowań4 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | SPOSÓB DOKONANIA OBLICZEŃ |  |  |  |  |  | (4x5:7) wynik należy zaokrąglić do liczb całkowitych zgodnie z zasadami matematyki |  | (8x9) |
|  | Bagietka do mieszadełek magnetycznych, dł. 250 mm | 2-7270 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Bagietka do mieszadełek magnetycznych, dł. 350 mm | 2-7271 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, dł. 300mm | S-1289 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Bibuła filtracyjna, jakościowa, średnia prędkość filtracji, 45x56cm | 973263510 | 8 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. AS, kran PTFE prosty, z paskiem Schellbacha, kalibrowana na „wylew”,poj. 50 ml | S-1569 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 1000 ml | S-1368 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 5000 ml | S-1370 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 500 ml | S-1367 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklanym, wąska szyja, poj. 100 ml | S-1379 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z kroplomierzem, brązowa, poj. 50 ml | 1-7243 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelki z filtrem do hodowli komórkowej, pow. wzrostu 25 cm2, 200 szt. | N-1010 | 4 | opak. 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelki z filtrem do hodowli komórkowej, pow. wzrostu 75 cm2, 100 szt | N-1011 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butla z kranem, średnica ok. 210 mm, poj. 10 l | E-1672 | 2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butla 5000 ml z kranem, średnica ok. 163 mm, wysokość ok. 335 mm, szyja gwintowana 46 mm z nakrętką | E-1671 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 1000 ml | S-1102 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 250 ml | S-1100 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 500 ml | S-1101 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna platynowa, śr. oczka 1mm | 1-2127 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa, szer. 30 cm, gr 0,03 mm, rolka 100 m | 1-6595 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Głaszczka ze stali szlachetnej, trójkątna, 195 x 40 mm | 3-1732 | 8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Głaszczka ze stali szlachetnej, typ L, 165 x 40 mm | 3-1729 | 8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Głaszczka ze stali szlachetnej, typ L, 195 x 40 mm | 3-1724 | 8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Gruszka do pipet 3-zaworowa, z długim trzonkiem | 3-1489 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Gruszka do pipet 3-zaworowa, z krótkim trzonkiem | 3-1488 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Hot łapka, na rękę | B-0166 | 4 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igły do strzykawek ze stożkiem typu Luer-Lock, długie, śr. zew. 0,8 mm, dł. 100 mm, op. 3 szt. | 2-3106 | 12 | opak. 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe, sterylne, z nasadką typu Luer z PP, 0,70 x 32 mm, op. 100 szt | E-1507 | 10 | op. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kanister HDPE 10 L z nakrętką | N-0347 | 9 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba filtracyjna z tubusem szklanym 100 ml, tubus do węży o śr. wew. 6-10 mm | S-1639 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista okrągłodenna 1000 ml, szlif 29/32 | S-1451 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista okrągłodenna 500 ml, szlif 29/32 | S-1449 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 20 ml | S-1003 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 25 ml | S-1004 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 50 ml | S-1005 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 100 ml | S-1007 | 30 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 200 ml | S-1009 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 250 ml | S-1010 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 500 ml | S-1013 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 5000 ml | S-1016 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, poj. 50 ml | D-1446 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa Erlenmeyara z wąską szyjką, poj. 300 ml | S-1263 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf epT.I.P.S., w worku, bezbarwne, 500-2500 µl, op. 500szt | K-6804 | 5 | opak. 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Cristal 0.1-10 µl, op. 1000szt | B-2423 | 5 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, 0.1-10 µl, op. 1000szt | K-6800 | 5 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, 5 -200 µl, op. 1000szt | B-2424 | 5 | opak 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, 100-1000 µl, op. 1000szt | B-2426 | 5 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, 100-5000 µl, op. 500szt | K-6805 | 5 | opak. 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, niebieskie, 50-1000 µl op. 1000szt | K-0080 | 5 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Korek szklany sześciokątny przeźroczysty, szlif NS 29/32 | S-1202 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Korki celulozowe do kolb jednorazowego użytku 32 mm | 1-1358 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kosz aluminiowy na probówki 256/152/152 mm | 2-5091 | 4 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kriopudełko kartonowe na probówki 15 ml, 36-miejscowe | 2-7094 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kriopudełko kartonowe na probówki 50 ml, 16-miejscowe | 2-7095 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa UV makro z pokrywką, długość drogi optycznej 10mm, pojemność 3500ul | B-0533 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny z PP, śr. 100 mm | E-1655 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny z PP, śr. 150 mm | E-1657 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny z PP, śr. 40 mm | E-1652 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny z PP, śr. 75 mm | E-1654 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka podwójna, okrągła, ze stali szlachetnej, dł. 150 mm wymiary łyżeczek 30/25 mm i 17/17 mm | B-0631 | 7 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne PTFE 15 x 6 mm | 6-2002 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne z teflonu, 25 x 8 mm | 6-2004 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne z teflonu, 80 x 10 mm | 6-2010 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Mikrowkłady do fiolek z wąskim otworem, płaskie dno, poj. 0,2 ml, 31x5mm, op. 100szt | 7-0661 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Minutnik laboratoryjny mechaniczny | 2-1750 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewem 75 ml | E-1134 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem, 150 ml | B-0270 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewem, 50 ml | E-1133 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Naczynie Dewara 10l | B-4100 | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do skalpela sterylne, opakowanie 12 szt. | 1-1550 | 6 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do skalpela sterylne, rozm. 13, opakowanie 100 szt. | B-3564 | 6 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Parafilm szer.100mm dł.75m | B-1501 | 8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa z wylewem obj. 100 ml | S-1516 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pędzelek wagowy, szpiczasty kształt, delikatne włosie, średnica 10 mm | 1-7216 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta standardowa, anatomiczna, zaokrąglona, dł. 130 mm | 1-1811 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta standardowa, bardzo cienka, prosta, dł. 120 mm | E-7011 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej, dł. 160 mm | E-7036 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 1 ml, regulacja objętości | B-0094 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 10 ml, regulacja objętości | B-0096 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana Pasteura bez zatyczki, dł. 230 mm, śr. 7 mm, op. 250 szt. | E-1097 | 2 | opak. 250 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana Pasteura z zatyczką z waty, dł. 230 mm, śr. 7 mm, op. 250 szt. | E-1099 | 2 | opak. 250 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 0,5 ml, 12 sztuk w opakowaniu | 4-4092 | 5 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 1 ml, 12 sztuk w opakowaniu | 4-4093 | 5 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 2 ml, 12 sztuk w opakowaniu | 4-4094 | 5 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 20 ml, 6 sztuk w opakowaniu | 4-4098 | 5 | opak. 6 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 5 ml, 12 sztuk w opakowaniu | 4-4095 | 5 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do hodowli komórkowych, 6-dołkowe, sterylne z pokrywką, 100 szt | C-8110 | 1 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do hodowli komórkowych, 96-dołkowe, czarne, płaskie dno optyczne z pokrywką, sterylne, op. 100 szt. | 781671 | 1 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pompka wodna próżniowa strumieniowa PP, zawór | 3-1596 | 2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne, PS, poj. 5 ml, (12x75mm) bez podziałki, bez korka, op. 1000 szt. | B-2292 | 1 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne, PS, poj. 5 ml, (12x92mm) z podziałką, z korkiem, op. 200 szt. | B-2294 | 1 | opak. 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki szklane bakteriologiczne, 16 x 160 mm, op. 100 szt. | S-1638 | 5 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki szklane bakteriologiczne, 18 x 180 mm, op. 100 szt. | S-1502 | 5 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5 ml do PCR op. 1000szt. | K-0121 | 7 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml czyste molekularnie, z podziałką op.1000szt | B-2280 | 7 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml niesterylne, op. 1000 szt | B-2278 | 7 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml czyste molekularnie, z podziałką op.1000szt | K-0127 | 7 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu FALCON, 15 ml, 100 szt | B-3685 | 10 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu FALCON, 50 ml, 100 szt | B-3686 | 10 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet o poj. 200 µl, autoklawowalne | B-0707 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz gruszkowy bez podziałki, z zaworem prostym, 50ml, szlif 19/26, z korkiem | S-1540 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką, z zaworem prostym, 50ml, szlif 19/26, z korkiem | S-1546 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki filtracyjne z bibuły - do analizy ilościowej, śr. 125 mm, op. 100 szt. | B-2508 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki membranowe MCE (mieszane estry celulozy), sterylne, pakowane pojedynczo, rozmiar porów 0,22um, rozmiar sączka 47 mm op. 100szt. | B-1938 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Smoczki do pipet, gumowe, op. 10 szt. | B-1100 | 1 | opak. 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu Eppendorf o poj. 5 ml | 1-5125 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu FALCON o poj. 50 ml opak. 5 szt. | 2-6612 | 1 | opak. 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw druciany pokryty PE, na 30 probówek fi 19 mm | B-7308 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw laboratoryjny (podstawa metalowa lub marmurowa) | B-0280 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na pipety liniowy 4-stanowiskowy - plexi | B-4001 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu Eppendorf 0,2 ml 96-miejscowy | 2-2606 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw okrągły na 6 uchwytów do ez o śr. 100 mm i wys. 60 mm, wykonany z PP | 1-2119 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw rozsuwany na probówki o poj. 0,2 ml i 0,5 ml 133 mm x 133 mm x 48 mm odporny w temp. -80 +121 | A-733101 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki z PP poj. 20 ml, jałowa, jednorazowa, op. 100 szt. | E-1500 | 3 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki z PP poj. 5 ml, jałowa, jednorazowa, op. 100 szt. | E-1498 | 3 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego szklana 100x 20 mm, op. 10 szt. | S-3003 | 8 | opak. 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego szklana 180 mm, op. 10 szt. | D-1135 | 8 | opak. 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z tworzywa sztucznego z polistyrenu, śr. 90 mm, x14mm, sterylne z żebrami wentylacyjnymi | B-8007 | 4 | opak. 600 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z tworzywa sztucznego z polistyrenu, śr. 90x14 mm, sterylne, bez żeber wentylacyjnych, op. 600szt | B-8013 | 4 | opak. 600 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 22x22 mm, op. 100 szt. | S-1389 | 15 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x24 mm, op. 100 szt. | S-1390 | 15 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26 mm, cięte krawędzie, białe pole do opisu, op. 50 szt. | B-1196 | 15 | opak. 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełko zegarkowe śr 100 mm, obtapiane krawędzie | S-1282 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełko zegarkowe śr 90 mm, obtapiane krawędzie | S-1281 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka podwójna ze stali szlachetnej, dwa ostrza: zaokrąglone i proste, dł. 300 mm | B-0610 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka z PS do posiewu typu "hokej" sterylne, op. 5 szt. | B-2407 | 10 | opak. 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka ze stali szlachetnej, podwójna z zakrzywionymi brzegami, dł. 210 mm | B-0602 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka metalowa, dł. 200 mm | B-0621 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka metalowa, dł. 300 mm | B-0618 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Testowe płytki hodowlane - 96 dołków, płaskie dno, poj. 0,38 ml, op. 100 szt. | C-8106 | 2 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Tłuczek porcelanowy gładki dł. 100 mm | E-1144 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Tłuczek porcelanowy gładki dł. 80 mm | E-1143 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do biuret pojedynczy, PP | S-1594 | 4 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt drewniany do probówek, długość 180 mm | S-1526 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wąż silikonowy śr. wew. 3mm, śr. zew. 5mm, gr ścianek 1 mm | E-4195 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zbiornik na ciecz do pipet wielokanałowych, wykonane z PVC lub PP o pojemności 40-55 ml, 60 sztuk (pakowane po 10 lub 20 szt.) | B-1238 | 1 | 1 op. 60 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw pipet jednokanałowych zmiennopojemnościowych z wyrzutnikiem, autoklawowalna, o pojemności 0,1-1 ml, 0,5-5 ml, 1-10 ml | K-0033 | 2 | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 100 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem. | N-1629 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 1000 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem. | N-1635 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 250 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem | N-1631 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 250 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem | S-1215 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 400 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem. | S-1217 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 50 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem. | N-1627 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka pomiarowa z uchwytem, wykonana z PP, poj. 5000 ml | E-1626 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z podziałką, poj, 400 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem. | S-1228 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |

1Podana w załączniku ilość jest ilością maksymalną szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych towaru między pozycjami, zamówienia mniejszej ilości oraz możliwości  rezygnacji z niektórych pozycji.

2 Wykonawca jest zobowiązany do wpisania nazwy produktu oraz określenia producenta. Zaoferowane  produkty mają  bezwzględnie spełniać  wymagania Zamawiającego.

3 Uwaga oferowana gramatura opakowania nie może być większa niż wielkości gramatur podane w kolumnie 7!

4Sposobem właściwym do przeliczenia ogólnej szacunkowej ilości  na oferowaną gramaturę opakowań jest wykonanie działania arytmetycznego polegającego na wyznaczeniu wskazanego  działania (kolumna 4 x kolumna 5 / kolumna 7)  i zaokrąglenie otrzymanego wyniku zgodnie z zasadami matematyki. Błędne przeliczenie szacunkowej liczby opakowań traktowane będzie jako błąd w liczeniu ceny, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty!

.................................... dnia  .......................... 							                                    ......................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/006/2018					Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……...

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr tel.  ......................................................................................., Nr fax  .......................................................................................

E-mail: ................................................................................http://www.…………………………........................................….................

NIP  ............................................................................................., REGON  ………………………………………………………………..………………

dla

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy
katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Cena brutto przedmiotu zamówienia  wynosi: ..................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Proponowany przez nas termin dostawy  wynosi ................ dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego.

Minimalny termin dostawy wynosi: 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego.

Maksymalny termin dostawy  wynosi: 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego.

Oferowany termin płatności wynosi: ............ dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

Minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

1. Przy obliczeniu ceny akcesoriów producenta BIONOVO  oferujemy minimalny rabat (upust)   w wysokości …....%, który będzie miał zastosowanie do ceny akcesoriów wyszczególnionych w ogólnodostępnym katalogu, zamieszczonym na stronie internetowej producenta. W przypadku braku wypełnienia pola dotyczącego wysokości rabatu (upustu) Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął wysokość rabatu (upustu) na poziomie 0%.

2. Zobowiązujemy się do informowania Zamawiającego, na bieżąco, o wszelkich cenach, promocjach, specjalnych, zniżkach sezonowych, rabatach itp., które będą miały zastosowanie w odniesieniu do zamawianych akcesoriów na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, o ile cena ta będzie korzystniejsza niż cena zaoferowana w niniejszym postępowaniu.

3. Zobowiązujemy się do dostarczenia własnym transportem i na własny koszt wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia razem z kartami charakterystyki, do pomieszczeń Zamawiającego mieszczących się: przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie oraz ul. Kwiatkowskiego 3a w Stalowej Woli.

4. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone akcesoria są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady produktu zobowiązujemy się do bezpłatnej wymiany na wolny od wad w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego.

5. Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną przez cały okres trwania umowy.

6.Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w sposób określony w treści SIWZ, wyjaśnieniach 
i modyfikacjach oraz terminach określonym w treści SIWZ.

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia, który oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

8.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia, który oferujemy Zamawiającemu spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, a na potwierdzenie spełniania tych warunków przedłożymy wymagane dokumenty oraz oświadczenia.

12. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy** | Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy** |
| --- | --- | --- | --- |

13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

15.  Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz.570)  i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych  oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

16. Załączniki do niniejszej oferty stanowią:

1)Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną (zał. nr 1 do SIWZ)

2) Karty charakterystyki i/lub karty produktów i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust 3 ustawy Pzp oraz spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla poszczególnych produktów, zawierające podstawowe dane oraz wymagania fizyczne  i chemiczne danego artykułu (jeżeli dotyczy),

3) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

4) Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy),

5) ....................................................

6) ...................................................

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić jeżeli dotyczy

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                    do reprezentowania Wykonawcy)

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/006/2018						Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,

NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

- DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

I. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170, 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089, i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 poz. 1574, 1579,1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- Jeżeli dotyczy: Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…

- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIALE V UST. 1 PKT 2) SIWZ

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych.

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 
w ROZDZIALE V ust. 1 pkt 2) SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG).

- DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………….…………………………………………………….…………………….……………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                   do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr …………….......

podpisana w dniu ……………….. w Lublinie pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:

- ………………………………………..

upoważnionym na podstawie pełnomocnictwa z dnia .......................... udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

a:

…………………….......……………… zarejestrowaną ………………………....….  zgodnie z odpisem z KRS w ……………………… pod numerem ………………., lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ……………………*, NIP …………………………., REGON …………………..  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez:

- ………………………………………..

upoważnionym na podstawie pełnomocnictwa z dnia ................*/uprawnionym do reprezentacji zgodnie odpisem KRS*

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr AZP-240/PN-p30/006/2018 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż rzeczy ruchomych w postaci naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z ich wniesieniem w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, według cen jednostkowych brutto wymienionych w Formularzu „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, oraz według asortymentu i cen nie wyższych od cen jednostkowych wynikających z katalogów/cenników Wykonawcy.

3. Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2, składane będą przez Zamawiającego faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych towaru między pozycjami asortymentowymi zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy oraz zamawiania produktów według asortymentu i cen nie wyższych od cen jednostkowych wynikających z katalogu/cennika Wykonawcy. Powyższa zmiana nie może powodować zwiększenia wartości przedmiotu umowy oraz nie stanowi zmiany warunków umowy wymagających sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Limitem określającym górną granicę dostaw (zakupów) w ramach niniejszej Umowy jest jej wartość brutto określona w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiający zastrzega, że ilości akcesoriów podane w Załączniku nr 1 do Umowy są ilościami szacunkowymi określonymi w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Z uwagi na to, iż podane ilości mogą ulec zmniejszeniu, a niektóre nie występujące w formularzu „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” zamawiane produkty będą pochodziły z katalogu/cennika Wykonawcy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wg. rzeczywistej ilości i rodzaju dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż zrealizuje zamówienia o wartości odpowiadającej nie mniej niż 60% i nie więcej niż 100% łącznej ceny brutto wskazanej w ofercie co nie może stanowić roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy.

8. Integralną część umowy stanowią:

- SIWZ,

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną,

- Formularz Oferta Wykonawcy.

§ 2. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu Umowy w całym okresie jej trwania strony ustalają na maksymalną kwotę brutto ...................zł ( słownie: ...............................................zł) w tym należny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówień częściowych, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego będzie ustalane przez Zamawiającego na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych  zamówień, w oparciu o ceny jednostkowe określone w Formularzu „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. W przypadku zakupu produktów, nie znajdujących się w Formularzu „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy zapłata będzie następować na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, obejmującej wartość dostarczonego towaru w ramach danego zamówienia ustaloną na podstawie iloczynu ilości i cen wynikających z katalogu / cennika Wykonawcy, pomniejszonych o zaproponowany w ofercie upust.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

§ 3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniach, wraz z kartami charakterystyki do budynków Zamawiającego mieszczących się przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie oraz ul. Kwiatkowskiego 3a w Stalowej Woli, w terminie ....... dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego.

2. Wykonawca w przypadkach awaryjnych zapewnia realizację dostaw w ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie faksem.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniu na własny koszt, w godzinach pracy jednostki Zamawiającego, do miejsca i osoby wskazanej na składanym zamówieniu.

4. Wartość przedmiotu umowy obejmuje cenę przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie z tytułu kosztów ubezpieczenia 
i transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego.

5. Pracownik Zamawiającego potwierdza na fakturze zgodność dostawy z zamówieniem częściowym (ilość i asortyment dostarczonych artykułów).

6. Dostarczane akcesoria muszą mieć wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia właściwości oraz być wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony towar zgodnie z zamówieniem częściowym, według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

8. Zamawiający dokonuje zapłaty przelewem, w ciągu ………………. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po dostarczeniu zamówionej części towaru, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Warunkiem dokonania płatności w terminie wskazanym w ust. 8, jest zgodność dostawy z zamówieniem częściowym.

10. Wszelkie zmiany dotyczące sukcesywnych, w tym zmiany wielkości zamówienia oraz anulowanie zamówienia może dokonać jedynie osoba odpowiedzialna za wykonanie umowy wymieniona w § 4 ust 5. Zmiany będą dokonywane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

11. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4. REKLAMACJE

1. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się do zbadania towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia, w zakresie zgodności towaru w stosunku do treści oferty przetargowej (pod względem jakościowym).

2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację w terminie 7 dni, liczonych od upływu terminu przeznaczonego na zbadanie towaru, o którym mowa w ust. 1.

3.Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, 
a w przypadku jej uwzględnienia dostarczyć w terminie 3 dni od dnia uwzględnienia reklamacji towar zgodnie z zamówioną ilością i asortymentem, posiadający właściwości wskazane w SIWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

4. W przypadku wykrycia wad dostarczonego towaru podczas jego eksploatacji, Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji w każdym czasie trwania umowy, zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie po ujawnieniu wady. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Osobami odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są: ............................................................

6. Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są: ....................................................

7. Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy są: .............................................................

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, do dnia odstąpienia od umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, bez prawa do odszkodowania.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia dowiedzenia się o wystąpieniu następujących okoliczności:

a) nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

b) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres, co najmniej 7 dni.

c) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres, co najmniej 7 dni.

d) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości wykonywanych dostaw.

4. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit. b) – d), Zamawiający wzywa Wykonawcę 
w terminie 7 dni do zaniechania w wyznaczonym terminie naruszeń, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może odstąpić od Umowy.

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niezależnie od zapisu § 5 Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

1) dwukrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostarczania towaru, o którym mowa w §3 ust. 1,

2) zgłoszenia trzech reklamacji, o których mowa w § 4 ust. 2,

3) niedostarczenia towaru lub opóźnienie w terminie dostawy powyżej 14 dni,

4) powtórzenia przez Wykonawcę wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy tej samej partii reklamowanych produktów.

2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie rozwiązania umowy.

3. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie umowy.

4. W przypadku niewykonania dostawy zgodnie z warunkami umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania przedmiotu umowy przez innego Wykonawcę, na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7. KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1) w przypadku nieterminowej dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy określonej w zamówieniu częściowym, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto,

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, które leżą po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni roboczych, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 2.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane. Na potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

6. Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne.

7. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

8. Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji, jednak nie więcej niż do wysokości 40% wynagrodzenia.

§ 8. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących:

1) dla zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

1.1)ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej;

1.2) ze względu na zmianę w zakresie terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;

2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

2.1) zmiany technologiczne, w szczególności:

2.1.1) w przypadku braku produktu na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, ale po cenie nie wyższej niż określonej w umowie lub rozwiązania umowy w zakresie spornego produktu za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.

2.1.2) zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej lub objętości opakowania, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru).

3) dla zmiany właściwych przepisów prawa, z tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

6) zmiany wykonawcy któremu zamawiający udzielił zamówienia publicznego w wyniku połączenia podziału przekształcenia lub nabycia wykonawcy lub jego upadłości pod warunkiem że, spełnia on kryteria udziału w postępowaniu.

2. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu, z zastrzeżeniem paragrafu 8 ust 1 pkt 6) umowy. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W przypadku braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany adres  uważa się za skuteczne.

§ 9. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Termin może ulec skróceniu w razie wyczerpania całości wartości umowy, bądź też wyczerpania 60% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust 5 umowy i braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

2. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy, a upłynął termin na wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres 6 miesięcy.

§ 10. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
i Kodeksu Cywilnego.

3. W razie zaistnienia sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie, wg prawa polskiego.

………………………………….			………………………………

Wykonawca	     	     Zamawiający

W załączeniu:

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną,

2) Oferta Wykonawcy

#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/006/2018					Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,

NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

oświadczam/-my, co następuje:

☐	Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

☐	Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

- nazwa podmiotu (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;

- nazwa podmiotu (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;

(rozszerzyć listę w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                 do reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe