Załącznik nr 1.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 2: Dostawa specjalistycznego zestawu do oznaczania Rat Nuclear Factor Erythroid Derived 2 Like Protein 2 (Nfe2l2) - ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN.

| Lp. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Opakowanie | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka Vat (%) | Kwota podatku Vat (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | SPOSÓB DOKONANIA OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | (5x8) |  | (9x10) | (9+11) |
| 1 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania Nfe2I2 (Nuclear Factor Erythroid Derived 2 Like Protein 2) w homogenatach tkanek, objętość próbki dozowana do dołka: 100 ul Range: 15.625-1000 pg/ml, Sensitivity: < 9.375 pg/ml; odczyt absorbancji 450 nm | ER0666 | Fine Test | 1 | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |  |  |

.................................... dnia  ..........................

......................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy