Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Bionovo lub równoważnych

| Lp. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Ilość1 | Opakowanie (nie większe niż podane poniżej) | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, numer katalogowy2 | Oferowana gramatura opakowania3 | Oferowana liczba opakowań4 | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka Vat (%) | Kwota podatku Vat (zł) | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | SPOSÓB DOKONANIA OBLICZEŃ |  |  |  |  |  | (4x5:7) wynik należy zaokrąglić do liczb całkowitych zgodnie z zasadami matematyki |  | (8x9) |  | (10x11) | (9x11+9) | (10+12) |
|  | Bagietka do mieszadełek magnetycznych, dł. 250 mm | 2-7270 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bagietka do mieszadełek magnetycznych, dł. 350 mm | 2-7271 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, dł. 300mm | S-1289 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. AS, kran PTFE prosty, z paskiem Schellbacha, kalibrowana na „wylew”,poj. 50 ml | S-1569 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 1000 ml | S-1368 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 5000 ml | S-1370 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 500 ml | S-1367 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklanym, wąska szyja, poj. 100 ml | S-1379 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z kroplomierzem, brązowa, poj. 50 ml | 1-7243 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki z filtrem do hodowli komórkowej, pow. wzrostu 25 cm2, 200 szt. | N-1010 | 4 | opak. 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki z filtrem do hodowli komórkowej, pow. wzrostu 75 cm2, 100 szt | N-1011 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla z kranem, średnica ok. 210 mm, poj. 10 l | E-1672 | 2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla 5000 ml z kranem, średnica ok. 163 mm, wysokość ok. 335 mm, szyja gwintowana 46 mm z nakrętką | E-1671 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 1000 ml | S-1102 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 250 ml | S-1100 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 500 ml | S-1101 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna platynowa, śr. oczka 1mm | 1-2127 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa, szer. 30 cm, gr 0,03 mm, rolka 100 m | 1-6595 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głaszczka ze stali szlachetnej, trójkątna, 195 x 40 mm | 3-1732 | 8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głaszczka ze stali szlachetnej, typ L, 165 x 40 mm | 3-1729 | 8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głaszczka ze stali szlachetnej, typ L, 195 x 40 mm | 3-1724 | 8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gruszka do pipet 3-zaworowa, z długim trzonkiem | 3-1489 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gruszka do pipet 3-zaworowa, z krótkim trzonkiem | 3-1488 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hot łapka, na rękę | B-0166 | 4 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do strzykawek ze stożkiem typu Luer-Lock, długie, śr. zew. 0,8 mm, dł. 100 mm, op. 3 szt. | 2-3106 | 12 | opak. 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe, sterylne, z nasadką typu Luer z PP, 0,70 x 32 mm, op. 100 szt | E-1507 | 10 | op. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanister HDPE 10 L z nakrętką | N-0347 | 9 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba filtracyjna z tubusem szklanym 100 ml, tubus do węży o śr. wew. 6-10 mm | S-1639 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista okrągłodenna 1000 ml, szlif 29/32 | S-1451 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista okrągłodenna 500 ml, szlif 29/32 | S-1449 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 20 ml | S-1003 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 25 ml | S-1004 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 50 ml | S-1005 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 100 ml | S-1007 | 30 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 200 ml | S-1009 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 250 ml | S-1010 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 500 ml | S-1013 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 5000 ml | S-1016 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, poj. 50 ml | D-1446 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa Erlenmeyara z wąską szyjką, poj. 300 ml | S-1263 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf epT.I.P.S., w worku, bezbarwne, 500-2500 µl, op. 500szt | K-6804 | 5 | opak. 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Cristal 0.1-10 µl, op. 1000szt | B-2423 | 5 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, 0.1-10 µl, op. 1000szt | K-6800 | 5 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, 5 -200 µl, op. 1000szt | B-2424 | 5 | opak 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, 100-1000 µl, op. 1000szt | B-2426 | 5 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, 100-5000 µl, op. 500szt | K-6805 | 5 | opak. 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf, niebieskie, 50-1000 µl op. 1000szt | K-0080 | 5 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek szklany sześciokątny przeźroczysty, szlif NS 29/32 | S-1202 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korki celulozowe do kolb jednorazowego użytku 32 mm | 1-1358 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz aluminiowy na probówki 256/152/152 mm | 2-5091 | 4 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kriopudełko kartonowe na probówki 15 ml, 36-miejscowe | 2-7094 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kriopudełko kartonowe na probówki 50 ml, 16-miejscowe | 2-7095 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa UV makro z pokrywką, długość drogi optycznej 10mm, pojemność 3500ul | B-0533 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny z PP, śr. 100 mm | E-1655 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny z PP, śr. 150 mm | E-1657 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny z PP, śr. 40 mm | E-1652 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny z PP, śr. 75 mm | E-1654 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka podwójna, okrągła, ze stali szlachetnej, dł. 150 mm wymiary łyżeczek 30/25 mm i 17/17 mm | B-0631 | 7 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne PTFE 15 x 6 mm | 6-2002 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne z teflonu, 25 x 8 mm | 6-2004 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne z teflonu, 80 x 10 mm | 6-2010 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrowkłady do fiolek z wąskim otworem, płaskie dno, poj. 0,2 ml, 31x5mm, op. 100szt | 7-0661 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minutnik laboratoryjny mechaniczny | 2-1750 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewem 75 ml | E-1134 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem, 150 ml | B-0270 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewem, 50 ml | E-1133 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynie Dewara 10l | B-4100 | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do skalpela sterylne, opakowanie 12 szt. | 1-1550 | 6 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do skalpela sterylne, rozm. 13, opakowanie 100 szt. | B-3564 | 6 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parafilm szer.100mm dł.75m | B-1501 | 8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa z wylewem obj. 100 ml | S-1516 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pędzelek wagowy, szpiczasty kształt, delikatne włosie, średnica 10 mm | 1-7216 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta standardowa, anatomiczna, zaokrąglona, dł. 130 mm | 1-1811 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta standardowa, bardzo cienka, prosta, dł. 120 mm | E-7011 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej, dł. 160 mm | E-7036 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 1 ml, regulacja objętości | B-0094 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 10 ml, regulacja objętości | B-0096 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana Pasteura bez zatyczki, dł. 230 mm, śr. 7 mm, op. 250 szt. | E-1097 | 2 | opak. 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana Pasteura z zatyczką z waty, dł. 230 mm, śr. 7 mm, op. 250 szt. | E-1099 | 2 | opak. 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 0,5 ml, 12 sztuk w opakowaniu | 4-4092 | 5 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 1 ml, 12 sztuk w opakowaniu | 4-4093 | 5 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 2 ml, 12 sztuk w opakowaniu | 4-4094 | 5 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 20 ml, 6 sztuk w opakowaniu | 4-4098 | 5 | opak. 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 5 ml, 12 sztuk w opakowaniu | 4-4095 | 5 | opak. 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do hodowli komórkowych, 96-dołkowe, czarne, płaskie dno optyczne z pokrywką, sterylne, op. 100 szt. | 781671 | 1 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompka wodna próżniowa strumieniowa PP, zawór | 3-1596 | 2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne, PS, poj. 5 ml, (12x75mm) bez podziałki, bez korka, op. 1000 szt. | B-2292 | 1 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne, PS, poj. 5 ml, (12x92mm) z podziałką, z korkiem, op. 200 szt. | B-2294 | 1 | opak. 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki szklane bakteriologiczne, 16 x 160 mm, op. 100 szt. | S-1638 | 5 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki szklane bakteriologiczne, 18 x 180 mm, op. 100 szt. | S-1502 | 5 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5 ml do PCR op. 1000szt. | K-0121 | 7 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml czyste molekularnie, z podziałką op.1000szt | B-2280 | 7 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml niesterylne, op. 1000 szt | B-2278 | 7 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml czyste molekularnie, z podziałką op.1000szt | K-0127 | 7 | opak. 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu FALCON, 15 ml, 100 szt | B-3685 | 10 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu FALCON, 50 ml, 100 szt | B-3686 | 10 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet o poj. 200 µl, autoklawowalne | B-0707 | 20 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką, z zaworem prostym, 50ml, szlif 19/26, z korkiem | S-1546 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki filtracyjne z bibuły - do analizy ilościowej, śr. 125 mm, op. 100 szt. | B-2508 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki membranowe MCE (mieszane estry celulozy), sterylne, pakowane pojedynczo, rozmiar porów 0,22um, rozmiar sączka 47 mm op. 100szt. | B-1938 | 4 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smoczki do pipet, gumowe, op. 10 szt. | B-1100 | 1 | opak. 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu Eppendorf o poj. 5 ml | 1-5125 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu FALCON o poj. 50 ml opak. 5 szt. | 2-6612 | 1 | opak. 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw druciany pokryty PE, na 30 probówek fi 19 mm | B-7308 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw laboratoryjny (podstawa metalowa lub marmurowa) | B-0280 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na pipety liniowy 4-stanowiskowy - plexi | B-4001 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu Eppendorf 0,2 ml 96-miejscowy | 2-2606 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw okrągły na 6 uchwytów do ez o śr. 100 mm i wys. 60 mm, wykonany z PP | 1-2119 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw rozsuwany na probówki o poj. 0,2 ml i 0,5 ml 133 mm x 133 mm x 48 mm odporny w temp. -80 +121 | A-733101 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki z PP poj. 20 ml, jałowa, jednorazowa, op. 100 szt. | E-1500 | 3 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki z PP poj. 5 ml, jałowa, jednorazowa, op. 100 szt. | E-1498 | 3 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego szklana 180 mm, op. 10 szt. | D-1135 | 8 | opak. 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z tworzywa sztucznego z polistyrenu, śr. 90 mm, x14mm, sterylne z żebrami wentylacyjnymi | B-8007 | 4 | opak. 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z tworzywa sztucznego z polistyrenu, śr. 90x14 mm, sterylne, bez żeber wentylacyjnych, op. 600szt | B-8013 | 4 | opak. 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 22x22 mm, op. 100 szt. | S-1389 | 15 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x24 mm, op. 100 szt. | S-1390 | 15 | opak. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26 mm, cięte krawędzie, białe pole do opisu, op. 50 szt. | B-1196 | 15 | opak. 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełko zegarkowe śr 100 mm, obtapiane krawędzie | S-1282 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełko zegarkowe śr 90 mm, obtapiane krawędzie | S-1281 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka podwójna ze stali szlachetnej, dwa ostrza: zaokrąglone i proste, dł. 300 mm | B-0610 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka z PS do posiewu typu "hokej" sterylne, op. 5 szt. | B-2407 | 10 | opak. 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka ze stali szlachetnej, podwójna z zakrzywionymi brzegami, dł. 210 mm | B-0602 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka metalowa, dł. 200 mm | B-0621 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka metalowa, dł. 300 mm | B-0618 | 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tłuczek porcelanowy gładki dł. 100 mm | E-1144 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tłuczek porcelanowy gładki dł. 80 mm | E-1143 | 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do biuret pojedynczy, PP | S-1594 | 4 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt drewniany do probówek, długość 180 mm | S-1526 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wąż silikonowy śr. wew. 3mm, śr. zew. 5mm, gr ścianek 1 mm | E-4195 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbiornik na ciecz do pipet wielokanałowych, wykonane z PVC lub PP o pojemności 40-55 ml, 60 sztuk (pakowane po 10 lub 20 szt.) | B-1238 | 1 | 1 op. 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw pipet jednokanałowych zmiennopojemnościowych z wyrzutnikiem, autoklawowalna, o pojemności 0,1-1 ml, 0,5-5 ml, 1-10 ml | K-0033 | 2 | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 100 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem. | N-1629 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 1000 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem. | N-1635 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 250 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem | N-1631 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 250 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem | S-1215 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 400 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem. | S-1217 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z podziałką, poj, 50 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem. | N-1627 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka pomiarowa z uchwytem, wykonana z PP, poj. 5000 ml | E-1626 | 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z podziałką, poj, 400 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem. | S-1228 | 10 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1Podana w załączniku ilość jest ilością maksymalną szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych towaru między pozycjami, zamówienia mniejszej ilości oraz możliwości  rezygnacji z niektórych pozycji.

2 Wykonawca jest zobowiązany do wpisania nazwy produktu oraz określenia producenta. Zaoferowane  produkty mają  bezwzględnie spełniać  wymagania Zamawiającego.

3 Uwaga oferowana gramatura opakowania nie może być większa niż wielkości gramatur podane w kolumnie 5!

4Sposobem właściwym do przeliczenia ogólnej szacunkowej ilości  na oferowaną gramaturę opakowań jest wykonanie działania arytmetycznego polegającego na wyznaczeniu wskazanego  działania (kolumna 4 x kolumna 5 / kolumna 7)  i zaokrąglenie otrzymanego wyniku zgodnie z zasadami matematyki. Błędne przeliczenie szacunkowej liczby opakowań traktowane będzie jako błąd w liczeniu ceny, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty!

.................................... dnia  ..........................

......................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy