## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 8A Dodatkowe informacje dotyczące Budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Lp | Nazwa budynku | Konstrukcja budynków (ściany,dachy stropy) | Zabezpieczenia p.poż. |  |  |  |  | Szczególne zagrożenia |  |  | Inne zabezpieczenia | Świadczone noclegi
|  |  | gaśnice | hydranty wewnętrzne i zewnętrzne | alarm o sygnalizacji lok lub z powiadomieniem | instalacja tryskaczowa | urządzenia gaśnicze automatyczne | badania lub eksperymenty na mater łatwopalnych lub wybuchowych np. Chemiczne | przechowywanie mater łatwopalnych np. Magazyn środków chemicznych lub paliw | zagrożenie powodziowe |  | inne niż hotelowe
1 | Magazyn materiałów Poczekajka | wykonany w technologii monolitycznej ,płytowo-słupowej wypełnionej cegłą ceramiczną pełną,stropy żelbetowe, stropodach pokryty papą termozgrzewalną
2 | Budynek Chemia Konstantynów | konstrukcja w technologii monolitycznej, wypełnienie ścian z cegły ceramicznej pełnej, stropodach i stropy międzypiętrowe żelbetowe,pokryty papą termozgrz. | tak | tak | System SAP lokalnie w cześci budynku | nie | nie | tak | tak | nie | Sygnalizacja pożaru
3 | Budynek Collegium Jana Pawła II - dydaktyczny | szkielet żelbetowy wylewany na mokro,ściany osłonowe z bloczków belitowych, stropy międzykondygnacyjne z płyt żelbetowych monolitycznych, dach pokryty papą termoizolacyją | tak | tak | SAP połączony ze strażą, od 01.01. 2016 r. system DSO | nie | nie | nie | nie | nie | instalacja oddymiania , telewizja dozorowa + kontrola dostępu wybranych pomieszczeń (pracownie komputerowe), ponadto jest system sygnalizacji pożaru oraz aktualnie na ukończeniu dźwiękowy system ostrzegawczy | Całorocznie w pokojach gościnnych
4 | Budynek murowany Zbożowa 61 wydawnictwo |  | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | altest -ochrona monitorowana
5 | Budynek murowany Zbozowa 59 Wydawnictwo |  | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | altest -ochrona monitorowana
6 | Hala sportowa Konstantynów | Ściany warstwowe z cegły ceram.pełnej,stropy gęstożebrowe typu Teriva,konstrukcja stalowa dachu jako łuk,dach warstwowy,wentylowany,od góry zabezpieczony pianką poliuretanową zabez. farbą,blacha trapezowa T-55-180 D,grub.0,75mm ocynk,pustka powietrzna, wełna mineralna, paroizolacja, warstwa dolna podsufitowa z blachy trapez. T-18 | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
7 | Budynek murowany Tomaszów Lub. | murowany z bloczków belitowych, stropy z płyt żelbetonowych, dach o konstrukcji drewnianej wielospadowej pokryty blachą trapezową ocynkowaną | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
8 | Budynek Biotechnologii | budynek w technologii żelbetowej wylewnej w układzie konstrukcyjnym słupowo-płytowym,stropy kondygnacji naziemnych- płyta żelbetowa wylewna B-30,stropodach 34-48 cm , pokryty papą elastomerową 2-u ktrotnie,styropian samogasnący,z nalklejoną papą podkładową , paraizoloacja 0,02 cm, styrobeton w spadku 2%do koryt odwadniaj ących 12-26 cm ,strop żelbetowy | tak | tak | SAP połączony ze strażą, | nie | nie | tak | tak | nie | System Kontroli Dostępu, system GAZEX
9 | Budynek Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 | murowany z cegły,dach pokryty dachówką ceramiczną, izolacją z wełny mineralną ,a na niej folii paroprzepuszczalną ,a pod dociepleniem folii paroizolacyjnej osłoniętą płytą gipsowo-kartonową | tak | tak | SAP | nie | nie | nie | nie | nie | W oknach piwnic zamontowane okna w okuciach antywłamaniowych + kraty
10 | Budynek przy Al. Racławickich | tradycyjna murowana z cegły, więźba dachowa wiązary o konstrukcji stalowej kryte blachą miedzianą, stropy w nowym frontonie systemu Ackermana, pozostałe Kleina ,a w zachodnim skrzydle ma części drewniane | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | kontrola dostępu do wybranych pomieszczeń, sygnalizacji włamania i napadu
11 | Biblioteka Uniwersytecka Chopina | konstrukcja szkieletowo-.zelbet. Stropodach gęstożebrowy z pustaków Akermana h=22 cm,powierzchnia dachu pokryta papą termoizolacyjną , stropy międzypiętrowe typu Kleina | tak | tak | SAP połączony ze strażą | nie | nie | nie | nie | nie | monitoring (telewizja przemysłowa), kontrola dostępu do wybranych pomieszczeń,okna i drzwi antywłamaniowe( na parterze )
12 | Budynek Wydziału Matematyczno - Przyrodn. Konstantynów | Częściowo tradycyjna a częsciowo uprzemysłowona,dach z płytek korytkowych prefabrykowanych ,pokryty papą termozgrzewalną,stropy w technologii monolitycznej, | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | instalacja systemu oddymiania, kraty w oknach na parterze skrzydła C od strony półn.wsch.
13 | Wiata Stolarnia Konstantynów |  | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
14 | Wiata Ślusarnia Konstantynów |  | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
15 | Stołówka Akademicka | szkielet żelbetowy wylewany na mokro,stropodach monolityczny żelbetowy kryty papą termozgrzewalną | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
16 | Budynek mieszkalny Konstantynów 1E | murowany z cegły ceramicznej pełnej,więźba dachowa drewniana pokryta blachą dachówkową | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
17 | Budynek mieszkalny - Domek Ogrodnika |  | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
18 | Budynek przy Niecałej - mieszkalny | murowany z cegły ceramicznej pełnej ocieplony płytami z wełny mineralnej, dach o konstrukcji drewnianej wielospadowej,pulpitowy, pokryty blachą stalową ocynkowaną | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
19 | Budynek przy Chopina - mieszkalny | murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji płyty żelbetowej żebrowej gr 8 cm opieranej na belkach NP I 20 ,pokryty papą termozgrzewalną | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
20 | Dom Akademicki A - Konstantynów | Murowany , dach pokryty papą termozgrzewalną. | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
21 | Dom Akademicki B - Konstantynów | murowany z cegły ceramicznej, dach drewniany, zakończony monolityczną płytą żelbetową, pokryty papą termozgrzewalną | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie |  | w m-cach wakacyjnych
22 | Budynek przy Niecałej - Dom Akademicki Męski | murowany z cegły ceramicznej, więźba dachowa stalowa oszalowana deskami, ocieplona z paroizolacją i podsufitka, dach pokryty blachą stalową ocynkowaną | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
23 | Budynek Konwikt Radziszewskiego | murowany z cegły ceramicznej, stropodach monolityczny,żelbetowy, pokryty papą termozgrzewalną | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
24 | Blok C Konstantynów | murowany z cegły ceramicznej, dach dwuspadowy , belki stalowe przykryte płytami żelbetowymi korytkowymi, pokryty papa termozgrzewalną | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
25 | Dom Akademicki Żeński wieżow. | technologia wielkopłytowa,dach żelbetowy z elementów prefabrykowanych, wentylowany pokryty papą termozgrzewalną, stropy żelbetowe prefabrykowane | tak | tak | SAP połączony ze strażą, ponadto jest dźwiękowy system ostrzegawczy | nie | nie | nie | nie | nie | monitoring (telewizja przemysłowa)
26 | Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym | więźba dachowa stalowa, oszalowana deską, pokryta gontem,ściany murowane z kamienia wapiennego + dobudowa cegły belitowej,strop betonowy na konstrukcji stalowej | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | tak |  | całoroczne
27 | Dom mieszkalny Konstantynów - Dworek Struga | murowany z cegły ceramicznej z rdzeniem żelbetowym, konstrukcja dachu stalowa, dach pokryty blachą miedzianą | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie |  | całoroczne
28 | Lokal przy Norwida 4 |  | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | kontrola dostępu, sygn.włamania
29 | Lokal użytkowy Tomaszów Lubelski | murowany z bloczków belitowych, stropy z płyt żelbetonowych, dach stropodach, pokryty papą termozgrzewalną | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
30 | Budynek dydaktyczny ul. Ofiar Katynia 8 8a w Stalowej Woli | Ściany piwnic-beton grubości 35 cm, wewnętrzne-cegła pełn gr.25; 12; 6,5 cm. Stropodach kryty papą | tak | 3 | tak | nie | nie | nie | nie | nie
31 | Budynek dydaktyczny IŚ WZNOŚ ul. Ofiar Katynia 6a 8b w Stalowej Woli | Stopodach płaski. Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych, cegły pełnej gr. 12 cm.Stropy budynku żelbetowe, bezbelkowe, wylewane na mokro, ściany piwnic żelbetowe, | tak | 11 | SAP lokalnie | nie | nie | Badania chemiczne, eksperymenty na materiałach łatwopalnych | tak, w niewielkich ilościach | nie
32 | Stacja transformatorowa 15kV/0,4kV przeznaczona do zasilania Instytutu Inżynierii Środowiska, oświetlenia parkingu i oświetlenia zewnętrznego budynku. | Ściany i strop z żelbetonu, dach blachodachówka | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
33 | Budynek Centrum Transferu Wiedzy Al.. Racławickie 14 Lublin | budynek w technologii żelbetonowej monolitycznej stropy krzyzowo zbrojone be podciągowe z betonu, materiał belit | tak | tak | SAP połączony ze strażą | nie | nie | nie | nie | nie |  | nie
34 | Budynek Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych ul. Konstantynów 1J Lublin | budynek w technologii żelbetowej wylewnej w układzie konstrukcyjnym słupowo-płytowym,stropy kondygnacji naziemnych- płyta żelbetowa wylewna B-30,stropodach 34-48 cm , pokryty papą elastomerową 2-u ktrotnie,styropian samogasnący,z nalklejoną papą podkładową , paraizoloacja 0,02 cm, styrobeton w spadku 2%do koryt odwadniaj ących 12-26 cm ,strop żelbetowy | tak | tak | SAP połączony ze strażą | nie | nie | nie | nie | nie | BMS, oddymianie klatek pionowych i poziomych dróg dostępu, ponadto jest kontrola dostępu we wszystkich wejściach oraz pełny monitoring IP z rejestarcją | nie

## Arkusz2
#REF! | DS"XX-LATKA"PIASTOWSKA 1/13 | 01-01-1958 | 1567647.66 | 376235.46
#REF! | DS"PARAWANOWIEC"PL.GRUNWAL.28 | 01-01-1958 | 771548.33 | 185171.88
#REF! | DS"SLOWIANKA"PL.GRUNWALDZKI 26 | 11-12-1975 | 1036368.73 | 248728.37
#REF! | DS"UL"KOMUNY PARYSKIEJ 21 | 15-11-1979 | 499746.49 | 119938.92
#REF! | DS"WAGANT"KRETA 1/3 | 27-09-1979 | 535163.69 | 128438.85
#REF! | DS"PANCERNIK"TRAMWAJOWA 2B | 15-11-1979 | 1322371.58 | 317368.85
#REF! | DS"OLOWEK"PL.GRUNWALDZKI 30 | 31-12-1989 | 576452.84 | 103761.81
#REF! | DS"KREDKA"UL.GRUNWALDZKA 69 | 17-09-1991 | 1378372.99 | 211925.13
25 | STOLOWKA STUD,PL.GRUNWALDZKI 22 | 01-01-1958 | 692125.78 | 235322.85
124 | DS"KAKTUS"GLINIANA 30 | 27-09-1979 | 2127790.7 | 489391.85