Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/055/2020

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Adres siedziby………………………………………………………………..………………………….………………………………………………………

Adres do korespondencji……………………………………………………………......…………………………………………………………………

Nr tel.  .......................................................................................,

Nr faks  .......................................................................................

E-mail: ......................................................http://www.…………………………........................................….................

NIP  .............................................................................................,

REGON  ………………………………………………………………..………………

KRS/CEiDG ……………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...…………

dla KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa czytnika wielodetekcyjnego na potrzeby grantu naukowego 
w Katedrze Biologii Molekularnej KUL

Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i jej załącznikach:

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł,

(słownie: ....................................................................................................................................................... zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia  wynosi …................................................................ zł,

(słownie: ………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT: …..…..%

Wartość podatku VAT wynosi: …………………………………............................................ zł

Słownie: …………………………………………………………............................................. zł

| NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA/ NUMER KATALOGOWY |  |
| ROK PRODUKCJI URZĄDZENIA |  |
| Lp. | PARAMETR | WARUNKI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Format odczytywanych płytek | 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384- dołkowe |  |
| 2. | Metoda detekcji: | Oferowane: absorbancja, fluorescencja z monochromatorami, luminescencja bezpośrednia, Dostępne do rozbudowy: fluorescencja z filtrami fluorescencja polaryzacyjna, fluorescencja Time Resolved, luminescencja z filtrami |  |
| 3. | Pomiary absorbancji: |  |  |
| 3.1 | Źródło światła: | lampa błyskowa |  |
| 3.2 | Metoda wyboru długości fali: | monochromator |  |
| 3.3 | Zakres długości fal monochromatora | 230 – 999 nm. |  |
| 3.4 | Szerokość połówkowa wiązki: | ≤8 nm. |  |
| 3.5 | Krok ustawiania długości fali | ≤1 nm |  |
| 3.6 | Zakres pomiarowy: | 0 – 4,000 Abs |  |
| 3.7 | Dokładność: | ±1% |  |
| 3.8 | Rodzaje odczytów | endpoint, kinetyczne, szybkie kinetyczne, spektralne, skanowanie dna dołka (do 9801 pomiarów w jednym dołku) |  |
| 3.9 | Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych | nie dłużej niż 11 sekund |  |
| 3.10 | Możliwość rozbudowy o akcesorium do pomiaru jednocześnie 16 próbek o objętości 2l, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 3.11 | Opcja pomiaru na drodze optycznej = 1 cm | TAK |  |
| 3.12 | Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm | TAK |  |
| 4. | Pomiar fluorescencji z monochromatorami | Pomiar z góry i z dołu płytki |  |
| 4.1 | Źródło światła: | ksenonowa lampa błyskowa, |  |
| 4.2 | Metoda wyboru długości fali: | 2 monochromatory, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi |  |
| 4.3 | Zakres długości fali | 250-700 nm |  |
| 4.4 | Szerokość połówkowa pasma dla monochromatorów: | 16 nm |  |
| 4.5 | Metoda detekcji: | fotopowielacz |  |
| 4.6 | Zakres dynamiki | nie mniej niż 7 dekad |  |
| 4.7 | Czułość pomiaru (monochromator): | nie gorzej niż 2,5 pM (0,25 fmol) fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej (pomiar z góry płytki) |  |
| 4.8 | Odczyty typu endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka | TAK |  |
| 5. | Pomiar luminescencji |  |  |
| 5.1 | Metoda wyboru długości fali: | Pomiar bezpośredni |  |
| 5.2 | Zakres długości fali emisji: | 300-700 nm |  |
| 5.3 | Metoda detekcji: | fotopowielacz |  |
| 5.4 | Zakres dynamiki | Nie mniej niż 6 dekad |  |
| 5.5 | Czułość pomiaru w szybkim teście ATP | 20 amol/dołek płytki 96-dołkowej |  |
| 5.6 | Rodzaje odczytu | endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka |  |
| 6. | Opcjonalny, możliwy do zakupu w przyszłości moduł pomiarów filtrowych umożliwiający pomiar fluorescencji z filtrami, fluorescencji polaryzacyjnej, fluorescencji TRF i luminescencji z filtrami (dwubarwnej) |  |  |
| 6.1 | Źródło światła pobudzania: | lampa błyskowa |  |
| 6.2 | Metoda wyboru długości fali: | filtry interferencyjne (po zainstalowaniu modułu wybór metody z poziomu programu sterującego). |  |
| 6.3 | Metoda detekcji: | Odrębny fotopowielacz |  |
| 6.4 | Zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji: | 200-700 nm |  |
| 6.5 | Czułość pomiaru fluorescencji (moduł filtrowy): | nie gorzej niż 0,25 pM (0,025 fmol) fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej (pomiar z góry płytki) |  |
| 6.6 | Zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji TRF: | 200-700 nm |  |
| 6.7 | Czułość pomiaru fluorescencji TRF: | Nie gorzej niż 100 fM Europium na dołek płytki 96-dołkowej |  |
| 6.8 | Zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji polaryzacyjnej: | 300-700 nm |  |
| 6.9 | Czułość pomiaru fluorescencji polaryzacyjnej | Nie gorzej niż 5 mP przy 1 nm fluoresceiny |  |
| 6.10 | Zakres długości fal przy pomiarach luminescencji | 300-700 nm |  |
| 6.11 | Czułość pomiaru luminescencji w szybkim teście ATP | 10 amol/dołek płytki 96-dołkowej |  |
| 6.12 | Zakres dynamiki w pomiarach luminescencyjnych | Nie gorzej niż 6 dekad |  |
| 6.13 | Rodzaje odczytu | endpoint, kinetyczne, szybkie kinetyczne oraz skanowanie dna dołka |  |
| 7. | Wbudowana wytrząsarka | Wytrząsanie liniowe, orbitalne, ósemkowe (podwójnie orbitalne) |  |
| 8. | Opcjonalny, możliwy do zakupu w przyszłości moduł dyspensera |  |  |
| 8.1 | Ilość kanałów | 2 |  |
| 8.2 | Zakres dozowanych objętości: | 5-1000µl |  |
| 8.3 | Objętość martwa układu - | < 1,5 ml |  |
| 8.4 | Funkcja odzyskiwania odczynnika | TAK |  |
| 8.5 | Dokładność dozowania: | ≤2% dla zakresu 50-200 µl |  |
| 8.6 | Powtarzalność dozowania: | ≤ 2% |  |
| 9. | Wbudowany inkubator | 4-strefowy inkubator z kontrolą kondensacji pary wodnej na wieczku płytki |  |
| 9.1. | Zakres temperatury pracy: | od 4°C powyżej temp. Otoczenia do 45°C |  |
| 9.2. | Nierównomierność temperatury w komorze pomiarowej | ±0,2°C przy 36°C |  |
| 10. | Jeden program komputerowy do obsługi czytnika i analizy danych | TAK |  |
| 10.1 | Modele dopasowania krzywej standardowej: liniowa, wielomianowa, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona) | TAK |  |
| 10.2 | Operacje na wynikach: transformacje, cut offs, formuły, funkcje, sprawdzenie warunków walidacji testu | TAK – podać jakie |  |
| 10.3 | Testowanie przyrządu z poziomu programu | TAK |  |
| 10.4 | Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego | TAK |  |
| 10.5 | Funkcja korekcji długości drogi optycznej | TAK |  |
| 10.6 | Ilość licencji (komputerów na których można uruchomić program) – min 5 | Tak – podać ilość |  |
| 11. | Gwarancja | TAK |  |
| 11.1 | Okres gwarancji – min 24 miesiące | TAK – podać oferowany okres gwarancji |  |
| 11.2 | Punkt serwisowy | TAK – podać lokalizację - dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| 12. | Certyfikat CE-IVD | TAK |  |
| 13. | Żaden z wymiarów urządzenia nie przekraczający 48 cm | TAK |  |
| 14. | Jednostka sterująca z preinstalowanym oprogramowaniem i pakietem biurowym | TAK |  |

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA/NUMER KATALOGOWY”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” KTÓRY POZWOLI NA JEDNOZNACZNĄ IDENTYFIKACJĘ URZĄDZENIA ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

Proponowany przez nas termin dostawy wynosi ................ dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Minimalny termin dostawy wynosi: 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalny termin dostawy wynosi: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Proponowany przez nas okres gwarancji wynosi .......... miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia. Zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem pn. Opis przedmiotu zamówienia, Rozdziałem III SIWZ oraz wzorem umowy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie/wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy** | Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej  do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

8. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.

10. Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje:

1)……………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić             ** wypełnić jeżeli dotyczy

……………………………………………...

(miejscowość, data)

# w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

w przypadku składania oferty elektronicznie

Oferta składana jest w formie oryginału (wypełniona w edytorze tekstu np. programie WORD).

Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).