Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa specjalistycznej kolumny do chromatografii cieczowej
na potrzeby badań prowadzonych w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumna ProntoSIL C18 AQ PLUS średnica ziarna wypełnienia 5um, długość wypełnienia 120 mm, wymiary zewnętrzne: długość 125mm, średnica 4mm. Knauer: 10DF183PSJ | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | kolumna ProntoSIL C18 AQ PLUS średnica ziarna wypełnienia 5um, długość wypełnienia 120 mm, wymiary zewnętrzne: długość 125mm, średnica 4mm. Knauer: 10DF183PSJ | 1 sztuka |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2018 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy