Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa specjalistycznej formy przeznaczonej do prasowania pastylek proszkowych na potrzeby grantu naukowego w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Forma ze stali hartowanej w kształcie walca przeznaczona do prasowania pastylek proszkowych, składająca się z następujących elementów: stempel, uszczelnienie stempla, korpus, tarczki uszczelniające, uszczelnienie, rurka odpowietrzająca, podstawa (Rys. 1). Średnica pastylki prasowanej 32 mm, zakres grubości prasowanej pastylki od 0 do 10 mm. Maksymalna siła nacisku podczas prasowania: co najmniej 12 ton. Zatępione ostre krawędzie. Forma kompatybilna z prasą ręczną PR-25R producenta METIMEX - Laboratory Equipment Wymiar krytyczny: średnica prasowanej pastylki (32 mm), pozostałe wymiary z tolerancją do +5 mm -1 mm (wymiary prezentuje Rys.2) Elementy składowe formy (patrz Rys. 1): Stempel Uszczelnienie stempla Korpus 4. i 6. Tarczki uszczelniające 5. Prasowany proszek 7. Uszczelnienie 8. Rurka odpowietrzająca 9. Podstawa | TAK |  |

Rys.1

Rys.2

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Forma ze stali hartowanej w kształcie walca przeznaczona do prasowania pastylek proszkowych. składająca się z następujących elementów: stempel, uszczelnienie stempla, korpus, tarczki uszczelniające, uszczelnienie, rurka odpowietrzająca, podstawa. Średnica pastylki prasowanej 32 mm, zakres grubości prasowanej pastylki od 0 do 10 mm. Maksymalna siła nacisku podczas prasowanie co najmniej 12 Ton. Zatępione ostre krawędzie. Forma kompatybilna z prasą ręczną PR-25R producenta METIMEX - Laboratory Equipment Wymiar krytyczny: średnica prasowanej pastylki (32 mm), pozostałe wymiary z tolerancją do +5 mm, –1 mm. | 1 sztuka |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2018 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy