Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
Dostawa akcesoriów chromatograficznych na potrzeby grantu badawczego 
w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie akcesoriów laboratoryjnych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej. Zamawiający określił akcesoria przez podanie nazwy własnej produktu oraz numeru katalogowego producenta, ponieważ nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do przyjęcia. Akcesoria wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UHPLC Guard, Eclipse Plus C18, 2.1mm, 1.8um, 3pk , nr kat. 821725-901 | TAK |  |
| 2. | Eclipse Plus C18 Grd,2.1x12.5mm,5um,4pk , nr kat. 821125-936 | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | UHPLC Guard, Eclipse Plus C18, 2.1mm, 1.8um, 3pk , nr kat. 821725-901 | 1 op. (3 szt. w op.) lub opakowania równoważne |  |  |  |  |
| 2. | Eclipse Plus C18 Grd,2.1x12.5mm,5um,4pk , nr kat. 821125-936 | 2 op. (4 szt. w op.) lub opakowania równoważne |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy