Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
Dostawa specjalistycznych zestawów odczynników Rat ELISA Kit KEAP1 oraz Rat ELISA Kit Nfr2

na potrzeby badań realizowanych 
w Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie odczynników chemicznych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej. Zamawiający określił odczynnik chemiczny przez podanie nazwy własnej produktu oraz numeru katalogowego producenta, ponieważ nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do przyjęcia. Odczynniki o nieznacznie zmienionym składzie lub o takim samym składzie a wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania KEAP1 w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 3.7-120 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QY-E11822, QAYEE-BIO] | TAK |  |
| # 2 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania NfR2 w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 6.25-400 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm nm [QY-E11823, QAYEE-BIO] | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: |  |  |  |  | (4 x 5) | (4 + 6) |
| # 1. | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania KEAP1 w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 3.7-120 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm [QY-E11822, QAYEE-BIO] | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| # 2 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania NfR2 w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; Assay Range: 6.25-400 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm nm [QY-E11823, QAYEE-BIO] | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r

..............................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy