Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
Dostawa specjalistycznego zestawu odczynników Rat ELISA Kit NQO1

na potrzeby badań realizowanych 
w Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania NQO1 w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul lub 100 ul; Najwyższy STD: 2.5, 3 lub 20 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania NQO1 w homogenatach tkanek szczura; objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul lub 100 ul; Najwyższy STD: 2.5, 3 lub 20 ng/ml, odczyt absorbancji 450 nm | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r

..............................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy