Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego:

Dostawa  kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek

na potrzeby grantu badawczego realizowanego

w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie akcesoriów laboratoryjnych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej. Zamawiający określił akcesoria przez podanie nazwy własnej produktu oraz numeru katalogowego producenta, ponieważ nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do przyjęcia. Akcesoria wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumienki SPE STRATA X, Polymeric Reversed Phase, surface modified styrene divinylebenzene, Particle size: 33 um, 30mg/1ml, Pore size: 85 A, Pore Volume: 1,2 mL/g, Surface Area: 800 m2/g, 3 op. po 100 szt., Phenomenex, nr kat. 8B-S100-TAK | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Kolumienki SPE STRATA X, Polymeric Reversed Phase, surface modified styrene divinylebenzene, Particle size: 33 um, 30mg/1ml, Pore size: 85 A, Pore Volume: 1,2 mL/g, Surface Area: 800 m2/g, 3 op. po 100 szt., Phenomenex, nr kat. 8B-S100-TAK | 3 op. po 100 szt. lub równoważne |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2020 r.                                                                                                                        							………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy