Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa zestawów do oznaczania całkowitej, zredukowanej i utlenionej puli glutationu

na potrzeby grantu naukowego

w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw Glutathione Assay Kit lub równoważny zestaw umożliwiający oznaczenie glutationu całkowitego, utlenionego ( GSSG) i/lub zredukowanego ( GSH) w osoczu, homogenacie tkankowym, lizacie komórkowym, lizacie erytrocytów oraz surowicy z zakresem dynamicznym 0.5-16µM dla GSH (lub 0.25-8µM dla GSSG). Zestaw powinien umożliwiać oznaczenie 40 próbek w duplikatach. Zestaw powinien zawierać również protokół umożliwiający oznaczenie wyłącznie GSSG. Powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% powinna wynosić 3,6%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% powinna wynosić 1,6%; odczyt absorbancji przy 405-414 nm. Kompletny zestaw powinien zawierać: 1 x GSH MES Buffer (2X), 1 x GSSG Standard, 1 x GSH Co-Factor Mixture, 1 x GSH Enzyme Mixture, 4 x GSH DNTB, 96-dołkowa mikropłytkę oraz folię samoprzylepną do płytki | TAK |  |
| 2. | Zestaw kolorymetryczny do oznaczania glutationu w formie zarówno zredukowanej jak i utlenionej Red./Oxid. Glutathione (200 tests) Assay Kit lub równoważny zestaw oparty o reakcję z użyciem M2VP, co zapewnia dokładniejszy pomiar utlenionego glutationu. Zestaw pozwalający na wykonanie 200 oznaczeń w kuwetach o drodze optycznej = 1 cm. Powtarzalność testu, wyrażona współczynnikiem zmienności (CV%), w obrębie zestawu (intra-assay), dla wysokich stężeń formy utlenionej glutationu, nie może być wyższa niż 1%. | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Zestaw Glutathione Assay Kit lub równoważny zestaw umożliwiający oznaczenie glutationu całkowitego, utlenionego ( GSSG) i/lub zredukowanego ( GSH) w osoczu, homogenacie tkankowym, lizacie komórkowym, lizacie erytrocytów oraz surowicy z zakresem dynamicznym 0.5-16µM dla GSH (lub 0.25-8µM dla GSSG). Zestaw powinien umożliwiać oznaczenie 40 próbek w duplikatach. Zestaw powinien zawierać również protokół umożliwiający oznaczenie wyłącznie GSSG. Powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% powinna wynosić 3,6%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% powinna wynosić 1,6%; odczyt absorbancji przy 405-414 nm. Kompletny zestaw powinien zawierać: 1 x GSH MES Buffer (2X), 1 x GSSG Standard, 1 x GSH Co-Factor Mixture, 1 x GSH Enzyme Mixture, 4 x GSH DNTB, 96-dołkowa mikropłytkę oraz folię samoprzylepną do płytki | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw kolorymetryczny do oznaczania glutationu w formie zarówno zredukowanej jak i utlenionej Red./Oxid. Glutathione (200 tests) Assay Kit lub równoważny zestaw oparty o reakcję z użyciem M2VP, co zapewnia dokładniejszy pomiar utlenionego glutationu. Zestaw pozwalający na wykonanie 200 oznaczeń w kuwetach o drodze optycznej = 1 cm. Powtarzalność testu, wyrażona współczynnikiem zmienności (CV%), w obrębie zestawu (intra-assay), dla wysokich stężeń formy utlenionej glutationu, nie może być wyższa niż 1%. | 1 zestaw (200 testów) |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2020 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy