Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
Dostawa specjalistycznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

do systemu do badań EEG

na potrzeby badań naukowych  w  Katedrze Psychologii Eksperymentalnej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie specjalistycznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej. Zamawiający określił specjalistyczne części zamienne i materiały eksploatacyjne przez podanie nazwy własnej produktu oraz numeru katalogowego producenta, ponieważ nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do przyjęcia. Materiały wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagany minimalny okres gwarancji | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiązka 32 elektrod aktywnych do systemu actiCAP (Brain Products BP-135-1500) | 12 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Zapasowa elektroda aktywna do systemu actiCAP (Brain Products BP-235-2100) | 12 miesięcy | TAK |  |
| 3 | Elektroda uziemiająca do systemu actiCAP (Brain Products BP-235-2110) | 12 miesięcy | TAK |  |
| 4 | Żel przewodzący do systemu actiCAP (SuperVisc 1000gr, V16) | 24 miesiące (termin przydatności) | TAK |  |
| 5 | Czepek elektrodowy na 64 pozycje do systemu actiCAP (Brain Products BP-330-2520) | 12 miesięcy | TAK |  |
| 6 | Tępe igły, jednorazowe sterylizowane do systemu actiCAP, opakowanie 100 sztuk (DISP0002 500) | 12 miesięcy (termin przydatności) | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1 | Wiązka 32 elektrod aktywnych do systemu actiCAP (Brain Products BP-135-1500) | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 2 | Zapasowa elektroda aktywna do systemu actiCAP (Brain Products BP-235-2100) | 3 sztuki |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda uziemiająca do systemu actiCAP (Brain Products BP-235-2110) | 4 sztuki |  |  |  |  |
| 4 | Żel przewodzący do systemu actiCAP (SuperVisc 1000gr, V16) | 5 opakowań |  |  |  |  |
| 5 | Czepek elektrodowy na 64 pozycje do systemu actiCAP (Brain Products BP-330-2520) | 5 sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Tępe igły, jednorazowe sterylizowane do systemu actiCAP, opakowanie 100 sztuk (DISP0002 500) | 5 opakowań |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2020 r

..............................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy