Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa akcesoriów do chromatografii na potrzeby realizacji badań naukowych

w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W przypadku kolumny chromatograficznej, Zamawiający określił nazwę własną produktu oraz numeru katalogowego producenta, ponieważ nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych, gdyż służą one kontynuacji rozpoczętych badań. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

| Lp. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna chromatograficzna Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8um,600bar (Agilent Technologies, nr katalogowy 959764-902) - 1 sztuka | TAK |  |
| 2. | Mikrowkłady stożkowe do fiolek chromatograficznych (0.1ml, 15 ml, 31 x 6mm, clear glass) - 5 op po 100szt | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Kolumna chromatograficzna Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8um,600bar (Agilent Technologies, nr katalogowy 959764-902) - 1 sztuka | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 2. | Mikrowkłady stożkowe do fiolek chromatograficznych (0.1ml, 15 ml, 31 x 6mm, clear glass) - 5 op po 100szt | 5 opakowań po 100 szt. lub równoważne |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy