Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych  na potrzeby grantów badawczych

w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry strzykawkowe niesterylne, materiał: RC (regenerowana celuloza), obudowa sączka z polipropylenu, średnica porów:0.22(µm), rozmiar:13(mm), 100 szt. w opakowaniu, Biosens, nr kat. BS13RC022 lub produkt równoważny | TAK |  |
| 2. | Końcówki do pipet 200 ul, kompatybilne z pipetami eppendorf, niepowlekane, niesterylne, do badań proteomicznych, 1000 szt./op, nr kat. GP403 lub produkt równoważny | TAK |  |
| 3. | Końcówki do pipet 0,5-10ul, kompatybilne z pipetami eppendorf, niepowlekane, do badań proteomicznych, 1000 szt./op, HTL, nr kat. 30011 lub produkt równoważny | TAK |  |
| 4. | Probówki typu eppendorf, 0,2 ml, czystość PCR, do badań proteomicznych, niepowlekane, bezbarwne, 1000 szt./op. nr kat. B-1751 lub produkt równoważny | TAK |  |
| 5. | Probówki typu eppendorf, 1,5 ml, bezbarwne, ze stożkowym dnem, 500 szt./op. nr kat. GP306S lub produkt równoważny | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Filtry strzykawkowe niesterylne, materiał: RC (regenerowana celuloza), obudowa sączka z polipropylenu, średnica porów:0.22(µm), rozmiar:13(mm), 100 szt. w opakowaniu, Biosens, nr kat. BS13RC022 lub produkt równoważny | 4 opakowania (100 szt. w op.) lub równoważne |  |  |  |  |
|  | 2. | Końcówki do pipet 200 ul, kompatybilne z pipetami eppendorf, niepowlekane, niesterylne, do badań proteomicznych, 1000 szt./op, nr kat. GP403 lub produkt równoważny | 4 opakowania (1000 szt./op) lub równoważne |  |  |  |  |
|  | 3. | Końcówki do pipet 0,5-10ul, kompatybilne z pipetami eppendorf, niepowlekane, do badań proteomicznych, 1000 szt./op, HTL, nr kat. 30011 lub produkt równoważny | 5 opakowań (1000 szt./op) lub równoważne |  |  |  |  |
|  | 4. | Probówki typu eppendorf, 0,2 ml, czystość PCR, do badań proteomicznych, niepowlekane, bezbarwne, 1000 szt./op. nr kat. MO03063102 lub produkt równoważny | 2 opakowania (1000 szt./op) lub równoważne |  |  |  |  |
|  | 5. | Probówki typu eppendorf, 1,5 ml, bezbarwne, ze stożkowym dnem, 500 szt./op. nr kat. GP306S lub produkt równoważny | 6 opakowań (1000 szt./op) lub równoważne |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |

............................... dnia  ...................... 2020 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy