Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ ODBIORU

DO UMOWY NR …..................…… Z DNIA …..…….....……

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP na: Dostawa specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do systemu do ekspozycji bodźców na potrzeby badań naukowych w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W czynności odbioru udział biorą:

Przedstawiciel Zamawiającego:	Przedstawiciel Wykonawcy:

 …………………………………………….. …………………………………………….

Wyszczególnienie jednostek będących przedmiotem odbioru:
Lp	Nazwa	Ilość jednostek
1.	Przyciski do udzielania odpowiedzi o milisekundowej precyzji kompatybilne z oprogramowaniem do prezentacji bodźców E-Prime oraz PsychoPy	10 sztuk
2.	Nagrzewnica ręczna do wytwarzania bodźców haptycznych kompatybilna z mediami haptycznymi TMP w formatach 21x30 oraz 30x42	1 sztuka
3.	Medium haptyczne TMP: format 21x30	300 sztuk
4.	Optyczny czujnik położenia (6 stopni swobody, kompatybilny z systemem motion capture posiadanym przez Zamawiającego oraz oprogramowaniem LabStreamingLayer), komunikacja bezprzewodowa	2 sztuki
5.	Nadajnik aktywny do systemu motion capture kompatybilny z systemem motion capture posiadanym przez Zamawiającego oraz oprogramowaniem LabStreamingLayer)	11 sztuk
6.	Prowadnica kablowa do systemu do ekspozycji bodźców: pozwalająca na ruch osoby badanej w ramach pomieszczenia do badań indywidualnych, mocowanie na rampie oświetleniowej, z przeciwwagą sprężynową, 6 sufitowych punktów mocowania	1 zestaw
7.	Optyczny czujnik położenia rąk oraz palców osoby badanej: tracking 27 elementów dłoni, praca w zakresie co najmniej 120x120 stopni kątowych przy odległości ok. 50 cm, współpraca z systemami ekspozycji bodźców posiadanymi przez Zamawiającego, z systemem mocowania nagłownego oraz do obiektów stabilnych	1 sztuka
8.	Nagłowny wyświetlacz HMD kompatybilny z systemem prezentacji bodźców posiadanym przez Zamawiającego: rozdzielczość 2560x1440 px, częstotliwość odświeżania: min. 80 Hz, wbudowany system głośników stereo oraz dźwięku przestrzennego, analogowe wyjście audio (2-ch), optyczny system śledzenia położenia urządzenia w przestrzeni 3D (6 DOF), w zestawie z manipulatorami do udzielania odpowiedzi (co najmniej 3 przyciski)	1 sztuka
9.	Zestaw nakładek higienicznych na gogle do rzeczywistości wirtualnej HTC Vive Pro Eye: materiał: eko skóra, kompatybilna z funkcją śledzenia położenia gałek ocznych osoby badanej, możliwość stosowania procedur sterylizacji zgodnych z zaleceniami VAH	4 sztuki
10.	Nakładka higieniczna na gogle do rzeczywistości wirtualnej HTC Vive Pro Eye, jednorazowa: materiał: eko skóra, kompatybilna z funkcją śledzenia położenia gałek ocznych osoby badanej. Zestaw mocowania oraz 100 sztuk nakładek jednorazowych	3 zestawy
11.	Zestaw do haptycznego sprzężenia zwrotnego na przedramiona: komunikacja bezprzewodowa, co najmniej 10 aktuatorów haptycznych rozłożonych równomiernie na przestrzeni przedramion, oprogramowanie do konstrukcji bodźców haptycznych, pełna kompatybilność z systemem do ekspozycji bodźców posiadanym przez Zamawiającego.	1 zestaw
12.	Zestaw do haptycznego sprzężenia zwrotnego na dłonie: komunikacja bezprzewodowa, co najmniej 5 aktuatorów haptycznych rozłożonych równomiernie na przestrzeni dłoni, oprogramowanie do konstrukcji bodźców haptycznych, pełna kompatybilność z systemem do ekspozycji bodźców posiadanym przez Zamawiającego.	1 zestaw
13.	Statywy głośnikowe składane, z regulacją wysokości w zakresie 50-145 cm, nominalne obciążenie: minimum 5 kg, stabilna podstawa	4 sztuki

stwierdza się zgodność / niezgodność* wykonania zamówienia z ww. umową

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisano.

Przedstawiciel Zamawiającego:	Przedstawiciel Wykonawcy:

      ………………………………….	………………………………

   Pieczęć Zamawiającego:	Pieczęć Wykonawcy: