Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa kolumienek SPE do przygotowywania próbek na potrzeby projektu badawczego  w  Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumienki SPE, Polymeric Reversed Phase, surface modified styrene divinylebenzene. Particle size: 33 um, 30mg/1ml, Pore size: 85 A, Pore Volume: 1,2 mL/g, Surface Area: 800 m2/g, 2 op. po 100 szt. lub opakowania równoważne zwierające 200 sztuk kolumienek | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Kolumienki SPE, Polymeric Reversed Phase, surface modified styrene divinylebenzene. Particle size: 33 um, 30mg/1ml, Pore size: 85 A, Pore Volume: 1,2 mL/g, Surface Area: 800 m2/g, 2 op. po 100 szt. lub opakowania równoważne zwierające 200 sztuk kolumienek | 2 opakowania po 100 sztuk (lub opakowania równoważne zwierające 200 sztuk kolumienek) |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy