Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa  standardu do spektrometru mas MALDI TOF/TOF

na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie odczynników chemicznych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej. Zamawiający określił odczynnik chemiczny przez podanie nazwy własnej produktu oraz numeru katalogowego producenta, ponieważ nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do przyjęcia. Odczynniki o nieznacznie zmienionym składzie lub o takim samym składzie a wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standard do spektrometru mas MALDI TOF/TOF Peptide calibration standard: Angiotensin II, Angiotensin I, Substance P, Bombesin, ACTH clip 1-17, ACTH clip 18 39, Somatostatin 28, Bradykinin Fragment 1-7, Renin Substrate Tetradecapeptide porcine Covered mass range: ~700 Da - 3200 Da 250 calibration points each, nr kat. 8222570 | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Standard do spektrometru mas MALDI TOF/TOF Peptide calibration standard: Angiotensin II, Angiotensin I, Substance P, Bombesin, ACTH clip 1-17, ACTH clip 1839, Somatostatin 28, Bradykinin Fragment 1-7, Renin Substrate Tetradecapeptide porcine Covered mass range: ~700 Da - 3200 Da 250 calibration points each, nr kat. 8222570 | 1 sztuka |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r

..............................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy