Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego:

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych (pasków do ogniskowania IPG) na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do ogniskowania z gradientem pH: ReadyStrip IPG Strips, długość 7 cm, pH 3 – 10, 4 op. po 12 szt. Paski muszą być kompatybilne z systemem Bio-Rad PROTEAN i12 IEF Cell | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Paski do ogniskowania z gradientem pH: ReadyStrip IPG Strips, 7 cm, pH 3 – 10, 4 op. po 12 szt. Specyfikacja: długość paska: 7,9 cm, długość żelu 6,8 - 7, 3 cm, szerokość paska 3,3 mm, grubość żelu 0,5 mm Paski muszą być kompatybilne z systemem Bio-Rad PROTEAN i12 IEF Cell | 4 op. x 12 szt. |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r.                                                                                                                        ………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy