Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa akcesoriów chromatograficznych: wialek, nakrętek do wialek, mikrowkładów stożkowych  na potrzeby grantu badawczego  w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiolki chromatograficzne z gwintem krótkim ND9, szeroki otwór; szkło przeźroczyste, z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia; wym. 32 x 11,6 mm; 1,5 ml; 100 szt. w opakowaniu, kod producenta: 11090519 lub produkt równoważny | TAK |  |
| 2. | Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint ; czerwona guma/PTFE beżowy - niebieskie - 45° shore A - 100 szt. w opakowaniu; kod producenta: 09 15 1819 lub produkt równoważny | TAK |  |
| 3. | Mikrowkłady stożkowe do fiolek z szerokim otworem - poj. 0,1 ml ; wym. 31 x 6 mm - dł. końc. 15 mm, 100 szt. w opakowaniu; kod producenta 06090357 lub produkt równoważny | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Fiolki chromatograficzne z gwintem krótkim ND9, szeroki otwór; szkło przeźroczyste, z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia; wym. 32 x 11,6 mm; 1,5 ml; 100 szt. w opakowaniu, kod producenta: 11090519 lub produkt równoważny | 10 opakowań (100 szt./op) lub równoważne |  |  |  |  |
| 2. | Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint ; czerwona guma/PTFE beżowy - niebieskie - 45° shore A - 100 szt. w opakowaniu; kod producenta: 09 15 1819 lub produkt równoważny | 9 opakowań (100 szt./op) lub równoważne |  |  |  |  |
| 3. | Mikrowkłady stożkowe do fiolek z szerokim otworem - poj. 0,1 ml ; wym. 31 x 6 mm - dł. końc. 15 mm, 100 szt. w opakowaniu; kod producenta 06090357 lub produkt równoważny | 9 opakowań (100 szt./op) lub równoważne |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2020 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy