Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek na potrzeby grantu naukowego 
w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający określił akcesoria poprzez podanie nazwy własnej produktu oraz numeru katalogowego producenta, ponieważ nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych, gdyż służą one kontynuacji rozpoczętych badań. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą.

| Lp. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumienki SPE STRATA X, Polymeric Reversed Phase, surface modified styrene divinylebenzene, Particle size: 33 um, 30mg/1ml, Pore size: 85 A, Pore Volume: 1,2 mL/g, Surface Area: 800 m2/g, 2 op. po 100 szt., nr kat. 8B-S100 | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Kolumienki SPE STRATA X, Polymeric Reversed Phase, surface modified styrene divinylebenzene, Particle size: 33 um, 30mg/1ml, Pore size: 85 A, Pore Volume: 1,2 mL/g, Surface Area: 800 m2/g, 2 op. po 100 szt., nr kat. 8B-S100 | 2 opakowania po 100 szt. lub równoważne |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy