Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
Dostawa akcesoriów do systemu Biacore

na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do BIACORE Plastic Vials 1.5 ml - 1 opakowanie | TAK |  |
| 2. | Rubber Cap - 1 opakowanie | TAK |  |
| 3. | Płytka do BIACORE Series S Sensor Chip CM5-1-pack - 1 sztuka | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | Probówki do BIACORE Plastic Vials 1.5 ml | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 2. | Rubber Cap | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 3. | Płytka do BIACORE Series S Sensor Chip CM5-1-pack | 1 sztuka |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy