Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego: 
 Dostawa  specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii

na potrzeby grantu badawczego  w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa  specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii na potrzeby grantu badawczego w ICBN:

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1 x 100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit, | TAK |  |
| 2. | ZORBAX Eclipse Plus C18, 2.1 mm, 1.8 µm, UHPLC guard column, 3/pk, | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1. | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1 x 100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit, | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 2. | ZORBAX Eclipse Plus C18, 2.1 mm, 1.8 µm, UHPLC guard column, 3/pk, | 2 opakowania |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |

.................................. dnia  ...................... 2019 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy