**AZP-240/PN-p30/078/2019**

**Załącznik nr 1 a do SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej   
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Stalowej Woli z podziałem na części**

Tabela z wykazem urządzeń wraz z wyceną

***Część 1: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach KUL w Lublinie i Stalowej Woli***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE DŹWIGÓW KUL WRAZ Z LOKALIZACJĄ I DANYMI TECHNICZNYMI** | | | | | | | | | | | |
| **l.p.** | **Rodzaj dźwigu** | **Nazwa budynku /adres** | **Numer dźwigu -UDT** | **Udźwig (kg)** | **Ilość przystanków** | **Wysokość podnoszenia (m)** | **Rok budowy** | **Aktualna konserwacja (firma/umowa)** | **Rozpoczęcie konserwacji od** | **Cena netto za konserwację**  **( 1 raz/miesiąc) ryczałt** | **Cena netto za konserwację ( 24 mies.) ryczałt** |
| 1 | Dźwig towarowy ZUD W-wa | Magazyn Główny/ ul. Konstantynów 1 Lublin | N3113050443 | 750 | 4 | 12,5 | 1960 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 2 | Dźwig osobowy | WMP/ul. Konstantynów 1 Lublin | N3113061363 | 500 | 6 | 17,5 | 1985 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 3 | Dźwig osobowy | CJPII//Al.. Racławickie 14 Lublin | N3113061646 | 800 | 11 | 36,39 | 1997 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 4 | Dźwig osobowy | CJPII/Al.. Racławickie 14 Lublin | N3113061647 | 800 | 11 | 36,39 | 1997 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 5 | Dźwig osobowy | CJPII/Al.. Racławickie 14 Lublin | N3113061650 | 800 | 11 | 36,39 | 1997 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 6 | Dźwig osobowy | CJPII/Al.. Racławickie 14 Lublin | N3113061651 | 800 | 11 | 36,39 | 1997 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 7 | Dźwig osobowy | CJPII/Al.. Racławickie 14 Lublin | N3113061700 | 1250 | 11 | 37,8 | 1997 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 8 | Dźwig osobowy | CN/Al. Racławickie 14 Lublin | N3113062205 | 825 | 4 | 9,96 | 2007 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 9 | Dźwig osobowy | Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 Lublin | N3113060097 | 320 | 7 | 15,27 | 1968 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 10 | Dźwig osobowy | WMP/ul. Konstantynów 1 Lublin | N3113051516 | 1000 | 6 | 17,5 | 1986 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 11 | Dźwig osobowy hydrauliczny | IOŚ/ul. Konstantynów 1 Lublin | N3113061686 | 630 | 3 | 6,78 | 1997 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 12 | Dźwig towarowy | Biblioteka Uniwersytecka Lublin | N3113051907 | 100 | 7 | 15,29 | 2001 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 13 | Dźwig osobowy | WMP/ul. Konstantynów 1 Lublin | N3113062246 | 1000 | 6 | 15,92 | 2007 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 14 | Dźwig osobowy | CI/ul. Spokojna 1 Lublin | N3113062323 | 800 | 5 | 15,6 | 2007 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 15 | Platforma dla niepełnosprawnych | CI/ul. Spokojna 1 Lublin | N3010000267 | 225 | 2 | 1,38 | 2008 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 16 | Dźwig osobowy | Biotechnologia/ul. Konstantynów 1 Lublin | N3113062751 | 1600 | 6 | 22 | 2011 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 17 | Dźwig osobowy | Budynek Inżynierii Środowiska ul. Ofiar Katynia 8b Stalowa Wola | nr fabryczny 702455 | 900 | 4 | 11,55 | 2010 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 18 | Dźwig towarowy | Biblioteka ul. Popiełuszki 6 Stalowa Wola | nr fabryczny 56578 | 200 | 3 | 9,5 | 1989 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 20 | Dźwig osobowy MONOLITO | CTW Al. Racławickie 14 Lublin | N3113063203 | 1000 | 6 | 19,35 | 2013 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 21 | Dźwig osobowy MONOLITO | CTW Al. Racławickie 14 Lublin | N3113063204 | 1275 | 5 | 15,15 | 2013 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 22 | Dźwig osobowy MONOLITO | CTW Al. Racławickie 14 Lublin | N3113063205 | 1275 | 6 | 19,95 | 2013 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 23 | Platforma dla niepełnosprawnych VIMEC V64 | CJP II Al. Racławickie 14 Lublin | N3013000620 | 250 | 2 | długość prowadnic 2,5 m | 2015 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 24 | Platforma dla niepełnosprawnych VIMEC V64 | CJP II Al. Racławickie 14 Lublin | N3013000621 | 250 | 2 | długość prowadnic 2,5 m | 2015 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 25 | Dźwig osobowy MONOLITO | ICBN ul. Konstantynów 1J Lublin | N3113063519 | 1600 | 6 | 22 | 2014 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 20.10.2019 |  |  |
| 26 | Dźwig osobowy MONOLITO | ICBN | N3113063520 | 2000 | 2 | 4,4 | 2014 | Winda-Serwis Umowa UZDZZ/2017/10/8 | 21.10.2019 |  |  |
| 27 | Dźwig osobowy | Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 Lublin | N3113063771 | 630 | 7 | 15,33 | 2015 | Umowa na rozbudowę Biblioteki Homeway, serwis Lift-Service” S.A | 22.01.2020 |  |  |
| 28 | Dźwig towarowy -SKG | Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 Lublin | N3113063770 | 300 | 11 | 15,31 | 2015 | Umowa na rozbudowę Biblioteki Homeway, serwis Winda-Serwis | 22.01.2020 |  |  |
| SUMA NETTO | | | | | | | | | |  |  |
| PODATEK VAT | | | | | | | | | |  |  |
| **SUMA BRUTTO** | | | | | | | | | |  |  |
| **WARTOŚĆ BRUTTO NAPRAW NIE OBJĘTYCH RYCZAŁTEM:……………………………………………….**  **(wpisać wartość równą 50% wartości brutto ryczałtu razem za 24 miesięczny okres konserwacji)** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO:……………………………………………………. (suma wartości brutto ryczałtu + naprawy)** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

*UWAGA:*

*1. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości urządzeń objętych umową.*

*2. Zamawiający zastrzega możliwość czasowego wyłączenie wskazanych urządzeń z konserwacji (np. w przypadku prowadzenia prac budowlano-montażowych w budynku, modernizacji lub remontu dźwigu poza przedmiotową umowa itp.)*

……………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy