Załącznik nr 2 do SIWZ

..............................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                   Nr sprawy AZP-240/PN-p30/044/2020

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy* ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..……….................................

…………………………………………………………................……………………….……………………………………………………………………………….……….................................,

Adres siedziby  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..…………………………................................

…………………………………………………………….................…………………….……………………………………………………………………………………….................................,

Adres do korespondencji  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..…………................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….,

Nr tel. - ........................................................................., Nr fax - ...........................................................................................................................

E-mail: ................................................................................, http://www.………...................….........……...........………..........….................................,

NIP - ............................................................................., REGON - .........................................................................................................................,

KRS/CEiDG ……………..……………….…................………………………………………………………………………………………..…………………...………..................................,

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, składamy sporządzoną na podstawie pobranej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofertę skierowaną do:

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

- Oferuję/ Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach za łączną maksymalną cenę:

………………...................................... zł brutto (słownie: ............................................................................. złotych), na którą składają się:

- wynagrodzenie za dostawę materiałów budowlanych wskazanych w poniższej tabeli poz. 1-416 : ……………............................... zł brutto

- wynagrodzenie za dostawę materiałów budowlanych niewymienionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiących 10 % wartości brutto wskazanej w pkt. 1 wynosi   : ……………… zł

Stawka podatku VAT (%)......................................................................

Oświadczamy, że oferujemy w kryterium świadczenie dodatkowe: ………………………...................... (należy uzupełnić: „tak” lub „nie”).

Oświadczamy, że oferujemy w kryterium termin dostawy: ……………………… (należy uzupełnić: wpisać oferowaną ilość dni roboczych).

Oferowany upust na pozycje asortymentowe nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia.......................................%

| LP. | Rodzaj materiału | MARKA/PRODUCENT | MODEL (wpisać jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atestowana kłódka trzpieniowa fi 12mm antywłamaniowa, Atest klasy 5, 3 klucze w komplecie, i karta kodowo – gwarancyjna |  |  |
|  | Brzeszczot do wyrzynarek Dane techniczne: Mocowanie brzeszczotu: chwyt typu T, Rodzaj wykonania: HCS, Długość całkowita: 91 mm, Podziałka zębów: 2, Ilość w opakowaniu: 3 szt |  |  |
|  | Brzeszczoty do wyrzynarek charakteryzujące się czystym cięciem. Wykonane z HCS - stali narzędziowej węglowej. Bok i zęby szlifowane. Obszar stosowania: drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe (3-30 mm), tworzywa sztuczne/żywice epoksydowe (średnica < 30 mm). Długość całkowita: 74 mm Chwyt: T Zastosowanie: drewno |  |  |
|  | Cylinder satyna,ilość kluczy w komplecie 3 szt, posiada system master key i Atest. Cylindry kręcą się wyłącznie w prawą stronę zarówno przy zamykaniu jak i otwieraniu. Typu ABLOY CLASSIC CY028C lub równoważny |  |  |
|  | Cyna LC-60 w laskach, zawartość cyny ok. 60%, waga ok. 230-250 g |  |  |
|  | Drabina aluminiowa domowa 5-stopniowa, wyposażona w półkę wolnostojąca jednostronna. Stabilne i mocne podłużnice aluminiowe o wymiarach: kabłąk 40x20mm, podpora 33x20mm.Duży, stabilny podest roboczy o wymiarach 25x25cm.Szerokie stopnie na 80mm ze specjalnymi karbami antypoślizgowymi, stopki antypoślizgowe. Udźwig 150 kg |  |  |
|  | Drut spawalniczy manganowo-krzemowy pokryty miedzią przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG, średnica 0,8 mm, szpula 5 kg |  |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne metalowe białe: wymiar wewnętrzny 30cmx30cm,wymiar zewnętrzny 36cmx36cm.Drzwiczki zamykane na kluczyk. |  |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne metalowe białe: Wymiar wewnętrzny 20cmx25cm,wymiar zewnętrzny 26cmx31cm.Drzwiczki zamykane na kluczyk. |  |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne nierdzewne kolor chrom: wymiary wewnętrzne: 20cmx25cm,wymiary zewnętrzne: 30cmx30cm, długość kołnierza: 2,5cm, |  |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne nierdzewne kolor chrom: wymiary wewnętrzne: 30cmx30cm,wymiary zewnętrzne: 35cmx35cm, długość kołnierza: 2,5cm, |  |  |
|  | Dylatacyjna listwa progowa PCV szer. 42mm, dł:2m (różne kolory) |  |  |
|  | Dysk z rzepem ROTOSZLIF d=125mm do szlifierki kątowej |  |  |
|  | Dźwignia ręczna z narożnikiem OL90N srebrna EV1 typ Geze lub równoważny (do wymiany w istniejących oknach) |  |  |
|  | Elektrody do żeliwa fi 3,2 długość 350 mm , prąd spawania (A) 75-100 opakowanie 22 szt |  |  |
|  | Elektrody spawalnicze rutylowe, fi 3,2 mm, długość 450 mm, opakowania po 6 kg |  |  |
|  | Elektrody stal nierdzewna fi 3,2 mm 10 szt. |  |  |
|  | Elewacyjna siatka do zabezpieczeń Oczko siatki: 2 x 2 cm Materiał siatki: Siatka polipropylenowa Grubość siatki:2 mm Różne kolory |  |  |
|  | Gniazdo kół z tworzywa sztucznego do foteli biurowych, stosowane w szkieletach podstaw TS12, plastikowe gniazda na kółka o trzpieniu metalowym fi-11 mm, |  |  |
|  | Gwoździe budowlane ocynkowane, 3,0", opakowanie 5 kg |  |  |
|  | Kij teleskopowy malarski 2-4 m |  |  |
|  | Klamka prawa p.poż szyld owalny (połówka) . Przeznaczona jest do drzwi o grubości skrzydła od 38 do 60mm, zarówno drewnianych jak i profilowych. Trzpień kwadratowy 8mm. Klamka spełnia normę PN-EN 1906: - kategoria użytkowania, klasa 3: wysoka częstotliwość użytkowania, odpowiednia do drzwi w budynkach użyteczności publicznej, - trwałość, klasa 7: 200 000 cykli próbnych, - odporność ogniowa, klasa B: odpowiednia do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, - odporność na korozję, klasa 4: bardzo wysoka. |  |  |
|  | Klamka drzwiowa z owalnym szyldem. Wykonanie stal nierdzewna. W komplecie rozetka na wkładkę, trzpień 8mm oraz zestaw montażowy.Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3, ochrona antykorozyjna w klasie 4 (do wymiany w CTW DORMA PURE 8100 lub równoważne) |  |  |
|  | Klamka drzwiowa 72 mm na wkładkę biała |  |  |
|  | Klamka gałka na wkładkę 72mm wzmocniona Strona: uniwersalny Rodzaj otwierania: klamka-gałka Typ szyldu: podłużny Kształt szyldu: kwadratowy Kolor: chrom połysk Wspomaganie: tak Rozmiar zamka: 72mm |  |  |
|  | Klamka 72 WC z podłużnym szyldem, kolor biały |  |  |
|  | Klamka aluminiowa do okien, kolor biały, trzpień 35 mm, rozstaw śrub 43 mm |  |  |
|  | Klamka do drzwi antywłamaniowa, rozstaw 90, kolor chrom |  |  |
|  | Klamka do drzwi z szyldem długim, mosiądz, rostaw 72 mm, rozmiar trzpienia 8x8 mm |  |  |
|  | Klamka na szyldzie okrągłym R8. Wykonanie - stal nierdzewna satynowa.Klamka posiada atest przeciwpożarowy oraz atest Instytutu Higieny |  |  |
|  | Klamka okienna z kluczem, kolor biały, brązowy i zielony przekrój trzpienia: 7 x 7 mm |  |  |
|  | Klamka zewnętrzna srebna do drzwi antypanicznych, współpracująca z dźwignią antypaniczną Dorma PHA 2101 oraz PHA 2102. Możliwość stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych, o grubości skrzydła maksymalnie do 60mm. Zintegrowany pierścień uszczelniający w komplecie. Do klamki pasuje półwkładka o rozmiarze 9/30. W komplecie trzpień oraz 2 trzpienie. Do drzwi o grubości skrzydła 60-105mm należy dokupić wydłużony trzpień o symbolu TR-DO-002. (do wymiany w CTW Dorma PT 05F lub równoważny) |  |  |
|  | Kłódka bębenkowa Trzpieniowa znalowa. Korpus o szerokości 74 mm wykonany jest ze stopu cynku z aluminium (znalu) pokrytego lakierniczą powłoką proszkową. Trzpień o średnicy 10 mm - z hartowanej stali, pokrytej powłoką niklowo-chromową lub cynkową. Elementy konstrukcji mechanizmu bębenka wykonane są z mosiądzu. Dane techniczne: grubość pałąka -10mm, wysokość oczka -14 mm, szerokość oczka – 25mm, wysokość korpusu – 51mm, szerokość korpusu – 74mm, ilość kluczy 3 szt. |  |  |
|  | Kłódka mosiężna zasuwkowa rozmiar,,60” Dane techniczne: grubość pałąka - 9mm, wysokość oczka -34 mm, szerokość oczka – 37 mm, wysokość korpusu – 39mm, szerokość korpusu – 64mm, ilość kluczy 3 szt. |  |  |
|  | Kłódka mosiężna otwierane jednym kluczem rozmiar ,,50” Dane techniczne: Grubość pałąka - 8 mm Wysokość oczka - 31 mm Szerokość oczka – 28 mm Wysokość korpusu - 42 mm Szerokość korpusu - 52 mm Ilość kluczy – 3 szt. |  |  |
|  | Kołek do wbijania metalowy 6x40 opakowanie 100szt |  |  |
|  | Kołek rozporowy fi12 z wkrętem sześciokątnym 12x60 mm, opakowanie 50 szt. |  |  |
|  | Kołki rozporowe, hak sufitowy S-10, opakowanie 100 szt. |  |  |
|  | Kołki wbijane do szybkiego montażu, 6 x 60, opakowanie 200 szt. |  |  |
|  | Kołki wbijane do szybkiego montażu, 8 x 60, opakowanie 100 szt. |  |  |
|  | Komplet gwintowników i narzynek do metalu M3-M12 w fabrycznym pudełku, w skład zestawu wchodzi pokrętło do gwintowników i oprawka do narzynek |  |  |
|  | Komplet kluczy ampulowych od: 1,5-10 mm 9 szt |  |  |
|  | Komplet pilników do metalu 5 szt. W zestawie: Pilnik płaski Pilnik półokrągły Pilnik okrągły Pilnik kwadratowy Pilnik trójkątny Długość pilników 200 mm |  |  |
|  | Kotwa rozporowa M12x140 mm |  |  |
|  | Kółko do fotela, średnica trzpienia Ø10 |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna biała metalowa z siatką przeciw owadom wymiary: wewnętrzny: 14 cm x 14 cm,zewnętrzny: 16,8 cm x 16,8 cm. |  |  |
|  | Krążek ścierny samoprzyczepny PL 28 CK granulacja 100 średnica fi 125 mm bez otworu STANDARD C, ziarno: elektrokorund opakowanie 50szt |  |  |
|  | Krążek ścierny samoprzyczepny PL 28 CK granulacja 60 średnica fi 125 mm bez otworu STANDARD C, ziarno: elektrokorund opakowanie 50szt |  |  |
|  | Krążek ścierny samoprzyczepny PL 28 CK granulacja 80 średnica fi 125 mm bez otworu STANDARD C, ziarno: elektrokorund opakowanie 50szt |  |  |
|  | Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy, 40x40x1,5 mm, gięty na zimno |  |  |
|  | Listwa do glazury zewnętrzna wysokość 7 mm i długość 2,5 m . Materiał PCV |  |  |
|  | Listwa progowa (przejściowa) aluminiowa szerokość 30mm, długość 2,7m, kolor złoty, montowana na kołki |  |  |
|  | Łata tynkarska trapezowa, wykonana ze stopu aluminium o podwyższonej twardości, długość 180 cm |  |  |
|  | Mechanizm łaczący oparcie krzesła z siedziskiem |  |  |
|  | Metalowy kołek szybkomocujący 6x65 100szt |  |  |
|  | Nitonakrętka aluminiowe z płaskim kołnierzem M4 FTT/C 0,3-2,5mm (paczka 200szt.) |  |  |
|  | Nitonakrętka aluminiowe z płaskim kołnierzem M5 FTT/C 0,5- 3mm (paczka 200szt.) |  |  |
|  | Nitonakrętka aluminiowe z płaskim kołnierzem M6 FTT/C 0,5-2,3mm (paczka 200szt.) |  |  |
|  | Nitonakrętka stalowe z płaskim kołnierzem M4 FTT/C 0,3-2,5mm (paczka 200szt.) |  |  |
|  | Nitonakrętka stalowe z płaskim kołnierzem M5 FTT/C 0,5- 3mm (paczka 200szt.) |  |  |
|  | Nitonakrętka stalowe z płaskim kołnierzem M6 FTT/C 0,5- 3mm (paczka 200szt.) |  |  |
|  | Nity zrywalne 4,8x16, opakowanie 5 kg |  |  |
|  | Nity zrywalne stalowo aluminiowe 3x6 |  |  |
|  | Nóż z krążkiem widiowym fi 8 mm do przecinarki Rubi SPEED-62 lub równoważny |  |  |
|  | Ogranicznik uchyłu Master, zakres 260-800mm, do okien aluminiowych( do istniejących okien CTW) |  |  |
|  | Okucie przeciwpaniczne z ryglowaniem poziomym i pionowym, do montażu w drzwiach na drogach ewakuacyjnych (do wymiany w CTW Dorma System PHA 2000 lub równonważny) |  |  |
|  | Otwornica koronka do betonu 80 mm, mocowanie - uchwyt sds plus |  |  |
|  | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Parametry techniczne: Grubość [mm]: 5,2; Giętkość w niskich temp. [°C]: -20; Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm]: 950 / 800; Długość / Szerokość [m]: 6,0 / 1,0; Rolka zawiera 6m2 papy; |  |  |
|  | Papier ścierny rolka 200x50m, granulacja 60, nasyp pełny, podkład F, spoiwo żywica syntetyczna. |  |  |
|  | Piła formatyzująca z dużą ilością zębów i uzębieniem grupowym trapezowo – płaskim (GM) z nakładkami z bardzo twardego węglika spiekanego przeznaczona do pojedynczego cięcia płyt wiórowych, laminowych, MDF i sklejek, wymiary 350mmx3,2mmx2,2mmx30mm (typ PL-506VT lub równoważny). |  |  |
|  | Piła z uzębieniem prostym (GM), z nakładką z węglika spiekanego, przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna suchego (miękkiego i twardego), wymiary 400mmx3,8mmx2,6mmx30mm ( typ PL-501 lub równoważny) |  |  |
|  | Podstawa metalowa do krzesła lub fotela obrotowego z nakładkami z tworzywa sztucznego. Mocna i stabilna podstawa pięcioramienna. Podstawa fotela dostosowana do kółek lub stopek o trzpieniu fi-11mm, średnica siłownika fi 50, wysokość podstawy - 200mm, szerokość 680mm |  |  |
|  | Posypka papowa grafit przeznaczona do posypywania ostatniej warstwy hydroizolacji bitumicznej dachu wykonanej przy użyciu masy asfaltowej do renowacji dachów oraz do posypywania wytopów podczas zgrzewania pap. Zwiększa żywotność pokrycia bitumicznego. Chroni przed działaniem promieniowania UV i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Spowalnia procesy starzenia i poprawia estetykę dachu. Wydajność 2-1,5kg/m2. Opakowanie 15kg." |  |  |
|  | Profil aluminiowy rura prostokątna , malowany proszkowo na kolor biały, długość sztangi 6 mb, grubość ścianki 2 mm, wysokość 40 mm,szerokość 20 mm i twardość t6 – 1mb |  |  |
|  | Profil plastikowy do glazury i terakoty wysokość 7mm długość 2.5m zewnętrzny |  |  |
|  | Profil stalowy, ocynkowany CW 100 główny do ścianek działowych. Długość: 2,6mb, szerokość; 100mm i grubość blachy 0,5mm |  |  |
|  | Profil stalowy, ocynkowany CW 50 główny do ścianek działowych. Długość: 2,6mb, szerokość; 50mm i grubość blachy 0,5mm |  |  |
|  | Profil stalowy, ocynkowany CW 75 główny do ścianek działowych. Długość: 2,6mb, szerokość; 75mm i grubość blachy 0,5mm |  |  |
|  | Rozetka owalna do zamontowania wkładki bębenkowej cylindrycznej, szerokość 33 mm, długość 72 - 74 mm, grubość 9 mm, rozstaw otworów mocujących 50 mm, materiał - stal szlachetna |  |  |
|  | Rygiel jednostronny do ryglowania drzwi aluminiowych , długość obudowy 200-220 mm, szerokość obudowy 22-24 mm, średnica pręta ryglującego 8-9 mm, skok rygla 22-24 mm, kolor srebrny |  |  |
|  | Samozamykacz DORMA TS93 B z szyną ślizgową G-N w kolorze srebrnym lub równoważny (parametry równoważności: samozamykacz montowany od strony pchającej na ramie/od strony ciągnionej na skrzydle, system krzywkowy zgodny z EN 1154, znak CE, prędkość zamykania, domykania, hydrauliczne tłumienie otwierania i opóźnienie zamknięcia regulowane zaworami z przodu, płyta montażowa z uniwersalnym systemem otworów, szyna ślizgowa, kolor kompletu elementów srebrny, rozwiązanie systemowe całości kompletu jednego producenta). |  |  |
|  | Samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z blokadą (funkcja STOP)posiada:Wymiary:226x60 mm, regulację siły zamykania poprzez zmianę położenia samozamykacza na drzwiach, w zakresie 2/4/5 (według PN EN1154), bezstopniowo regulowaną prędkość zamykania – zawór, mechaniczne tłumienie otwierania drzwi od kąta 80 stopni tzw "funkcja przeciwwiatrowa".Zakres stosowania - drzwi rozwierne: lewe, prawe o szerokości do 1250 mm. -blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150° (za pomocą mechanizmu blokującego). Różne kolory (biały, srebrny lub brązowy). |  |  |
|  | Samozamykacz stosowany do drzwi rozwiernych + ramię standard, do drzwi wewnętrznych prawych lub lewych o szerokości skrzydła do 1100 mm, siła zamykania EN 3-4 (według normy PN EN 1154:1999), różne kolory (biały, czarny, srebrny lub brązowy) |  |  |
|  | Samozamykacz z mechanizmem zębatkowym + ramię z blokadą, do drzwi prawych i lewych o szerokości skrzydła do 1400 mm, max ciężar skrzydła 120 kg, regulowana siła zamykania EN 3-6 (według normy PN EN 1154:1999), różne kolory (biały, czarny, srebrny lub brązowy) |  |  |
|  | Siłowniki do krzeseł i foteli, wysokość kolumny 235mm [regulacja 281-414 mm].Kolor czarny i chrom. |  |  |
|  | SMAR ogólnego stosowania ŁT-43, opakowanie 0,85 kg |  |  |
|  | Szczotka druciana, tarczowa z otworem. Zastosowanie w szlifierkach stołowych. Średnica: 200 m Otwór: 32 mm Grubość: 30 mm |  |  |
|  | Szczotka tarczowa do szlifierki kątowej, drut stalowy skręcony, średnica otworu 32 mm, średnica zewnętrzna szczotki 180 mm, maksymalna prędkość obrotowa 3600 obr./min. |  |  |
|  | Szpadel prosty 19,5x28cm dł. trzonka 90cm |  |  |
|  | Ściernica talerzowa diamentowa do szlifowania betonu 125x7,2x22,23 |  |  |
|  | Śruba imbusowa do montażu klamki 6 x 6 mm |  |  |
|  | Śruby przelotowe do montażu klamek W komplecie 2 śruby+"kołpaki". Długość-60 mm. Średnica-4 mm. Maksymalna długość z kołpakami - 70 mm , minimalna długość po skręceniu kołpaków - 40 mm. |  |  |
|  | Tarcza diamentowa do cięcia gresu na sucho 125*22,2 mm |  |  |
|  | Tarcza diamentowa do cięć na sucho w twardych materiałach. Średnica tarczy: 125mm Grubość cięcia: 1.4mm Średnica otworu: 22.2mm Wysokość obrzeża tarczy: 10mm |  |  |
|  | Tarcza diamentowa do szlifowania 12x22,25mm do stosowania na sucho i mokro |  |  |
|  | Tarcza ściernica płaska do szlifowania 200x20x32mm |  |  |
|  | Taśma dekarska bitumiczna ciemny brąz 150mmx10m. Odporność termiczna: od -40°C do +80°C |  |  |
|  | Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø110 długość140 |  |  |
|  | Uniwersalny mechanizm do fotela obrotowego o wymiarach rozstawu otworów w podstawie 200x200 |  |  |
|  | Wiertło do betonu fi 6, długość 100 mm. Uchwyt: cylindryczny |  |  |
|  | Wiertło do betonu fi 8 , długość 120 mm. Uchwyt: cylindryczny |  |  |
|  | Wiertło do betonu fi 10 , długość 120 mm. Uchwyt: cylindryczny |  |  |
|  | Wiertło do betonu fi 12 , długość 150 mm. Uchwyt: cylindryczny |  |  |
|  | Wiertło do metalu fi 5,8 , długość całkowita 139 mm. |  |  |
|  | Wiertło do metalu fi 6,9 długość całkowita 109 mm. |  |  |
|  | Wiertło do metalu fi 8,8 , długość całkowita 125 mm. |  |  |
|  | Wiertło zwykłe do metalu fi 6, długość 93mm |  |  |
|  | Wiertło zwykłe do metalu fi 8, długość 117mm |  |  |
|  | Wiertło zwykłe do metalu fi 10,5; długość 133mm |  |  |
|  | Wkładka antywłamaniowa bębenkowa profilowana do zamków wpuszczanych, Rozmiar 30/35, profil wkładki 10 mm, 5 kluczy nawiercanych w komplecie |  |  |
|  | Wkładka bębenkowa z gałką, rozmiar 30/30, materiał mosiądz, 3 klucze w komplecie |  |  |
|  | Wkładka bębenkowa, rozmiar 30/30, materiał mosiądz, 5 kluczy w komplecie |  |  |
|  | Wkładka bębenkowa, Rozmiar 40/45, materiał mosiądz, 3 klucze w komplecie |  |  |
|  | Wkładka cylindryczna profilowa 6-cio zapadkowa, rozmiar 30/35 mm, materiał mosiądz, 3 klucze w komplecie |  |  |
|  | Wkładka 45/50, klasa C, 3 klucze atestowana, mosiądz. Zabezpieczenie: Profil klucza wykazuje bardzo wysoką odporność na otwieranie za pomocą tzw. metod manipulacyjnych - według normy PN EN 1303:2007 na poziomie 6. |  |  |
|  | Wkręt montażowy z łbem podkładkowym fosfatowany Dane techniczne Rozmiar wkręta - 4,2x16 Typ gniazda - PH Materiał - stal węglowa Ochrona antykorozyjna - powłoka fosforowana Podłoże - blacha stalowa 1,0mm, drewno. Opakowanie 1000szt. |  |  |
|  | Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych 3,5 x 25 mm do stali 200 szt. |  |  |
|  | Wkręty samowiercące z łbem kielichowym 3,5x35mm, opakowanie 1000 szt. |  |  |
|  | Wyciskacz do typowych tub z silikonem z pojemników 300 ml, wyposażony w szpilkę do udrażnienia aplikatora silikonu |  |  |
|  | Zamek do drzwi aluminiowych na wkładkę, wymiary: wysokość puszki 190 mm, długość czoła 238 mm, szerokość czoła 23,5 mm, rozstaw zamka 97,3 mm i rozstaw zamka z czołem 27,5 mm |  |  |
|  | Zamek główny zapadkowo ryglowy, przeznaczony do drzwi zewnętrznych na wkładkę, wykonany ze stali ocynkowanej, wymiary: długość czoła 292 mm, szerokość czoła 24 mm, profil czoła U, wysokość puszki 200mm, szerokość puszki 22 mm, rozstaw zamka 92 mm |  |  |
|  | Zamek nawierzchniowy z atestem, wymagany certyfikat klasy C, wyposażony w dwa masywne, stalowe rygle i atestowaną wkładkę bębenkową, wymiary: szerokość 109 mm, długość 101 mm, atestowana wkładka bębenkowa, średnica bębenka fi 42, wys. 40, 5 kluczy nawiercanych w komplecie |  |  |
|  | Zamek wierzchni bębenkowy 50 mm z wkładką, szer. 54 mm, dł 85 mm i wymiar od czoła zamka do osi wkładki 50 mm, korpus i zaczep z tłoczonej blachy stalowej, 3 klucze w komplecie |  |  |
|  | Zamek wierzchni bębenkowy 60 mm z wkładką, szer. 54 mm, dł 95 mm i wymiar od czoła zamka do osi wkładki 60 mm, korpus i zaczep z tłoczonej blachy stalowej, 3 klucze w komplecie |  |  |
|  | Zamek wpuszczany 72/45, prawy lub lewy do wkładki |  |  |
|  | Zamek wpuszczany łazienkowy do WC, 72/55 prawy lub lewy |  |  |
|  | Zamek wpuszczany na wkładkę 92/35 mm do drzwi z profili aluminiowych i stalowych. Zapadkowo-zasuwkowy. Blacha czołowa Inox C 6 x 24mm, długość puszki 177mm. Zasuwka opadająca. Uniwersalny prawy/lewy. |  |  |
|  | Zamek wpuszczany do montowania w drzwiach z profili aluminiowych, wymiar 97 mm x 27,5 mm |  |  |
|  | Zamek wpuszczany w drzwi, rozstaw 60 mm x 50 mm |  |  |
|  | Zamek wpuszczany do drzwi p.poż na wkładkę bębenkową wymiar 105 mm x 50mm . Typu Abloy LC 200 lub równoważny |  |  |
|  | Zamek wpuszczany wąski na wkładkę, przeznaczony do stosowania w drzwiach wykonanych z profili aluminiowych lub PCV, wymiar 92 mm x 35 mm |  |  |
|  | Zawias wahadłowy do autamatycznego zamykania drzwi o maksymalnej grubości skrzydła 35mm. Zawias wykonany został ze stali nierdzewnej, posiada regulację siły docisku. Do produkcji wykorzystano najwyższej jakości materiały, zawias wykazuje bardzo dużą odporność na skręcanie. Wymiary: wysokość skrzydełka 180mm, szerokość zawiasy po rozłożeniu obydwu skrzydełek 135mm, grubość stali 3mm. Obciążenia dla szerokości drzwi do 80cm |  |  |
|  | Zawias wahadłowy do drzwi wewnętrznych do ościeżnic drewnianych Wysokość zawiasu: 200 mm Nośność dla 2 szt. zawiasów:35 kg średnica zewnętrzna trzpienia - 30 mm Szerokość drzwi: do 1000 mm Grubość drzwi: 45-50 mm |  |  |
|  | Zestaw końcówek wkrętakowych 45 elementów. W skład zestawu wchodzi : -końcówki wkrętarskie poręczne pudełko 25 mm Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3. 50mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2, - nasadki magnetyczne:8,10 mm, - prowadnica magnetyczna |  |  |
|  | Zestaw wierteł SDS-Plus 20 szt. Dane techniczne: Mocowanie: SDS-Plus, Wymiary wierteł: 5x50x110mm, 5x100x160mm, 5x150x210mm, 6x50x110mm, 8x50x110mm, 8x100x160mm, 8x150x210mm, 10x100x160mm, 10x150x210mm, 10x200x260mm, 12x150x210mm, 12x200x260mm, 14x200x260mm |  |  |
|  | Zestaw wkrętaków - kpl 8szt., chromowo-molibdenowo-wanadowe, silnie magnetyczne wkrętaki płaskie: - 4 mm x 80 mm, - 6,5 mm x 38 mm, - 5,5 mm x 125 mm, - 6,5 mm x 150 mm, wkrętaki krzyżowe: - PH1 x 80 mm, - PH2 x 38 mm, - PH2 x 100 mm, - PH3 x 150 mm. |  |  |
|  | Bejca do drewna, kolor średni dąb, op. 0,5 l |  |  |
|  | Blacha stalowa ocynkowana, grubość: 0,5 mm, rozmiar arkusza: 1000 x 2000 mm |  |  |
|  | Cement CEM II/B-V 32,5 R, opakowanie 25 kg |  |  |
|  | Elastyczna, szybkowiążąca, cementowa zaprawa klejąca o wysokich parametrach, do montażu płytek ceramicznych w płaszczyźnie poziomej i pionowej bez efektu osuwania się płytek. Mrozo- i wodoodporna., kolor: szary Opakowanie25 kg. Czas zachowania właściwości roboczych: 60 minut, czas schnięcia otwartego: około 20 minut .Korygowalność: do 15 minut, spoinowanie: na ścianach i podłogach: po 4 godzinach. |  |  |
|  | Emalia akrylowa szybkoschnąca przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, takich jak: drzwi, okna, meble itp. różne kolory opakowanie poj.0,9l |  |  |
|  | Emalia chlorokauczukowa, przeznaczona do malowania powierzchni urządzeń i konstrukcji metalowych lub żeliwnych, zabezpieczonych wcześniej farbą chlorokauczukową przeciwrdzewną do gruntowania. Emalia przeznaczona jest również do malowania betonów, tynków wapiennych i cementowych oraz drewna i stolarki budowlanej. Wydajność ok 7 m2 z 1 l. (różne kolory) Opakowania o poj. 1 l |  |  |
|  | Emalia olejno-ftalowa, kolor: biała połysk opakowania o pojemności 0,8 l |  |  |
|  | Emulsja gruntująca na ściany i podłogi, impregnat do gruntowania i wzmacniania porowatych i chłonnych podłoży, zmniejsza chłonność gruntowanych powierzchni, na ściany i podłogi, na tynki cementowe, cementowo -wapienne i gipsowe, na podłoża betonowe oraz z płyt gipsowo-kartonowych, opakowanie o poj. 5 l |  |  |
|  | Farba akrylowa do kaloryferów, wodorozcieńczalna, przeznaczona do ochronno –dekoracyjnego malowania kaloryferów oraz elementów miedzianych i żeliwnych, odporna na działanie temperatur do 100°C., kolor biały, opakowania o poj. 0,7 l |  |  |
|  | Farba emulsyjna wewnętrzna do ścian i sufitów podwyższona odporność na ścieranie, zapewnia oddychanie ścian i hipoalergiczna . Przeznaczona jest do malowania tynków z zapraw cementowych, cementowo - wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych. Wydajność (w m²/l) – 13 , kolor śnieżnobiały, opakowanie 1l. |  |  |
|  | Farba emulsyjna wewnętrzna, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Kolor - biała, Wygląd powłoki - matowa Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]: 8000 ÷ 10000 Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]: 1,470 ÷1,520 Zawartość części stałych, [%wag]: 52,0 ÷ 56,0 Ilość warstw: 2 Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]: 2 Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2 Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk Wydajność przy jednej warstwie: do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym nanoszeniu w zależności od chłonności podłoża Rozcieńczalnik - woda. Opakowania o poj. 10 l |  |  |
|  | Farba podkładowa na zacieki i plamy. Izoluje plamy wzmacnia podłoże, zabezpiecza przed rozwojem grzybów ma doskonałą przyczepność do podłoża poj. 1l. |  |  |
|  | Folia izolacyjna w płynie, wodoszczelna, elastyczna, grubość warstwy: 1 - 5 mm zużycie: ok. 2 kg / m2, Gęstość ok. 1,5 g/cm³, przyczepność min. 1,3 Mpa, współczynnik. przepuszczalności pary wodnej μ - ok. 1000, czas schnięcia - ok. 3 godzin, Nakładanie drugiej warstwy po ok. 3 godz. wchodzenie po ok. 12 godzinach, opakowanie 5 kg |  |  |
|  | Folia malarska mocna, materiał - HDPE o prostopadle przebiegającej strukturze włókien, Rozmiar: 4 m x 5 m = 20 m² |  |  |
|  | Fuga elastyczna do spoinowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych i kamiennych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, szerokość spoiny 1-7 mm, temp. Stosowania od +5 ºC do +25 ºC, kolor ciemno - szary, opakowanie 2 kg |  |  |
|  | Gaz propan-butan w butli 11 kg – napełnienie |  |  |
|  | Gładź gipsowa, 25 kg |  |  |
|  | Jednoskładnikowy kit uszczelniający i uniwersalny klej barwa biała. op. 300ml Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. (Typu Sikaflex 11FC + lub równoważny). |  |  |
|  | Klej do układania i mocowania płytek ceramicznych, ściennych i podłogowych do gresu i podłóg podgrzewanych, norma PN_EN 12004 C2TE średnie zużycie ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. Opakowanie 25 kg |  |  |
|  | Klej uszczelniacz znakomicie przylega do wszelkich podłoży: blach ocynkowanych, dachówki ceramicznej lub drewna, umożliwiając trwałe scalenie elementów. Ponadto produkt jest odporny na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych lub promieniowanie ultrafioletowe, co pozwoli zachować jego właściwości użytkowe opakowanie poj. 290 ml, kolor szary. |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna kwadratowa z żaluzją zewnętrzną, wykonana z białego tworzywa ABS, wymiar: 14x14 cm z siatką, skośna. |  |  |
|  | Krążek ścierny samoprzyczepny na rzep o średnicy 125 mm oraz granulacji 60 opakowanie 50szt. |  |  |
|  | Lakier twardy do parkietu i podłóg, bezbarwny, bez rozcieńczania wydajność 18 m²/L poj.2,5l |  |  |
|  | Lateksowa farba wewnętrzna wodoodporna. ekstremalnie odporna na wodę i szorowanie, . Dane techniczne: zgodna z: PN-EN 13300, odporność na ścieranie:klasa I, kategoria połysku: mat, współczynnik kontrastu: klasa 2/7m², granulacja:drobna i zużycie:0,08 l/m² dla jednej warstwy. Typu: Optomal SuperLatex lub równoważna poj 10 l |  |  |
|  | Pędzel angielski 3", profesjonalny, okucie metalowe, uchwyt drewniany lakierowany, 100% naturalnego włosia |  |  |
|  | Pędzel kaloryferowy, szerokość 63mm do trudno dostępnych miejsc, trzonek : drewno bukowe, rodzaj włosia : szczecina naturalna , wysokość włosia : 57mm, skuwka : blacha ocynkowana |  |  |
|  | Pędzel ławkowiec z lakierowaną bukową oprawą i trzonkiem, wymiary: 80x180 mm, długość włosia: min. 65 mm, włosie naturalne lub naturalne z domieszką syntetycznego |  |  |
|  | Pędzel mini ławkowiec posiada mieszankę naturalnej szczeciny oraz włókna poliestrowego pozwalającego zachować kształt pędzla. Rączka wykonana z PVC do malowania farbami na bazie rozpuszczalników. Wymiar: 150 x 40 mm, długość włosia – 66 mm |  |  |
|  | Piana montażowa niskoprężna do pistoletu pojemność 750ml |  |  |
|  | Piasek budowlany do betonów, zapraw murarskich, tynkarskich i do innych celów budowlanych. 1 tona (wraz z transportem na terenie Lublina) |  |  |
|  | Pigment do barwienia farb - uniwersalny płynny koncentrat pigmentowy, przeznaczony do kolorowania gotowych farb i lakierów wodorozcieńczalnych, zastosowanie: barwienie wodorozcieńczalnych farb akrylowych, emulsyjnych, lateksowychi kredowych, kolor żółty, opakowanie o poj. 80 ml |  |  |
|  | Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna, krawędź podłużna spłaszczona, półokrągła, wymiary 1200 mm x 2600 mm, grubość 12,5 mm, kolor różowy |  |  |
|  | Płyta podłogowa gres 60x60 cm o grubości 10 mm, powierzchnia matowa, parametr antypoślizgowości R10 |  |  |
|  | Płytka ścienna 20x25 cm gatunek 1 ( różne kolory) |  |  |
|  | Płyta sufitowa 600x600x13 mm Krawędź SK, posiada wzór o nazwie ”baranek” PODSTAWOWE PARAMETRY: - Odporność materiału na wilgoć: do 70% względnej wilgotności powietrza; - Klasa palności materiału: A2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-1 - Pochłanianie dźwięku:Orbit αw=0,10L, NRC=0,15 - Odbicie światła: w przypadku bieli podobnej do RAL 9010, bez efektu olśnienia do ok. 90% - Przewodność cieplna: λ = 0.052-0.057 W/mK zgodnie z DIN52612 |  |  |
|  | Płytka ścienna glazura 29,7x60 cm o grubości 9 mm, powierzchnia matowa. cena za 1 m2 |  |  |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, wymiary 1200 mm x 2600 mm, grubość 12,5 mm kolor zielony |  |  |
|  | Płyty styropianowe twarde gr. 1cm – op. 0,3 m3 EPS 100 |  |  |
|  | Posadzka cementowa do wykonywania posadzek oraz podkładów wewnątrz i na zewnątrz budynków, wytrzymałość na ściskanie 25 MPa, opakowanie 25 kg |  |  |
|  | Preparat wielofunkcyjny do smarowania, konserwacji, usuwania wody, penetracji, czyszczenia, opakowanie poj 450ml. |  |  |
|  | Rozcieńczalnik do rozcieńczania wyrobów rozpuszczalnikowych (olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych), oraz klejów i mas uszczelniających, opakowanie poj. 0,5 l |  |  |
|  | Samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna ze wzmocnioną aluminiową warstwą ochronną przeznaczona do szybkich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich i ogólnobudowlanych o doskonałej przyczepności do powierzchni bitumicznych, dachówek, gontów, metalu, tworzyw sztucznych, kamienia, cegły oraz betonu; wymiary: 15 cm x 10 m |  |  |
|  | Silikon akrylowy, po utwardzeniu tworzy elastyczną i malowalną spoinę, zawiera środki grzybobójcze do wewnątrz i na zewnątrz, opakowanie poj. 310 ml |  |  |
|  | Silikon sanitarny bezbarwny, opakowanie poj. 310 ml |  |  |
|  | Smar litowy specjalny 400 ml biały |  |  |
|  | Specjalistyczny uszczelniacz dekarski stosuje się do naprawy dachów, rynien i uszczelniania kołnierzy okien dachowych. Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne – nie przepuszcza wody i nie topnieje pod wpływem promieni słonecznych. Obszary zastosowania na zewnątrz budynków opakowanie poj. 300ml kolor brązowy |  |  |
|  | Ściernica 150x20x20 |  |  |
|  | Środek grzybobójczy do murów, tynków, powłok malarskich oraz do drewna, wymagane ważne Pozwolenie na Obrót Preparatem Biobójczym, opakowanie 1 l |  |  |
|  | Taśma malarska maskująca, papierowa, rolka szer. 30 mm x 50 m |  |  |
|  | Taśma tynkarska samoprzylepna szerokość 48mm, rolka 50mb |  |  |
|  | Tynk gipsowy ręczny, do zastosowań wewnętrznych, do nakładania ręcznego jednowarstwowego, do każdego rodzaju chropowatego podłoża lub utwardzonej obrzutki, nie przeznaczony do pomieszczeń przeznaczonych do mokrych procesów produkcyjnych, uziarnienie 1,2 mm, długi czas obróbki, opakowanie 30 kg |  |  |
|  | Uniwersalna , szybkoschnąca farba o wysokim połysku w aerozolu. Unikalna kompozycja surowcowa gwarantuje wysoką trwałość i powtarzalność koloru, jednolitość powierzchni oraz trwały połysk. Emalie Uniwersalne Spray Professional są idealne jako farby zewnętrzne i wewnętrzne do malowania przedmiotów metalowych, z tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach karoserii,rowerów, drewna, mebli itp. (różne kolory) poj. 400 ml |  |  |
|  | Uszczelniacz akrylowy przeznaczony do wypełniania pęknięć, rys i szczelin. Może być stosowany zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Po utwardzeniu nadaje się do malowania i szlifowania. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do betonu, cegły, tynku, ceramiki, płyt karton-gipsowych, drewna, a także do większości podłoży stosowanych w budownictwie niewymienionych powyżej. Kolor biały, opakowanie poj.310ml. Parametry techniczne: -Odporność termiczna po utwardzeniu :-30°C do +80°C, - Tempo utwardzania: 2mm/24h, -Temperatura pracy: 5°C do 30°C; -Gęstość: 1,60-1,70g/cm². |  |  |
|  | Uszczelniacz dekarski specjalistyczny, opakowanie poj. 310 ml kolor szary, bezbarwny lub brązowy |  |  |
|  | Uszczelniacz dekarski to produkt stosowany do naprawy dachów, rynien i wszelkich konstrukcji, które znajdują się na zewnątrz budynku. Charakteryzuje się dużą przyczepnością do większości materiałów budowlanych: betonu, szkła, kamienia, drewna, metali i tworzyw sztucznych. Można go stosować na mokrych powierzchniach, dzięki czemu usprawnia pracę nawet w deszczowych warunkach. Opakowanie poj. 300ml kolor bezbarwny |  |  |
|  | Wałek gąbkowy wykonany z gąbki zamknięto porowej przeznaczone do malowania farbami olejnymi, akrylowymi, lakierobejcami. Długość wałka: 5cm,grubość rączki: 6mm i średnica wałka: 30mm |  |  |
|  | Wałek malarski: długość: 25cm, średnica: 48mm, długość włosia: 10mm, średnica otworu na pręt: 8mm, materiał : poliester fazowana . |  |  |
|  | Wałek przeznaczony do aplikacji farb fasadowych pozwala na szybkie malowanie dużych obszarów. Produkt posiada gęste i chłonne runo, które nabiera dużą ilość farby i oddaje ją na malowaną powierzchnię. Wałek został wykonany z poliakrylowego runa. Szerokość wkładu - 27 cm, średnica zewnętrzna – 76 mm |  |  |
|  | Wałek malarski sznurkowy Długość: 250 mm Średnica całkowita: 60 mm Średnica otworu na rączkę: 8 mm. Poszycie stanowią włókna poliakrylowe. |  |  |
|  | Wazelina techniczna 4,5 kg |  |  |
|  | Wełna mineralna o grubości 50 mm, długość: 1000mm; Szerokość: 610mm; opakowanie 15 szt w paczce |  |  |
|  | Wkład do malowania farbami olejnymi: długość rolki: 18 cm, średnica rolki: 48 mm, mocowanie: 8 mm, długość włosa: 4 cm, |  |  |
|  | Worek polipropylenowy, wymiary: 50cm x 80cm ,gruby worek 45 gr, 100 szt |  |  |
|  | Wylewka betonowa 25 kg |  |  |
|  | Zaprawa murarska klasy M10, fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo–wapienna zaprawa, wytrzymałość >10 MPa, do murowania ścian nośnych przy użyciu wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych, wielkość ziarna: 0–4 mm zużycie: ok. 1,7 kg suchej mieszanki na 1 l gotowej zaprawy, opakowania po 25 kg |  |  |
|  | Zaprawa tynkarska, fabrycznie przygotowana zaprawa cementowo-wapienna do wykonywania tradycyjnych tynków zewnętrznych i wewnętrznych w kategoriach 0-III sposobem maszynowym z użyciem agregatów tynkarskich, przeznaczona do tynkowania powierzchni z betonu, silikatów, cegły i pustaków ceramicznych oraz płyt wiórowo-cementowych, opakowania po 25 kg |  |  |
|  | Filc samoprzylepny: grubość: 3mm, szerokość: 160cm, gramatura: 400g/m2 + klej, skład materiału: poliester kolor szary . |  |  |
|  | Jednoskładnikowy klej kontaktowy, przeznaczony do stosowania w obuwnictwie do klejenia skóry naturalnej i sztucznej, filcu, gumy i tkanin. Może być stosowany również w przemyśle meblowym i w budownictwie poj. 0,8l. |  |  |
|  | Klej - mieszanina wodnej dyspersji żywicy poliwinylowej z wypełniaczem mineralnym i rozpuszczalnikiem organicznym; stosowany do klejenia na zimno drewna z drewnem, tworzywami sztucznymi itp.; pojemnik. 45ml. |  |  |
|  | Klej do drewna spełniający wymagania D4, o dobrych parametrach wiązania i wytrzymałości mechanicznej; połączenie ma utworzyć wodoodporną spoinę klejową odpowiadającą wymaganiom grupy D - 4 wg DIN EN 204 i spełniać kryteria odporności termicznej wg WATT 91; do klejenia każdego rodzaju drewna; opakowanie 5 kg |  |  |
|  | Kołki rozporowe z wkrętem do drewna z łbem sześciokątnym 10mmX120mm; opakowanie 100 szt. |  |  |
|  | Komplet otwornic do drewna 16el. 19-127mm. Wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm. W zestawie: 2 adaptery, klucz imbusowy, płytka blokująca koronę. Dane techniczne - Ilość otwornic: 12 - Rozmiary: 19, 22, 29, 32, 39, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 mm |  |  |
|  | Komplet wierteł piórkowych do drewna, 8 szt.W skład kompletu wchodzą wiertła o średnicach: 12¦ 16¦ 18¦ 20¦ 22¦ 25¦ 28 i 32mm |  |  |
|  | Konfirmat 6,4x50 metalowy ocynk biały; opakowanie 100 sztuk |  |  |
|  | Kółko meblowe fi 50 mm gumowe z hamulcem; nośność 20 kg; z metalową płytką służącą do montażu na wkręty |  |  |
|  | Krążki ścierne samoprzyczepne PS 18EK przeznaczone do szlifowania za pomocą szlifierek oscylacyjnych; średnica 125 mm; granulacja 60 |  |  |
|  | Lakier jachtowy V33 zalecany jest do ochrony i dekoracji stolarki zewnętrznej narażonej na oddziaływanie trudnych warunków atmosferycznych. Zapewnia znakomitą wodoodporność, ochronę przed promieniowaniem UV oraz odporność na ścieranie. Poj. 2,5L |  |  |
|  | Lakier ogniochronny do podłóg drewnianych przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Lakier posiada wysoką twardość i odporność na ścieranie co umożliwia zastosowanie na posadzkach podłogowych, parkietach, schodach, meblach w lokalach użyteczności publicznej poj 2,5l (typ UNIEPAL-DREW® AQUA 1-K lub równoważny) |  |  |
|  | Lakierobejca do drewna o tiksotropowych właściwościach do ochrony i dekoracji oszlifowanego drewna (meble, altany, drzwi, okna); umożliwiający oddawanie wilgoci; środek ochronny przed biokorozją, promieniami UV i działaniem warunków atmosferycznych; do stosowania na zewnątrz; kolor palisander; opakowanie o poj.2,5 l |  |  |
|  | Listwa narożna wykonana z MDF, pokryta okleiną drewnopodobną, wymiar: 35 mm x 35 mm x 2600 mm (różne kolory) |  |  |
|  | Noga meblowa metalowa, chromowana; mocowanie przyspawane, montaż na wkręty, plastikowa podstawa z możliwością regulacji wysokości do 2 cm; średnica 60 mm, wysokość 1100 mm. |  |  |
|  | Nóżka meblowa stalowa chromowana, 30x100 mm, montaż na 4 wkręty |  |  |
|  | Obrzeże meblowe wykonane z trwałego PCV o grubości 0,6 mm i szerokości 21 mm różne kolory |  |  |
|  | Płyta HDF; arkusz o wym. 2070X2800 gr. 3,0 mm, kolor biały |  |  |
|  | Płyta melaminowo -wiórowa 18 mm, arkusz o wym. 2800X2070 mm; obustronnie laminowana; różne kolory |  |  |
|  | Płyta OSB-3 12 mm (2500x1250 mm) |  |  |
|  | Płyta OSB-4 18 mm (2500x1250 mm) |  |  |
|  | Płyta surowa wiórowa impregnowana o wymiarach [2070 x 2800]mm; grubość=18mm; |  |  |
|  | Płyta z PMMA (polimetakrylan metylu- plexi); przezroczysta; grubość 5 mm; przepuszczalność światła ok 90%; cięte na wymiar |  |  |
|  | Podpórka metalowa półki fi 5 mm; kolor - ocynk biały; opakowanie 1000 szt. |  |  |
|  | Półka pod klawiaturę; tworzywo sztuczne; kolor szary; rozmiar 11cm/55cm/25cm montowana na 8 wkrętów do spodu blatu |  |  |
|  | Profil do drzwi przesuwnych z płyty o grubości 18mm; długości 270 cm; kolor aluminium |  |  |
|  | Prowadnica rolkowa do szuflad 230M; długość 30 cm; 75% wysuw; kolor kremowo-biały |  |  |
|  | Prowadnice do drzwi przesuwnych - wózek górny/ dolny Solo skład 2xw. Dolny 2xw. Górny |  |  |
|  | Przepust kablowy z plastiku brązowy wymiar fi 80x21mm z pokrywką i sprężyną |  |  |
|  | Silikonowe nakładki ochronne na nóżki mebli skutecznie zabezpieczają powierzchnię przed zarysowaniem i tłumią odgłosy przesuwania. Średnica 3,5 cm, max. średnica nogi 3 cm, kolor przeźroczysty.W komplecie 4 sztuki. |  |  |
|  | Sklejka liściasta bukowa; grubość 12mm; płyty 1250x2500 mm; wodoodporna |  |  |
|  | Szpachlówka do wypełniania pęknięć i otworów w powierzchniach drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń; zastosowanie do mebli, paneli, drzwi i innych powierzchni drewnianych; opakowanie 0,5 l; kolor dąb |  |  |
|  | Szuflada 330N wysokość 150mm, długość 50cm i obciążenie 30 kg. Zawiera prowadnice korpusu prawą i lewą oraz boki prawy i lewy. Boki wykonane ze stali lakierowanej .Regulacja frontu w 2 płaszczyznach (nachylenia i wysokości +1.8mm).Wysuw pełny 100%, rolki jezdne. |  |  |
|  | Ślizgacz pojedynczy z gwoździem; fi 15 mm, opakowanie 1000 szt. |  |  |
|  | Tapicerka drzwi wzór przecinające się elipsy szerokości 90 cm, wysokość 205 cm, grubość pianki 1,5cm wykonany ze skóry ekologicznej kolor jasny popiel. W komplecie: tapicerka, instrukcja montażu, taśma maskująca kolorowa, gwoździe montażowe, pinezki tapicerskie |  |  |
|  | Tarcica iglasta nieobrzynana stolarska sosnowa; grubość 50 mm; długość 3,5 m i szerokość od 14 cm |  |  |
|  | Tarcica nieobrzynana 50 mm dąb dł. 3m-5m sucha |  |  |
|  | Tarcica nieobrzynana sucha olcha gr.38-50 kl. 1 |  |  |
|  | Tarcica nieobrzynana sucha olcha gr.52 kl. 1 |  |  |
|  | Taśma akustyczna piankowa do profili G-K 100 mm x 30 mb, jednostronnie klejąca |  |  |
|  | Uchwyt meblowy o rozstawie otworów 128 mm, rozmiar po zewnętrznej stronie 154mm i wysokości 25mm, kolor chrom satynowy |  |  |
|  | Uszczelka do drzwi wewnętrznych z przylgą, wykonana z modyfikowanego PVC. Szerokość szczeliny: 4 mm, szerokość profilu: 12 mm i wysokość profilu: 12mm. Różne kolory, rolka 50mb. |  |  |
|  | Wkręt Farmerski do stali 4,8x16 - 500szt. Ocynk |  |  |
|  | Wkręty hartowane do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym KDH 3,5x16 mm, opakowanie 1kg |  |  |
|  | Wkręt uniwersalny z główką półkolistą Pz; 3x20 mm; opakowanie 1000 szt. |  |  |
|  | Wkręt uniwersalny do drewna 5x50mm, wykonany z ocynkowanej stali. Wkręt posiada stożkowy łby opakowanie 500szt |  |  |
|  | Zamek baskwilowy patentowy bez prętu. Skład kompletu jeden zamek lewy (cylinder 16.5mm ) 1 rozetka, 2 klucze. |  |  |
|  | Zamek 3-kluczowy, uniwersalny do drzwi meblowych i szuflad; otwór na wkładkę: 22mm; odległość wkładki od czoła zamka: 22,5mm, wysokość 56mm i szerokość 45mm korpusu. Korpus,zaczep,zasuwki z blachy stalowej bębenek mosiężny wykończenie niklowane |  |  |
|  | Zamek meblowy centralny do szuflad z pojedynczy mocowaniem, fi 19 mm z dwoma kluczami bez listwy |  |  |
|  | zestaw do drzwi przesuwanych (mijane) 2400 mm; skład: szyna 2400 mm x 1szt., wózek v20 x 2 szt., wózek v21 x 2szt., prowadnik x 1szt., stoper x 1 szt., klipstoper x 2szt. |  |  |
|  | Zestaw120 szt. podkładek filcowych samoprzylepnych o różnym kształcie i grubości 3 mm. W zestawie znajdują się: 60 x podkładki okrągłe o średnicy 20mm 36 x podkładki kwadratowe o wymiarze 24mm 24 x podkładki okrągłe o średnicy 27mm |  |  |
|  | Złącze meblowe zamykane, pojedyncze, wklęsłe, białe; Rozmiar: 15 cm / 5 cm / 15 cm; opakowanie 100 szt. |  |  |
|  | Zszywki hartowane do zszywaczy (takera) wys.10mm i szer. 11,3 opakowanie 100 szt |  |  |
|  | Bateria natryskowa ścienna z natryskiem przesuwnym, kolor chrom, wąż, słuchawka natryskowa i natrysk przesuwny chromowany, uchwyty chromowane |  |  |
|  | Bateria umywalkowa stojąca chrom typ jednouchwytowa, wylewka ruchoma- element sterujący, regulator ceramiczny fi 40 , wyposażenie bez korka |  |  |
|  | Bateria umywalkowa ścienna chrom jednouchwytowa Rozstaw przyłączy [mm]: 150±20 Wylewka: obrotowa Długość wylewki [mm]: 150 |  |  |
|  | Bateria umywalkowa ścienna, dwuuchwytowa rozstaw przyłączy: 145±20mm, wylewka: obrotowa, długość wylewki: 160mm, średnica wylewki: 16mm, kolor chrom. |  |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem, regulator ceramiczny montaż jednootworowy, regulator strumienia M22x,1 automatyczny przełącznik natrysk/strumień, przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1, kolor chrom, długość węża wyciągniętego z wylewką (minimum 1,1m) |  |  |
|  | Deska do miski zawieszanej z polipropylenu utwardzonego uniwersalna |  |  |
|  | Dolnopłuk standard spłuczka klawiszowa - przyłącze wody 3/8 boczne uniwersalne - funkcja start/stop - rura spustowa w komplecie |  |  |
|  | Drążek prysznicowy chrom, regulowane ustawienia; dł. 64,5 cm |  |  |
|  | Głowica baterii 1/2`` ceramiczna 20 ząbków, wysokość głowicy 52mm |  |  |
|  | Głowica ceramiczna 46 mm do baterii ciśnieniowych i bezciśnieniowych DIN EN 817 (do baterii KLUDI) |  |  |
|  | Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowych - średnica 40 mm |  |  |
|  | Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowych - średnica 40 mm wysoka |  |  |
|  | Głowica termostatyczna 5-26°C z podłączeniem RTD, wymiar zaworu M30x2,5. Typu Danfoss quickSWITCH lub równoważna |  |  |
|  | Głowica zaworu przelotowego żeliwnego fi 32 mm (5/4"), materiał: mosiądz, pokrętło żeliwne lakierowane, powierzchnia głowicy śrutowana |  |  |
|  | Głowica+zawór termostatyczny 1/2 prosty |  |  |
|  | Głowica+zawór termostatyczny 3/8 prosty |  |  |
|  | Kabina prysznicowa 80x80 brodzikiem półokrągła posiada wypełnienie z hartowanego szkła o grubości 5 mm Dane techniczne: Rodzaj: półokrągła , promień r55 Profil: chromowany Wymiary kabiny: 80x80x167 cm Wymiary brodzika: 80x80x30 cm Kabina z brodzikiem i obudową |  |  |
|  | Kolano PEX zaciskane 20x1/2 GW |  |  |
|  | Kolano PP kan.wew. fi 32 |  |  |
|  | Kolano PVC kan. zew. fi 160 |  |  |
|  | Kolano nyplowe 2" GWxGZ 90° ocynkowane: |  |  |
|  | Kolano ocynkowane zwyłe 1/2" (DN 15) |  |  |
|  | Kolano z żeliwa ciągliwego, czarne nyplowe 6/4" (DN40). |  |  |
|  | Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 2" (DN50) |  |  |
|  | Kolano zaciskane PEX 16x1/2 GW |  |  |
|  | Komplet gumowych uszczelek do armatury domowej 20 szt. Uszczelki: o-ring wylewki 1/2, o-ring wylewki 3/4, węża prysznicowego 1/2 i głowicy ceramicznej 1/2. |  |  |
|  | Komplet naprawczy Cersanit - zawór napełniający boczny K99-0011 |  |  |
|  | Komplet śrub do mocowania muszli WC, wymiar 6x80 mm |  |  |
|  | Komplet śrub do mocowania umywalki |  |  |
|  | Korek grzejnikowy żeliwny DN32/15 (prawy i lewy) z uszczelką DN32 wraz z odpowietrznikiem grzejnikowym DN15 |  |  |
|  | Korek PVC kan. wew. 50-160 |  |  |
|  | Korek z żeliwa ciągliwego, czarny 2" (DN50) |  |  |
|  | Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany 1 1/2" (DN40) |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna WC do drzwi łazienkowych różne kolory |  |  |
|  | Kurek manometryczny fig-525/G1/2 wew / M20x1,5 wew |  |  |
|  | Manometr dla cieczy nieagresywnych, obudowa fi 160, zakres 0-10 bar, przyłącze gwint M20x1,5 |  |  |
|  | Mosiężny półśrubunek do wodomierza fi 20 - kompletny |  |  |
|  | Mufa z żeliwa ciągliwego, czarna 2" (DN50) |  |  |
|  | Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana 1 1/4" (DN32) |  |  |
|  | Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana 6/4" (DN40) |  |  |
|  | Nasada wentylacyjna obrotowa z podstawą kwadratową 260x260mm.Rozstaw otworów mocujących 180x180 mm, średnica 110 mm Wykonana ze stal nierdzewnej, kwasoodpornej. Temperatura pracy: do 250°C |  |  |
|  | Nasuwka PVC kan. wew. 50-160 |  |  |
|  | Nypel z żeliwa ciągliwego, czarny 6/4" (DN40) |  |  |
|  | Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany 2" (DN50) |  |  |
|  | Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany 3/4" (DN20) |  |  |
|  | Obejma naprawcza DN50 do napraw instalacji wodnych zbudowana z żeliwa ciągliwego, manszety uszczelniającej (guma EPDM), śruby łączące (stal węglowa) |  |  |
|  | Obejma naprawcza DN80 do napraw instalacji wodnych zbudowana z żeliwa ciągliwego, manszety uszczelniającej (guma EPDM), śruby łączące (stal węglowa) |  |  |
|  | Obejma naprawcza DN100 do napraw instalacji wodnych zbudowana z żeliwa ciągliwego, manszety uszczelniającej (guma EPDM), śruby łączące (stal węglowa) |  |  |
|  | Odpowietrznik automatyczny do centralnego ogrzewania 1/2" , 10bar + zawór stopowy |  |  |
|  | Odpowietrznik automatyczny do grzejników żeliwnych z przyłączem DN-25 ( 1 cal ) prawy i lewy |  |  |
|  | Odpowietrznik automatyczny kątowy niklowany do C.O. 1/2" |  |  |
|  | Otulina do rur izolacja na rury 22/20 szara 2mb |  |  |
|  | Profesjonalna taśma tkaninowa szara 50mm-50m , bardzo mocna ,wodoodporna, używana do uszczelnianie kanałów wentylacyjnych w średnich temperaturach |  |  |
|  | Perlator chromowany do baterii z przedłużką dwustrumieniowy M22X1 gwint wewnętrzny w zestawie z redukcją na M24X1, długość 14 cm |  |  |
|  | Perlator wewnętrzny M24x1, chrom |  |  |
|  | Płyta gumowa ogólnego przeznaczenia używana jest do wyrobu uszczelek pracujących statycznie w stanie nierozciągniętym. Wykonana na bazie kauczuku SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy) o grubości 5mm i szerokości 1200mm |  |  |
|  | Płyta uszczelkarska (kryngielitowa) grubość :0,3mm, wymiar 1500mm x 1500mm zalecana do wysokich temperatur i ciśnień. |  |  |
|  | Pokrętło do kranu z wkładką mosiężną mocowaną na wieloklin do głowic 1/2 cala lub 3/8 cala |  |  |
|  | Połączenie żeliwo – PVC fi 50 |  |  |
|  | Półśrubunek z uszczelką do wodomierza 3/4'', dł 55 mm, temp. Robocza 100º C, ciśnienie robocze 10bar. |  |  |
|  | Preparat do odblokowywania i udrażniania zatkanych rur kanalizacyjnych. Pojemność 750 ml |  |  |
|  | Przepływowy podgrzewacz wody elektryczny wymiar 135 x 95 x 45 mm, napięcie zasilania 230V 50Hz, pobór prądu 15,2A, moc ogrzewacza 3500W i Przepływ wody przy którym następuje załączenie (około) 1,2 l/min |  |  |
|  | Przewód elastyczny do gazu PROSTY 1/2" długość -1250MM |  |  |
|  | Przedni przycisk spłukujący do spłuczek podtynkowych, z dwuzakresowym system kontroli ilości spłukiwanej wody(3/6l). Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze chromu, przyciski w kształcie kółek. Wymiary: szerokość – 24,6cm, głębokość – 1,3cm i wysokość - 16,4cm |  |  |
|  | Rączka baterii kuchennej z wyciąganym wężem, 2-funkcyjna, metalowa, kolor - INOX (chrom szczotkowany), standardowy gwint 1/2". |  |  |
|  | Rączka do natrysku, tworzywo ABS, kolor chrom, ilość strumieni: 3, średnica talerza 90-92 mm, system czyszczenia easy clean |  |  |
|  | Redukcja gumowa WC spłuczki muszli 56mmX40mm lejek |  |  |
|  | Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana 1 1/2" x 1/2" (DN40/15) |  |  |
|  | Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana 1 1/4" x 1/2" (DN32/15) |  |  |
|  | Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana 1/2" x 3/4" (DN20/15) |  |  |
|  | Redukcja PP kan.wew. 50x32 |  |  |
|  | Redukcja PVC kan. wew. 160x110 |  |  |
|  | Rewizja PVC fi 50-160 |  |  |
|  | Rura ocynkowana 2" |  |  |
|  | Rura ocynkowana 5/4" |  |  |
|  | Rura ocynkowana 6/4" |  |  |
|  | Rura PEX-AL-PEX , średnica zewnętrzna Ø16mm, grubość ścianki: 2mm krążek 100mb |  |  |
|  | Rura PEX-AL-PEX , średnica zewnętrzna Ø20mm, grubość ścianki: 2mm krążek 100mb |  |  |
|  | Rura PEX-AL-PEX , średnica zewnętrzna Ø25mm, grubość ścianki: 2,5mm krążek 100mb |  |  |
|  | Rura PP kan. wew.32x1.8x1000 |  |  |
|  | Rura PVC 50x2,5x1000 |  |  |
|  | Rura PVC 160x3,2x2000 |  |  |
|  | Rura satynowa średnica zewnętrzna: 150 mm, średnica wewnętrzna: 144 mm, grubośc ścianki 3 mm i długość 1m |  |  |
|  | Spinki do otuliny 50 szt. |  |  |
|  | Spłuczka ciśnieniowa do pisuaru 1/2'' rura płuczkowa Ø18 x 200 mm, ciśnienie robocze: 0,8 do 5,0 bar, nastawna ilość wody spłukującej 1 – 6 l, przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ, kolor: chrom |  |  |
|  | Suwak kompletny do kabiny prysznicowej typu Sanplast lub równoważny |  |  |
|  | Syfon zlewozmywaka jednokomorowego + przelew z sitkiem metalowym |  |  |
|  | Syfon umywalkowy butelkowy 1.1/4" x 32 mm, kolor chrom, materiał mosiądz |  |  |
|  | Syfon wannowy uniwersalny |  |  |
|  | Syfon zlewozmywakowy podwójny sitka metalowe |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny 3/4"" ( fi 20) |  |  |
|  | Śrubunek płaski na uszczelkę z żeliwa ciągliwego, ocynkowany 2" ( fi 50) |  |  |
|  | Śrubunek stożkowy, wzmocniony: Śrubunek mosiężny wzmocniony, stożkowy 2" (fi 50). |  |  |
|  | Termomanometr Parametry: Temperatura pracy: max. 120 °C Gwint: 1/2" tył Ciśnienie max.: 0-6 bar Średnica tarczy: ø 80 mm |  |  |
|  | Trójnik PP kan. wew. 32X32 |  |  |
|  | Trójnik PVC kan. wew. 160x110 |  |  |
|  | Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany 1 1/2" (fi 40) |  |  |
|  | Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany 2" (fi 50) |  |  |
|  | Trójnik zaprasowywany PFM U+TH fi 20 |  |  |
|  | Uchwyt ścienny półokrągły chrom |  |  |
|  | Umywalka bez otworu na baterię 50 cm x 42 cm x 17 cm, kształt owalny, wykonanie ceramika |  |  |
|  | Umywalka klasyczna prostokątna o zaokrąglonych brzegach z otworem na baterię oraz z przelewem w kolorze białym. Wykonana z ceramiki sanitarnej Wymiary 55x48 cm |  |  |
|  | Umywalka ścienna ceramiczna bez otworu na baterię Kształt umywalki półokrągły, szerokość umywalki 60 cm, wysokość umywalki 20 cm, głębokość umywalki 47 cm i kolor umywalki biały |  |  |
|  | Uniwersalna deska kompaktowa o wymiarach:41,3x 36 cm, rozstaw śrub montażowych – 16cm |  |  |
|  | Uszczelka klinowa po dzwon spłuczki |  |  |
|  | Uszczelka redukcyjna gumowa biała 56/40 |  |  |
|  | Uszczelka wargowa kan. wew. 32-160 |  |  |
|  | Uszczelka wodomierza 3/4" wykonana z gumy, stosowana do połączeń wodomierza z instalacją wodną. |  |  |
|  | Uszczelka do kołnierza specjalistyczna fi 100 x 4 220ºC do filtra c.o |  |  |
|  | Uszczelka do kołnierza specjalistyczna fi 125 x 5 220ºC do filtra c.o |  |  |
|  | Uszczelka do kołnierza specjalistyczna fi 150 x 5 220ºC do filtra c.o |  |  |
|  | Uszczelka gumowa pod grzybek głowicy baterii o rozmiarze 1/2" |  |  |
|  | Uszczelka zaworu spustowego 63x32 mm (Typu Geberit 816.418.00.1 lub równoważny) |  |  |
|  | Uszczelki gumowe oringi do wylewki 15" – 5 szt |  |  |
|  | Wąż do baterii zlewozmywakowych z wysuwaną wylewką, L-120 cm i końcówka walcowa |  |  |
|  | Wąż do gazu ziemnego i gazu propan-butan: - średnica wewnętrzna: 8 mm - średnica zewnętrzna węża (rury): 15 mm - materiał wykonania warstwy wewnętrznej: czarna guma NBR lub NBR/NR - materiał wykonania warstwy zewnętrznej: pomarańczowa guma EPDM/SBR lub SBR/NR - maks. ciśnienie robocze przy 20°C: min. 20 bar - maksymalna temperatura pracy: min. 70°C - minimalna temperatura pracy: min. -30 °C - zgodność z normą: ISO 3821 |  |  |
|  | Wąż natryskowy, wzmocniony, rozciągany 150-200 mm |  |  |
|  | WC kompakt , odległość odpływu od ściany – 13,5cm, zasilanie spłuczki boczne, 3/8, pojemność spłukiwania (w l) - 2-funkcyjny 3 lub 6,głębokość - 62,5 cm, wysokość – 79,5 cm i szerokość - 33,5cm |  |  |
|  | Wężyk do baterii stojącej wykonany ze stali kwasoodpornej. Długość 50 cm, gwint GW ½ x M10. |  |  |
|  | Wężyk do baterii stojącej 1/2" x M10*1 L - 80 cm krótka końcówka |  |  |
|  | Wężyk do baterii stojącej wykonany ze stali kwasoodpornej. Długość 40 cm, gwint GW 3/8 x M10. |  |  |
|  | Wężyk przyłączeniowy nakręcano-nakręcany 1/2" x 1/2" NN o długości 30 cm, w oplocie |  |  |
|  | Wężyk zasilający 1/2" X 1/2".Maks. ciśnienie robocze 10 bar , długość 1000 mm, średnica: wew. 8 mm, zew. 12 mm |  |  |
|  | Wodomierz jednostrumieniowy, MID, suchobieżny, antymagnetyczny, z próżniową kapsułą do wody ciepłej 1/2” |  |  |
|  | Wodomierz jednostrumieniowy, MID, suchobieżny, antymagnetyczny, z próżniową kapsułą do wody ciepłej 3/4” |  |  |
|  | Wodomierz jednostrumieniowy, MID, suchobieżny, antymagnetyczny, z próżniową kapsułą do wody zimnej 3/4” |  |  |
|  | Wodomierz wąskostrumieniowy, MID, suchobieżny, antymagnetyczny, z próżniową kapsułą do wody zimnej ½" |  |  |
|  | Wylewka do baterii jednouchwytowej Typ S-160 |  |  |
|  | Wylewka typu "ST" do baterii, chromowana, okrągła o średnicy 18 mm i długości 150 mm, z nakrętką przyłączeniową 20 mm (3/4") |  |  |
|  | Wylewka 3/4" do baterii umywalkowej Typ C-160, kolor chrom |  |  |
|  | Wylewka umywalkowa 3/4" kolor chrom S-160 |  |  |
|  | Zawór czerpalny Ø 20 sterowany rączką, wkrętny GZ , PN10, temp. max. 90OC |  |  |
|  | Zawór dwufunkcyjny 3-6 l.,chrom, śr.spłuczki 38-43mm,wys.wew.spłuczki 310-410 mm |  |  |
|  | Zawór kątowy chromowany z filtrem, 1/2" x 3/4", przeznaczony do podłączenia elastycznego baterii stojącej, dolnopłuka lub pralki, wyposażony w metalową dźwignię. Podwyższona wytrzymałość i odporność na korozję. Temp. robocza 90º C, ciśnienie robocze 1 Mpa, wys. 6,9 cm, szer. 4,9 cm, gł. 1,3cm. |  |  |
|  | Zawór kulowy 1 1/2" |  |  |
|  | Zawór kulowy do gazu, nakrętno-nakrętny z dźwignią 1/2" |  |  |
|  | Zawór kulowy do wody 1 1/4 z rączką z dławicą 5/4 |  |  |
|  | Zawór kulowy do wody z dławicą 1 cal |  |  |
|  | Zawór kulowy do wody z rączką z dławicą 3/4 cala |  |  |
|  | Zawór kulowy odcinający, z filtrem, 1/2" x 1/2", przeznaczony do podłączenia elastycznego baterii stojącej, dolnopłuka lub pralki, wyposażony w filtr siatkowy i metalowe pokrętło. Temp. Robocza 90º C, ciśnienie robocze 1 Mpa, wys: 5,5 cm, szer. 5,5 cm, gł.6 cm |  |  |
|  | Zawór napełniający 1/2" do spłuczek ceramicznych w WC kompaktach |  |  |
|  | Zawór napełniający dolno zasilany, plastikowy gwint - długość 39 mm zasilanie: G 1/2” wbudowane sitko do wychwytywania zanieczyszczeń, płynne zamykanie bez uderzeń hydraulicznych, zakres nastawiania wysokości 265-345 mm |  |  |
|  | Zawór napełniający przyłącze wody z boku, 3/8", nypel z mosiądzu ( typ Geberit 380 lub równoważny) |  |  |
|  | Zawór spłukujący do pisuaru BENKISER CETUS 655 |  |  |
|  | Zawór spustowy do spłuczki WC kompakt ( typ Koło NOVA TOP A52037 , lub równoważny) |  |  |
|  | Zawór spustowy typ 290, spłukiwanie dwudzielne (typ Geberit lub równoważny) |  |  |
|  | Zawór spłukujący do spłuczek z funkcją STOP. Kolor przycisku: chrom błyszczący |  |  |
|  | Zawór spłukujący spustowy spłuczki 3/6 L CERSANIT K99-0014 |  |  |
|  | Zawór termostatyczny Średnica zaworu: DN 10 Wersja: kątowy Max. ciśnienie robocze: 10 bar Max. różnica ciśn. na zaworze: 0,6 bar Ciśnienie próbne: 16 bar Max. temp. zasilania: 120oC |  |  |
|  | Zawór termostatyczny Średnica zaworu: DN 10 Wersja: prosty Max. ciśnienie robocze: 10 bar Max. różnica ciśn. na zaworze: 0,6 bar Ciśnienie próbne: 16 bar Max. temp. zasilania: 120oC |  |  |
|  | Zestaw naprawczy do kabin prysznicowych ZNK AB typ 7 Ceranit |  |  |
|  | Zestaw przyłączeniowo mocujący do WC do spłuczki podtynkowej |  |  |
|  | Zestaw uszczelniający: Pasta i konopie |  |  |
|  | Zestaw WC kompakt odpływ poziomy, deska w komplecie |  |  |
|  | Zlewozmywak akrylowy 1-komorowy z ociekaczem nakładany na blat 80 x 60 cm, kolor biały |  |  |
|  | Zlewozmywak stalowy 2-komorowy wpuszczany w blat kuchenny, wymiar 780x435mm, kolor srebrny, kształt prostokątny, materiał stal nierdzewna, minimalna podbudowa - 80cm do systemu zabudowy. |  |  |
|  | Złącze elastyczne do WC 110mm |  |  |
|  | Złączka PEX zaciskana 25x1 gz |  |  |
|  | Złączka śrubunek PEX 16x3/4 gw skręcana |  |  |
|  | Złączka zaciskana PEX 20x20 mufa |  |  |
|  | Złączka zaprasowywana PFM U+TH 16 mufa |  |  |

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki określone w tymże dokumencie. Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy zgodnie z opisem i w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego 30 dniowy termin płatności od daty prawidłowego wystawienia faktury/rachunku.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym postępowaniu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informujemy, iż całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy/Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujący zadań**:

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy** | Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy** |
| --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

- Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych  oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w rozdziale XXI SIWZ dotyczącymi  przetwarzania danych osobowych Wykonawcy oraz bezwarunkowo akceptujemy przedstawione w niej warunki.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –(Zał. nr 3),

- …………………………………………………………………………………

............................................................. 		                                                                 ..................................................................

(miejscowość i data)                                                  		                                              (podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

** UWAGA: W sytuacji, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie Wykonawcy ma obowiązek podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika.

# Footnotes

Jako maksymalną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać cenę brutto poz. 1-416 poniższej tabeli powiększoną o 10 %. Zgodnie z § 4 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), 10% kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy będzie przeznaczonych na ewentualną dostawę pozycji asortymentowych nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Kryterium “świadczenie dodatkowe” będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanych dodatkowych zleceń dostawy materiałów wymagającej odrębnego zlecenia (nie częściej niż 1 raz w miesiącu), wynikającej ze zdarzeń losowych (awarie, itp.) poniżej standardowego czasu określonego w OPZ przez Zamawiającego: a) Wykonawca który zaoferuje realizację dostawy materiałów (nie częściej niż 1 raz w miesiącu), z tytułu zdarzeń losowych w czasie 12 godzin licząc od momentu przyjęcia zamówienia - otrzyma 25 pkt.; b) Wykonawca który nie zaoferuje realizacji dostawy materiałów (nie częściej niż 1 raz w miesiącu), z tytułu zdarzeń losowych w czasie 12 godzin licząc od momentu przyjęcia zamówienia - otrzyma 0 pkt.. – więcej patrz: Rozdział XIV SIWZ;

Maksymalny okres czasu w kryterium termin dostawy wynosi 5 dni roboczych, zaś minimalny wynosi 1 dzień roboczy, licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia dotyczącego reklamacji - więcej patrz: Rozdział XIV SIWZ.