Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/049/2020

# Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia treningów biofeedback dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"

| Lp. | Nazwa urządzenia, Producent/Typ/Model | Wymagania: komunikacja bezprzewodowa bluethooth lub wifi; minimalnie 2 kanały EEG i 1 referencyjny; częstotliwość próbkowania sygnału min. 200Hz; oprogramowanie do diagnostyki QEEG; minimum 10 gier treningowych; praca urządzenia minimum 8 godzin na jednym ładowaniu baterii; elektrody mokre lub suche; parametry oprogramowania eeg biofeedback – integralnej części urządzenia biofeedback i jemu dedykowanej (bez oprogramowania urządzanie jest niesprawne): - musi współpracować z urządzeniem, - musi posiadać minimum 10 gier treningowych, - musi umożliwiać kontrolę parametrów fal alfa i beta, - musi zawierać moduł umożliwiający zarządzanie wynikami badań, - musi być kompatybilne z systemem Windows. | Podstawa dysponowania wykazanymi zasobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* | Urządzenie będące w dyspozycji Wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot* |
| 2. |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* | Urządzenie będące w dyspozycji Wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot* |

*niepotrzebne skreślić

............................................................. 		                                         ..............................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy)