Załącznik nr 1.1 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 - Dostawa wraz z montażem psychologicznej aparatury do badania kierowców dla Studiów Podyplomowych w zakresie psychologii transportu.

| Tablice Poppelreutera w gablocie |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Tablica ćwiczebna + 2 tablice przeznaczone do badania |  |
|  | Możliwość zamówienia tablic z dowolnym układem liczb |  |
|  | Tablice służące do badania oceny koordynacji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim dołączona do urządzenia |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |
|  | Możliwość dokupienia okresu gwarancyjnego |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| Aparat piórkowski |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Aparat do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z liniowym układem bodźców. Badanie sprawności psychomotorycznej. |  |
| 2. | Aparat powinien pozwolić na przeprowadzenie badania: w tempo narzucone: minimum 60, 75, 93, 107, 125, 150 bodz/min. W tempo dowolne: minimum 30, 60, 90, 120 sek, lub minimum 30, 50, 70 i 90 bodz. |  |
| 3. | Automatyczne obliczanie minimum: ilość zaprezentowanych bodźców, ilość prawidłowych reakcji ilość pominięć ilość reakcji błędnych czas potrzebny na wykonanie badania procentową ilość prawidłowych reakcji |  |
| 4. | Możliwość przerwanie badania w dowolnym momencie, bez utraty wyników |  |
| 5. | Współpraca z programem komputerowym |  |
| 6. | Możliwość sterowania z poziomu komputera |  |
| 7. | Musi posiadać wypracowane normy |  |
| 8. | Ma być podłączony do komputera bezprzewodowo (np. technologia bluetooth) |  |
| 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim dołączona do urządzenia |  |
| 10. | Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |
| 11. | Możliwość dokupienia okresu gwarancyjnego |  |
| 12. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| Aparat krzyżowy |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Aparat do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z krzyżowym układem bodźców. Badanie sprawności psychomotorycznej. |  |
| 2. | Aparat powinien umożliwiać przeprowadzenie badania: tempo narzucone : minimum 30, 50, 70, 90 bodz/min. tempo dowolne: minimum 30, 60, 120 sek, lub minimum 49, 73,98 bodz. |  |
| 3. | Automatycznie oblicza minimum: czas trwania badania ilość zaprezentowanych bodźców, ilość trafnych (poprawnych) reakcji ilość błędnych reakcji brak reakcji (ilość bodźców pominiętych) |  |
| 4. | Współpraca z programem komputerowym |  |
| 5. | Możliwość sterowania z poziomu komputera |  |
| 6. | Musi posiadać wypracowane normy |  |
| 7. | Ma być podłączony do komputera bezprzewodowo (np. technologia bluetooth) |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim dołączona do urządzenia |  |
| 9. | Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |
| 10. | Możliwość dokupienia okresu gwarancyjnego |  |
| 11. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| Miernik czasu reakcji - aparat pomiaru szybkości i adekwatności reakcji |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Powinien prezentować wyniki z dokładnością do 2 miejsc po przecinku |  |
| 2. | Automatycznie oblicza minimum: - średnia, - czas minimalny i maksymalny - rozpiętości, - liczbę i rodzaj błędnych reakcji: (brak reakcji, reakcja na niewłaściwy bodziec, reakcja niewłaściwym przyciskiem, reakcja przedwczesna) |  |
| 3. | Współpraca z programem komputerowym |  |
| 4. | Możliwość sterowania z poziomu komputera |  |
| 5. | Musi posiadać wypracowane normy |  |
| 6. | Ma być podłączony do komputera bezprzewodowo (np. technologia bluetooth) |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim dołączona do urządzenia |  |
| 9. | Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |
| 10. | Możliwość dokupienia okresu gwarancyjnego |  |
| 11. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| Program komputerowy do badania kierowców |
| Nazwa oferowanego oprogramowania |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | odbiór wyników z aparatów i prezentacja na ekranie komputera |  |
| 2. | automatyczne porównanie wyników z tabelą norm stenowych z podziałem na grupy wiekowe |  |
| 3. | zakładanie i wydruki kart badania |  |
| 4. | wydruki orzeczeń |  |
| 5. | rejestr w formie elektronicznej z archiwizacją i wydrukiem |  |
| 6. | możliwość badania w jednym czasie kilku badanych |  |
| 7. | prowadzenie rejestru z psychologii pracy i psychologii transportu |  |
| 8. | możliwość przeliczenia norm stenowych |  |
| 9. | oprogramowanie nie może być ograniczone czasowo lub/i ilością badań |  |
| 10. | współpraca z aparaturą do badania kierowców |  |

Uwagi dla Wykonawców:

-  Niespełnienie któregoś z podanych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości;

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-eksploatacyjne;

- Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne, nowe, nieużywane, nie było przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, 
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA/OPROGRAMOWANIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE/OPROGRAMOWANIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETRY OFEROWANE” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

| Lp. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 + 5) |
| Tablice poppelreutera w gablocie (tablica ćwiczebna+2 tablice przeznaczone do badania) |  |  | 1 zestaw |  |  |  |
| Aparat piórkowski |  |  | 1 |  |  |  |
| Aparat krzyżowy |  |  | 1 |  |  |  |
| Miernik czasu reakcji – aparat pomiaru szybkości i adekwatności reakcji |  |  | 1 |  |  |  |
| Program komputerowy do badania kierowców |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Cena ofertowa netto | Wartość podatku VAT | Cena ofertowa brutto |

Zamawiający wymaga ujęcia na fakturze/rachunku poszczególnych pozycji .

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2 – Dostawa wraz z montażem aparatu do elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego DGGE dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiska.

| Aparat do elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego DGGE |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | Musi umożliwiać analizę mutacji DNA za pomocą techniki DGGE, CDGE, TTGE, PTT oraz analizy heterodupleksów |  |
|  | Musi posiadać statyw do wylewania żeli oraz urządzanie do wylewania żeli z akcesoriami umożliwiające wylanie żelu z gradientem czynnika denaturującego |  |
|  | Musi umożliwiać elektroforezę dwóch żeli jednocześnie |  |
|  | Musi umożliwić kontrolę temperatury żelu podczas elektroforezy z dokładnością minimum 0,5C |  |
|  | Musi zapewnić mieszanie buforu do elektroforezy oraz podgrzewanie i utrzymanie stałej temperatury w zakresie minimum 40-70C |  |
|  | Musi umożliwiać ustawienie szybkości nagrzewania buforu do elektroforezy oraz odczyt aktualnej temperatury buforu |  |
| 2. | Musi posiadać 2 zestawy szyb o wymiarach minimum 16x16 cm do wylania dwóch żeli |  |
|  | Musi posiadać specjalne przekładki o grubości 1 mm umożliwiające wylanie żelu z prostopadłym do kierunku elektroforezy stężeniem czynnika denaturującego |  |
| 3. | Musi posiadać zestaw odczynników kontrolnych do DGGE |  |
|  | Musi posiadać 1-zębowe grzebienie do wylania żeli z prostopadłym do kierunku elektroforezy stężeniem czynnika denaturującego |  |
|  | Musi posiadać grzebień minimum 16-zębowy o grubości 1 mm, 2 szt. |  |
|  | Komora elektroforezera musi być jednolitym odlewem, nie może posiadać elementów klejonych |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim dołączona do urządzenia |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie nie więcej niż 72 godz. |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Uwagi dla Wykonawców:

-  Niespełnienie któregoś z podanych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości;

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-eksploatacyjne;

- Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne, nowe, nieużywane, nie było przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, 
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETRY OFEROWANE” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 - Dostawa zestawu jonometr/ pehametr dla Katedry Chemii.

| Zestaw jonometr/pehametr |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | musi umożliwiać pomiar pH, mV, stężenia jonów dodatnich lub ujemnych, jednowartościowych lub dwuwartościowych oraz temperatury |  |
|  | musi umożliwiać podawanie wyników jonometrycznych w różnych jednostkach, tj. pX, g/l, mol/l lub ppm |  |
|  | musi zapewniać pomiar pH w zakresie 2,000 ÷ 16,000 pH (z dokładnością ±0,002 pH) |  |
|  | musi zapewniać pomiar stężenia jonów w zakresach: 0÷100 mol/l (±0,25%), 0÷1000 g/l (±0,25%), 0÷1000000 ppm (±0,25%), 2,00÷16,0 pX (± 0,002 pX), z podanymi dokładnościami. |  |
|  | musi umożliwiać w funkcji pehametru przeprowadzenie kalibracji 1 do 5 punktowej z wykrywaniem standardowych wzorców, lub buforów o wartościach określanych przez użytkownika. |  |
|  | musi umożliwiać w funkcji jonometru wprowadzenia wzorców o dowolnych wartościach |  |
|  | musi zapewniać możliwość zapisania charakterystyk kalibracji dla 3 elektrod pH lub jonoselektywnych |  |
|  | musi umożliwiać automatyczną lub ręczną kompensację temperatury |  |
|  | musi posiadać duży, podświetlany wyświetlacz |  |
|  | musi posiadać czujnik temperatury z kablem co najmniej 1m |  |
| 2. | musi posiadać elektrodę kombinowaną pH |  |
|  | musi posiadać zasilacz |  |
| 3. | musi posiadać program umożliwiający zbieranie danych na komputerze |  |
|  | musi zawierać kabel USB do połączenia z komputerem |  |
|  | musi zawierać statyw do elektrod |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim dołączona do urządzenia |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie nie więcej niż 72 godz. |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Uwagi dla Wykonawców:

-  Niespełnienie któregoś z podanych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości;

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-eksploatacyjne;

- Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne, nowe, nieużywane, nie było przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, 
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETRY OFEROWANE” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4 - Dostawa kamery cyfrowej monochromatycznej z oprogramowaniem do akwizycji i analizy obrazu dla Katedry Biologii Molekularnej.

| Kamera cyfrowa do akwizycji obrazu mikroskopowego |
| --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Przetwornik monochromatyczny CCD ICX285AL(M), 2/3“ (10.2x8.3 mm), 1.4 MP |  |
|  | Komunikacja z komputerem: USB 2.0 |  |
|  | chłodzenie układem Peltiera 20 °C poniżej temp otoczenia |  |
|  | rozmiar piksela: 6.45x6.45 mikrometra |  |
|  | FPS/rozdzielczość: między innymi 15fps/1360x1024 (Multiple speed level) |  |
|  | konwerter A/D: minimum 12-bit Parallel, w tym 8-bit |  |
|  | bining: minimum 1x1 |  |
|  | ekspozycja: minimum zakres 0.12ms~240s, ROI tryb automatyczny i manualny |  |
|  | Zasilanie: przez port USB + zewnętrzny zasilacz do chłodzenia Peltiera |  |
|  | gwint C-mount |  |
|  | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu: zamrażanie wielu obrazów w osobnych zakładkach i zapisywanie, regulacja ekspozycji i wzmocnienia z poziomu programu, ręczna i automatyczna regulacja balansu bieli, praca na warstwach, edycja obrazu, filtry, redukcja szumu, wstawianie podziałki, edycja listy barwników, nagrywanie filmów, zapis poklatkowy, maksymalnie bogaty zestaw skrótów klawiaturowych, umożliwiających szybkie wykonywanie różnych czynności |  |
|  | Instrukcja w języku polskim i/ lub angielskim dotycząca instalacji oprogramowania i jego współdziałania z kamerą – na papierze lub w formie elektronicznej - dołączona do urządzenia |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Uwagi dla Wykonawców:

-  Niespełnienie któregoś z podanych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości;

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-eksploatacyjne;

- Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne, nowe, nieużywane, nie było przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, 
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETRY OFEROWANE” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5 - Dostawa obiektywów fluorescencyjnych Nikon do mikroskopu Nikon dla Katedry Biologii Molekularnej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II posiada mikroskop Nikon. Obiektywy fluorescencyjne stanowią jego doposażenie.

| Obiektywy fluorescencyjne Nikon do mikroskopu Nikon: |
| --- |
| Producent: Nikon |
| I. Obiektyw Nikon 10X |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | System optyczny CFI60 |  |
| 2. | Typ: Plan Fluor |  |
| 3. | Powiększenie: 10x |  |
| 4. | Aperura numeryczna (N.A): 0.30 |  |
| 5. | Odległość robocza (W.D.): 16.0mm |  |
| 6. | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
| 7. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| II. Obiektyw Nikon 20X |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1. | System optyczny CFI60 |  |
| 2. | Typ: Plan Fluor |  |
| 3. | Powiększenie: 20x |  |
| 4. | Aperura numeryczna (N.A): 0.50 |  |
| 5. | Odległość robocza (W.D.): 2.1 mm |  |
| 6. | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
| 7. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Tabela wyceny:

| Lp. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 + 5) |
| I. Obiektyw Nikon 10X |  |  | 1 |  |  |  |
| II. Obiektyw Nikon 20X |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Cena ofertowa netto | Wartość podatku VAT | Cena ofertowa brutto |

Uwagi dla Wykonawców:

-  Niespełnienie któregoś z podanych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości;

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-eksploatacyjne;

- Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne, nowe, nieużywane, nie było przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, 
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETRY OFEROWANE” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………….……………………………...

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..…………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………….

Nr tel. - .................................................................................., Nr fax - .......................................................................

E-mail: ................................................................................http://www.………………………….......….................

NIP - ........................................................................................., REGON - ………………………………………………

dla

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, pn. Dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo – badawczej przeznaczonej do badań dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie                    z podziałem na części.

CZĘŚĆ 1: Dostawa wraz z montażem psychologicznej aparatury do badania kierowców dla Studiów Podyplomowych w zakresie psychologii transportu.

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 1  wynosi: ....................................................... zł,

(słownie:........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ……………................... zł,

(słownie:.................................................................................................................... zł)

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 1  wynosi:

................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielony okres gwarancji w części 1 wynosi: ………………… miesięcy.

(Minimalny wymagany okres gwarancji w części 1 wynosi 36 miesięcy).

Proponowany przez nas termin dostawy  w części 1 wynosi ................ dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Minimalny termin dostawy w części 1 wynosi: 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 1 wynosi: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

CZĘŚĆ 2: Dostawa wraz z montażem aparatu do elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego DGGE dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiska.

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 2  wynosi: ....................................................... zł,

(słownie:........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ……………................... zł,

(słownie:.................................................................................................................... zł)

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 2  wynosi:

................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielony okres gwarancji w części 2 wynosi: ………………… miesięcy.

(Minimalny wymagany okres gwarancji w części 2 wynosi 12 miesięcy).

Proponowany przez nas termin dostawy  w części 2 wynosi ................ dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Minimalny termin dostawy w części 2 wynosi: 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 2 wynosi: 49 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

CZĘŚĆ 3: Dostawa zestawu jonometr/ pehametr dla Katedry Chemii.

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 3  wynosi: ....................................................... zł,

(słownie:........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ……………................... zł,

(słownie:.................................................................................................................... zł)

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 3  wynosi:

................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielony okres gwarancji w części 3 wynosi: ………………… miesięcy.

(Minimalny wymagany okres gwarancji w części 3 wynosi 24 miesiące).

Proponowany przez nas termin dostawy  w części 3 wynosi ................ dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Minimalny termin dostawy w części 3 wynosi: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 3 wynosi: 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

CZĘŚĆ 4: Dostawa kamery cyfrowej monochromatycznej z oprogramowaniem do akwizycji i analizy obrazu dla Katedry Biologii Molekularnej.

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 4  wynosi: ....................................................... zł,

(słownie:........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ……………................... zł,

(słownie:.................................................................................................................... zł)

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 4  wynosi:

................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielony okres gwarancji w części 4 wynosi: ………………… miesięcy.

(Minimalny wymagany okres gwarancji w części 4 wynosi 12 miesięcy).

Proponowany przez nas termin dostawy  w części 4 wynosi ................ dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Minimalny termin dostawy w części 4 wynosi: 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 4 wynosi: 63 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

CZĘŚĆ 5: Dostawa obiektywów fluorescencyjnych Nikon do mikroskopu Nikon dla Katedry Biologii Molekularnej.

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 5  wynosi: ....................................................... zł,

(słownie:........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ……………................... zł,

(słownie:.................................................................................................................... zł)

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 5  wynosi:

................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielony okres gwarancji w części 5 wynosi: ………………… miesięcy.

(Minimalny wymagany okres gwarancji w części 5 wynosi 12 miesięcy).

Proponowany przez nas termin dostawy  w części 5 wynosi ................ dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Minimalny termin dostawy w części 5 wynosi: 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Maksymalny termin dostawy w części 5 wynosi: 63 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

1. Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia.

2. Oświadczamy, że oferowany przez nas towar jest sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny oraz gotowy do pracy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w SIWZ, a na potwierdzenie spełniania tych warunków przedkładamy wymagane dokumenty oraz oświadczenia.

5. Zapewniamy spełnienie wszystkich zawartych w III Rozdziale SIWZ oraz  Załączniku nr 1.1-1.5 do SIWZ (w zależności od numeru części na którą Wykonawca składa ofertę) wymagań dotyczących realizacji zamówienia.

6. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*

| Lp. | zadania powierzone podwykonawcom* |
| --- | --- |

7. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

10. Wymagane w postępowaniu wadium w wysokości ………………………………………. wniesiono                 w następującej formie …………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, zwrotu należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

11. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec                   w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

12. Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje:

1)Opis przedmiotu zamówienia– Załącznik nr 1.1-1.5 do SIWZ (w zależności od tego na którą część Wykonawca składa ofertę);

2)Formularz Ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ;

3)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ;

4)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ;

5)Aktualny odpis z właściwego rejestru;

6)Aktualne zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji organu podatkowego;

7)Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

8)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp;

9)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp;

10)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp;

11)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy);

12)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, lub w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, Informację - zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy Pzp - o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

13) Dowód wniesienia wadium.

14)  .…………………………………………………

* wypełnić jeżeli dotyczy

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

- ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PZP –

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej         207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo – badawczej przeznaczonej do badań 
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z podziałem na części.

Oświadczamy, że:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013, poz. 907 z późn. zm.) możemy się ubiegać o udzielenie zamówienia, gdyż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE - ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1   USTAWY PZP -

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo – badawczej przeznaczonej do badań 
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z podziałem na części.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

……….………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej         207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo – badawczej przeznaczonej do badań 
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z podziałem na części.

| Lp. | Nazwa podmiotu powiązanego |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

*w razie potrzeby tabelę powtórzyć, a niepotrzebne skreślić

Przez grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji                   i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani             w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. –              o ochronie konkurencji i konsumentów).

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

……….………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

INFORMACJA -ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D  USTAWY PZP-

O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej           207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo – badawczej przeznaczonej do badań 
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z podziałem na części.

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przez grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji                  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani             w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. –              o ochronie konkurencji i konsumentów).

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

## WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 
NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:

- ………………………………………..

upoważnionym na podstawie pełnomocnictwa z dnia .......................... znak pisma ......................... udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

przy kontrasygnacie Kwestora KUL,

a:

………………………………… z siedzibą w ……………… NIP: ………………., REGON ………………… wpisanym/ą do …………………… pod nr …………………………………….….

reprezentowanym/ą przez:

........................................................................................................................................

zwanym/ą  w dalszej części umowy  „Wykonawcą”, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo – badawczej przeznaczonej do badań dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z podziałem na części.

(oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p207/020/2014), została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wraz z wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego, zgodnie z SIWZ, aparatury przeznaczonej do badań dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – zwanej dalej „przedmiotem umowy” wraz z wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego, zgodnie z SIWZ, o parametrach technicznych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 i/lub załącznik nr 1.2 i/lub załącznik nr 1.3 i/lub załącznik nr 1.4 i/lub załącznik nr 1.5 do SIWZ oraz w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi odpowiednio dla poszczególnych części:

- W części 1 -  sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w terminie do    21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- W części 2 -  sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w terminie do 49 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- W części 3 -  sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- W części 4 -  sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w terminie do 63 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- W części 5 -  sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w terminie do 63 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

3. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz        w okresie gwarancyjnym.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem na swój koszt.

5. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej.

§2

1. Miejscem właściwym do wykonania zamówienia jest pomieszczenie zlokalizowane w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

Dla części 1: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Collegium Jana Pawła II, pokój C-338 (piętro 3),

Dla części 2: ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin, Instytut Biotechnologii KUL, pokój 1.18 (piętro 1),

Dla części 3: ul. Konstantynów 1F, 20-708 Lublin, Katedra Chemii, pokój 102A (piętro 1),

Dla części 4: ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin, Katedra Biologii Molekularnej, pokój 4.17 (piętro 4)

Dla części 5: ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin, Katedra Biologii Molekularnej, pokój 4.17 (piętro 4)*

2. Za wykonanie postanowień zawartych w umowie odpowiedzialni ze strony Zamawiającego są:

...........................................................................................................................................

(numer telefonu, faksu, adres e-mail ),

Za wykonanie postanowień zawartych w umowie odpowiedzialni ze strony Wykonawcy są:

………………………………………………………..……………………………………………………………..

(numer telefonu, faksu  adres e-mail ),

§3

1. Dostawa wraz z wniesieniem, dostarczonego przedmiotu umowy zostanie wykonana przez Wykonawcę u bezpośredniego odbiorcy i przekazana do eksploatacji w obecności upoważnionych pracowników Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty dostawy i podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

§4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić w części ............  za przedmiot określony wynagrodzeniem netto w kwocie ................................ zł (słownie: ............................................ zł netto), powiększonej                        o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT w wysokości ....... %, w kwocie ........................................ zł (słownie: .................................................................... zł ), co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości .................. zł (słownie: ................................................ zł brutto) zgodnie z ceną ofertową brutto podaną w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3  do umowy.

§5

1. Czynności odbiorowe będą się odbywały w momencie wydania przedmiotu umowy upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole obioru, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien uwzględnić je w terminie 3 dni.

3. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

4. Wszelkie koszty reklamacji ponosi Wykonawca.

5. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży na piśmie reklamację Wykonawcy, który wymieni towar na wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych, własnym transportem na swój koszt.

§6

1. Po przekazaniu sprzętu do eksploatacji i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek/fakturę zgodnie z danymi zawartymi             w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci należną kwotę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionego rachunku/ faktury z załączonymi dokumentami ilościowego oraz jakościowego odbioru przedmiotu umowy, podpisanymi przez obie strony lub upoważnione przez nie na piśmie osoby. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy: ........... miesięcy od daty przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez wyznaczonych przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu minimalne terminy i wymogi gwarancji określone                  w załączniku nr 1.1 i/lub załączniku nr 1.2 i/lub załączniku nr 1.3 i/lub załączniku nr 1.4 i/lub załączniku nr 1.5 do SIWZ.

3. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i przekazaniu sprzętu do eksploatacji.

4. Wykonawca zapewnia świadczenie serwisu gwarancyjnego przez uprawniony i autoryzowany podmiot serwisowy obejmujący przedmiot zamówienia. Wymagane jest wskazanie w ofercie danych teleadresowych (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail) podmiotu świadczącego usługi gwarancyjne.

5. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 2 do Umowy nie wskazano inaczej, czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia nie może być dłuższy niż 24 godz. od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu sprzętu.

6. W przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad albo w przypadku dokonania istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawiona została część, gwarancja biegnie na nowo odpowiednio do wymienionej części.

§8.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich. Przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy, posiada on prawo swobodnego nim dysponowania. Wykonawca jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które są wynikiem naruszenia przez niego praw tych osób z tytułu naruszenia patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego, autorskich praw majątkowych, czy innych praw majątkowych wynikających z wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

§9

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1, w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% łącznego wynagrodzenia brutto umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Jeżeli potrącenie nie jest możliwe Wykonawca zapłaci Zamawiającemu ewentualną karę umowną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwotach przenoszących wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane.  Na potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron,    w szczególności wojny  i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

§10.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu odbioru o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy przysługuje jedynie ta część wynagrodzenia, która jest należna z tytułu  już zrealizowanej dostawy. Postanowienia w zakresie kar umownych                w tym przypadku nie mają zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania ani też pozostałej części wynagrodzenia.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2 oraz po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyznaczeniu odpowiedniego terminu na realizację umowy nie dłuższego jednak niż 3 dni kalendarzowe.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do  rozwiązania umowy, jeżeli:

- pomimo uprzedniego 2 - krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

- Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;

- zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;

- nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości               o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

6. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie.     W takim przypadku:

- ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

7. W przypadku stwierdzenia, że dostawa przedmiotu umowy została wykonana wadliwie  Zamawiający obciąży kosztami naprawy Wykonawcę, z którym rozwiązano umowę. W przypadku zaś niewykonania dostawy zgodnie z warunkami umowy, Zmawiającemu przysługuje prawo do wykonania dostaw przez innego Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

8. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.

9. Rozwiązanie umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

§11

1. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno – prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno – prawnej, o zmianie adresu lub osób. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.

2. Każda ze Stron obowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej strony o każdej zmianie danych teleadresowych, jaka nastąpi w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod nieaktualne dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.

3. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

4.  Zamawiający dopuszcza zmiany: istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z związku z:

- przedmiotem umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających  z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

- przedmiotem umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi wprowadzenie nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego produktu równoważnego                       o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych 
i innych w szczególności jakości zastosowanych technologii wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

- terminem realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy                       z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;

- terminem i/lub miejscem realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wcześniejszej lub późniejszej pełnej gotowości laboratorium do instalacji przedmiotu umowy, po wskazaniu przez Zamawiającego nowego terminu i/lub miejsca realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;

- zmianami właściwych przepisów prawa, tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego, dotyczącymi również zmiany stawki podatku VAT.

- wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania            o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

- zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Czas obowiązywania umowy Strony ustalają do dnia wygaśnięcia gwarancji.

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z zakresem i warunkami określonymi                      w formularzu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania urządzenia.

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych z umową na osoby trzecie.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w związku         z realizacją niniejszej umowy.

6. Wykonawca ma  obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach ewidencyjnych lub teleadresowych, zmianach statusu prawnego a także o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.

7. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez Strony związanych z realizacją niniejszej umowy, Strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem nieważności.

8. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej umowy.

9. W razie zaistnienia sporu sądowego, Strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi   w Lublinie.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznikami do umowy są:

1) wzór protokołu odbioru;

2) opis przedmiotu zamówienia;

3) formularz Ofertowy Wykonawcy.

Wykonawca                                                                      Zamawiający

…………………………………………			……………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU NR ………

W dniu ………….. komisja w składzie:

Przedstawiciele Wykonawcy:

      - ……………………………

      - ……………………………

      - ……………………………

Przedstawiciele Zamawiającego:

            - ……………………………

            - ……………………………

            - ……………………………

Dokonała odbioru ilościowo- jakościowego urządzenia/urządzeń ………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…................................................................................................................................................................................................................

(podać nazwę urządzenia/ urządzeń)

w ilości ..................................... o numerach …………………………………………………………………………………………………….

(podać serię, numer serii,  nr fabryczny).

Od …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

stanowiącego przedmiot umowy realizowany w ramach umowy  Nr ………………………… z dnia ……………. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy AZP-240/PN-p207/020/2014 w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo – badawczej przeznaczonej do badań dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z podziałem na części.

Komisja stwierdza zgodność/niezgodność** wykonania zamówienia z ww. umową

Uwagi Komisji:

- ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową

…………………………………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………...............................................................................................................

- wykaz ujawnionych wad

…………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................……………………………………………….............................................................................................

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad itp.

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................…………………………………..………............................................................................................

4)             uwagi, oświadczenia, informacje, deklaracje, wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)          wraz z przedmiotem umowy dostarczono następujące dokumenty

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisano:

Przedstawiciele Wykonawcy: 				Przedstawiciele Zamawiającego:

1………………………… 					1……………………………

2…………………………					2……………………………

3.…………………………					3. ……………………………

Pieczęć Wykonawcy					Pieczęć Zamawiającego

……………………………..					……………………………….

**niepotrzebne skreślić