Załącznik nr 1.1 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II posiada w rdzeniu sieci dwa przełączniki modułowe Cisco serii Catalyst 6500

A) WS-C6509 z modułem zarządzającym VS-S720-10G oraz  VS-S2T-10G

B) WS-C6509-E z modułem zarządzającym WS-SUP720-3B.

W celu zwiększenia wydajności oraz funkcjonalności rdzenia sieci, zamierza rozbudować posiadaną infrastrukturę o:

1) dwa moduły firewall WS-SVC-ASA-SM1-K9 lub odpowiednik o identycznych lub wyższych parametrach

2) dwa moduły zarządzające VS-S2T-10G lub odpowiednik o identycznych lub wyższych parametrach wraz z modułami światłowodowymi X2-10GB-LR

3) wyposażenie dodatkowe  (obudowa z zestawem zasilaczy i wentylatorów niezbędna w związku z niekompatybilnością WS-C6509 i WS-SVC-ASA-SM1-K9) oraz kabel infiniband o długości 5 metrów z wtyczkami CX4, kable zasilające, tworzących razem urządzenie do transmisji danych cyfrowych.

Dostawa obejmuje roczną gwarancję wraz z aktualizacjami oprogramowania, instalację                               i rekonfigurację urządzeń wraz z oprogramowaniem, uruchomienie oraz przeszkolenie dwóch osób    w zakresie wykorzystania modułów WS-SVC-ASA-SM1-K9.

Zamawiający wymaga, aby sprzęt był nowy.

Zamawiający wymaga, aby usługa serwisowa na urządzenie była świadczona na podstawie wykupionego wsparcia producenta sprzętu na cały okres świadczenia usługi gwarancyjnej.

Po podpisaniu umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia  wydanego przez producenta urządzeń o wykupieniu pakietów serwisowych producenta dla urządzenia oraz wszystkich jego komponentów oraz rejestracji umów serwisowych na wskazane konto w serwisie producenta urządzeń.

Serwis urządzeń winien być świadczony w reżimie czasowym 8x5xNBD (Gwarantowana dostawa części zamiennych następnego dnia rob., licząc od 9:00 do 17:00 przez 5 dni roboczych).

Usługa serwisowa winna obejmować dodatkowo zapewnienie dostarczenia sprzętu zamiennego lub zastępczego do ustalonego miejsca eksploatacji urządzenia następnego dnia roboczego (na koszt Wykonawcy).

| Urządzenie do transmisji danych cyfrowych – szt. 1 |
| --- |
| PODAĆ MINIMUM MODEL, PART NUMBER OFEROWANEJ OBUDOWY |  |
| PODAĆ MINIMUM MODEL, PART NUMBER ZASILACZY |  |
| PODAĆ MINIMUM MODEL, PART NUMBER PANELA WENTYLATORÓW |  |
| PODAĆ MINIMUM MODEL, PART NUMBER MODUŁÓW FIREWALL |  |
| PODAĆ MINIMUM MODEL, PART NUMBER MODUŁÓW ZARZĄDZAJĄCYCH |  |
| L.P. | Moduł/ funkcjonalność | Ilość szt. | Minimalne parametry dotyczące wymogu | Oferowane parametry (podać szczegółowe parametry przy punktach) |
| 1 | Wymagania techniczne wobec urządzenia |  | Urządzenie musi: posiadać możliwość montażu w szafie 19”, Urządzenie musi być dostarczone z wszystkimi koniecznymi elementami montażowymi. Urządzenie musi posiadać przynajmniej 9 gniazd przeznaczonych do instalacji modułów. Wielkość urządzenia nie może przekraczać 15 RU. Urządzenie musi posiadać komplet zasilaczy AC o mocy co najmniej 3000W (każdy) dedykowanych do obsługi urządzenia oraz komplet dedykowanych do nich kabli zasilających z wtyczkami typu E/F. Urządzenie musi posiadać komplet zainstalowanych paneli wentylatorów Architektura: pasmo min. 80 Gb/s na każdy slot urządzenia. urządzenie musi umożliwiać osiągnięcie wydajności na poziomie co najmniej 500Mpps (dla IPv4). możliwość instalacji w obudowie co najmniej 380, miedzianych portów Ethernet 10/100/1000. możliwość instalacji w obudowie co najmniej 380 portów gigabit Ethernet ze stykiem SFP. możliwość instalacji w obudowie co najmniej 130 portów 10GE możliwość zainstalowania redundantnego, centralnego modułu zarządzająco – przełączającego. Oferowane urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 moduły zarządzające. Moduły te muszą mieć możliwość zastosowania w przyszłości interfejsów min. 40Gb/s w urządzeniu. Wymagane moduły muszą także pozwalać na uzyskanie przepływności co najmniej 80Gb/s na slot urządzenia. Każdy z modułów zarządzających musi posiadać co najmniej 2 sloty pozwalające na zamontowanie wkładek CX4 o prędkości min. 10Gb/s. Każdy z modułów zarządzających musi być wyposażony w przynajmniej dwie wkładki umożliwiające łączność na odcinku do 10km. Oferowane urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 moduły firewalla o parametrach określonych w punkcie 3 (L.P.3). Urządzenie ma posiadać możliwość instalacji następujących dodatkowych interfejsów: ATM (interfejsy E3, OC-3) PoS (Packet over SONET/SDH) Ethernet (10/100/1000, GE, 10GE) Urządzenie musi mieć możliwość instalacji następujących dodatkowych dedykowanych sprzętowych modułów usługowych: moduł kontrolera sieci bezprzewodowej pozwalający na obsługę min. 900 punktów dostępowych o przepływności co najmniej 19 Gbps moduł służący do monitoringu i zbierania statystyki w sieci, implementujący pełną funkcjonalność RMON (Remote Monitoring, wszystkie 9 grup) oraz SMON (RMON Extensions for Switched Networks) oraz umożliwiający obserwację bieżącego ruchu i rejestrację pakietów moduł typu firewall o granicznej wydajności na poziomie co najmniej 19 Gbps a dla ruchu typu multi protocol wydajność nie może być niższa niż 15,5Gbps. Musi istnieć możliwość zainstalowania co najmniej 3 takich modułów w pojedynczym, fizycznym urządzeniu. Urządzenie musi mieć możliwość instalacji następujących dodatkowych dedykowanych sprzętowych modułów usługowych: WS-X6748-SFP WS-X6708-10GE Oferowane urządzenie musi być wyposażone w co najmniej jeden kabel infiniband o długości 5 metrów z wtyczkami CX4. Urządzenie musi mieć możliwość połączenia w przyszłości z obecnie posiadanym przełącznikiem B w system VSS po doposażeniu obecnie posiadanego przełącznika w karty zarządzające odpowiadające kartom w dostarczanym urządzeniu. |  |
| 2 | Funkcjonalności urządzenia |  | możliwość zarządzania przez CLI (SSHv2, Telnet), port szeregowy konsoli, SNMPv3 możliwość zmiany konfiguracji „w locie”, bez konieczności restartu urządzenia (dotyczy dowolnych zmian konfiguracji) możliwość zapisu konfiguracji w pliku tekstowym i jej importu/eksportu za pomocą protokołu FTP lub TFTP możliwość jednoczesnej instalacji kilku obrazów systemu operacyjnego i programowego wyboru kolejności ich uruchamiania możliwość definiowana skryptów określających polityki przekazywania zdarzeń do systemów zarządzających (korelacja, zależności parametrów, diagnostyka) obsługa sprzętowej weryfikacji źródła pakietu względem tablicy routingu (uRPF) obsługa agregacji portów zgodnie z LACP sprzętowe wsparcie technologii tunelowania GRE (Generic Routing Encapsulation) sprzętowe wsparcie dla IPv6 obsługa WCCPv2 obsługa RIP, EIGRP Stub i routingu statycznego obsługa następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: protokół IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree umożliwiający szybką konwergencję sieci w warstwie 2 modelu OSI protokół IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree możliwość grupowania portów w grupy transmisyjne z wykorzystaniem portów pochodzących z różnych kart liniowych możliwość instalacji i wymiany zasilaczy, wentylatorów, kart liniowych, modułów zarządzania/przełączania w trakcie pracy (hot swap) wsparcie dla protokołu VRRP/HSRP obsługa zarządzania ruchem (QoS – klasyfikacja ruchu na podstawie rozpoznania aplikacji, adresów, portów, oznaczeń TOS, IP Precedence, DSCP itp., kolejkowanie z obsługą kolejki priorytetowej, statyczne i dynamiczne ograniczanie pasma, RSVP) obsługa wysyłania statystyk ruchu zgodnie z NetFlow lub J-Flow lub S-Flow wsparcie dla logicznego podziału ruchu na poziomie warstwy drugiej (VLAN) obsługa następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci: możliwość szyfrowanego zdalnego zarządzania z linii komend z wykorzystaniem protokołu SSH autoryzacja użytkowników dołączających się do portów przez mechanizm IEEE 802.1x i zdalny serwer RADIUS przydział sieci VLAN poprzez mechanizm IEEE 802.1x możliwość blokowania ruchu pomiędzy poszczególnymi portami dostępowymi w obrębie tego samego VLAN’u z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (Private VLAN) możliwość autoryzacji dostępu administracyjnego do urządzenia poprzez zdalny serwer AAA możliwość dokonywania sprzętowego filtrowania ruchu na podstawie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, usługa ta ma być realizowana sprzętowo, bez wpływu na wydajność przełączania możliwość ograniczania dostępu do danego portu do pojedynczej lub kilku stacji o statycznie określonych adresach MAC lub do określonej ilości stacji o dynamicznie przyswajanych adresach MAC; w przypadku naruszenia ograniczenia powinna istnieć możliwość wyłączenia portu i poinformowania stacji zarządzającej poprzez SNMP Trap Notification DHCP Snooping dynamiczna inspekcja ARP kontrola ruchu broadcast obsługa ruchu IP Multicast z wykorzystaniem protokołów IGMPv1, v2, v3, PIM oraz IGMP Snooping, możliwość lokalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającej na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu możliwość zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającej na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN dla pracy w sieci z włączonym protokołem IEEE 802.1d Spanning Tree: obsługa natychmiastowego przejścia danego portu ze stanu Blocking do stanu Forwarding po dołączeniu stacji końcowej do tego portu umożliwienie ignorowania przez dany port ramek protokołu Spanning Tree (STP BPDU), w szczególności istotna jest funkcja pozwalająca na zablokowanie próby wymuszenia zmiany topologii STP (np. zmiana Root Bridge) przez nieuprawnionych użytkowników na stacjach końcowych. |  |
| 3 | Moduł Firewall WS-SVC-ASA-SM1-K9 lub odpowiednik o identycznych lub wyższych parametrach | 2 | Moduł firewalla musi być dostarczony w postaci dedykowanej karty serwisowej umożliwiającej instalacje w zamawianym urządzeniu oraz w posiadanym urządzeniu B i musi być w pełni z nim kompatybilny. Moduł pracujący w funkcji firewalla musi zapewniać wydajność co najmniej 19 Gbps a dla ruchu typu multi protocol jego wydajność nie może być niższa niż 15,5Gbps. Moduł musi umożliwiać obsługę co najmniej 9,5 miliona jednoczesnych połączeń przy spełnieniu wymogu co najmniej 300 tyś nowych połączeń na sekundę. Moduł musi umożliwiać uruchomienie co najmniej 230 instancji firewalla (tzw. konteksty). Zamawiający wymaga dostarczenia przynajmniej 7 kontekstów aktywanych. Moduł musi umożliwiać obsługa co najmniej 1000 sieci wirtualnych (VLAN) Moduł musi umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 2 milionów reguł bezpieczeństwa. Moduł musi posiadać wydajność umożliwiającą wykonanie co najmniej 10 milionów translacji NAT. Wymagana jest możliwość skonfigurowania modułu do pracy w trybie wysokiej dostępności (active/active lub active/standby) |  |
| 4 | Moduł zarządzający VS-S2T-10G lub odpowiednik o identycznych lub wyższych parametrach wraz z pełnym kompletem modułów światłowodowych X2-10GB-LR | 2 | Oferowane urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 moduły zarządzające. Moduły te muszą mieć możliwość zastosowania w przyszłości interfejsów min. 40Gb/s w urządzeniu. Wymagane moduły muszą także pozwalać na uzyskanie przepływności co najmniej 80Gb/s na slot urządzenia. Każdy z modułów zarządzających musi posiadać co najmniej 2 sloty pozwalające na zamontowanie wkładek CX4 o prędkości min. 10Gb/s. Każdy z modułów zarządzających musi być wyposażony w przynajmniej dwie wkładki umożliwiające łączność na odcinku do 10km. |  |
| 5 | Gwarancja producenta | - | Minimum 12 miesięcy świadczona w reżimie czasowym 8x5xNBD (Gwarantowana dostawa części zamiennych następnego dnia rob., licząc od 9:00 do 17:00 przez 5 dni roboczych) |  |

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1. Serwer blade – 2 szt.

| L.p. | Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | Oferowane parametry (podać szczegółowe parametry przy punktach) |
| --- | --- | --- | --- |
| PODAĆ MINIMUM MODEL, PART NUMBER |  |
| 1. | Wymogi systemowe | Kompatybilność z infrastrukturą serwerową Zamawiającego - IBM BladeCenter-E (w posiadaniu Zamawiającego znajduje się obudowa MACHINE TYPE/MODEL 86772 wyposażona w 4 zasilacze o mocy 2310W każdy) |  |
| PODAĆ MINIMUM MODEL, PART NUMBER |  |
| 2. | Procesor | min dwa przynajmniej sześcio rdzeniowe procesory o architekturze 64-bitowej zgodnej z EM64T/x86-64 i katalogowym poborze mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 80W osiągający w teście SPEC CPU2006 (dostępnym na stronie www.spec.org/cpu2006/results/) wyniki (baseline) nie mniejsze niż: 299 dla testu CINT2006rate oraz 212 dla testu CFP2006rate Nie wymaga się by oferowany serwer (np. producent, model) był identyczny z systemem referencyjnym opisanym na stronie www.spec.org. Wystarczy, że posiada zestaw procesorów o wymaganej wydajności. |  |
| 3. | Pamięć | Min 48 GB pamięci RAM typu DDR3 1333MHz. Możliwość dołożenia pamięci RAM do 192 GB bez wymiany istniejących kości pamięci. |  |
| 4. | Dysk twardy | Dwa z możliwością wymiany w trakcie pracy, w standardzie SAS o wydajności minimalnej 6Gbps, o pojemności minimum 146 GB i prędkości obrotów minimum 10 000. |  |
| 5. | Interface Ethernet | Minimum dwa zintegrowane interfejsy sieci Ethernet 10/100/1000Mbps |  |
| 6. | Interface Fibre Channel | W standardzie 8Gb z możliwością pracy w sieci 4Gb |  |
| 7. | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2008R2, Red Hat Enterprise Linux 6 Server, |  |
| 8. | Inne | Zamawiający dopuszcza ofertę na produkt używany |  |
| 9. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące w miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji w trybie NBD (następny dzień roboczy). Czas przyjmowania zgłoszeń serwisowych 9x5 (od 7:00 do 18:00). Możliwość rozszerzenia oferowanego serwisu do 60 miesięcy. |  |
| 10. | Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 2.  Przełącznik sieciowy 1Gb do infrastruktury IBM BladeCenter E – 2 szt.

| L.p. | Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | Oferowane parametry (podać szczegółowe parametry przy punktach) |
| --- | --- | --- | --- |
| PODAĆ MINIMUM MODEL, PART NUMBER |  |
| 1. | Wymogi systemowe | Kompatybilność z infrastrukturą serwerową IBM BladeCenter-E |  |
| 2. | Interface | 14 portów wewnętrznych 1Gb 4 porty zewnętrzne SFP (Mini Gbic) 2 porty zarządzające |  |
| 3. | Wyposażenie | Urządzenie musi być wyposażone w 4 moduły SFP (1000BASE-LX/LH) 32 KB flash |  |
| 4. | Zarządzanie | Tekstowe poprzez ssh za pomocą poleceń zgodnych z Cisco IOS |  |
| 5. | System | Ostatni dostępny na stronach producenta |  |
| 6. | Inne | Zamawiający dopuszcza ofertę na produkt używany |  |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące w miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji w trybie NBD (następny dzień roboczy). Czas przyjmowania zgłoszeń serwisowych 9x5 (od 7:00 do 18:00). Możliwość rozszerzenia oferowanego serwisu do 60 miesięcy. |  |
| 8. | Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………….……………………………...

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..…………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………….

Nr tel. - .................................................................................., Nr fax - .......................................................................

E-mail: ................................................................................http://www.………………………….......….................

NIP - ........................................................................................., REGON - ………………………………………………

dla

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej                            i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

CZĘŚĆ 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 1  wynosi: ....................................................... zł,

(słownie:........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %***,

kwota podatku VAT ……………................... zł***,

(słownie:.................................................................................................................... zł) ***

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 1  wynosi:

................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielony okres gwarancji w części 1 wynosi: ………………… miesięcy.

(Minimalny wymagany okres gwarancji w części 1 wynosi 12 miesięcy).

CZĘŚĆ 2: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury serwerowej

Cena netto przedmiotu zamówienia w części 2  wynosi: ....................................................... zł,

(słownie:........................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %***,

kwota podatku VAT ……………................... zł, ***

(słownie:.................................................................................................................... zł) ***

Cena brutto przedmiotu zamówienia w części 2  wynosi:

................................................................................................................................... zł,

(słownie: ......................................................................................................................zł).

Udzielony okres gwarancji w części 2 wynosi: ………………… miesięcy.

(Minimalny wymagany okres gwarancji w części 2 wynosi 24 miesiące z możliwością rozszerzenia oferowanego serwisu do 60 miesięcy).

1. Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia.

2. Oświadczamy, że oferowany przez nas towar jest sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny oraz gotowy do pracy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w SIWZ, a na potwierdzenie spełniania tych warunków przedkładamy wymagane dokumenty oraz oświadczenia.

5. Zapewniamy spełnienie wszystkich zawartych w III Rozdziale SIWZ oraz  Załączniku nr 1.1-1.2 do SIWZ (w zależności od numeru części na którą Wykonawca składa ofertę) wymagań dotyczących realizacji zamówienia.

6. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*

| Lp. | zadania powierzone podwykonawcom** |
| --- | --- |

7. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

10. Wymagane w postępowaniu wadium w wysokości ………………………………………. wniesiono                 w następującej formie …………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, zwrotu należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

11. Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje:

1)Opis przedmiotu zamówienia– Załącznik nr 1.1-1.2 do SIWZ (w zależności od tego na którą część Wykonawca składa ofertę);

2)Formularz Ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ;

3)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ;

4)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ;

5)Aktualny odpis z właściwego rejestru;

6)Aktualne zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji organu podatkowego;

7)Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

8)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp;

9)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp;

10)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp;

11)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy);

12)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, lub w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, Informację - zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy Pzp - o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

13) Wykaz wykonanych głównych dostaw, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ (dotyczy części 1);

14) Dowody potwierdzające, że wykazane w Wykazie główne dostawy zostały wykonane należycie (dotyczy części 1);

15)Dowód wniesienia wadium;

14)  .…………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić jeżeli dotyczy

*** powielić jeśli ma zastosowanie

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

- ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PZP –

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej         207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Oświadczamy, że:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013, poz. 907 z późn. zm.) możemy się ubiegać o udzielenie zamówienia, gdyż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE - ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1   USTAWY PZP -

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej , jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy  w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem             o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  organizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                           z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione              w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                               w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                               w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                     o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom prze-bywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

……….………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej         207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

| Lp. | Nazwa podmiotu powiązanego |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

*w razie potrzeby tabelę powtórzyć, a niepotrzebne skreślić

Przez grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji                   i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani             w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. –              o ochronie konkurencji i konsumentów).

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

……….………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

INFORMACJA -ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D  USTAWY PZP-

O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej           207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przez grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji                  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani             w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. –              o ochronie konkurencji i konsumentów).

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 7.1 do SIWZ

## WZÓR UMOWY  (CZĘŚĆ 1)

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 
NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:

- ………………………………………..

upoważnionym na podstawie pełnomocnictwa z dnia .......................... znak pisma ......................... udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

przy kontrasygnacie Kwestora KUL,

a:

………………………………… z siedzibą w ……………… NIP: ………………., REGON ………………… wpisanym/ą do …………………… pod nr …………………………………….….

reprezentowanym/ą przez:

........................................................................................................................................

zwanym/ą  w dalszej części umowy  „Wykonawcą”, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.”

§1

[Podstawa prawna]

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p207/015/2014), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 2

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja infrastruktury sieciowej polegająca na dostawie urządzenia do transmisji danych cyfrowych, dokonaniu instalacji i konfiguracji urządzenia oraz przeszkoleniu obsługi Zamawiającego zgodnie z Ofertą Wykonawcy oraz zapisami niniejszej umowy.

W szczególności przedmiot umowy obejmuje dostawę:

1) urządzenia sieciowego zawierającego:

a) dwa moduły firewall: .............................................

b) dwa moduły zarządzające: ........................................................

c) wyposażenie dodatkowe:

- obudowa z zestawem zasilaczy i wentylatorów: .............................................................

- kabel infiniband,

- ..................................................

- ..................................................

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest produktem fabrycznie nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy, niebędącym przedmiotem sprzedaży                 w ramach innego procesu handlowego, eksponowania, nie posiadającym śladów użytkowania, wolnym od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z zaleceniami,  i wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią :

- SIWZ, jej modyfikacje i wyjaśnienia,

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

§ 3

[Osoby upoważnione do kontaktów]

1. Strony postanawiają, że osobami uprawnionymi do kontaktów i odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją postanowień umowy oraz uprawnionymi do podpisania Protokołów odbioru są:

przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………… (reprezentant/reprezentanci , telefon, faks  lub e-mail ),

przedstawiciel Zamawiającego:

…………………………………………… (reprezentant/reprezentanci , telefon, faks  lub e-mail ),

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1  następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony    i nie stanowi zmiany treści umowy.

3. Przedmiot umowy, dostarczony zostanie na koszt Wykonawcy, do miejsca przeznaczenia                  w Lublinie na adres: …………………………………………..................................................................................................……………………………………

§ 4

[Termin realizacji]

1.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 15 grudnia 2014 roku.

2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz        w okresie gwarancyjnym.

§ 5

[Sposób realizacji umowy]

1. Wykonawca zobowiązany jest  w terminie określonym w § 4 ust 1  do dostarczenia przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym, dokonania instalacji i konfiguracji w porozumieniu z obsługa techniczną Zamawiającego oraz przeszkolenia obsługi Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy pełnej dokumentacji    w języku polskim lub angielskim w postacie elektronicznej zawierającej w szczególności:

- instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika,

- specyfikacje techniczne,

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń przez Strony Protokołu odbioru. W przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad albo w przypadku dokonania istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawiona została część, gwarancja biegnie na nowo odpowiednio do wymienionej części.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych lub uszkodzonych w wyniku transportu elementów przedmiotu umowy na własny koszt.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego Zamawiającego związanych z wykonaniem niniejszej umowy      i przedkłada w tym zakresie „Oświadczenie o zachowaniu poufności”, stanowiące Załącznik nr 4 do umowy.

6. Zamawiający wymaga, aby każda osoba, która będzie brała udział w realizacji umowy w imieniu Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonywania prac złożyła imienne oświadczenie                         o zachowaniu poufności, na wzorze Zamawiającego.

7. Wykonawca dostarczy w formie papierowej:

- karty gwarancyjne i inne dokumenty związane z udzieloną gwarancją,

- umowy licencyjne,

- dokumenty dotyczące informacji o autoryzowanych serwisach producenta oraz zasadach serwisowania z podaniem czasu reakcji,

- dokumenty dotyczące udzielanego wsparcia technicznego w okresie gwarancyjnym.

8. Zamawiający wymaga, aby usługa serwisowa na urządzenie była świadczona na podstawie wykupionego wsparcia producenta sprzętu na cały okres świadczenia usługi gwarancyjnej.

Po podpisaniu umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia  wydanego przez producenta urządzeń o wykupieniu pakietów serwisowych producenta dla urządzenia oraz wszystkich jego komponentów oraz rejestracji umów serwisowych na wskazane konto w serwisie producenta urządzeń.

9. Dokładne warunki serwisowania, wsparcia technicznego i okresów gwarancji zawarte zostały         w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 6

[Odbiór przedmiotu umowy]

1. Odbiór nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Dnia zgłoszenia nie wlicza się do biegu terminu.

2. Odbiór dokonany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. W dniu odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru przedmiotu umowy (przygotowany przez Wykonawcę) w pełnym zakresie rzeczowym, opisanym w § 2 ust 1.

4. Podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez Strony umowy Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do Protokołu odbioru zostaną wprowadzone uwagi, zastrzeżenia i postanowienia Stron, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zostanie wyznaczony kolejny termin odbioru, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

6. Kolejny odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami ust. 1 - 4.

7. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru, o którym mowa w ust.1 - 3, nieprawidłowości, powstałe          z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie zostaną usunięte zgodnie z ustaleniami                         w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć ostateczny termin usunięcia nieprawidłowości i powtórzyć procedurę odbioru. Wyznaczenie ostatecznego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy                     w terminie.

§ 7

[Wynagrodzenie]

W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy o którym mowa w Załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 –                             z późniejszymi zmianami) Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT           w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z obowiązującą stawką podatku Vat.

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w Ofercie Wykonawcy:

kwota netto ............................. PLN (słownie: .........................................................),

kwota brutto ............................ PLN (słownie: ........................................................),

podatek VAT w wysokości ........................... PLN (słownie: .............................) ***.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może zostać obniżone w przypadku zaistnienia okoliczności,       o których mowa w § 9 ust. 3 lit. d), jeżeli ich zaistnienie prowadzić będzie do obniżenia należnego wynagrodzenia.

3. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

[Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy]

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu odbioru o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy przysługuje jedynie ta część wynagrodzenia, która jest należna z tytułu  już odebranej dostawy i zrealizowanej modernizacji infrastruktury serwerowej. Postanowienia w zakresie kar umownych w tym przypadku nie mają zastosowania             i Wykonawca nie może żądać odszkodowania ani też pozostałej części wynagrodzenia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2 oraz po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyznaczeniu odpowiedniego terminu na realizację umowy nie dłuższego jednak niż 3 dni kalendarzowe.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do  rozwiązania umowy, jeżeli:

- pomimo uprzedniego 2 - krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

- Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego;

- zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;

- nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości               o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;

5. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie.     W takim przypadku:

- ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia, że dostawa przedmiotu umowy została wykonana wadliwie  Zamawiający obciąży kosztami naprawy Wykonawcę, z którym rozwiązano umowę. W przypadku zaś niewykonania dostawy zgodnie z warunkami umowy, Zmawiającemu przysługuje prawo do wykonania dostaw przez innego Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

7. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.

8. Rozwiązanie umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

§ 9

[Zmiany treści umowy]

1. Zmiany w treści umowy mogą zostać wprowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu przez jedną ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

2. Zmiana w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

3. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość  zmian treści umowy, co zostało zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz treści SIWZ, w następujących przypadkach:

a) wystąpienia „siły wyższej” – przez „siłę wyższą”  należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,            a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

c) przedłużenia  terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia trudności organizacyjno technicznych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności  w przypadku opóźnienia dostawy przez producenta lub głównego dystrybutora przedmiotu zamówienia,

d) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji, a dostępny będzie przedmiot umowy o parametrach nie gorszych niż wynikające z wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ i Oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że cena równoważnego modelu (typu, wersji) nie będzie wyższa niż wskazana w Ofercie (tzn. sprzęt równoważny może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie wskazanego w Ofercie modelu (typu, wersji) z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.

e) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy.

4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno- prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno- prawnej lub o zmianie adresu.           W przypadku braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany adres  uważa się za skuteczne.

§ 10

[Kary umowne]

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% łącznego wynagrodzenia brutto umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Jeżeli potrącenie nie jest możliwe Wykonawca zapłaci Zamawiającemu ewentualną karę umowną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowań na drodze postępowania sądowego, jeżeli wartość faktycznie zaistniałej szkody przewyższa wysokość przewidzianej kary umownej.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony będą zwolnione z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane.  Na potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron,    w szczególności wojny  i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

§11

[Oświadczenie Wykonawcy]

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich. Przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy, posiada on prawo swobodnego nim dysponowania. Wykonawca jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które są wynikiem naruszenia przez niego praw tych osób z tytułu naruszenia patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego, autorskich praw majątkowych, czy innych praw majątkowych wynikających z wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

§ 12

[Zasada poufności]

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim treści niniejszej umowy,   a także informacji uzyskanych w związku z jej wykonywaniem bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony   z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa.

2. Strony zobowiązują się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla drugiej Strony, w tym dotyczących treści niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskał           w związku  z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu.

§ 13

[Postanowienia końcowe]

1. Czas obowiązywania umowy Strony ustalają do dnia wygaśnięcia gwarancji.

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z zakresem i warunkami określonymi                      w formularzu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania urządzenia.

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych z umową na osoby trzecie.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w związku         z realizacją niniejszej umowy.

6. Wykonawca ma  obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach ewidencyjnych lub teleadresowych, zmianach statusu prawnego a także o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.

7. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez Strony związanych z realizacją niniejszej umowy, Strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem nieważności.

8. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej umowy.

9. W razie zaistnienia sporu sądowego, Strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi   w Lublinie.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznikami do  niniejszej umowy są:

Załącznik nr 1 – będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ  - Oferta Wykonawcy z dnia ....................................

Załącznik nr 2 – będący Załącznikiem nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3  - Protokół odbioru przedmiotu umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

WYKONAWCA 								                   ZAMAWIAJĄCY

..............................................................                                                                                 .............................................................

*** powielić jeśli ma zastosowanie

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU NR ………

W dniu ………….. komisja w składzie:

Przedstawiciele Wykonawcy:

      - ……………………………

      - ……………………………

      - ……………………………

Przedstawiciele Zamawiającego:

            - ……………………………

            - ……………………………

            - ……………………………

Dokonała odbioru ilościowo- jakościowego urządzenia/urządzeń ………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

…...........................................................................................................................................................................................................................

(podać nazwę urządzenia/ urządzeń)

w ilości ..................................... o numerach …………………………………………………………………………………………………….

(podać serię, numer serii,  nr fabryczny).

Od …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

stanowiącego przedmiot umowy realizowany w ramach umowy  Nr ………………………… z dnia ……………. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy AZP-240/PN-p207/015/2014 w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Komisja stwierdza zgodność/niezgodność** wykonania zamówienia z ww. umową

Uwagi Komisji:

- ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową

…………………………………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………...............................................................................................................

- wykaz ujawnionych wad

…………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................……………………………………………….............................................................................................

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad itp.

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................…………………………………..………............................................................................................

4)             uwagi, oświadczenia, informacje, deklaracje, wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)          wraz z przedmiotem umowy dostarczono następujące dokumenty

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisano:

Przedstawiciele Wykonawcy: 				Przedstawiciele Zamawiającego:

1………………………… 					1……………………………

2…………………………					2……………………………

3.…………………………					3. ……………………………

Pieczęć Wykonawcy					Pieczęć Zamawiającego

……………………………..					……………………………….

**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do umowy

Lublin, dnia …………………

………………………………

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Oświadczam, że przed przystąpieniem do pracy przy realizacji którego przedmiotem jest rozbudowa    i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p207/015/2014) zapoznałam/em się i rozumiem zasady zachowania poufności tj.:

- Zobowiązuję się do nieujawniania osobom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego żadnych informacji, do których dostęp uzyskałem w związku z realizacją umowy.

- Zobowiązuję się do zachowania  tajemnicy w zakresie stosowanych rozwiązań IT                        w infrastrukturze Zamawiającego, które zostaną udostępnione Wykonawcy w trakcie prac wdrożeniowych zarówno w zakresie stosowanych zabezpieczeń jak i sposobu konfiguracji infrastruktury.

- Obowiązek zachowania poufności dotyczy mnie w trakcie realizacji zamówienia jak również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

- Obowiązek określony w niniejszym Oświadczeniu nie uchybia obowiązkom Stron wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.

- Oświadczam, iż publicznie nie wykorzystam informacji o realizowaniu umowy, w tym               w celach promocyjnych i marketingowych bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego i bez uzgodnienia z Zamawiającym treści takiej informacji.

- Gwarantuję, że wszystkie osoby, które będą realizowały umowę w imieniu Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonywania prac złożą oświadczenie o zachowaniu poufności.

......................................................................

Czytelny podpis lub imienna pieczęć i podpis

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7.2 do SIWZ

## WZÓR UMOWY  (CZĘŚĆ 2)

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 
NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:

      - ………………………………………..

upoważnionym na podstawie pełnomocnictwa z dnia .......................... znak pisma ......................... udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

przy kontrasygnacie Kwestora KUL,

a:

………………………………… z siedzibą w ……………… NIP: ………………., REGON ………………… wpisanym/ą do …………………… pod nr …………………………………….….

reprezentowanym/ą przez:

........................................................................................................................................

zwanym/ą  w dalszej części umowy  „Wykonawcą”, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.”

§1

[Podstawa prawna]

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p207/015/2014), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 2

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem  umowy jest modernizacja infrastruktury serwerowej polegająca na dostawie serwerów blade wraz z przełącznikami sieciowymi  zgodnie z Ofertą Wykonawcy oraz zapisami niniejszej umowy.

Przedmiot umowy obejmuje dostawę:

a) dwóch serwerów blade ....................................

b) dwóch przełączników sieciowych .....................................

Udzielony okres gwarancji wynosi:

a) na serwery.............................................................

b) na przełączniki sieciowe wynosi:....................................

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z zakresem i warunkami określonymi       w formularzu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania urządzenia.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią :

- SIWZ, jej modyfikacje i wyjaśnienia,

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

§ 3.

[Osoby upoważnione do kontaktów]

1. Strony postanawiają, że osobami uprawnionymi do kontaktów i odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją postanowień umowy oraz uprawnionymi do podpisania Protokołów odbioru są:

przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………… (reprezentant/reprezentanci , telefon, faks  lub e-mail ),

przedstawiciel Zamawiającego:

…………………………………………… (reprezentant/reprezentanci , telefon, faks  lub e-mail ),

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1  następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony    i nie stanowi zmiany treści Umowy.

Przedmiot umowy, dostarczony zostanie na koszt Wykonawcy, do miejsca przeznaczenia  w Lublinie na adres: …………………………………………..................................................................................................……………………………………

§ 4.

[Termin realizacji]

1. Termin realizacji – sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego stosownego potwierdzenia wydanego przez MNiSW uprawniającego do zastosowania 0% stawki  podatku VAT.

2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz        w okresie gwarancyjnym.

§ 5

[Sposób realizacji umowy]

1. Wykonawca zobowiązany jest  w terminie określonym w § 4 do dostarczenia przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym do siedziby Zamawiającego ............................ .

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy pełnej dokumentacji  w języku polskim lub angielskim w postacie elektronicznej zawierającej w szczególności:

- instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika,

- specyfikacje techniczne.

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń przez Strony Protokołu odbioru.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych lub uszkodzonych w wyniku transportu elementów przedmiotu umowy na własny koszt.

5. Wykonawca dostarczy w formie papierowej:

- karty gwarancyjne i inne dokumenty związane z udzieloną gwarancją,

- dokumenty dotyczące udzielanego wsparcia technicznego w okresie gwarancyjnym.

6. W przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad albo w przypadku dokonania istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawiona została część, gwarancja biegnie na nowo odpowiednio do wymienionej części.

7. Dokładne warunki serwisowania, wsparcia technicznego i okresów gwarancji zawarte zostały         w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 6

[Odbiór przedmiotu umowy]

1. Odbiór nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Dnia zgłoszenia nie wlicza się do biegu terminu.

2. Odbiór dokonany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. W dniu odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru przedmiotu umowy (przygotowany przez Wykonawcę) w pełnym zakresie rzeczowym, opisanym w § 2 ust. 1.

4. Podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez Strony umowy Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do Protokołu odbioru zostaną wprowadzone uwagi, zastrzeżenia i postanowienia Stron, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zostanie wyznaczony kolejny termin odbioru, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

6. Kolejny odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami ust. 1 - 4.

7. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru, o którym mowa w ust. 1 - 3, nieprawidłowości, powstałe          z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie zostaną usunięte zgodnie z ustaleniami                         w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć ostateczny termin usunięcia nieprawidłowości i powtórzyć procedurę odbioru.

§ 7

[Wynagrodzenie]

W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy o którym mowa w Załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 –                             z późniejszymi zmianami) Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z obowiązującą stawką podatku Vat.

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w Ofercie Wykonawcy:

kwota netto ............................. PLN (słownie: .......................................),

kwota brutto ............................ PLN (słownie: ..................................... ),

podatek VAT w wysokości ........................... PLN (słownie: ............).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może zostać obniżone w przypadku zaistnienia okoliczności,      o których mowa w § 9 ust. 3 lit. d), jeżeli ich zaistnienie prowadzić będzie do obniżenia należnego wynagrodzenia.

3. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

[Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy]

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu odbioru o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy przysługuje jedynie ta część wynagrodzenia, która jest należna z tytułu  już odebranej dostawy i zrealizowanej modernizacji infrastruktury serwerowej. Postanowienia w zakresie kar umownych w tym przypadku nie mają zastosowania             i Wykonawca nie może żądać odszkodowania ani też pozostałej części wynagrodzenia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do  rozwiązania umowy, jeżeli:

- pomimo uprzedniego 2 - krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

- Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego;

- zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;

- nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości               o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

5. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie.     W takim przypadku:

- ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia, że dostawa przedmiotu umowy została wykonana wadliwie  Zamawiający obciąży kosztami naprawy Wykonawcę, z którym rozwiązano umowę. W przypadku zaś niewykonania dostawy zgodnie z warunkami umowy, Zmawiającemu przysługuje prawo do wykonania dostaw przez innego Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

7. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.

8. Rozwiązanie umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

§ 9

[Zmiany treści umowy]

1. Zmiany w treści umowy mogą zostać wprowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

2. Zmiana w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności

3. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość  zmian treści umowy, co zostało zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz treści SIWZ, w następujących przypadkach:

a) wystąpienia „siły wyższej” – przez „siłę wyższą”  należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,            a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

c) przedłużenia  terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia trudności organizacyjno technicznych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności  w przypadku opóźnienia dostawy przez producenta lub głównego dystrybutora przedmiotu zamówienia,

d) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji, a dostępny będzie przedmiot umowy o parametrach nie gorszych niż wynikające z wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ i Oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że cena równoważnego modelu (typu, wersji) nie będzie wyższa niż wskazana w Ofercie (tzn. sprzęt równoważny może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie wskazanego w Ofercie modelu (typu, wersji) z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.

e) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy.

4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno- prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno- prawnej lub o zmianie adresu.           W przypadku braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany adres  uważa się za skuteczne.

§ 10

[Kary umowne]

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji umowy, za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Jeżeli potrącenie nie jest możliwe Wykonawca zapłaci Zamawiającemu ewentualną karę umowną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowań na drodze postępowania sądowego, jeżeli wartość faktycznie zaistniałej szkody przewyższa wysokość przewidzianej kary umownej.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony będą zwolnione z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane.  Na potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron,    w szczególności wojny  i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

§11

[Oświadczenie Wykonawcy]

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich. Przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy, posiada on prawo swobodnego nim dysponowania. Wykonawca jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które są wynikiem naruszenia przez niego praw tych osób z tytułu naruszenia patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego, autorskich praw majątkowych, czy innych praw majątkowych wynikających z wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

§ 12

[Zasada poufności]

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim treści niniejszej umowy,   a także informacji uzyskanych w związku z jej wykonywaniem bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony   z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa.

2. Strony zobowiązują się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla drugiej Strony, w tym dotyczących treści niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskał           w związku  z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu.

§ 13

[Postanowienia końcowe]

1. Czas obowiązywania umowy Strony ustalają do dnia wygaśnięcia gwarancji.

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z zakresem i warunkami określonymi                      w formularzu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania urządzenia.

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych z umową na osoby trzecie.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w związku         z realizacją niniejszej umowy.

6. Wykonawca ma  obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach ewidencyjnych lub teleadresowych, zmianach statusu prawnego a także o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.

7. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez Strony związanych z realizacją niniejszej umowy, Strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem nieważności.

8. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej umowy.

9. W razie zaistnienia sporu sądowego, Strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi   w Lublinie.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznikami do  niniejszej umowy są:

Załącznik nr 1 – będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ  - Oferta Wykonawcy z dnia ....................................

Załącznik nr 2 – będący Załącznikiem nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3  - Protokół odbioru przedmiotu umowy.

Załącznik nr ….. - ……………………….

WYKONAWCA 								                   ZAMAWIAJĄCY

..............................................................                                                                                 .............................................................

Załącznik nr 3  do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU NR ………

W dniu ………….. komisja w składzie:

Przedstawiciele Wykonawcy:

      - ……………………………

      - ……………………………

      - ……………………………

Przedstawiciele Zamawiającego:

            - ……………………………

            - ……………………………

            - ……………………………

Dokonała odbioru ilościowo- jakościowego urządzenia/urządzeń ………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

…...........................................................................................................................................................................................................................

(podać nazwę urządzenia/ urządzeń)

w ilości ..................................... o numerach …………………………………………………………………………………………………….

(podać serię, numer serii,  nr fabryczny).

Od …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

stanowiącego przedmiot umowy realizowany w ramach umowy  Nr ………………………… z dnia ……………. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy AZP-240/PN-p207/015/2014 w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Komisja stwierdza zgodność/niezgodność** wykonania zamówienia z ww. umową

Uwagi Komisji:

- ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową

…………………………………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………...............................................................................................................

- wykaz ujawnionych wad

…………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................……………………………………………….............................................................................................

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad itp.

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................…………………………………..………............................................................................................

4)             uwagi, oświadczenia, informacje, deklaracje, wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)          wraz z przedmiotem umowy dostarczono następujące dokumenty

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisano:

Przedstawiciele Wykonawcy: 				Przedstawiciele Zamawiającego:

1………………………… 					1……………………………

2…………………………					2……………………………

3.…………………………					3. ……………………………

Pieczęć Wykonawcy					Pieczęć Zamawiającego

……………………………..					……………………………….

**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

……….………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej          207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w SIWZ:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto zamówienia (zł) | Data wykonania | Zamawiający (pełna nazwa i dokładny adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane główne dostawy zostały wykonane należycie.

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

# Footnotes

Pozycja numer jeden –serwery,

Pozycja numer pięć - urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery          i modemy)* wykazu towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy      o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 – z późniejszymi zmianami).

Pozycja numer jeden –serwery,

Pozycja numer pięć - urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery          i modemy)* wykazu towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy      o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 – z późniejszymi zmianami).