#### Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/07/2014

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

#### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej          207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem

dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w ramach realizacji projektu

„Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.05.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.05.2014 r., numer ogłoszenia 2014/S 090-156700, opublikowano na stronie internetowej http://bip.kul.lublin.pl/postepowania-zgodnie-z-ustawa-pzp,16320.html oraz zamieszczono w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy  o dofinansowanie z dnia 29 czerwca 2009 r. nr POPW.01.03.00-06-003/09-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zatwierdził:

/-/ Prorektor ds. Nauki i Rozwoju KUL

o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

/ pracownik Zamawiającego, któremu kierownik

Zamawiającego powierzył wykonanie

zastrzeżonych dla siebie czynności/

Lublin dn. 07.05.2014 r.

# ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: 					Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adres:					20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

NIP					PL 712-016-10-05

Regon					000514064

Strona internetowa:            			www.kul.pl

Jednostka prowadząca postępowanie:         	Dział Zamówień Publicznych

E-mail:                                			dzp@kul.pl

Tel.:                                    			(081) 445-41-59

Faks                                     			(081) 445-41-63

Rodzaj Zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://bip.kul.lublin.pl/postepowania-zgodnie-z-ustawa-pzp,16320.html

# ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1               w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.          z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

- Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość 207 000 euro.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane będzie pojęcie  „SIWZ”, będzie ono dotyczyło niniejszego dokumentu.

- Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: AZP-240/PN-p207/07/2014. W kontaktach      z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.

# ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”.

2.Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załączniku  nr 1 do SIWZ.

3.W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane są:

- Dostawa wraz z instalacją obejmującą montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie w miejscu użytkowania pracowników Zamawiającego, jako przyszłych użytkowników aparatury naukowo-badawczej, będącej przedmiotem zamówienia. Dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia będzie realizowana transportem własnym Wykonawcy do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1, 20-708 Lublin, budynek Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL, poziom: (-1), pomieszczenia: -1,11, -1,32; -1,33; -1,35; -1,36; poziom: (+1), pomieszczenie: 1,04.

- Dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanego na konferencjach lub imprezach targowych (bez śladów użytkowania) w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę i adres producenta. Dostarczone produkty mają być wolne od wad, nowe  i spełniające obowiązujące wymagania i normy jakościowe, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia normami polskimi i europejskimi.

- Zabezpieczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na czas przewozu, dostarczenie go własnym staraniem, na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

- Dostarczenie parafowanych i ostemplowanych kart gwarancyjnych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego              w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy uszkodzony jest przedmiot zamówienia lub, gdy przedmiot zamówienia i jego jakość są niezgodne z opisem zawartym w umowie.

5.W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony lub w przypadku nienależytej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt na przedmiot zamówienia opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji. Termin na złożenie reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o niezgodnościach w przedmiocie zamówienia, o których mowa wyżej.

6.Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący przedmiot zamówienia. Wymagane jest wskazanie w formularzu Opis przedmiotu zamówienia danych teleadresowych (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail) firmy lub (jeśli jest ich więcej) firm serwisowych świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.

7.Wykonawca zapewni wymagane w formularzu Opis przedmiotu zamówienia minimalne terminy gwarancji.

8.Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni następujące usługi:

- w przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na przedmiot umowy wolny od wad w terminie maksymalnie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

- w okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem przedstawicieli Wykonawcy do             i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- w przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania, koszty transportu do miejsca, w którym nastąpi naprawa i zwrotu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego  nie może być dłuższy niż 72h od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu.

- w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad albo w przypadku dokonania istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawiona została część, gwarancja biegnie na nowo odpowiednio do wymienionej części.

10.Dokładne warunki serwisowania, wsparcia technicznego oraz szkoleń zawarte zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

11.Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia (w odniesieniu do każdej z 23-pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia): instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim) oraz certyfikat CE/deklarację zgodności lub inny równoważny dokument w zakresie świadczącym o zgodności oferowanego urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, specyfikację techniczną wraz ze sterownikami, dokument określający warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia.

12.Bezpośrednio po dokonanej instalacji i przetestowaniu przedmiotu zamówienia uprawniony przedstawiciel Wykonawcy w ustalonym przez obie Strony terminie przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego.

13.Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

14.Oferty proponujące asortyment o odmiennych, niższych od wymaganych parametrów zostaną odrzucone.

15.Po przekazaniu sprzętu do eksploatacji i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę/rachunek. Zamawiający zapłaci należną kwotę przelewem na podany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku z załączonym protokołem odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez należycie reprezentowane Strony.

16. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym             a Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny w walucie PLN. Wykonawca, którego walutą rozliczeniową jest waluta inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

II. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

42931000-1 Wirówki

33152000-0 Inkubatory

39711130-9 Chłodziarki

39711120-6 Zamrażarki

38510000-3 Mikroskopy

31670000-3 Elektryczne części maszyn i aparatury

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

33191110-9 Autoklawy

38436300-3 Wstrząsarki inkubacyjne

42122510-8 Pompy perystaltyczne

Finansowanie:

Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy  o dofinansowanie z dnia 29 czerwca 2009 r. nr POPW.01.03.00-06-003/09-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości                w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Termin wykonania zamówienia w niniejszym postępowaniu: nie wcześniej niż 15 marca 2015 r., nie później niż 30 czerwca 2015 r.

2.Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust.1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

        - Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

        - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie kwalifikacji „spełnia - nie spełnia” (0-1). Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wykluczeniu                 z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, oceniony zostanie na podstawie Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 ustawy Pzp - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt b niniejszego rozdziału, zostaną uznani Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną dostawę aparatury naukowo-badawczej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto*.

Ocena warunku nastąpi na podstawie dokumentu Wykaz wykonanych głównych dostaw, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ, załączonego dowodu/dowodów, czy została wykonana należycie, a także Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału                     w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego  w ust 1 pkt 1  ppkt b niniejszego rozdziału.

Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonej aparatury naukowo-badawczej w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie wszystkie zrealizowane w ramach jednej umowy dostawy aparatury naukowo-badawczej.

*W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

3) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 ustawy Pzp - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie na podstawie Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 ustawy Pzp - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden      z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.

# ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych         (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy  Pzp:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ);

2)Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8

do SIWZ).

b)w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp:

1)Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ);

2)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

4)Aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

5)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10      i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)w celu potwierdzenia braku podstaw do  wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

1)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,

lub,

2)w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, Informację - zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy Pzp - o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań,         o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

d)w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy (aparatury, sprzętu, wyposażenia) odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom Zamawiającego należy przedłożyć:

1)w odniesieniu do każdej z 23 pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia: fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe, karty specyfikacyjne lub inne dokumenty dotyczące parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia;

Ponadto oferta musi zawierać:

1)Opis przedmiotu zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;

2)Formularz ofertowy Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

3)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału bądź notarialnego odpisu;

4) Dowód wniesienia wadium w dowolnej formie określonej w art. 45 ust. 6 Pzp.

2.Dokumenty – z wyłączeniem pełnomocnictwa - są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.

3.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust 1 punkt b) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

3.3.Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3.4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

# ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następujących formach:

-pisemnie na adres Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój  C-223

- faksem 81 445-41-63 lub

- drogą elektroniczną na adres  e-mail:  dzp@kul.pl

2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym).

3.Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

4.Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

5.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja.

6.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

8.Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                   o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą specyfikację.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) W sprawie przedmiotu zamówienia:

Anna Kreft, e-mail: dzp@kul.pl, fax: 81 445 41 63

Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II

ul. Konstantynów 1

  - Lublin

2)W sprawach proceduralnych:

Małgorzata Madyjewska, e-mail: dzp@kul.pl, fax: 81 445 41 63

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223

# ROZDZIAŁ VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 32 500,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset 00/100 złotych)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. BANK PeKaO  S.A. III O/Lublin, Nr konta: 50 1240 2382 1111 0010 2390 2519

z dopiskiem:

„Wadium – dostawa aparatury naukowo-badawczej: AZP-240/PN-p207/07/2014.”

1) Wadium złożone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4.Dowód wniesienia wadium w jednej lub w kilku formach określonych w ust. 2 należy dołączyć do oferty.

5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca winien złożyć najpóźniej w terminie składania ofert.         Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

11.Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

12.Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być złożone w oddzielnej kopercie.

13.Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa        w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego.

14.Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy umowa zabezpieczająca (tj. wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 punkty 2-5 ustawy Pzp) zostanie złożona nie później niż w terminie składania ofert i będzie zawierała co najmniej następujące elementy:

a)nazwę i dokładny adres gwaranta,

b)zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej 
i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

c) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze wezwanie Zamawiającego,

d)okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ),

15.Wadium wniesione przez jednego z członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

16.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych              w ofercie;

2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# ROZDZIAŁ IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Przedłużenie terminu związania ofertą powoduje jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# ROZDZIAŁ X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opatrzonej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Firma i Siedziba Wykonawcy

Nr tel. i faksu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

Dział Zamówień Publicznych		                                                                                    Collegium Jana Pawła II;  pokój C-223

Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/07/2014

Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”

NIE OTWIERAĆ PRZED ……………………………………………………….

4.Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia  koperty, czy też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazany       w SIWZ Dział Zamówień Publicznych.

5.W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę włoży ją do opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

6.Wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) powinny być zszyte (np. bindowane), strony ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji.

7.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

8.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

10.Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503), powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mają być trwale złączone ze sobą, ponumerowane w kolejności zgodnej z numeracją oferty i spakowane w odrębną wewnętrzną, nieprzezroczystą kopertę, która ma być oznakowana napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.”

12.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2)Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Poprzez Wykonawców ubiegających się wspólnie rozumie się również wspólników spółki cywilnej.

3)W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden      z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.

4)W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 24.06.2014 r.

ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

2.Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może zmienić (uzupełnić, poprawić) ofertę. Zmiana taka może nastąpić poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta. Treści zmienione powinny zostać umieszczone w kopercie  lub innym zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu posiadającym poza wskazanym w pkt 3 Rozdziału X SIWZ oznakowaniem dodatkowy dopisek ZMIANA NR ...... . Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

3.Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niezbędne jest dołączenie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru Wykonawcy. Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę, za pokwitowaniem odbioru lub prześle pocztą na adres wskazany w piśmie.

OTWARCIE OFERT

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się 24.06.2014 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego tj.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin;

Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223.

4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.Nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej z ofert, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.

6.Udostepnieniu podlega protokół postępowania wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym,  że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

7.Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r.   w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r., Nr 223, poz. 1458).

# ROZDZIAŁ XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.  o cenach (Dz. U. z 2013, poz. 385 z późn. zm.) wg, której ceną jest wartość wyrażona  w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

2.Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

3.Cena podana w ofercie winna obejmować wszelkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę aparatury naukowo-badawczej będącej przedmiotem niniejszego postępowania, dostawę przedmiotu umowy, transport do miejsca dostawy, instalację wraz z niezbędnymi elementami łączącymi, uruchomienie, szkolenie personelu, instrukcję obsługi oraz podatek akcyzowy, opusty, rabaty, zysk, opakowanie, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty załadunku i rozładunku, gwarancję dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w stanie nienaruszonym do miejsca instalacji, wszelkie koszty cła i odprawy celnej, gwarancję i serwis gwarancyjny/pogwarancyjny na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty dojazdu pracowników Wykonawcy do miejsca zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia tak, aby aparatura po dostawie zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w niniejszym SIWZ nie wymagała konieczności dokupowania innych elementów koniecznych do jej uruchomienia, ale była gotowa do pracy.

4.Cenę oferty należy podać w PLN. Wykonawca, w ofercie winien przedstawić cenę kompletną, jednoznaczną, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym zakresie.

5.Cena opisana w niniejszym rozdziale jest ceną ostateczną, jaką Zamawiający zapłaci za dostarczony przedmiot zamówienia.

6.Wykonawca zobowiązany jest do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku. Końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

7.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# ROZDZIAŁ XIII.  OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Opis kryteriów:

Opis kryteriów wyboru ofert:

W kryterium „cena” (waga kryterium – 100%) oceniana będzie cena ofertowa brutto. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej.

Sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:

C = (Cn / Co) x 100 pkt

gdzie:

C – przyznane punkty;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Maksymalną ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 100 pkt.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza  w oparciu o podane kryterium wyboru.

# ROZDZIAŁ XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

2.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp       w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 15 dni - jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów w przypadku, gdy złożona zostanie tylko jedna oferta.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie będzie wnosił zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa ta ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

# ROZDZIAŁ XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA   UMOWY

1.Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza             wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny oferowanej (ceny brutto).

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

-gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w inny sposób niż wymienione powyżej.

4.Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania będą zawarte w piśmie wzywającym do jego wniesienia i przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

5.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy.

6.Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

# ROZDZIAŁ XVI.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.Istotne postanowienia wprowadzone do treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego          i warunki na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

2.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności  i może dotyczyć:

- przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających  z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

- przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi wprowadzenie nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, po zaproponowaniu przez Wykonawcę        i zaakceptowaniu przez Zamawiającego produktu równoważnego  o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych w szczególności jakości zastosowanych technologii wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

- terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej     z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;

- terminu i/lub miejsca realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wcześniejszej lub późniejszej pełnej gotowości laboratorium do instalacji przedmiotu umowy, po wskazaniu przez Zamawiającego nowego terminu i/lub miejsca realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

- zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy w następstwie zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji przyznającej środki na sfinansowanie umowy nastąpi konieczność wprowadzenia stosownych zmian.

3.Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

4.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1), 2) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych terminach dostawy, nie później jednak niż 2 tygodnie przed planowaną ewentualną zmianą.

5.Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.

6.Zmiana osób wskazanych do kontaktów oraz dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru którejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie                           i dostarczone drugiej stronie.

# ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY      W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone             w Dziale VI w/w ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp  wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.            z 2012 r, poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Sekretariat Departamentu Odwołań  tel: (22) 458 78 01, faks: (22) 458 78 00, (22) 458 78 03

e-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Prezes KIO tel: (22) 458 78 40, faks: (22) 458 78 00

Viceprezes KIO tel: (22) 458 78 40, faks: (22) 458 78 00

# ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# ROZDZIAŁ XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# ROZDZIAŁ XX. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# ROZDZIAŁ XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kul.pl; e-mail: dzp@kul.pl.

2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą faksową i elektroniczną.

# ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

1.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym                     i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny oferty                w walucie PLN. Wykonawca, którego waluta rozliczeniowa jest  inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

# ROZDZIAŁ XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXV. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

# ROZDZIAŁ XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcom. Wykonawca przedstawi, jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawca, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.

# ROZDZIAŁ XXVIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy Wykonawcy;

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z art. 22 ustawy Pzp - o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu;

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp – o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp;

Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja - zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy Pzp-o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp;

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy;

Załącznik nr 8 do SIWZ –Wykaz wykonanych głównych dostaw.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowała Komisja Przetargowa w składzie określonym      w Zarządzeniu Prorektora ds. administracji i finansów KUL nr  ROP-0103-44/14 z dnia 27 marca 2014 r.  o powołaniu Komisji Przetargowej

Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej        207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”

Zadanie: Wytworzenie i instalacja specjalistycznych bioreaktorów wraz z wyposażeniem: system do prowadzenia hodowli bakterii oraz EPN, aparatura do przygotowania pożywek, termostaty, system filtracji powietrza, UPS dużej mocy, komory laminarne, autoklawy z oprzyrządowaniem, wytwornica pary wodnej i wirówki

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

42931000-1 Wirówki

33152000-0 Inkubatory

39711130-9 Chłodziarki

39711120-6 Zamrażarki

38510000-3 Mikroskopy

31670000-3 Elektryczne części maszyn i aparatury

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

33191110-9 Autoklawy

38436300-3 Wstrząsarki inkubacyjne

42122510-8 Pompy perystaltyczne

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

I) Bioreaktor produkcyjny min.  60l z kapsułami do hodowli nicieni EPN – 1 szt.
II) Bioreaktor pomocniczy min. 70l – 1 szt.

III) Bioreaktor pomocniczy min. 20l – 1 szt.

IV) Wstrząsarka z inkubatorem chłodzona – 1 szt.

V) Wstrząsarka z inkubatorem – 1 szt.

VI) Autoklaw z oprzyrządowaniem – 1 szt.

VII) Wytwornica pary – 1 szt.

VIII) Wirówki przepływowa i pomocnicza –1 zestaw

IX) Inkubator –  2 szt.

X) Inkubator z chłodzeniem - 3 szt.

XI) Chłodziarka – 1 szt.

XII) Zamrażarka – 1 szt.

XIII) Wytwornica lodu – 1 szt.

XIV) Komora laminarna - 2 szt.

XV) System filtracji i sterylizacji powietrza – 1 szt.

XVI) Płyta grzewcza – 1 szt.

XVII) Pompa perystaltyczna – 1 szt.

XVIII) Termomikser – 1 szt.

XIX) Dozownik elektroniczny – 1 szt.

XX) Dozownik – 1 szt.

XXI) Mikroskop – 1 szt.
XXII) Palnik do sterylizacji ez – 1 szt.

XXIII) UPS dużej mocy – 1 szt.

| BIOREAKTOR PRODUKCYJNY MINIMUM 60L Z KAPSUŁAMI DO HODOWLI NICIENI EPN - 1SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Bioreaktor produkcyjny minimum 60l z kapsułami do hodowli nicieni EPN) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biofermentor klasy SIP (Sterilizable-In-Place) konstrukcja modularna z możliwością rozbudowy w miejscu instalacji |  |
| 2 | Objętość całkowita: minimum 60 l Objętość robocza od 16.0 do minimum 50.0 l Zbiornik wykonany przynajmniej ze stali nierdzewnej gatunku 316L, > 3.3 bara, Wnętrze zbiornika polerowane elektrolitycznie (chropowatość <20 Ra) |  |
| 3 | Napęd mieszadła z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym obroty w zakresie 50-500 rmp, mieszadło (3), 4 przegrody zaburzające przepływ, z możliwością demontażu, wymienne mieszadło typu „pitched blade” |  |
| 4 | Zakres temperatur pracy +100C powyżej temperatury cieczy chłodzącej do +500C (opcjonalnie do +900C), regulacja temperatury wg algorytmu PID ogrzewanie za pomocą podwójnego wymiennika ciepła, zapewniającego minimalny wzrost temperatury 10C/min. w zakresie 300-500C, wymiennik ciepła do instalacji chłodzącej, automatyczna sterylizacja zbiornika z odp. oprogramowaniem |  |
| 5 | Porty: 8 portów na pokrywie ze stali nierdzewnej (2”, 1½” i PG 13.5) 8 portów na ścianie bocznej – górna część (1½” i 3”) 7 portów na ścianie bocznej – dolna część (1½”) 1 port na dnie zbiornika (1½”) |  |
| 6 | Zbiornik na wyposażeniu musi posiadać, min.: skraplacz par wylotowych 1szt. zawór podawczy – 3szt. zawór do pobierania próbek – 1szt. sterylne septum 1½” 7x – 1szt. zawór aseptyczny - 3szt. sterylny zawór do usuwania hodowli – 1szt. czujnik poziomu cieczy/piany – 2szt. elektroda polarograficzna 120mm, obudowa/kabel – 1szt., elektroda pH 120 mm, obudowa/kabel – 1szt. prefiltr/regulator ciśnienia pary użytkowej/procesowej – 1 szt. kapsuły do hodowli EPN 2l i 4l po 2 szt. |  |
| 7 | Moduł sterownika mikroprocesorowego z oprogramowaniem komunikacyjnym i okablowaniem: - możliwość sterowania i kontroli 32 parametrów z możliwością zabezpieczenia kontrolera hasłem, - automatyczne wykrywanie podłączonych obwodów, - możliwość pracy w trybie fermentora lub hodowli komórek, automatyczny program sterylizacji, - komunikacja poprzez port szeregowy - protokoły AFS oraz Modbus, 4 wejścia i 4 wyjścia analogowe (4-20mA lub 0-5V), - 2 porty USB do aktualizacji oprogramowania i eksportu danych oraz przyłączania peryferiów, - zestaw pomp perystaltycznych, 3 wbudowane 100 rpm i o zmiennej szybkości, - automatyczna kontrola ciśnienia w zbiorniku od 0.07 do 1 bara, - wbudowany moduł pomiaru przyrostu biomasy, zintegrowany z systemem kontrolnym, - możliwość zastosowania sterownika PLC, - aparat powinien zostać dostarczany wraz ze stacją sterującą, wyposażoną w obiektowe oprogramowanie typu SCADA, umożliwiające współpracę z każdym urządzeniem, zgodnym ze standardem OPC, - przemysłowy monitor dotykowy z regulacją kątową. |  |
| 8 | Linie zasilające w gazy i płyny wykonane ze stali nierdzewnej przynajmniej gatunku 316L, napowietrzanie poprzez termiczno-masowy kontroler przepływu (TMFC), 1.5-75 l/min, linie zasilające wyposażone w sterylne filtry |  |
| 9 | 1. Sprężarka bezolejowa „czystego” powietrza klasy 1.4.1 wg ISO 8573 (lub porównywalna), filtracja pyłów o średnicy od 0.1µm, 5.95g H2O/m3, 10µg oleju/m3 do napowietrzania hodowli oraz pneumatycznego sterowania zaworami; wydajność 140 l/min. @5bar, ciśnienie max 7 bar, zbiornik 110 l, głośność 71/52 dB, 2 regulatory ciśnienia z filtrami, wąż PU 8 mm, złączki ciśnieniowe elementy montażowe. 2. Instalacja do schładzania cieczy chłodzącej bioreaktor i kondensatu 20l/min, na wyposażeniu filtr 10µm w obudowie odpornej na gorącą wodę. |  |
| 10 | Wymiary (bez urządzeń dodatkowych) – Sz x Gł x W: ok. 122 cm x 86 cm x 239 cm (tolerancja wymiarów w zakresie 5%). |  |
| 11 | Zasilanie kontrolera 230V/50Hz, pobór mocy nie większy niż 1.5 kW |  |

| BIOREAKTOR POMOCNICZY MINIMUM 70L – 1SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Bioreaktor pomocniczy min. 70l) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objętość całkowita: minimum 70 l |  |
| 2 | Ogrzewanie za pomocą zewnętrznej grzałki silikonowej |  |
| 3 | Mieszadło z bezpośrednim napędem, stabilizacja obrotów za pomocą sprzężenia zwrotnego w zakresie 1-600 obr./min; mieszadło teflonowe |  |
| 4 | Zakres temperatur pracy: +50C powyżej temp. otoczenia do +600C, regulacja temperatury wg algorytmu PID |  |
| 5 | Zbiornik fermentacyjny wykonany ze polipropylenu, zamknięty pokrywą wyposażoną w 4 porty ¼’’ oraz portem mieszadła, system napowietrzania, zestawem butelek (kwas, zasada, pożywka), wąż silikonowy, zestawem kabli i adapterów. |  |
| 6 | Konsola sterująca obsługiwana za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza LCD 4,3” SVGA: - możliwość sterowania 2 zbiorników i kontroli min. 5 parametrów jednocześnie. - automatyczne wykrywanie podłączonych obwodów - możliwość pracy w trybie fermentora lub hodowli komórek - komunikacja poprzez port szeregowy - protokół Modbus - współpraca z oprogramowaniem PC - możliwość zmiany współczynników algorytmów regulacji |  |
| 7 | Cztery pompy perystaltyczne wbudowane w konsolę sterującą. Procedura kalibracji, możliwość sterowania ręcznego. |  |
| 8 | Możliwość podłączenia sprężonego powietrza |  |
| 9 | Zakres regulacji DO2: 0-100%, regulacja napowietrzania sprzężona z obrotami mieszadła lub dodawaniem dozowaniem powietrza Zakres regulacji pH 2-12, dokładność ±0,1 pH System wraz z elektrodami pomiarowymi w przepływowym naczyniu pomiarowym. |  |
| 10 | Zbiornik autoklawowalny |  |
| 11 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy do 1,5 kWh |  |

| BIOREAKTOR POMOCNICZY minimum 20L – 1 SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Bioreaktor pomocniczy minimum 20l) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objętość całkowita: minimum 20 l |  |
| 2 | Ogrzewanie za pomocą zewnętrznej grzałki silikonowej |  |
| 3 | Mieszadło z bezpośrednim napędem, stabilizacja obrotów za pomocą sprzężenia zwrotnego w zakresie 1-600 obr./min; mieszadło teflonowe |  |
| 4 | Zakres temperatur pracy: +50C powyżej temp. otoczenia do +600C, regulacja temperatury wg algorytmu PID |  |
| 5 | Zbiornik fermentacyjny wykonany z poliwęglanu, zamknięty pokrywą wyposażoną w 4 porty ¼’’ oraz z portem mieszadła, system napowietrzania, zestaw butelek (kwas, zasada, pożywka), wąż silikonowy, zestaw kabli i adapterów. |  |
| 6 | Konsola sterująca obsługiwana za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza LCD 4,3” SVGA. Możliwość sterowania dwoma zbiornikami i kontroli min. 5 parametrów jednocześnie. Automatyczne wykrywanie podłączonych obwodów Możliwość pracy w trybie fermentora lub hodowli komórek Komunikacja poprzez port szeregowy - protokół Modbus - współpraca z oprogramowaniem PC Możliwość zmiany współczynników algorytmów regulacji |  |
| 7 | Cztery pompy perystaltyczne wbudowane w konsolę sterującą. Wymagana procedura kalibracji, możliwość sterowania ręcznego. |  |
| 8 | Możliwość podłączenia sprężonego powietrza W zestawie sprężarka, reduktory ciśnienia i filtry powietrza |  |
| 9 | Zakres regulacji DO2: 0-100%, regulacja napowietrzania sprzężona z obrotami mieszadła lub dodawaniem dozowaniem powietrza Zakres regulacji pH 2-12, dokładność ±0.1 pH System wraz z elektrodami pomiarowymi w przepływowym naczyniu pomiarowym. |  |
| 10 | Zbiornik autoklawowalny |  |
| 11 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy do 1 kWh |  |

B. WARUNKI GWARANCJI, URUCHOMIENIA I SERWISU DLA POZYCJI I, II i III.

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| WARUNKI WYMAGANE | WARUNKI OFEROWANE |
| 1 | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
| 2 | Bezpłatny przegląd serwisowy, jeden raz w roku w okresie gwarancji i jeden raz w rok po gwarancji, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 4 | Dane teleadresowe punktu serwisowego: (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefax, adres e-mail) |  |
| 5 | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 72h od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu |  |
| 6 | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy. |  |
| 7 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
| 8 | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |

| WARUNKI URUCHOMIENIA |
| --- |
| WARUNKI WYMAGANE | WARUNKI OFEROWANE |
| 1 | Przeprowadzenie po zakończeniu instalacji bioreaktorów testowego cyklu produkcji szczepu bakterii Photorhabdus sp., symbiontów nicieni Heterorhabditis sp. |  |

SZKOLENIA

Wykonawca zapewni szkolenie zespołowe dwudniowe w miejscu instalacji aparatury dla minimum 5 osób

| WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM CHŁODZONA – 1SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Wstrząsarka z inkubatorem chłodzona) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wstrząsarka orbitalna z unicentrycznym napędem odśrodkowym z przeciwwagą, z silnikiem bezszczotkowym, podłogowa, poziomowana |  |
| 2 | Pojemność minimalna urządzenia (kolby Erlenmeyera): 100x50ml, 60x125ml, 40x250ml, 24x500ml, 15x1L, 12x2L, 6x5L, 6x6L |  |
| 3 | Komora ze stali nierdzewnej, z wbudowanym zbiornikiem z odpływem do nawilżania i zabezpieczającym przed zalaniem mechanizmów, z zamontowanym frontalnie dużym oknem inspekcyjnym, |  |
| 4 | Pokrywa z izolowanym termicznie oknem inspekcyjnym, otwierana od góry, wyłączająca napęd w przypadku jej otwarcia |  |
| 5 | Zakres temperatury pracy od RT-15(C do +60(C, krok 0,1oC jednorodność rozkładu temperatury ±0,5oC w 37oC wbudowany niezależny termostat odcinający zasilanie po przekroczeniu górnego limitu temperatury pracy |  |
| 6 | Zakres szybkości wytrząsania 50-400 rpm, krok ±1 rpm, orbita min. 25 mm, wbudowany mechanizm zapobiegający nagłemu startowi i zatrzymaniu platformy wytrząsającej |  |
| 7 | Czas pracy: 0.1-99.9 godzin, automatyczne wyłączenie napędu po zakończeniu pracy i włączenie alarmu |  |
| 8 | Programator mikroprocesorowy z dużym (cyfry 14 mm) wyświetlaczem LED parametrów aktualnych i zadanych, stanów alarmowych oraz statusu urządzenia Funkcja kalibracji szybkości i temperatury z klawiatury urządzenia interfejs RS-232 lub USB |  |
| 9 | Alarm, wizualny i dźwiękowy (wł./wył), odchyleń od parametrów zadanych, końca pracy, funkcja Auto-Restart po zaniku zasilania |  |
| 10 | Wyposażenie: platforma uniwersalna na uchwyty Erlenmeyera i statywy probówkowe zestaw uchwytów ze stali nierdzewnej na kolby Erlenmeyera, 100-5000ml |  |

| WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM – 1SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Wstrząsarka z inkubatorem) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wstrząsarka orbitalna z unicentrycznym napędem odśrodkowym z przeciwwagą, z silnikiem bezszczotkowym, stołowa |  |
| 2 | Pojemność: minimalna ilość kolb Erlenmeyera: 109x10ml, 64x25ml, 64x50ml, 34x125ml, 25x250ml, 16x500ml, 9x1L, 4x2.8L |  |
| 3 | Komora ze stali nierdzewnej, z wbudowanym zbiornikiem z odpływem, do nawilżania, zabezpieczonym przed zalaniem mechanizmów, pokrywa transparentna |  |
| 4 | Możliwość zainstalowania pakietu do walidacji temperatury i szybkości obrotowej |  |
| 5 | Zakres temperatury pracy od RT+7(C do +60(C, krok 0.1oC, jednorodność rozkładu temperatury ±0.1oC w 37oC niezależny termostat odcinający zasilanie po przekroczeniu górnego limitu temperatury pracy |  |
| 6 | Zakres szybkości wytrząsania 50-400 rpm, ±2 rpm, orbita min. 19 mm, wbudowany mechanizm zapobiegający nagłemu startowi/zatrzymaniu platformy wytrząsającej |  |
| 7 | Czas pracy: 0.1-99.9 godzin, automatyczne wyłączenie napędu po zakończeniu pracy i włączenie alarmu |  |
| 8 | Programator mikroprocesorowy z dużym (cyfry 14 mm) wyświetlaczem LED parametrów aktualnych i zadanych, stanów alarmowych oraz statusu urządzenia Funkcja kalibracji szybkości i temperatury z klawiatury urządzenia interfejs RS-232 lub USB |  |
| 9 | Alarm, wizualny i dźwiękowy (wł./wył) odchyleń od parametrów zadanych, końca pracy, funkcja Auto-Restart po zaniku zasilania |  |
| 10 | Wyposażenie: platforma uniwersalna na uchwyty Erlenmeyera i statywy probówkowe zestaw uchwytów ze stali nierdzewnej na kolby Erlenmeyera, 100-2000 ml |  |
| 11 | Zasilanie 230V/50Hz, moc ≤1 kW |  |

| AUTOKLAW – 1SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Autoklaw) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator z komorą sterylizacyjną pionową |  |
| 2 | Pojemność użytkowa komory minimum 100 litrów Wymiary komory nie mniejsze niż Φ 413 mm x H 760 mm |  |
| 3 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316L |  |
| 4 | Wbudowana wytwornica pary wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 |  |
| 5 | Obudowa i rama wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 |  |
| 6 | Wbudowana dodatkowa sonda temperatury w komorze (sonda giętka) |  |
| 7 | Automatycznie zamykana i otwierana pokrywa z blokadą termiczną |  |
| 8 | Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej |  |
| 9 | Uszczelka rozprężana parą |  |
| 10 | Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary |  |
| 11 | Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103-136°C |  |
| 12 | Program do rozgrzewania pożywek, temperatura programowana w zakresie od +600C do +990C |  |
| 13 | Funkcja aparatu Kocha |  |
| 14 | System szybkiego chłodzenia wsadu System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej |  |
| 15 | Sterowanie mikroprocesorowe, wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach, wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim wbudowana drukarka do rejestracji procesu sterylizacji |  |
| 16 | Programowanie: programy sterylizacyjne - min. 20 programów sterylizacji automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika włącznik czasowy cyklu, uruchomiający program o zaprogramowanej godzinie i dacie startu rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu |  |
| 17 | Sterylizator musi umożliwić zasilanie wytwornicy pary z wbudowanego zbiornika wody |  |
| 18 | Średnie zużycie wody uzdatnionej na cykl: maksymalnie 7,0 l |  |
| 19 | Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu: maksymalnie 10 l pitnej wody wodociągowej |  |
| 20 | Komora wyposażona w port walidacyjny |  |
| 21 | Stacja odwróconej osmozy wraz z filtracją mechaniczną do zasilania wytwornicy pary |  |
| 22 | Zasilanie elektryczne: 3-N 400V/50Hz, max 9 kW |  |

| VII. WYTWORNICA PARY – 1SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Wytwornica pary) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytwornica pary o wydajności nominalnej 25-35 kg/godz. |  |
| 2 | Wykonana w całości ze stali kwasoodpornej, możliwość dostosowania do istniejącej zabudowy w laboratorium |  |
| 3 | Pojemność kotła 27 - 30 l |  |
| 4 | Ciśnienie pary: do 6 barów |  |
| 5 | Moc grzałek kotła 27 kW±1 kW |  |
| 6 | Eksploatacja w pełni zautomatyzowana |  |
| 7 | Zainstalowany system ponownego wykorzystania kondensatu |  |
| 8 | Składowe systemu wytwarzania pary: - wytwornica z automatyką sterującą, - odwadniacz, - zbiornik kondensatu ze stali SS o pojemności 100 l ±10% - instalacja do przesyłania pary na odległość do 15 m, wykonana z rur teflonowych ½” w oplocie ze stali nierdzewnej i w otulinie izolacyjnej wełna/alu, - armatura niezbędna do wykonania instalacji parowej, - system odwróconej osmozy z pompą zasilającą do uzdatniania wody zasilającej wytwornicą pary. |  |
| 9 | Wykonanie instalacji parowej w istniejącej zabudowie laboratorium, wykonanie przyłączenia instalacji parowej do bioreaktora |  |
| 10 | Zasilanie 400V/50Hz, 3-fazowe |  |

| VIII. WIRÓWKI PRZEPŁYWOWA I POMOCNICZA – 1 ZESTAW (DOSTAWA I INSTALACJA Wirówki przepływowa i pomocnicza) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka przepływowa do separacji biomasy z zawiesin pochodzącej z bioreaktorów o objętości roboczej od 1.5 l do 30-50 l |  |
| 2 | Cylinder o pojemności 0.25 l wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do ciągłej separacji biomasy do minimum 250 - 300 g |  |
| 3 | Maksymalny przepływ płynu hodowlanego do 30 l/godz. Możliwość wykorzystania pompy zasilającej bioreaktor w pożywkę do zasilania wirówki |  |
| 4 | Szybkość wirowania regulowana w zakresie 12,000 - 40,000 rpm, min. RCFmax 40,000xg |  |
| 5 | Wyposażenie: Cylinder osadzający/ separujący 1szt., Folia teflonowa 2 szt., zestaw przyrządów i narzędzi niezbędnych w użytkowaniu i obsłudze serwisowej urządzenia. |  |
| 6 | Max. wymiary: Sz. x Gł.x Wys.: 30 x 50 x 70 cm |  |
| 7 | Sterownik wyposażony w: - wyłącznik bezpieczeństwa, - elektromagnetyczna blokadę osłony sprzęgła cylindra, - termiczne zabezpieczenia uzwojeń silnika. |  |
| 8 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy < 400W |  |
|  | Wirówka pomocnicza |  |
| 1 | 0broty 200 - 14800 rpm, RCF 20 – 16000 xg krok: 100 rpm i 10 xg |  |
| 2 | Czas programowany 10 sekund do 99 minut, krok 1 sekunda tryb szybkiego zwirowania i pracy ciągłej |  |
| 3 | Podświetlany, duży wyświetlacz LCD wszystkich parametrów wirowania jednocześnie Programowanie: rpm, RCF, czasu, minimum 2 krzywe rozpędzania i 2 krzywe hamowania: soft start, fast start, soft stop, fast stop |  |
| 4 | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy |  |
| 5 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej, zmotoryzowane zamykanie pokrywy |  |
| 6 | Wymiary nie większe niż: Szer. 22 cm, Wys. 18 cm (pod stół laminarny), Głęb. 27 cm Waga: nie większa niż 6 kg |  |
| 7 | Wyposażenie: rotor kątowy 24 x 1.5/2.2ml z pokrywą, RCF > 16100xg |  |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA POZYCJI IV,V, VI, VII i VIII

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| WARUNKI WYMAGANE | WARUNKI OFEROWANE |
| 1 | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
| 2 | Bezpłatny przegląd serwisowy, jeden raz w roku w okresie gwarancji i jeden raz w rok po gwarancji, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 4 | Dane teleadresowe punktu serwisowego: (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
| 5 | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 72h od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu |  |
| 6 | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy. |  |
| 7 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
| 8 | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |

SZKOLENIA

Wykonawca zapewni szkolenie zespołowe jednodniowe w miejscu instalacji aparatury dla minimum 5 osób

| IX. INKUBATOR – 2 SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Inkubator) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Termostat kompaktowy |  |
|  | Pojemność komory min 15 max 20 litrów |  |
|  | Naturalny obieg powietrza |  |
|  | Zakres regulacji temperatury min. od +17 do +40ºC |  |
|  | Przestrzenne odchylenie temperatury nie gorsze niż ±1,2°C |  |
|  | Drzwi pojedyncze przeszklone |  |
|  | Wymiary komory roboczej (szer. x wys. x głęb.) nie mniejsze niż 180 x 310 x 290 mm |  |
|  | Wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.) nie większe niż 260 x 415 x 470 mm |  |
|  | 2 półki wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość zainstalowania max. 3 półek |  |
|  | Maksymalna ładowność na półkę nie mniejsza 2 kg |  |
|  | Elektroniczny programator temperatury z wyświetlaczem LED |  |
|  | Zasilanie 230 V |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 7,5 kg |  |

| X. INKUBATOR Z CHŁODZENIEM – 3 SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Inkubator z chłodzeniem) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator chłodzony układem Peltiera |  |
| 2 | Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy PID z wyświetlaczem kolorowym umożliwiający min.: funkcja rozpoczęcia programu po osiągnięciu żądanej temperatury system autodiagnostyki błędów wskazania temperatury zadana i aktualną czas programu strefy czasowe czas letni/zimowy rozdzielczość wyświetlacza dla zadanej i rzeczywistej temperatury 0,10C |  |
| 3 | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem: elektroniczna kontrola przekroczenia temperatury mechaniczny ogranicznik temperatury |  |
| 4 | Podwójne drzwi: zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, wewnętrzne szklane |  |
| 5 | Zakres temperatur min od 0oC do 70oC |  |
| 6 | Obudowa i w pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej, dopuszczalna jest ściana tylna ze stali ocynkowanej |  |
| 7 | Drzwi zewnętrzne z 2-punktowym ryglowaniem |  |
| 8 | Półka rusztowa ze stali nierdzewnej - 4 szt. |  |
| 9 | Prowadnice na min. 9 półek |  |
| 10 | Wnętrze inkubatora wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 11 | Inkubator wyposażona w port Ethernet |  |
| 12 | Zasilanie 230V/50Hz moc pobierana max 550 W |  |
| 13 | Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż: (szer. x wys. x głęb.) 640 x 800 x 500 mm Wymiary urządzenia (z tolerancją 5%) (szer. x wys. x głęb.) 824 x 1186 x 774 mm |  |
| 14 | Inkubator o pojemności wewnętrznej z tolerancją objętości od 250 – do 260 l |  |

| XI. CHŁODZIARKA – 1 SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Chłodziarka) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa chłodnicza klasy profesjonalnej/laboratoryjnej Chłodzenie dynamiczne, rozmrażanie automatyczne |  |
| 2 | Całkowita pojemność komory min. 1450 l ±2% Wymiary (z tolerancją 5%): wysokość <220 cm, szerokość <145 cm, głębokość <85 cm |  |
| 3 | Komora wykonana ze stali chromoniklowej lub nierdzewnej Minimum 8 półek, ruszty pokryte polimerem |  |
| 4 | Temperatura komory regulowana w zakresie: od -2oC do +16oC przy temperaturze zewnętrznej do +43oC Tryb kalibracji temperatury zadanej do rzeczywistej, kalibracja 3-pkt. w krokach 0,1oC |  |
| 5 | Elektroniczny panel sterowania wyposażony w alfanumeryczny wyświetlacz LCD/LED temperatury, stanów alarmowych, kalibracji i statusu urządzenia, Pamięć min. 2500 stanów temperaturowych odp. ok. 7-dniowemu cyklowi pracy urządzenia 72-godz. zasilanie awaryjne panelu sterowania Interfejs RS 485 do dokumentacji pracy urządzenia |  |
| 6 | Alarmy, wizualny i dźwiękowy, przekroczenia limitów temperatury, otwartych drzwi, awarii urządzenia, braku zasilania, programowanie alarmowych limitów temperatury Na wyposażeniu gniazdo do podłączenia urządzenia do centralnego systemu alarmowego |  |
| 7 | Drzwi pełne, z funkcją samodomykania, wyposażone w zamek zamykany na klucz |  |
| 8 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy ≤3.5 kW/24h |  |

| XII. ZAMRAŻARKA – 1 SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Zamrażarka) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka klasy profesjonalnej/laboratoryjnej Chłodzenie dynamiczne, rozmrażanie automatyczne |  |
| 2 | Całkowita pojemność komory min. 600 l Wymiary: wysokość ≤215 cm, szerokość ≤70 cm, głębokość ≤85 cm |  |
| 3 | Komora wykonana ze stali chromoniklowej lub nierdzewnej Minimum 4 półki, ruszty pokryte polimerem |  |
| 4 | Temperatura komory regulowana w zakresie: od -10oC do -35oC przy temperaturze zewnętrznej do +43oC Tryb kalibracji temperatury zadanej do rzeczywistej, kalibracja 3-pkt. w krokach 0.1oC |  |
| 5 | Elektroniczny panel sterowania wyposażony w alfanumeryczny wyświetlacz LCD/LED temperatury, stanów alarmowych, kalibracji i statusu urządzenia, Pamięć min. 2500 stanów temperaturowych odp. ok. 7-dniowemu cyklowi pracy urządzenia 72-godz. zasilanie awaryjne panelu sterowania Interfejs RS 485 do dokumentacji pracy urządzenia |  |
| 6 | Alarmy, wizualny i dźwiękowy, przekroczenia limitów temperatury, otwartych drzwi, awarii urządzenia, braku zasilania, programowanie alarmowych limitów temperatury Na wyposażeniu gniazdo do podłączenia urządzenia do centralnego systemu alarmowego |  |
| 7 | Drzwi pełne, z funkcją samodomykania, wyposażone w zamek zamykany na klucz |  |

| XIII. WYTWORNICA LODU – 1 SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Wytwornica Lodu) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność maksymalna: minimum 190 kg/24 godz. płatków lodowych przy RT 21oC i TWT 10oC |  |
| 2 | Izolowany termicznie zbiornik na lód o pojemności minimum 55 kg, wyłączający/uruchomiający urządzenie po napełnieniu/częściowym i całkowitym opróżnieniu zbiornika |  |
| 3 | Alarmy niskiego ciśnienia wody, podwyższone temperatury, nieprawidłowej pracy kruszarki |  |
| 4 | Obudowa za stali nierdzewnej |  |
| 5 | Możliwość zainstalowania odpływu do 20 – 25 cm nad powierzchnią podłogi |  |
| 6 | Wyposażenie: komplet przyłączy ze zbrojonym wężem zasilającym, wężem odpływowym, zaworem kulowym i ceramicznym filtrem wodnym 20 µm |  |

B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA POZYCJI  IX,X, XI, XII i XIII

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| WARUNKI WYMAGANE | WARUNKI OFEROWANE |
| 1 | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
| 2 | Bezpłatny przegląd serwisowy, jeden raz w roku w okresie gwarancji i jeden raz w rok po gwarancji, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 4 | Dane teleadresowe punktu serwisowego: (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
| 5 | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 72h od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu |  |
| 6 | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy. |  |
| 7 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
| 8 | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |

SZKOLENIA

Wykonawca zapewni szkolenie zespołowe jednodniowe w miejscu instalacji aparatury dla minimum 5 osób

| XIV. KOMORA LAMINARNA – 2 SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA Komora laminarna) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469 lub równoważną w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego – certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że oferowana komora spełnia II klasę bezpieczeństwa zgodnie z normą EN12469 (lub równoważną) oraz indywidualny protokół z badania integralności filtrów, prędkości oraz przepływu powietrza (dostarczyć wraz z dostawą sprzętu). Za równoważne normom Zamawiający uzna normy utworzone przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych powyżej normach. |  |
|  | Pionowy, laminarny przepływ powietrza |  |
|  | 2 Filtry HEPA o wydajności 99,999% dla cząstek o średnicy >0,3 μm |  |
|  | Wymiary robocze: Szerokość obszaru pracy minimum 1876 mm, głębokość minimum 619 mm, wysokość minimum 710 mm |  |
|  | Wymiary całkowite: szerokość zewnętrzna komory do 196 cm, głębokość zewnętrzna komory do 790 mm wysokość zewnętrzna komory do 1980 mm |  |
|  | Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem 8°, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca (całkowitego zamknięcia obszaru roboczego) |  |
|  | Ściany boczne: z otworami okiennymi |  |
|  | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze |  |
|  | Poziom głośności nie więcej niż 60 dB |  |
|  | Panel sterowania z mikroprocesorowym systemem sterowania i wyświetlaczem LCD wskazujący następujące parametry: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, umieszczony tak aby umożliwić obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. Menu w języku polskim. Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja parametrów pracy. |  |
|  | Oświetlenie obszaru pracy o intensywności min. 1300 lux |  |
|  | Wyposażenie: - na stałe zamontowana lampa UV z licznikiem - 4-gniazda elektryczne na bocznej ścianie komory - dzielony blat roboczy 6-częściowy, ze stali nierdzewnej, autoklawowalny - podstawa pod komorę laminarną |  |
|  | Zasilane komory: 230V/50Hz, pobór mocy maksimum 700 W |  |

| XV. SYSTEM FILTRACJI I STERYLIZACJI POWIETRZA – 2 SZT. (DOSTAWA I INSTALACJA System filtracji i sterylizacji powietrza) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Sufitowy montaż lampy |  |
|  | Obudowa lampy wykonana z blachy kwasoodpornej |  |
|  | Dezynfekuje powietrze w obecności personelu |  |
|  | Wyposażona w elektroniczny licznik czasu pracy, z min. czteropolowy z wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do min 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników |  |
|  | Wyposażona w licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do min. 1 godziny |  |
|  | Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C |  |
|  | Wydajność wentylatora 199 m3 na godzinę |  |
|  | Wyposażona w element emitujący promieniowanie UV C min. 2 x TUV 55 W |  |
|  | Trwałość promiennika min. 8000 h |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz |  |

| XVI. Płyta grzewcza – 1 szt. (DOSTAWA I INSTALACJA Płyta grzewcza) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta grzewcza wykonana ze szkła ceramicznego |  |
|  | Wymiary płyty grzejnej min. 180 mm x 180 mm |  |
|  | Panel kontrolny z wyświetlaczem LED oraz regulacją temperatury |  |
|  | Zakres temperatury grzania min. od 50°C do 500°C |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
|  | Złącze do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury |  |
|  | W zestawie zewnętrzny czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej umożliwiający precyzyjną kontrolę temperatury wraz z niezbędnymi akcesoriami montażowymi Czujnik temperatury z wyświetlaczem oraz wielofunkcyjnym kontrolerem PID: umożliwiający dokładność regulacji temperatury nie mniejsza niż 0,5°C rozdzielczość pomiaru temperatury czujnika: 0,1°C |  |
|  | Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) nie większe niż 220 x 105 x 330 mm |  |
|  | Masa urządzenia nie większa niż 5 kg |  |
|  | Zasilanie 100-240V 50/60Hz |  |
|  | Pobór mocy nie większy niż 1100 W |  |

| XVII. Pompa perystaltyczna – 1 szt. (DOSTAWA I INSTALACJA Pompa perystaltyczna) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Pompa o przepływie nie mniejszym niż 0,006 ml na minutę oraz nie większym niż 2300 ml na minutę |  |
|  | Dokładność przepływu nie większa niż 0,5% |  |
|  | Regulacją obrotów z zakresie min. od 0,1 do 600 obrotów na minutę |  |
|  | Rozdzielczość obrotów nie większa niż 0,1 obrotów na minutę |  |
|  | Możliwość instalacji wężyków o średnicy: 13, do18 mm |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD z funkcjami: - start/stop - szybkiego oczyszczania lub opróżniania - wyświetlanie przepływu - kalibracji przepływu |  |
|  | Wyposażona w min. jeden interfejs komunikacyjny RS485. |  |
|  | Wymiary urządzenia 255 x 181 x 198 mm |  |
|  | Masa urządzenia nie większa niż 5 kg |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60Hz. |  |

| XVIII. Termomikser – 1 szt. (DOSTAWA I INSTALACJA Termomikser) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD |  |
|  | Funkcja zabezpieczenia przed przekroczeniem zadanej temperatury |  |
|  | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej informującej o zakończeniu programu. |  |
|  | Funkcja programowania czasu pracy od 1 min do 99:59 godz. |  |
|  | Funkcja pracy ciągłej oraz funkcja „krótkiego wytrząsania” |  |
|  | Zakres regulacji temperatury min. od 0°C do 100°C |  |
|  | Czas grzania nie większy niż 20min (od 20 do 100°C) |  |
|  | Czas chłodzenia nie większy niż 30min (od RT do -20°C) oraz nie większy niż 15min (od 100 do 20°C) |  |
|  | Dokładność nastawy temperatury min. 0,1°C |  |
|  | Dokładność temperatury nie mniejsza niż ± 0,5°C |  |
|  | Prędkość mieszania min. w zakresie od 200 do 1500 obr./min |  |
|  | Amplituda ruchu nie mniejsza niż 2 mm |  |
|  | Zestaw zawiera blok na probówki minimum 96 x 1,5 ml o min maksymalnej temperaturze grzania 100°C, min. maksymalnym mieszaniu 1500 obr/min |  |
|  | Zestaw zawiera blok na probówki Eppendorf minimum 35 x 0,2 ml o min. maksymalnej temperaturze grzania 100°C, min./maksymalnym mieszaniu 1500 obr/min |  |
|  | Wymiary nie większe niż 1300 x 220 x 170 mm |  |
|  | Masa urządzenia nie większa niż 8,5 kg |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60 Hz |  |

B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA POZYCJI XIV, XV, XVI, XVII i XVIII

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| WARUNKI WYMAGANE | WARUNKI OFEROWANE |
| 1 | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
| 2 | Bezpłatny przegląd serwisowy, jeden raz w roku w okresie gwarancji i jeden raz w rok po gwarancji, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 4 | Dane teleadresowe punktu serwisowego: (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
| 5 | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 72h od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu |  |
| 6 | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy. |  |
| 7 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
| 8 | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |

SZKOLENIA

Wykonawca zapewni szkolenie jednodniowe zespołowe w miejscu instalacji aparatury dla minimum 5 osób

| XIX. Dozownik elektroniczny – 1 szt. (DOSTAWA I INSTALACJA dozownik elektroniczny) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Elektroniczny dozownik strzykawkowy, pozwalający na dozowanie od 1 mikrolitra do 50 ml po zastosowaniu odpowiednich końcówek |  |
|  | Dozownik powinien być wyposażony w elektroniczny wyświetlacz i możliwość programowania |  |
|  | Wymagane jest precyzyjne dozowanie, osiągane np. poprzez zastosowanie w układzie silnika i akumulatorków litowo-jonowych |  |
|  | Dozownik będzie pracował z cieczami lepkimi i dlatego oczekuje się zastosowania w nim rozwiązań technicznych ułatwiających takie jego wykorzystanie |  |
|  | Wymagana funkcja automatycznego rozpoznawania końcówki |  |
|  | Wymagana możliwość dozowania wielokrotne z jednej końcówki, miareczkowanie, aspirację i dozowanie sekwencyjne |  |
|  | Zestaw powinien zawierać statyw 1-miejscowy z ładowaniem do dozowników strzykawkowych (tego samego producenta co dozownik) |  |
|  | Zestaw powinien być wyposażony w ładowarkę oraz odpowiedni zestaw końcówek pozwalający na dozowanie |  |

| XX. Dozownik – 1 szt. (DOSTAWA I INSTALACJA dozownik) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Manualny dozownik strzykawkowy, pozwalający na dozowanie od 1 mikrolitra do 10 ml po zastosowaniu odpowiednich końcówek |  |
|  | Dozownik powinien być wyposażony w elektroniczny wyświetlacz i możliwość programowania |  |
|  | Wymagane łatwe ustawianie objętości dozowania |  |
|  | Powinien mieć możliwość ustawienia nieparzystych objętości |  |
|  | Wymagana funkcja automatycznego rozpoznawania końcówki i elektroniczne wskazanie objętości |  |
|  | Wymagane dozowanie wielokrotne z jednej końcówki |  |
|  | Dozownik powinien być zasilany bateryjnie |  |
|  | Zestaw powinien posiadać odpowiedni zestaw końcówek pozwalający na dozowanie |  |

| XXI. Mikroskop – 1 szt. (DOSTAWA I INSTALACJA mikroskop) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Mikroskop badawczy w układzie prostym do pracy w świetle przechodzącym |  |
|  | System optyki korygowanej na nieskończoną długość tubusa |  |
|  | Nasadka trinokularowa o kącie pochylenia okularów 30º, z dwiema pozycjami tubusów: górną i dolną, z regulowanym rozstawem tubusów okularowych w zakresie min. 48-75 mm i korekcją dioptryjną ± 5 dioptrii w lewym tubusie |  |
|  | Trzeci port okularowy umożliwiający podłączenie aparatu lub kamery |  |
|  | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia min 22 mm, umożliwiające pracę osobom noszącym okulary bez ich zdejmowania |  |
|  | Miska rewolwerowa min. 5-miejscowa |  |
|  | Obiektywy min. klasy Planachromat, o parametrach min. (powiększenie x apertura numeryczna): 4 x 0,10 10 x 0,25 20 x 0,40 40 x 0,65 amortyzowany 100 x 1,25 amortyzowany imersyjny |  |
|  | Statyw metalowy |  |
|  | Obustronnie współosiowe śruby makro- i mikrometryczna regulacją siły docisku, 0-200 mikronów, podziałka 2 (m |  |
|  | Przesuwu pionowego stolika min. 30 mm |  |
|  | Stolik ruchomy, krzyżowy XY o wymiarach min. 185 x 140 mm, zakres ruchu poziomego: min. 80 x 55 mm z podziałką skali min. 0,1 mm |  |
|  | Uchwyt na min. 2 preparaty |  |
|  | Ustawiana blokada górnego położenia stolika |  |
|  | Oświetlenie halogenowe o mocy min. 30W |  |
|  | Wbudowany w statyw zasilacz 220-240V |  |
|  | Płynna elektroniczna regulacja natężenia światła |  |
|  | Wymienny kondensor Abbego min. 0,9/0,25 (N.A.) z odchylaną soczewką czołową, przesłoną aperturową i regulacją wysokości |  |
|  | Regulowana przesłona polowa do światła przechodzącego |  |
|  | Uchwyt na filtry |  |
|  | Filtr zielony i niebieski |  |
|  | Pokrowiec, zapasowa żarówka halogenowa, olejek immersyjny, kabel sieciowy, instrukcja obsługi w j. polskim |  |

| XXII. Palnik do sterylizacji ez – 1 szt. (DOSTAWA I INSTALACJA Palnik do sterylizacji ez) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej oraz ceramicznego tunelu sterylizacyjnego |  |
|  | Proces sterylizacji w temperaturze min 800°C |  |
|  | Czas sterylizacji z zakresie min od 5 do 7 sekund |  |
|  | Możliwość sterylizowanych przedmiotów o średnicy do 14 mm |  |
|  | Długość komory sterylizatora nie mniejsza niż 140 mm |  |
|  | Wymiary nie większe niż 150x102x180 mm |  |
|  | Masa urządzenia nie większa niż 1,3 kg |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60 Hz |  |

| XXIII. UPS dużej mocy – 1 szt. (DOSTAWA I INSTALACJA UPS dużej mocy) |
| --- |
| NAZWA URZĄDZENIA: (model, typ aparatu, nr katalogowy) |  |
| PRODUCENT: (pełna nazwa, adres, strona www) |  |
| KRAJ POCHODZENIA: |  |
| ROK PRODUKCJI: (wymagany: min. 2014) |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Moc znamionowa 20kVA |  |
|  | Wejście 3-fazowe/wyjście 1-fazowe |  |
|  | Czas podtrzymania ok. 120 minut dla obciążenia 12kVA/9,6kW |  |
|  | Akumulatory na stelażu obok zasilacza UPS |  |

C. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA POZYCJI XIX, XX, XXI, XXII i XXIII

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| WARUNKI WYMAGANE | WARUNKI OFEROWANE |
| 1 | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
| 2 | Bezpłatny przegląd serwisowy, jeden raz w roku w okresie gwarancji i jeden raz w rok po gwarancji, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 4 | Dane teleadresowe punktu serwisowego: (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
| 5 | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 72h od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu |  |
| 6 | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy. |  |
| 7 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
| 8 | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |

SZKOLENIA

Wykonawca zapewni szkolenie jednodniowe zespołowe w miejscu instalacji aparatury dla minimum 5 osób

Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………….……………………………...

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..…………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………….

Nr tel. - .................................................................................., Nr fax - .......................................................................

E-mail: ................................................................................http://www.………………………….......….................

NIP - ........................................................................................., REGON - ………………………………………………

dla

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, pn. Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SPOSÓB LICZENIA: | =4+4x5 | =3x4 | =5x7 | =7+8 |
| 1 | Bioreaktor produkcyjny min. 60l z kapsułami do hodowli nicieni EPN | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 2 | Bioreaktor pomocniczy min. 70l | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 3 | Bioreaktor pomocniczy min. 20l | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 4 | Wstrząsarka z inkubatorem chłodzona | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 5 | Wstrząsarka z inkubatorem | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 6 | Autoklaw z oprzyrządowaniem | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 7 | Wytwornica pary | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 8 | Wirówki przepływowa i pomocnicza | 1 zestaw |  | …% |  |  |  |  |
| 9 | Inkubator | 2 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 10 | Inkubator z chłodzeniem | 3 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 11 | Chłodziarka | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 12 | Zamrażarka | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 13 | Wytwornica lodu | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 14 | Komora laminarna | 2 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 15 | System filtracji i sterylizacji powietrza | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 16 | Płyta grzewcza | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 17 | Pompa perystaltyczna | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 18 | Termomikser | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 19 | Dozownik elektroniczny | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 20 | Dozownik | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 21 | Mikroskop | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 22 | Palnik do sterylizacji ez | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| 23 | UPS dużej mocy | 1 szt. |  | …% |  |  |  |  |
| RAZEM (suma wierszy 1-23) |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Cena brutto przedmiotu zamówienia (zł) |

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: .................................................................................................................. zł

(słownie:.......................................................................................................................................................................................................)

kwota podatku VAT ……………............................................................................................................................................................ zł

(słownie:........................................................................................................................................................................................................)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ................................................................................................................ zł

(słownie: ........................................................................................................................................................................................................)

1.Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia.

2.Oświadczamy, że oferowany (szczegółowo opisany w załączonym Opisie przedmiotu zamówienia) przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania produktu bezpiecznego zgodnie z Ustawą  o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003r, Nr 229, poz. 2275 z późń. zm.) i oświadczamy, że oferowany przez nas towar jest nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4.Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w SIWZ, a na potwierdzenie spełniania tych warunków przedkładamy wymagane dokumenty oraz oświadczenia.

5.Zapewniamy spełnienie wszystkich zawartych w III Rozdziale SIWZ oraz  Załączniku nr 1 do SIWZ wymagań dotyczących realizacji zamówienia.

6.Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*

| Lp. | zadania powierzone podwykonawcom** |
| --- | --- |

7.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

8.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

9.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

10.Wymagane w postępowaniu wadium w wysokości ………………………………………. wniesiono w następującej formie …………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, zwrotu należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………….)

11.Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje:

1)……………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić jeżeli dotyczy

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

- ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PZP –

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej         207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”

Oświadczamy, że:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013, poz. 907 z późn. zm.) możemy się ubiegać o udzielenie zamówienia, gdyż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE - ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1   USTAWY PZP -

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej , jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy  w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy;

2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  organizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem      o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione              w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,            a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,            a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                     o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary.

10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom prze-bywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy          z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

……….………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

## W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej         207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem  dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”

| Lp. | Nazwa podmiotu powiązanego |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

*w razie potrzeby tabelę powtórzyć, a niepotrzebne skreślić

Przez grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji                   i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani             w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji                           i konsumentów).

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

……….………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## INFORMACJA -ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D  USTAWY PZP-

## O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5) USTAWY PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej           207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu  „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.         z 2013, poz. 907 z późn. zm.) informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przez grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji                  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani             w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji                           i konsumentów).

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

## WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 
NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:

- ………………………………………..

upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa z dnia .......................... znak pisma ......................... udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,

przy kontrasygnacie Kwestora KUL,

a:

………………………………… z siedzibą w ……………… NIP: ………………., REGON ……………………………………… …………………………………….….

reprezentowanym/ą przez:

........................................................................................................................................

zwanym/ą  w dalszej części umowy  „Wykonawcą”, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.”

Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy  o dofinansowanie z dnia 29 czerwca 2009 r. nr POPW.01.03.00-06-003/09-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości                w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, na dostawę i instalację fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL” (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p207/07/2014), została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr ........... do SIWZ.

2.Wykonawca zobowiązuje się w chwili podpisania przez Strony dokumentu protokołu odbioru przenieść na Zamawiającego własność urządzeń, zwanych dalej „Przedmiotem Umowy” w ilości oraz konfiguracji określonej w Załączniku Nr ....... do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,  oraz w ofercie z dnia ...................., stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 spełnia wszystkie parametry techniczne  i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w SIWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.

4.Wykonawca zapewnia, że  przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2  będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

5.Dostawa obejmuje transport, rozpakowanie, instalację wraz z niezbędnymi elementami łączącymi,  sprawdzenie poprzez wykonanie wymaganych prób i pomiarów, uruchomienie oraz przeprowadzenie pełnego szkolenia personelu Zamawiającego na miejscu  u użytkownika w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy i przekazanie do użytku.

6.Przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 dostarczony zostanie na koszt Wykonawcy, do miejsca przeznaczenia (montażu) w Lublinie na adres: ul. Konstantynów 1, 20-708 Lublin, budynek Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL, poziom: (-1), pomieszczenia: -1,11, -1,32; -1,33; -1,35; -1,36; poziom: (+1), pomieszczenie: 1,04.

7.Wykonawca bezpłatnie dostarczy i zamontuje instalację wewnętrzną przedmiotu zamówienia wraz              z niezbędnymi elementami podłączającymi do mediów.

8.Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia (w odniesieniu do każdej z 23-pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia): instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim) oraz certyfikat CE/deklarację zgodności lub inny równoważny dokument w zakresie świadczącym o zgodności oferowanego urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, specyfikację techniczną wraz ze sterownikami, dokument określający warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia.  Parafowane i ostemplowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy karty gwarancyjne zostaną dołączone po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

9.Bezpośrednio po dokonanej instalacji i przygotowaniu przedmiotu zamówienia do eksploatacji uprawniony przedstawiciel Wykonawcy w ustalonym przez obie Strony terminie przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego.

10.W ramach realizacji umowy wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy leżą po stronie Wykonawcy.

11.W związku z faktem, że przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia tejże umowy zgodnie z właściwymi przepisami i wytycznymi regulującymi realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki wskazane mu przez Zamawiającego umożliwiające Zamawiającego wywiązanie się ze wszelkich obowiązków nałożonych na niego poprzez zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę oraz wywiązanie się z obowiązków nakładanych na Zamawiającego jako beneficjenta PO RPW, w tym dotyczących między innymi kontroli, sprawozdawczości, informacji i promocji.

12.Integralną część umowy stanowią:

- SIWZ, jej modyfikacje i wyjaśnienia,

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

§2

Realizacja umowy

1.Wykonanie umowy w pełnym zakresie określonym w §1 nastąpi w terminie ……………. . Data wykonania przedmiotu umowy oznacza datę zakończenia czynności odbioru tj.: zostały zakończone wszystkie czynności techniczne i prawne związane z odbiorem sprzętu, szkolenie pracowników zostało przeprowadzone, przedmiot zamówienia został wydany  a czynności wykonane Strony potwierdziły poprzez złożenie stosownych podpisów na protokole odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury/rachunku.

2.Dostawa, montaż i instalacja przedmiotu umowy nastąpią po wcześniejszym uzgodnieniu terminu między Stronami. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pracowników Zamawiającego wskazanych w  §2 ust. 4 niniejszej umowy  o gotowości dostawy przedmiotu umowy nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą dostawy. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę tego zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia terminu realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej konsultacji         z Wykonawcą, przy czym termin ten nie może przekroczyć terminu określonego w § 2 ust. 1,  a Wykonawca zobowiązuje się do jego dotrzymania.

3.Po dostarczeniu, zainstalowaniu, uruchomieniu i kalibracji przedmiotu umowy w pełnym zakresie określonym w §1,  Zamawiający dokona odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne          z opóźnieniem w wykonaniu umowy.

4.Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. Osoby odpowiedzialne za odbiór przedmiotu umowy pod kątem zgodności dostawy z umową, w tym  w zakresie ilościowo-jakościowym oraz podpisanie protokołów odbioru: (imię i nazwisko)  ……………………………… (nr telefonu) ……………………… (adres e-mail) ………………….

5.Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do uczestniczenia w każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.

6.Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zakończenia jego montażu, instalacji, zakończenia szkolenia i podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

7.W przypadku wyrządzenia szkód podczas prac instalacyjnych, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia. Niedotrzymanie niniejszych warunków spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji wykonywanych czynności, aby nie uniemożliwiały pracy pracownikom Zamawiającego.

9.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy przy pomocy przeszkolonych  i kompetentnych pracowników.

§3

Odbiór przedmiotu umowy

1.Zrealizowanie przedmiotu umowy winno zostać potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Upoważnionymi przedstawicielami Stron umowy do kontaktów oraz dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru są:

1.1 ze Strony Wykonawcy: (imię i nazwisko)  …………… (nr telefonu) ………………(adres e-mail) ……………………

ze strony Zamawiającego:  osoby wskazane w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

2.Protokół odbioru zostanie podpisany po instalacji i uruchomieniu aparatury oraz po przeprowadzeniu pełnego szkolenia personelu Zamawiającego na miejscu u użytkownika w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy.

3.W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z umową. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy  w terminie.

4.W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę z przyczyn zależnych od Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów       i innych czynności mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności przedmiotu dostawy z umową.

§ 4

Wartość umowy i warunki płatności

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie       w kwocie brutto: ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………….) obejmującej kwotę netto ..................................... zł (słownie: .......................................................) oraz podatek od towarów i usług wg stawki ……… % w kwocie: ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………....).

2.Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, dostawę przedmiotu umowy, transport do miejsca dostawy, instalację wraz z niezbędnymi elementami łączącymi, uruchomienie, szkolenie personelu, instrukcję obsługi oraz podatek akcyzowy, opusty, rabaty, zysk, opakowanie, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty załadunku i rozładunku, gwarancję dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w stanie nienaruszonym do miejsca instalacji, wszelkie koszty cła i odprawy celnej, gwarancję i serwis gwarancyjny na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy oraz załączniku pn. Opis przedmiotu zamówienia.

3.Celem rozliczenia przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi fakturę/rachunek  po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy określonego w § 1 na podstawie podpisanego protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń, który stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury.

4.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazany przez niego rachunek w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury/rachunku Zamawiającemu, pod warunkiem prawidłowego wystawienia dokumentu oraz załączenia przez Wykonawcę właściwych protokołów odbioru bez zastrzeżeń.

5.Za datę zapłaty przyjmuje się  dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.

§5

Gwarancja i serwis gwarancyjny

1.Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres …........ miesięcy, liczony od dnia odbioru po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z zakresem i warunkami określonymi                      w formularzu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania urządzenia.

2.Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni następujące usługi:

- w przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na przedmiot umowy wolny od wad w terminie maksymalnie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego informacji o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzeniu przedmiotu umowy.

- w okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem przedstawicieli Wykonawcy do             i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy  przez przedstawicieli Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- w przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania, koszty transportu do miejsca, w którym nastąpi naprawa i zwrotu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego  nie może być dłuższy niż 72 h od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu.

- …..- krotna naprawa podzespołu w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni podzespół na nowy o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany podzespołu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany.

- w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad albo w przypadku dokonania istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawiona została część, gwarancja biegnie na nowo odpowiednio do wymienionej części.

3.Dokładne warunki serwisowania, wsparcia technicznego i okresów gwarancji zawarte zostały                       w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

4.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dokonywaniu naprawy zapewnić fabrycznie nowe części.

5.Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub  niespełniającego określonej funkcjonalności.

6.W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, które nie kwalifikują się do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w części lub w całości.

7.Przez pojęcie ,,naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności urządzenia/urządzeń.

8.Wszelkie zgłoszenia niesprawności sprzętu dokonywane będą przez Zamawiającego faksem na nr: ………………..… lub pocztą elektroniczną na adres: ……………..…. . W przypadku zmiany niniejszych danych kontaktowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji.

9.Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Wszelkie koszty związane w szczególności  z obsługą serwisową, naprawami gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, w tym koszty poczty kurierskiej, dojazdami, zakwaterowaniem serwisanta ponosi Wykonawca.

10.Przez pojęcie ,,przeglądu serwisowego” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na kontrolowaniu stanu technicznego zestawu i usuwanie zauważonych wad oraz usterek, ustalanie stopnia zużycia części i mechanizmów zestawu oraz sprawdzenie czy mechanizmy nie zostały nadmiernie rozregulowane. Przegląd serwisowy ma na celu zapobieżenie ewentualnym uszkodzeniom lub awariom. Wymiana części zużywalnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy wchodzi w skład przeglądu serwisowego.

11.Koszty związane z przeglądami serwisowymi, wymianą części nie podlegających naturalnemu zużyciu wynikającemu z eksploatacji oraz uszkodzeń nie spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem,                w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

12.Serwis będzie wykonywany w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem dostawy, Wykonawca pokryje koszty transportu sprzętu w obie strony w czasie serwisu gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia w czasie transportu.

13.Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji Strony potwierdzą stosownym protokołem.

14.Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

§6

Kary umowne

1.Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach:

1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

  - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 karę umowną  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – karę umowną  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego;

  - za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności o których mowa w §7 ust. 2 pkt. 1-3, jak również za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku opóźnienia w naprawie urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy trwającego dłużej niż 20 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji  zlecić naprawę sprzętu innemu podmiotowi,  a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. Podjęcie przez Zamawiającego takiej czynności nie będzie skutkować utratą gwarancji na naprawiany sprzęt udzielonej przez Wykonawcę.

3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia tzn. z należności wynikających z wystawionej faktury.

4.Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5.W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony będą zwolnione z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane.  Na potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w tym wojny  i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

§7

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy;

- oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1.

2.Zamawiającemu przysługuje prawo do  rozwiązania umowy, jeżeli:

- pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

- Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego;

- zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;

- nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości               o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;

- Wykonawca zwleka z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym        w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym rozwiązanie umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

3.Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie. W takim przypadku:

- ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy, sporządzonego na podstawie danych asortymentowo-cenowych zawartych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 2 do niniejszej umowy, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

4.W przypadku stwierdzenia, że dostawa przedmiotu umowy została wykonana wadliwie  Zamawiający obciąży kosztami naprawy Wykonawcę, z którym rozwiązano umowę. W przypadku zaś niewykonania dostawy zgodnie z warunkami umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania dostaw przez innego Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

5.Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.

6.Rozwiązanie umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

§8

Zmiany umowy

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć:

- przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających  z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

- przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi wprowadzenie nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, po zaproponowaniu przez Wykonawcę        i zaakceptowaniu przez Zamawiającego produktu równoważnego  o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych w szczególności jakości zastosowanych technologii wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

- terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej     z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;

- terminu i/lub miejsca  realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wcześniejszej lub późniejszej pełnej gotowości laboratorium do instalacji przedmiotu umowy, po wskazaniu przez Zamawiającego nowego terminu i/lub miejsca realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku Vat,          w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

- zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy w następstwie zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji przyznającej środki na sfinansowanie umowy nastąpi konieczność wprowadzenia stosownych zmian.

2.Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

3.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt  1),2) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych terminach dostawy, nie później jednak niż 2 tygodnie przed planowaną ewentualną zmianą.

4.Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno- prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno- prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.

5.Zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy którejkolwiek ze Stron  nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto, tj. ……………….………… zł (słownie: ……………………….…………………….… zł).

2.Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w postaci: …………………………………….. .

3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek podany przez Zamawiającego ze wskazaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ……........................…. .

4.Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064.

5.Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

6.Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu gwarancji jakości. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy.

7.Zamawiający zwróci Wykonawcy  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%             w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń na okoliczność przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§10

Oświadczenie Wykonawcy

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest dotknięty żadną wada fizyczną, a także żadną wadą prawną, w szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich. Przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy, posiada on prawo swobodnego nim dysponowania.  Wykonawca jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

2.Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które są wynikiem naruszenia przez niego praw tych osób z tytułu naruszenia patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego, autorskich praw majątkowych, czy innych praw majątkowych wynikających z wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.

§ 11

Zasada poufności

1.Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim treści niniejszej umowy,        a także informacji uzyskanych w związku z jej wykonywaniem bez uzyskania – pod rygorem nieważności -pisemnej  zgody drugiej Strony   z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa.

2.Strony zobowiązują się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla drugiej Strony, w tym dotyczących treści niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.

3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskał w związku     z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu.

§12

Postanowienia końcowe

1.Czas obowiązywania umowy Strony ustalają do dnia wygaśnięcia gwarancji.

2.Wszystkie zmiany lub uzupełniania postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

4.Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej Umowy.

5.W razie zaistnienia sporu sądowego, Strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi   w Lublinie.

6.Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez Strony związanych z realizacją niniejszej umowy, Strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem nieważności.

7.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załącznikami do  niniejszej umowy są:

Załącznik nr 1 – będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ  - Oferta Wykonawcy z dnia ....................................

Załącznik nr 2 – będący Załącznikiem nr …......  do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3  - Protokół odbioru przedmiotu umowy.

Załącznik nr 4  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy*

Załącznik nr ….. - ……………………….

………….……………………….                                                                                                         ………………………………….

WYKONAWCA 								                   ZAMAWIAJĄCY

*niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ ODBIORU NR ………

W dniu ………………………………………………..…..:

Przedstawiciele Wykonawcy:

      - ……………………………

      - ……………………………

      - ……………………………

Przedstawiciele Zamawiającego:

            - ……………………………

            - ……………………………

            - ……………………………

dokonali odbioru ilościowo-jakościowego niżej wymienionych urządzeń od …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

stanowiących przedmiot umowy realizowany w ramach umowy  nr ………………………… z dnia …………………………..…………. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy AZP-240/PN-p207/07/2014 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”

Przedmiot dostawy:

| Lp. | Nazwa urządzenia | podać serię/ numer serii/ nr fabryczny | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |

Komisja stwierdza zgodność/niezgodność** wykonania zamówienia z w/w umową.

Uwagi Komisji:

1)ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................

………………………………………………………………........................................................................................................................

2)wykaz ujawnionych wad

…………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................………………………………………………........................................................................................................................

3)decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad itp.

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................…………………………………..………........................................................................................................................

4)uwagi, oświadczenia, informacje, deklaracje, wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)wraz z przedmiotem umowy dostarczono następujące dokumenty

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6)informacja odnośnie odbioru szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz wydania

zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie:

- Stwierdzono, że szkolenia zostały wykonane zgodnie/ niezgodnie** z umową.

Dodatkowe informacje:……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisano:

Przedstawiciele Wykonawcy: 				Przedstawiciele Zamawiającego:

1………………………… 					1……………………………

2…………………………					2……………………………

3.…………………………					  3. ……………………………

Pieczęć Wykonawcy					Pieczęć Zamawiającego

……………………………..					……………………………….

**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

……….………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej          207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w SIWZ:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto zamówienia (zł) | Data wykonania | Zamawiający (pełna nazwa i dokładny adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane główne dostawy zostały wykonane należycie.

..................................dnia………………………..

....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy