Załącznik nr 1.7  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 7

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż stolika do zabiegów chirurgicznych dla szczurów wraz z mobilną precyzyjną lampą (lupą) do zabiegów chirurgicznych zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej

CPV:

33935000-3 Stoły lub akcesoria do przeprowadzania sekcji zwierząt

38636000-2 Specjalistyczne przyrządy optyczne

ZADANIA:

1. Stolik operacyjny dla szczurów z regulacją temperatury – 1 szt.

2. Mobilna precyzyjna lampa (lupa) powiększająca do zabiegów chirurgicznych – 1 szt.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| Stolik do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych i autopsji dla szczurów: |
| 1. | Umożliwiający utrzymanie stałej i stabilnej temperatury |  |
| 2. | Łatwy w utrzymaniu czystości |  |
| 3. | Posiadający możliwość nachylenia pola operacyjnego pod dowolnym kątem |  |
| 4. | Wyposażony we wszystkie akcesoria niezbędne do umocowania zwierzęcia do stołu i pobierania tkanek |  |
| Mobilna precyzyjna lampa (lupa) powiększająca do zabiegów chirurgicznych o niskiej wydajności ciepła zapewniająca idealne oświetlenie i eliminująca cienie: |
| 1. | Wyposażona w: statyw na kółkach (bardzo stabilny na żeliwnej podstawie) podstawową soczewkę (minimalne powiększenie: 3,5 dioptrie) dodatkowe soczewki do lampy (korekta dioptryczna: 4x i 6x) – 2 szt. |  |
| 2. | Napięcie zasilania 220- 240 V |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 3. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzeń |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA WYPOSAŻENIA ZWIERZĘTARNI

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy - maksymalnie 48 godz. |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń w siedzibie Zamawiającego |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy