Załącznik nr 1.8  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 8

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż wózka laboratoryjnego – SZT 1 zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej

CPV:

34911100-7 Wózki

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Wózek laboratoryjny ze stali nierdzewnej |  |
| 2. | Wymiary (szer./głęb./wys) w zakresie 1000x550x975 mm ± 10 % |  |
| 3. | Posiadający: 4 skrętne koła jezdne z możliwością blokady jeden lub dwa uchwyty min. – max.: 2 - 3 półki |  |
| 4. | Maksymalny udźwig w zakresie 70 - 75 kg na półkę |  |
| 5. | Wymiary blatu roboczego w zakresie 900 x 530 mm ± 15 % |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 1 | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA  WÓZKA LABORATORYJNEGO

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 2. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 3. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy - maksymalnie 48 godz. |  |
| 4. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy