Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

CZĘŚĆ 2

DOSTAWA FOTELI OBROTOWYCH NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA GABINETÓW DZIEKAŃSKICH WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę foteli obrotowych wraz z wniesieniem oraz ich montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. piętro II budynku Collegium Norwidianum, pokój CN-208.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, uzgodnienia kolorów tapicerek.

- Meble powinny swoim charakterem, estetyką i funkcjonalnością nawiązywać do już istniejącego wyposażenia.

| LP. | RODZAJ MEBLI ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (PLN) | WARTOŚĆ NETTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 5+(5x6) | (4x5) |
| 1 | Fotel obrotowy biurowy ergonomiczny - fotel obrotowy biurowy ergonomiczny o profilu uwzględniającym kształt kręgosłupa, z podporą lędźwiową, z regulacją wysokości, o wentylowanym oparciu. - mechanizm ruchowy Synchro , gwarantujący skoordynowanie ruchów użytkowania z siedziskiem i gwarantujący podparcie pleców użytkownika w każdej pozycji, ruchoma część lędźwiowa. - mechanizm umożliwiający regulację głębokości siedziska. - możliwość blokowania wybranej pozycji wychylenia oparcia i siedziska za pomocą joystica umieszczonej pod siedziskiem. - dodatkowa funkcja Anti-Shock. - fotel powinien być wyposażony w czarne podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Możliwość regulacji ich położenia w trzech płaszczyznach: góra-dół: umożliwia prawidłowe ułożenie przedramienia pod kątem 90 stopni do tułowia; zakres regulacji: 7,5 cm; przód – tył: pozwala na wysunięcie nakładek podłokietników w celu dopasowania ich długości do długości przedramienia; zakres regulacji: 6 cm; kąt położenia nakładek: ustawienie nakładek w pozycji do wewnątrz lub na zewnątrz; zakres regulacji: 30 stopni. - fotel powinien być wyposażony w podstawę aluminiową, polerowaną do koloru chrome. - oparcie o stałej wysokości, tapicerowane oddychającą trudnozapalną siatką o wysokiej odporności na ścieralność (100 tys. cykli Martindalea). Wyposażone w podpórkę lędźwiową o regulowanej wysokości. - stelaż fotela chrom z oparciem wykończonym siatką. - Wyposażony w zdejmowany i elastyczny zagłówek regulowany we wszystkich czterech pozycjach tj.: lewo-prawo, przód-tył, po skosach oraz z regulacją wysokości. Zagłówek tapicerowany obicie odpowiednio takim jak siedzisko. - siedzisko wykonane z pianki wyścielającej znajdującej się wewnątrz siedziska o wysokiej jakości wykonania wykonane w technologii wylewania, gwarantującej jej trwałość i sprężystość. Gęstość pianki ok. 69 kg/m3. Materiał siedziska wykonany z tkaniny odpornej na zaplamienia i łatwej do czyszczenia. - wymiary: wysokość siedziska ok 45-56 cm (regulowana), wysokość od siedziska ok 70-81cm, wysokość podłokietników ok 20-27 cm, szerokość siedziska ok 50 cm, głębokość siedziska ok 43-49 cm. Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie fotela opisanego powyżej: | Nazwa/Typ/Model: ............................... ................................................................ ................................................................. ................................................................. Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) ……………………………………………………….……… …………………………………………………………….… …………………………………………………….………… ……………………………………………….……………… Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok | 3 sztuki |  |  |  |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia  wynosi …................................................................ zł,

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie ………………………………………………………….............................................

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł,

(słownie:....................................................................................................................................................... zł)

............................................................. 		                                             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy)