Załącznik nr 1.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 1: Dostawa specjalistycznego zestawu do oznaczania Rat Kelch-like ECH-associated protein 1 (KEAP1) ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN.

| Lp. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Opakowanie | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka Vat (%) | Kwota podatku Vat (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | SPOSÓB DOKONANIA OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | (5x8) |  | (9x10) | (9+11) |
| 1 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat ELISA Kit do oznaczania Kelch-like ECH-associated protein 1 w homogenatach tkanek; objętość próbki dozowana do dołka: 100 ul; Range: 0.15-10 ng/ml, Sensitivity < 0.06 ng/ml; odczyt absorbancji 450 nm | E2835r | EIAab | 1 | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |  |  |

.................................... dnia  ..........................

......................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy