Załącznik nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 3: Dostawa specjalistycznego zestawu do oznaczania Rat Glutathione (GSH) ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN.

| Lp. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Opakowanie | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka Vat (%) | Kwota podatku Vat (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | SPOSÓB DOKONANIA OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | (5x8) |  | (9x10) | (9+11) |
| 1 | Zestaw Elisa (sandwich) specyficzny gatunkowo: Rat GSH ELISA Kit do oznaczania glutationu w homogenatach tkanek, Range 1.23-100 ug/ml, Sensitivity: 0.615 ug/ml, objętość próbki dozowana do dołka: 10 ul; odczyt absorbacji 450 nm | QY-E11731 | Qayee-Bio Technology | 1 | 1 zestaw (96 testów) |  |  |  |  |  |  |

.................................... dnia  ..........................

......................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy