Załącznik nr 1.4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 4: Dostawa zestawu do oznaczania nadtlenku wodoru metodą kolorymetryczną i fluorymetryczną na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN.

| Lp. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Opakowanie | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka Vat (%) | Kwota podatku Vat (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | SPOSÓB DOKONANIA OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | (5x8) |  | (9x10) | (9+11) |
| 1 | Zestaw do oznaczania nadtlenku wodoru metodą kolorymetryczną w pożywce hodowlanej (na płytkach 96 dołkowych); granica czułości detekcji: 500 nM (H2O2); odczyt absorbancji w zakresie 540-570 nm. | STA-844 | Cell Biolabs | 1 | 1 zestaw (500 oznaczeń) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do oznaczania nadtlenku wodoru metodą fluorymetryczną w pożywce hodowlanej (na płytkach 96 dołkowych); czułość detekcji 50 nM (H2O2); odczyt fluorescencji ex. 530-560 nm, em. 590-600 nm. | STA-344 | Cell Biolabs | 1 | 1 zestaw (500 oznaczeń) |  |  |  |  |  |  |

.................................... dnia  ..........................

......................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy