Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Dostawa specjalistycznych odczynników według katalogu Thermo Fisher Scientific lub równoważnych

| Lp. | Nazwa produktu | Opis produktu | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku Vat (%) | Kwota podatku Vat (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | SPOSÓB DOKONANIA OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | 6x8 |  | 9x10 | 8x10+8 | 9+11 |
| 1 | FLUORESCENT OLIGOMER, 20UM 250 UNITS | znakowane fluorescencyjnie dsRNA służący do analizy RNAi | 2013 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CUSTOM TQMN GENE EX ASSAYS, SM 10 |  | 4331348 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SIL. SEL. NEG. CONTROL #1 5 NM EACH | Ujemna kontrola siRNA 5nmol | 4390843 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SISEL SIRNA CUST DSN, STD 5 NM CUSTOM | siRNA syntetyzowane na zamówienie, klient podaje sekwencję 5NM | 4399665 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TAQ DNA POLYMERASE (REC.) EA | Taq DNA Polimeraza (rekombinowana) 5 u/μl, Taq DNA polimeraza używana do standardowych reakcji PCR, | EP0402 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | FASTRULER HR DNA LADDER, RTU EA | Marker wielkości pecjalnie zaprojektowany do szybkiego wymiarowania i oznaczania ilościowego dwuniciowego DNA na żelach żelach agarozowych. Czas rozdziału 8-14min | SM1123 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GENEJET PLASMID MINIPREP KIT EA | Szybki i łatwy w użyciu zestaw do izolacji wysokiej jakości DNA plazmidowego z rekombinowanych kultur E. coli. Zestaw wykorzystuje technologię izolacji kwasów nukleinowych na kolumienkach z membranami zawierającymi krzem. Dzięki temu można uzyskać aż do 20 μg wysokokopijnego plazmidowego DNA na jedną izolację. zestaw na 250 reakcji | K0503 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RIPA BUFFER, 100 ML. EA | Bufor RIPA do izolacji białek Pozycja nr 1 Bufor RIPA do izolacji białek Bufor do lizy komórek ludzkich z hodowli adherentnych i osadu komórkowego z hodowli w zawiesinie. Umożliwia ekstrakcję białek cytoplazmatycznych, błonowych, jak i jądrowych. Jest kompatybilny z powszechnymi technikami analizy białek. Skład: 25mM Tris-HCl pH 7.6, 150mM NaCl, 1% NP-40, 1% deoksycholan sodu, 0.1% SDS. Wielkość opakowania – 100 ml. Ilość sztuk – 1 opakowanie. | 89900 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CLONEJET PCR CLONING KIT EA | Zaawansowany system pozytywnej selekcji do wysocewydajnego klonowania produktów PCR wygenerowanych przez każdą polimerazę.Wektor do pozytywnej selekcji pJET1.2/blunt posiada letalny gen blokowany przez wprowadzany insert dzięki czemu tylko plazmidy zrekombinowane są dalej propagowane. Dla wygody przy mapowaniu i innych manipulacjach insertem wektor pJET1.2/blunt posiada miejsce wielokrotnego klonowania ograniczone z dwóch stron miejscami cięć dla BglII. Dodatkowo wektor posiada promotor T7 do transkrypcji insertu in vitro.Szybki - klonowanie produktów PCR w 5 min. | K1232 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SUPERSCRIPT IV VILO MASTERMIX 50 RXNS | Odwrotna Transkryptaza w formacie mastermixu .Zapewnia odporności na inhibitory, wysoką wydajność i szybkości reakcji, przy zwiększonej termostabilności, wysoce wydajnej syntezie cDNA pełnej długości i zmniejszonej aktywności RNaz. Opakowanie 50 reakcji | 11756050 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SIL. SEL. GAPDH SIRNA, HS,MM, RN 40NM |  | 4390850 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SIL. SEL. NEG. CONTROL #1 40NM EACH |  | 4390844 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SUPERSCRIPT III REV TRANSCRIPT 10,000 UN | Odwrotna Transkryptaza .Zapewnia odporności na inhibitory, wysoką wydajność i szybkości reakcji, przy zwiększonej termostabilności, wysoce wydajnej syntezie cDNA pełnej długości i zmniejszonej aktywności RNaz. Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do reakcji RT, oraz dodatkowy gen i startery kontrolne. Umożliwia przeprowadzenie 50 reakcji. | 18080044 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TAQMAN FAST ADVANCED MMIX 5 ML | Master Mix w formacie premixu 2X zawierającego polimerazę DNA o parametrach nie gorszych niż AmpliTaq Gold, glikozylazę uracyl-DNA, dNTPs z dUTP, barwnik referencyjny ROX oraz bufor. Odczynnik musi być komplementarny z aparatem QuantStudio 5. Dostarczona ilość musi być wystarczająca na 200 reakcji w objętości 50 µl. | 4444557 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | FBS SOUTH AMERICAN 10X50ML | Surowica płodowa ,kwalifikowana, inaktywowana termicznie pochodzenie Południowa Afryka, opakowanie 10x 50ml | A3160802 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TRYPLE EXPRESS W/ PHENOL RED 500ML | Wolny od pochodzenia zwierzęcego, rekombinowany enzym stosowany do dysocjacji szerokiego zakresu przylegających komórek ssaczych, w tym CHO, HEK 293, A529, pierwotnych ludzkich keratynocytów i embrionalnych komórek macierzystych. Rozszczepia on wiązania peptydowe na C-końcowych stronach lizyny i argininy i jest bezpośrednim zamiennikiem trypsyny. Jego wyjątkowa czystość zwiększa swoistość i zmniejsza uszkodzenia komórek, które mogą być spowodowane przez inne enzymy obecne w niektórych ekstraktach trypsyny opakowanie 500ml | 12605028 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL 100ML | Mieszanina penicyliny, streptomycyny i neomycyny, stężona 100-krotnie, w formie płynnej, sterylna, odpowiednia do hodowli komórkowych opakowanie 100ml | 15070063 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DMSO (DIMETHYLSULFOXIDE) 10 x 3 mL | DMSO, wysoce polarny rozpuszczalnik organiczny mieszalny z wodą. może ułatwić transport cząsteczek hydrofobowych, w tym wielu fluoroforów stężenie 5-10% stosowane jako dodatek do mieszanek PCR w celu zahamowaniatworzenie struktury wtórnej. Opakowanie 10x3ml | D12345 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PSN ANTIBIOTIC MIX, 100X 100ML | Mieszanina penicyliny, streptomycyny i neomycyny, stężona 100-krotnie, w formie płynnej, sterylna, odpowiednia do hodowli komórkowych 5 mg penicilliny, 5 mg streptomycyny, and 10 mg neomycyny per ml opakowanie 100ml | 15640055 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DMEM/NUT.MIX F-12 W/GLUT-I 500ML | Pożywka DMEM/F-12, suplementowane GlutaMAX i Phenol Red, bez HEPES, 1op=500mL | 31331028 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TOPO TA/ TOP10/ MINIPREP (25) 25 RXN w/ PREPS |  | K450002 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PBS,D'BECCOS W/O CA,MG(1X)(CE) 500ML | Sól buforowana fosforanem Dulbecco (DPBS)do zastosowań w hodowli komórkowej, takich jak płukanie komórek przed dysocjacją, transport komórek lub próbek tkanek, rozcieńczanie komórek w celu zliczania i przygotowywanie odczynników. Preparaty bez wapnia i magnezu są wymagane do spłukiwania chelatorów z hodowli przed dysocjacją komórek. bez wapnia, bez magnezu,bez pirogronianu sodu, skoncentrowany 1 X, bez czerwieni fenolowej, 0,00 - 0,50 EU / ml Rozmiar produktu: 500 ml | 14190094 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | FASTDIGEST ECORI EA | Enzym restrykcyjny EcoRI (10U/µL), Eznym restrykcyjny rozpoznający sekwencję 5' G ↓ A A T T C 3' | FD0274 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | FASTDIGEST SACI EA | Enzym restrykcyjny SACI wraz z buforem obciążającym, Eznym restrykcyjny rozpoznający sekwencję 5' 5' G A G C T ↓ C 3' | FD1133 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | FASTDIGEST SMII EA | Enzym restrykcyjny SACI wraz z buforem obciążającym, Eznym restrykcyjny rozpoznający sekwencję5' A T T T ↓ A A A T 3' | FD1244 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | FASTDIGEST BCUI EA | Enzym restrykcyjny BCUI wraz z buforem obciążającym, Eznym restrykcyjny rozpoznający sekwencję 5' A ↓ C T A G T 3' | FD1254 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | F 12 NUTRIENT MIX, KAIGHNS MOD 500ML | Podłoże Ham'a F-12K (Kaighn's) bez L-glutamina,bez HEPES, bez fernolu opakowanie 500ml | 21127022 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RPMI MEDIUM 1640 10X500ML | Medium RPMI 1640 bez HEPES, bez pirogronianu sody, opakowania 10x500ml | 21875091 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DMEM F12 500ML | MEM / F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium / Nutrient Mixture F-12)podstawowa pożywką do wspomagania wzrostu komórek ssaczych. modyfikowany w następujący sposób: bezGlutaMAX ™ ,HEPES, Czerwony fenol opakowanie 500ml | 10565018 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | OPTI MEM I W/GLUTAMAX-I 500ML | Ulepszona pożywka (MEM), która pozwala na redukcję suplementacji płodowej surowicy bydlęcej o co najmniej 50% bez zmiany szybkości wzrostu lub morfologii. P modyfikowana w następujący sposób:dodatek GlutaMAX ™, dodatek Czerwony fenol opakowanie 500ml | 51985034 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RNASEOUT RECOMB.RNASE INHIB. 5000 UNITS | Zrekombinowany inhibitor rybonukleazy takiej jak RNaza A, RNaza B i RNaza C. stosowany w celu uniknięcia degradacji RNA w różnych zastosowaniach. W postaci białka o masie cząsteczkowej ~ 52 kDa 5000 jednostek | 10777019 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DREAMTAQ HOT START DNA POL 200 U | 2x stężona gotowa mieszanina przeznaczona do rutynowej reakcji PCR z amplifikacją fragmentów DNA genomowego, RT-PCR, generowania fragmentów PCR do klonowania TA, genotypowania. Mieszanina powinna zawierać polimerazę charakteryzującą się najwyższą możliwą czułością wśród tradycyjnych i modyfikowanych polimeraz Taq, wysokowydajną amplifikacją przy minimalnej optymalizacji, częstotliwością błędów nie większą aniżeli 2,2 x 10-5 błędów/nukleotyd w każdym cyklu, amplifikacją fragmentów długich do 6kpz dla genomowego DNA oraz do 20kpz dla wirusowego DNA, generować końce 3'-dA, możliwością wbudowywania modyfikowanych nukleotydów z wyłączeniem dUTP; mieszaninę dATP, dCTP, dGTP i dTTP w stężeniu 0,4mM każdy; 4mM MgCl2; opakowanie 200U | EP1701 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DREAMTAQ HOT START DNA POL 500 U | 2x stężona gotowa mieszanina przeznaczona do rutynowej reakcji PCR z amplifikacją fragmentów DNA genomowego, RT-PCR, generowania fragmentów PCR do klonowania TA, genotypowania. Mieszanina powinna zawierać polimerazę charakteryzującą się najwyższą możliwą czułością wśród tradycyjnych i modyfikowanych polimeraz Taq, wysokowydajną amplifikacją przy minimalnej optymalizacji, częstotliwością błędów nie większą aniżeli 2,2 x 10-5 błędów/nukleotyd w każdym cyklu, amplifikacją fragmentów długich do 6kpz dla genomowego DNA oraz do 20kpz dla wirusowego DNA, generować końce 3'-dA, możliwością wbudowywania modyfikowanych nukleotydów z wyłączeniem dUTP; mieszaninę dATP, dCTP, dGTP i dTTP w stężeniu 0,4mM każdy; 4mM MgCl2; opakowanie 200 U | EP1702 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | FG,DNTP MIX W/DTTP,1ML,10MM EACH | 10mM dNTP Mix, Wodny roztwór 4 nukleotydów, każdy po 10 mM, czystość powyżej 99% | N8080260 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TRIZOL REAGENT 200ML | Odczynnik do izolacji RNA, DNA 200 ml | 15596018 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | FBS, HI 500ML | Surowica płodowa, kwalifikowana, inaktywowana termicznie pochodzenie USA, opakowanie 500ml | 16140071 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RPMI 1640 W/GLUTAMAX-I 500ML |  | 61870010 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PURELINK RNA MINI KIT 50 PREPS | Kit do izolacji RNA z komórek lub tkanek; Zestaw do przeprowadzenia izolacji z 50 prób; Objętość eluentu: 30-100µl; Izolacja całkowitego RNA; Kolumienki o pojemności 100µg RNA; Zestaw zawierający wszystkie niezbędne bufory oraz kolumienki potrzebne do przeprowadzenia izolacji; | 12183018A | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RNALATER 500 ML | Roztwór stabilizujący oraz chroniący RNA komórkowe. Stabilizuje RNA przez 1 dzień w 37C, 1 tydzień 25C 1 miesiąc w 4C oraz bezterminowo w -20C opakowanie 500ml | AM7021 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1-STEP NBT/BCIP, 250 ML. FORM |  | 34042 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TEMED (N,N,N',N'-TETRAMETHYL ETHYLENEDIAMINE) |  | 17919 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | GOXMS ALEXA FLUOR PLUS 555 1 MG | Kozie anty-mysie IgG (H + L) przeciwciało, skoniugowane z barwnikiem Alexa Fluor Plus 555, oczyszczone o stężeniu 2mg/ml opakowanie 1mg | A32727 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ALEXA FLUOR 488 GOAT A 0.5 ML | Anty-królicze przeciwciało drugorzędowe Przeciwciało kozie poliklonalne, reagujące zarówno z łańcuchem ciężkim jak i lekkim tylko i wyłącznie mysiej cząsteczki IgG. Poddane adsorpcji przeciwko ludzkim i mysim IgG i/lub białkom surowicy. Skoniugowane z barwnikiem Alexa Fluor 488. Oczyszczone, o stężeniu 2mg/ml. Zastosowanie w IF, ICC i FC. | A11034 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KANAMYCIN (100X) 100ML | Kanamycyna 100x stężona opakowanie 100ml | 15160047 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | POWRUP SYBR MASTER MIX,2X5 ML 2X5 ML | Wstępnie zoptymalizowany, uniwersalny, 2x stężony master mix do procedur PCR w czasie rzeczywistym, zawierający barwnik SYBR Green, pasywny barwnik referencyjny ROX oraz UDG. W połączeniu z zestawami starterów dostarczonych przez użytkownika przeznaczony jest do amplifikacji w celu dokładnej analizy ekspresji genów. Podwójny mechanizm hot-start zapewnia wysoką specyfikę, wysoce powtarzalne wartości CT w szerokim zakresie dynamicznym. Stabilność złożonych reakcji do 72 godzin. Kompatybilność z większością instrumentów do qPCR. Umożliwia przeprowadzenie 2x 500 reakcji. | A25776 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ESSENTIAL 8 MEDIUM KIT | Medium; xeno-free and feeder-free medium. Specjalnie opracowany skład medium do wzrostu I ekspansji ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (PSCs). Opakowanie 500 ml | A1517001 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | T4 DNA LIGASE EA | T4 DNA Ligase. Wielkość opakowania 1000 jednostek. Stężenie 5U/uL. Enzym katalizujący powstawanie wiązań fosfodiestrowych w łańcuchach DNA i RNA. Wymaga ATP jako kofaktora. Szybka ligacja możliwa w ciągu 10 minut w temperaturze pokojowej. Dostarczany z roztworem PEG niezbędnym do wydajnej reakcji ligacji. | EL0011 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | LIGHTSHIFT CHEMILUMINESCENT RNA EMSA | Zestaw RNA EMSA wykorzystujący biotynylowane sondy RNA i chemiluminescencyjny układ substratów, aby osiągnąć szybkie i bezpieczne wykrywanie kompleksów RNA-białko z czułością odpowiadającą tradycyjnym metodom izotopowym 32P. Kompletny zestaw zawiera wszystkie odczynniki wymagane do ustawienia i optymalizacji warunków wiązania białko-RNA, pozytywną kontrolę interakcji białko-RNA i odczynników do chemiluminescencyjnego wykrywania interakcji kwasu nukleinowego | 20158 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

.................................... dnia  ..........................

......................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy