Załącznik nr 1.7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 7: Dostawa plastików laboratoryjnych na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Opakowanie (nie większe niż podane poniżej) | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, numer katalogowy1 | Oferowana gramatura opakowania2 | Szacunkowa liczba opakowań | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | SPOSÓB DOKONANIA OBLICZEŃ |  |  |  |  | (4:6) wynik należy zaokrąglić do liczb całkowitych zgodnie z zasadami matematyki |  | (7x8) |
| 1 | NISKO ADHEZYJNE końcówki 200μl, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne uniwersalne, żółte, pakowane w worek z zamknięciem strunowym | 7 | 1000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne 96-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ U, indywidualnie pakowane | 1 | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne, 96-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typ U, indywidualnie pakowane | 4 | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne probówki typu Falcon 15ml, STANDARD, wolne od DNaz i RNaz, max. możliwość wirowania: 10000g, w workach | 1 | 500 sztuk |  |  |  |  |  |

1Wykonawca jest zobowiązany do wpisania nazwy produktu oraz określenia producenta. Zaoferowane  produkty mają  bezwzględnie spełniać  wymagania Zamawiającego.

2 Uwaga oferowana gramatura opakowania nie może być większa niż wielkości gramatur podane w kolumnie 4!

............................................................. 		                 .....................................................................................

(miejscowość i data)                                                 		            (podpis i pieczątka  osoby/osób uprawnionych 									                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy)